## Table 1
Rodzaj wyrobu medycznego | Minimalne parametry techniczne | Ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość brutto
ZADANIE NR 1
Angiograf | Dwupłaszczyznowy system zapewniający elastyczność wyboru projekcji w aplikacjach jedno-,jak i dwupłaszczyznowych, duży obszar badania bez konieczności zmiany ułożenia pacjenta na stole. Wysoka rozdzielczość. Obrazy wyskokiej jakości przy najniższej możliwej dawce. Funkcjonalności: uproszczenie obrazowania 3D; możliwość wygodnego, szybkiego powiększania i kadrowania obrazu 3D bezpośrednio przy stole pacjenta lub w sterowni; możliwość zmniejszenia dawki promieniowania oraz ilości środka kontrastowego, łatwe zapisywanie oraz przywołanie danych dotyczących zabiegu. System z dwoma dużymi detektorami, tor przetwarzania obrazu zoptymalizowany szczególnie pod kątem niskokontrastowego obrazowania 3D w radiologii. Matryca 2k pozwalająca na uwidocznienie najmniejszych naczyń. 3-ogniskowa lampa RTG z technologią płaskich emiterów dla wszystkich ognisk. Stół pacjenta wyposażony w ławo zdejmowalny pływający blat, przezierny, materac o kształcie i wymiarach dopasowanych do blatu, z możliwością ustawienia temperatury. 55 – calowy monitor umożliwiający podłączenia i jednoczesne wyświetlanie do 18 źródeł obrazu. Wyświetlacz i zapisywanie dynamicznych sekwencji fluoroskopii. Program zintegrowany z systemem obrazowania, umożliwiający dokładną i powtarzalną analizę naczyń. | 1
ZADANIE NR 2
Angiograf | Zintegrowany zestaw interwencyjny, do stosowania w interwencjach sercowo- naczyniowych. Detektor kardiologiczny, wydajna lampa RTG, Stół pacjenta Stół pacjenta o bardzo dużej obciążalności (min. 350 kg, w tym rezerwa rezerwa na resuscytację) z pływającym blatem, przezierny dla promieniowania, podgrzewany materac o kształcie i wymiarach dopasowanych do blatu, Konsola z +/- 32-calowym monitorem medycznym do obsługi całego systemu i urządzeń zewnętrznych, Zestaw akcesoriów do stołu i pozycjonowania pacjenta, Automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego, Osłony osobiste (fartuchy, osłony na tarczycę, czapki, okulary), | 1
ZADANIE NR 3
Stół operacyjny z lampą sufitową | Stół operacyjny z wyposażeniem – kolumna stojącjonarna, pilot bezprzewodowy, transporter blatu, segment centralny blatu chirurgicznego , segment motoryczny plecowy, podgłówek, płyta plecowa, płyta przedłużająca, segment uniwersalny podnóżków, podnóżki dzielone, uchwyt uniwersalny, ekran anestezyjny, pas do ciała, rama zapory bocznej, poduszka zapory bocznej, wózek na segment blatu, podpora pod rękę, krążek żelowy pod głowę, materac żelowy na blat stołu operacyjnego. Sufitowa, dwuczaszowa lampa operacyjna. | 1
ZADANIE NR 4
Tor wizyjny 4K z wyposażeniem | Monitor 4K 32’’, zestaw modułów 50/60 Hz, głowica kamery 4K UHD, f=18mm, optyka 30* autoklawowalna, optyka zmienny kierunek patrzenia 0-120*, cylinder mocujący, otwierany, do optyk, kosz druciany na optykę sztywną, kosz druciany do mycia i sterylizacji i przechowywania optyki, światłowód dł. 250 cm,śr. 4,8 mm; źródło światła z modułem 100 -240 VAC, 50/60Hz - zestaw, insulflator 100 -240 VAC, 50/60Hz - zestaw; dren insulflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji; filtr ; wózek aparaturowy; ramię do monitora z uchwytem; uchwyt butli CO2; trokary, kleszcze; system oświetlenia czołowego LED; czepiec do montażu oświetlenia LED; retraktor długość ramienia 75mm, szerokość łopatki 32mm. | 1
ZADANIE NR 5
Łóżko szpitalne do intensywnej terapii z materacem | Intuicyjne elementy w panelu sterującym z łatwymi w identyfikacji ikonami i funkcjami, funkcja która w razie wystąpienia powikłań u pacjenta pozwala opuścić oparcie pleców i automatycznie ustawić łóżko w pozycji poziomej, Alarm kąta nachylenia segmentu oparcia łóżka, funkcja prostego ważenia pomija wagę zawieszonych, dodatkowych akcesoriów i stojaków do kroplówek, dzięki czemu szybko uzyskujemy prawidłową wagę pacjenta bez dodatkowych czynności, jasny i łatwy w użyciu interfejs opiekuna, możliwościowość wykonywania na łóżku badań RTG z użyciem dostępnych materacy terapeutycznych, łózko posiada alarm w 3 trybach ostrzegający personel medyczny o możliwym opuszczeniu łóżka przez pacjenta. Parametry: Długość całkowita (mm): 2000; Szerokość całkowita (mm): 900; Zakres regulacji wysokości leża (mm): 386 - 808; Kąt uniesienia segmentu oparcia 65 stopni; Kąt uniesienia segmentu uda 28 stopni; Udźwig 250 kg; Przezierność promieni rentgenowskich;elektryczne regulacje, leże 4 segmentowe, wbudowana waga, materac zintegowany z łóżkiem, przeciwodleżynowy, terapeutyczny. | 4
ZADANIE NR 6
Moduł małoinwazyjnego rzutu minutowego serca | Moduł - technologia PiCCO, zestaw akcesoriów do modułu: komplet przewodów połączeniowych, standardowy cewnik dla dorosłych, zestaw do monitorowania. | 3
ZADANIE NR 7
Zestaw laparoskopowy 3D | Procesor kamery Full HDTV zintegrowany ze źródłem światła LED. Możliwość wizualizacji 3D we współpracy z dedykowanym wideolaparoskopem. Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem. Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej. Wyjścia cyfrowe oraz analogowe. Autoklawowalna głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa; zoom optyczny. Źródło światła mocy 300W z modułem podczerwieni; Monitor 4K UHD; Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 0°, Optyka laparoskopowa IR śr. 10mm, 30°. Światłowód dla endoskopów/optyk. Kontener do sterylizacji. Wideoteleskop kąt patrzenia 30°;kąt patrzenia 0°. Insuflator wysokoprzepływowy o przepływie CO2 +/- 45l /min. Zestaw drenów do insuflacji. Filtr, sterylny, do insuflacji. Pompa endoskopowa. Aktywator funkcji płukania laparoskopowego do pompy wielofunkcyjnej. Zestaw drenów próżniowych, z filtrem. Zestaw drenu płuczącego, wielorazowy, autoklawowalny. Uniwersalna diatermia elektrochirurgiczna mono- i bipolarna. | 1
ZADANIE NR 8
Zestaw narzędzi laparoskopowych | Narzędzia laparoskopowe (zestaw) - Wkłady bipolarne, kleszczyki do dysekcji; kleszczyki chwytające; Trzonki; Uchwyty rozmiar L, bipolarny; Wkłady monopolarne, nożyczki, kleszczyki do dysekcji; kleszczyki chwytające z prześwitem; kosze do sterylizacji, kable do narzędzi, Tuby ssąco-płuczące; Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią; Manipulator macicy, atraumatyczny, z możliwością odginania końcówki, z kanałem do iniekcji; Trokary; Uszczelki. | 1
ZADANIE NR 9
Aparat echokardiograficzny | echokardiografia obciążeniowa, obrazowanie z kontrastem, opcja kliniczna badań naczyniowych i echokardiograficznych, pakiety kardiologiczne, automatyczne pomiary doplerowskie, głowica do badań 2D i 3D w kardiologii, głowica przezprzełykowa do badań 2D i 3D w kardiologii z wanienką do dezynfekcji głowicy, wbudowany videoprinter, 21,5" Monitor, instrukcja obsługi w jęz. Polskim. Wyświetlanie obrazów DICOM CT, iXR, scyntygramów, MRI i USG — można przeglądać te obrazy w czasie obrazowania; | 1
ZADANIE NR 10
System do obsługi pracowni kardiologicznych w zakresie obrazowania | System dedykowany dla kardiologii, zapewniający obsługę pracowni kardiologicznych i radiologicznych w zakresie obrazowania. Dostęp do obrazów informacji w każdej chwili i z dowolnego miejsca. Zapewnia przegląd historii leczenia. Pozwala przeprowadzić kompleksową analizę. Moduł pacjenta dający bezpośredni wgląd do dokumentacji pacjenta. System umożliwia archiwizację i wyświetlanie obrazów DICOM. | 1
ZADANIE NR 11
Elektryczna kozetka na kółkach | Elektryczna regulacja wysokości 48 - 90 cm, 2 kolumny teleskopowe, regulacja wysokości niezależna od siebie ,4 kółka z hamulcem, zagłówek z regulacją wysokości, wyposażona w uchwyt na papier w rolkach, min obciążenie: 180 kg, szerokość około 70 cm, regulacja wysokości za pomocą sterownika ręcznego lub pedała nożnego. | 1
ZADANIE NR 12
Aspirator ultradźwiękowy | Aspirator wyposażony w : Konsola, Sterownik nożny zaawansowany bezprzewodowy z odbiornikiem, wózek, pręt do worka irygacyjnego do konsoli, uchwyt uniwersalny, klucz dynamometryczny 7mm do uchwytów uniwersalnych 25kHz, drut do czyszczenia, taca sterylizacyjna, końcówka prosta, kaseta irygacyjno- odsysająca z zestawem drenów. | 1
ZADANIE NR 13
Mobilny aparat Rtg z ramieniem C | Ramię C 3D, generator o mocy nominalnej 25 kW (dla 100 kV), zgodnie z normą IEC 60601- 254, Opcja DICOM, Detektor CMOS rozmiar ± 31 x 31 cm, Rozdzielczość ± 3072 x 3072 pikseli zakres napięcia 40-120 kV, lampa z wirująca anodą, ogniska 0,3/0,6mm, filtracja ≥ 4,3 mm Al. wraz z 0,1 mm Cu, pojemność cieplna anody 365 kHU, zintegrowany zaawansowany aktywny układ chłodzenia wraz z systemem zarządzania ciepłem zapewniają bardzo długie czasy skopi bez zagrożenia zatrzymania aparatu z przegrzania, możliwość sterowania ręcznego i elektrycznego ramienia C, możliwość integracji aparatu z siecią informatyczną z systemem PACS/RIS. program redukcji dawki. | 1
ZADANIE NR 14
Stół operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych w obrębie głowy i kręgosłupa z wyposażeniem | Stół operacyjny z wyposażeniem tj. niezbędne przystawki do ułożenia pacjenta w pozycji na brzuchu, bocznej, na plecach, kask na głowę pacjenta, płachtę na nogi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia (poduszki, żelki itp.) Blat przezierny na zdjeciach rentgenowskich. Konstrukcja blatu radiologicznego umozliwiająca dowolną konfiguracje – na wznak lub na brzuchu. | 1
ZADANIE NR 15
Mikroskop operacyjny/egzoskop z wyposażeniem | monitor 26" FULL HD 3D , jednostka główna, adapter do monitora 26 cali, sterownik nożny, monitor 55" 4K 3D , stojak do monitora 55 cali, klawiatura, komplet przewodów, okulary 3D, przyłbice 3D, nakładki na okulary 3D. | 1
ZADANIE NR 16
Optyki i zestaw histeroskopowy | Zestaw składający sie z: Optyk, średnica 10 mm, kąt patrzenia 0°, HD; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery; W zestawie kontener do sterylizacji. Światłowodów dla endoskopów/optyk. Optyka histeroskopowa, szerokokątna, autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji, Płaszcz 4,5 mm, Kleszczyki haczykowate. Nożyczki haczykowate. Szczypce biopsyjne. Kleszczyki biopsyjne. | 1
ZADANIE NR 17
Diatermia chirurgiczna | System do elektrochirurgii mono- i bipolarnej umożliwiający: cięcie monopolarne, koagulację monopolarną w różnych trybach , funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń, koagulację bipolarną w tróżnych trybach, włącznik nożny wodoodporny, elektrody neutralna, Kabel do elektrod. Uchwyt elektrod, Elektrody monopolarne, Pincety bipolarne, Kabel pincety bipolarnej. Instrumenty.Instrument bipolarny, do zamykania naczyń., system transportowy, kosz na wyposażenie. | 1
ZADANIE NR 18
System endoskopowy | Tor wizyjny laparoskopowy 4k z ICG: kontroler kamery wraz z głowicą ICG, klawiaturą - 1 kpl., źródło światła Led ICG moc min. 80 W LED - 1 kpl., monitor medyczny 4K +/- 31,5” – 1 kpl, pompa laparoskopowa z zestawem drenów i pojemnikiem 3l 1 kpl .; insuflator z podgrzewaniem gazu oraz z oddymianiem i oprzyrządowaniem – 1 kpl, wózek medyczny endoskopowy z niezbędnymi elementami – 1 kpl., optyki ultra i światłowody, kosz do sterylizacji. | 1
ZADANIE NR 19
Aparat USG | Pulpit sterowniczy prosty, intuicyjny, konfigurowane przyciski programowe dla łatwego i szybkiego przeglądania menu na monitorze; monitor min. 21 calowy, szeroki monitor kolorowy (LED) o wysokiej rozdzielczości, z funkcją skanowania progresywnego; funkcja sterowania jasnością, funkcja oszczędzania energii monitora, funkcje sterowania obrazem, obejmujące mi.: kontrast, jasność światło sygnalizujące wykonywanie zadań; tryb pracy: obrazowanie min.2D w trybie podstawowym, harmoniczne obrazowanie tkanek, kolorowy Doopler z analizą prędkości. | 1
ZADANIE NR 20
Waga elektroniczna ze wzrostomierzem | Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem. Waga z nośnością około 200 kg. Wyposażona w rolki transportowe ułatwiające przenoszenie wagi, energooszczędna i niewymagająca częstych przeglądów oraz konserwacji. Posiada funkcję obliczania wskaźnika BMI, który stanowi stosunek wzrostu do wagi. Funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie wyniku ważenia pacjenta na wyświetlaczu nawet wtedy, gdy zejdzie on z wagi. Wysoka precyzja pomiaru. Wyposażona jest w zasilanie bateryjne poprawiające komfort pracy oraz funkcję automatycznego wyłączenia. | 1
ZADANIE NR 21
Cyfrowy system drenażu klatki piersiowej ze stacją dokującą | Przenośny zestaw ssący o niewielkich wymiarach z uchwytem do przenoszenia; pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiający ciągła pracę urządzenia nie mniej 4 godziny, wyposażona w stację dokująca z uchwytem; pompa ssąca elektryczna o wydajności 5-8l/min maksymalnym podciśnieniu nie większym niż 10kPa/100mbar/100cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej; menu obsługi w języku polskim, wyświetlacz prezentujący parametry drenażu; system zabezpieczający przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta. | 4
ZADANIE NR 22
Urządzenie do terapii podciśnieniowej | Urządzenie do terapii podciśnieniowej zapewniające skuteczne leczenie ran. Duży zakres podciśnienia, możliwość regulacji terapii przerywanej. Możliwość dostosowania terapii do potrzeb pacjenta. | 1
ZADANIE NR 23
Optyka z wyposazeniem | Optyka zmienny kierunek patrzenia 0-120, śr. 10mm,dł. 32cm, autoklawowalna; kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, światłowód śr. 4,8mm, dł. 250 cm. | 1
ZADANIE NR 24
Przenośnik rolkowo - taśmowy | Przenośnik rolkowo – taśmowy przeznaczony do transportu przesuwania/ przenoszenia pacjenta z łózka na łózko, ze stołu operacyjnego na łóżko, udźwig min. 160kg | 1
ZADANIE NR 25
Ssak na statywie | zestaw jezdny zawierający: 1x zawór czerpalny próżni z pojemnikiem zabezpieczającym, 2x uchwyty do pojemników, 2x pojemniki do odsysania, waż silikonowy. | 3
ZADANIE NR 26
Zestaw podkładek żelowych | Żelowa podkładka rolkowa wymiary:+/- 505:140:105mm; Żelowy pozycjoner uniwersalny, wymiary: +/- 330:70:50mm; Żelowy pozycjoner uniwersalny, wymiary: +/-345:120:70mm; Pierścień żelowy pod głowę, zamknięty, dla dorosłych, Ø 200:50mm | 1
ZADANIE NR 27
Zestaw elektrochirurgiczny | Platforma energetyczna wyposażenia w funkcje monopolaru, bipoaru oraz systemu zamykania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie i naczyń limfatycznych. Monopolarny i bipolarny włącznik nożny; laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęcherzyków tkankowych długości 23 i 37 cm.; wózek kompatybilny z generatorem; kabel zasilający; generator plazmy; końcówki do elektrochirurgii | 1
ZADANIE NR 28
Wideogastroskop | Gastroskop wideo z dodatkowym kanałem do spłukiwania. Rękojeść, średnica sondy +/- 8,9mm, średnica kanału roboczego +/- 2,8mm, kąt zagięcia końcówki góra/dół 210/90, długość robocza 1030mm, pole widzenia 140, głębia ostrości 2-100mm, jednostopniowe złącze. Butelka na wodę. Pompa płucząca. Aparat do myjni. | 1
ZADANIE NR 29
Fotel do chemioterapii | Fotel multi-funkcjonalny przeznaczony do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska. Długość leża: min 200cm Szerokość leża ok.60cm. Panel sterowania regulujący: kąt nachylenia segmentu pleców, kąt nachylenia siedziska, wysokość. Elektryczna regulacja wysokości. Fotel przejezdny, koła z centralną blokadą. Fotel wyposażony w dwa podłokietniki. Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej. | 6
ZADANIE NR 30
Łózko uniwersalne | Łóżko szpitalne z materacem, o wymiarach leża około 200cm x 90 cm. Bezpieczne obciążenie min. 220 kg. Konstrukcja o wysokiej stabilności, ułatwiająca dezynfekcję, ze względu na brak trudnodostępnych powierzchni. Leże 4 – segmentowe. Leże wypełnione panelami przeziernymi dla RTG , łatwymi w dezynfekcji dzięki możliwości odejmowania, sterylizacji, Łóżko w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu pleców i uda. Sterowanie za pomocą panelu centralnego. Barierki boczne łatwo zwalniane, bez konieczności schylania się personelu, wyposażone w mechanizm zwalniania barierek. Funkcje sterowane jednym przyciskiem: reanimacyjna (CPR), autokontur, krzesło kardiologiczne. Układ elektryczny wyposażony w akumulator gwarantujący prace łóżka w sytuacji bez dostępu do prądu. Centralna i kierunkowa blokada kół. | 1
ZADANIE NR 31
Łóżko do intensywnej terapii | Łóżko z materacem przeznaczone do intensywnej terapii z wagą. Konstrukcja kolumnowa, szczyty i barierki boczne tworzywowe. Szczyty blokowane przyciskiem. Szerokość całkowita około 100cm. Barierki boczne z wbudowanym ekranem LCD. Wypełnione panelami przeziernymi dla RTG. | 1
ZADANIE NR 32
Wózek pielęgnacyjny | Wózek pielęgnacyjny o stelażu aluminiowo – stalowym, malowany proszkowo. Możliwość regulacji półek, wyposażony w koła, w tym min. 2 z blokadą. Wózek wyposażony w: min. 2 blaty ze stali kwasoodpornej, min. 1 koszyk na akcesoria, min, 1 stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym. Wymiary całkowite: szerokość +/- 1000 mm, głębokość +/- 430 mm, wysokość +/- 890 mm. | 2
ZADANIE NR 33
Taboret | Taboret na min. 5 ramiennej podstawie. Podstawa chromowana. Wyposażony w min. 5 kółek. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym. Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. Wymiary: wysokość regulowana w zakresie min. 470 mm do 610 mm, średnica podstawy +/- 620 mm, średnica siedziska+/- 340 mm. | 4
ZADANIE NR 34
Aparat Ekg na wózku | Aparat EKG z wyposażeniem: wózek medyczny do aparatu, elektrody przyssawkowe przedsercowe dla dorosłych 24 mm (6 szt.), elektrody klamrowe kończynowe dla dorosłych (4 szt.). Kolorowy ekran LCD wysokiej rozdzielczości do prezentacji krzywych EKG z 12 odprowadzeń w celu szybkiego podglądu i analizy. Moduł zawiera indywidualne, wymienne przewody odprowadzeń, wskaźnik odłączenia elektrod oraz przyciski zdalnego sterowania do akwizycji sygnału EKG i wydruków rytmu. | 1
ZADANIE NR 35
Waga elektroniczna ze wzrostomierzem | Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem. Waga z nośnością około 200 kg. Wyposażona w rolki transportowe ułatwiające przenoszenie wagi, energooszczędna i niewymagająca częstych przeglądów oraz konserwacji. Posiada funkcję obliczania wskaźnika BMI, który stanowi stosunek wzrostu do wagi. Funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie wyniku ważenia pacjenta na wyświetlaczu nawet wtedy, gdy zejdzie on z wagi. Wysoka precyzja pomiaru. Wyposażona jest w zasilanie bateryjne poprawiające komfort pracy oraz funkcję automatycznego wyłączenia. | 1
ZADANIE NR 36
Wózek inwalidzki | Maksymalna wytrzymałość, duży komfort oraz optymalną ilość parametrów ustawianych pod potrzeby użytkowników. Wyciągane podnóżki , i odchylane podłokietniki za oparcie. Regulowane rączki do pchania umożliwiają pchanie wózka przez osoby w różnym wzroście. Ultralekki , z aluminium. Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża, możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć, możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz, podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane, dopuszczalne obciążenie: min. 120kg, | 1
ZADANIE NR 37
Stojak dla kroplówek | Statyw o metalowej podstawie wyposażony w pięć kółek, regulacja wysokości wieszaka, wyposażony w dwa wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość regulowana +/- 110-200 cm. | 10
ZADANIE NR 38
Szafka przyłózkowa | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. Szafka wyposażona w górną szufladę oraz dolny kontener. Wymiary całkowite +/- 480 x 480 x 800 mm | 2
ZADANIE NR 39
Wózek zabiegowy | Wózek zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w min. 4 koła w tym min. 2 z hamulcem. Regulowana wysokość blatu. Wymiary: szerokość +/- 750 mm, głębokość +/- 450 mm. | 1
ZADANIE NR 40
Krzesło potrójne | Krzesła 3 osobowe, min. 2 podłokietniki. | 4
ZADANIE NR 41
Chłodziarka farmacutyczna | Chłodziarka do przechowywania szczepionek i leków z drzwiami przeszklonymi ze szkła hartowanego zaopatrzone w zamek i wymuszonym obiegiem powietrza: pojemność około 500 l. Zapewnia przechowywanie w zakresie temperatury od 0°C do +10°C. | 1
ZADANIE NR 42
Zamrażarka | Pojemność [L] min. 390; Zakres temperatury [°C] do ok. -86; Kompresor hermetyczny; Czynnik chłodniczy, nośność półek ok. 45 kg; panele izolacyjne i drzwi wewnętrzne zapobiegają tworzeniu lodu wokół powierzchni zewnętrznych, wytrzymała klamka z zamkiem, czynniki chłodnicze bez freonu, wbudowane funkcje alarmowe i ostrzegające. | 1
ZADANIE NR 43
Telefon systemowy VoIP | Multilinowy telefon, kompaktowy z min. 6 programowalnymi przyciskami. Podświetlany wyświetlacz. Klawisze programowalne: min. 6 . Klawisze funkcyjne: 4, Help, Exit. Klawisze nawigacyjne. Full Duplex, tryb głośnomówiący. Szerokopasmowy. Historia połączeń: połączenia wychodzące, połączenia przychodzące. Kompatybilny ze szpitalną siecią. | 3