## Arkusz1
Załącznik nr 2
L.p. | Jednostka organizacyjna | Pomieszczenie | Producent | Model | Moc chłodnicza | Nr. seryjny | Nr. inwentarzowy
1 | Labor.-punkt poboru krwi | Laboratorium | TECTRO | TSC126 | 3,1kW R407C 0,85kg | B11741020 | USK-T-653-03841-12
2 | Labor.-punkt poboru krwi | Labolatorium | TECTRO | TS226 | 2.6kW R410A 0,98kg | 01/055204 | USK-T-653-03840-12
3 | Apteka | Apteka | LG | ES-H186KLA0 | 5,57kW R410A 0,98kg |  | własność Apteki UMB
4 | Sala opatrunkowa czysta | 1031 | TOSHIBA | RAS-B13J2KVRG-E | R32 0,62 kg 5kW | 2700048 | brak
5 | Sala opatrunkowa brudna | 1029 | TOSHIBA | RAS-B13J2KVRG-E | R32 0,62 kg 5kW | 2900040 | brak
6 | Rozdzielnia NN | 15(-1) | McQvay | MGWM030FR | R410 A 7,63kW | 205127050 | brak
7 | Pracownia Diagnostyki Chorób Tarczycy | 214 | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | R410A 3,5 kW | 2601933 | USK-T-652-138021-2
8 | Rejestracja | 2057 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E1 | R32 3,5kW 0,63 kg | 72900306 | USK-T-652-12742-20/2
9 | Kierownik Apteki | 3051 | TOSHIBA | RAS-B07BKVG-E | R32 3,5kW 0,63 kg | 82600420 | brak
10 | Księgowość | 3050 | TOSHIBA | RAS-B10BKVG-E | R32 3,5 kW 0,63 kg | 82601853 | brak
11 | Pracownia Leku Cytostatycznego |  | Fujitsu | ASYA09LGC | R410A 2,5 kW 0,98kg | EO43653 | USK-T-653-03447-10
12 | Zakład Immunologii UMB | 3027 | TOSHIBA | RAS-22SKV-E | R410A 4kW 1,6kg | 82900056 | brak
13 | Zakład Immunologii UMB | 3007 | LG | ASNW126J1R | R410A 4 kW 0,95 kg | 504KGHG0WB33 | USK-T-653-0097162206
14 | Zakład Immunologii UMB | 3006 | LG | ASNW126J1RO | R410A 4 kW 0,95 kg |  | USK-T-653-0097152206
15 | Zakład Immunologii UMB | 3023 | LG | ASNW126J1RO | R410A 4 kW 0,95 kg |  | USK-T-653-009714
16 | IIIpiętro AMB Stomatologia | 4003 | Fujitsu | ASYG24KMTB | R410A 2,5kW 0,98kg | T0051 | AMB
17 | V piętro Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | 6017 | RCOOL | TAC-18 | R410A 2,3kW 0,98kg |  | USK-P-14314-07
18 | V piętro Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | 6016 | RCOOL | TAC-19 | R410A 1,75kW 1,45kg | 12305024800 | brak
19 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5009 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | R32 4,5kW 0,63 kg | 4270025 | UMBT652-009823
20 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5008 | TOSHIBA | RAS-10GA-ES2 | R410A 2,7kW 0,72kg | 72800045 | UMBT653-009785
21 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5007 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E7 | R32 2,7kW 0,58kg | 72800074 | UMBT653-009857
22 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5006 | Samsung | AQ24TSBN | R410A 4 kW 1,5 kg | DB98-32819H-1 | USK-T-653-03644-11
23 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5006 | TOSHIBA | RAS-13GKP-ES2 | R410A 3,7kW 0,98kg | 82100389 | brak
24 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5006 | TOSHIBA | RAS-167SKV-E5 | R32 3,5kW 0,68 kg | 42300323 | brak
25 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5034 | TOSHIBA | RAS-24SKP-E5 | R410A 3,7kW 0,98kg | 92400009 | brak
26 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5004 | TOSHIBA | RAS-077SKV-E6 | R410A 3,7kW 0,98kg | 42700028 | UMBT652-000412
27 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5003 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E6 | R410A 3,2kW 0,98kg | 53200028 | UMBT653-010287
28 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5031 | TOSHIBA | RAS-18GVP-ES2 | R410A 5,3kW 0.98kg | 82300171 | brak
29 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5031A | TOSHIBA | RAS-107SKV-E7 | R410A 3,25kW 0,63 kg | 52300692 | brak
30 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5029 | TOSHIBA | RAS-107SKV-E7 | R410A 3,5kW 0,63kg | 52300684 | brak
31 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5028 | TOSHIBA | RAS-13GKP-ES2 | R410A 3,75kW 0,98kg | 82400214 | brak
32 | IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej | 5027 | TOSHIBA | RAS-13GKP-ES2 | R410A 3,75kW 0,98kg | 82100458 | brak
33 | V pietro budynek G CBK | 5/TECH/4 | LG | S12EQNSJ | R32 4 kW 0,7kg | 803TKDW32154 | brak
34 | UPS | 6/TECH/2 | GREE | GWH18KG-K3DNA5J/1 | R410A 5,5kW 1,3kg | 63382465 | brak
35 | UPS | 5/TECH/9 | Fujitsu | ASYG30LFCA | R410A 4,5 kW 1kg | E0069401 | brak
36 | CBK | 5/TECH/8 | Electra | ESPO22268 | R401A 3,5 kW 0,98 kg | brak | brak
37 | CBK | 5/TECH/7 | LG | S18EQNSK | R32 3,5kW 0,63kg | 803TKRT28878 | brak
38 | Sekcja Automatyki | 5/TECH/6 | Samsung | AQ12TSBN | R410A 3,8kW 0,72 kg | DB98-32833F-O | USK-T653-03665-11
39 | UPS Serwerownia | 5/TECH/1 | Fujitsu | ASYG24LFCC | R410A 4,5 kW 0,98kg | E000213 | brak
40 | IV piętro CBK | 4/CBK/32 | Fujitsu | ASYG12LMCA | R410A 4,5kW 0,98kg | E104739 | brak
41 | CBK | 4/CBK/24 | Fujitsu | ASYG12LMCA | R410A 4,5 kW 0,98kg | E104751 | brak
42 | CBK | 4/CBK/20 | TOSHIBA | RAV-RM801KRTP-E | R410A 4,5 kW 0,98kg | 83100107 | brak
43 | budynek F parter Uniwersyteckie Centrum Onkologii | 0/KRH/27 | GREE | GWH12AGB-K6DMA1A/1 | R410A 3,5KkW 0,98kg | 63239915711 | USK-T-652-13939-22
44 | Uniwersyteckie Centrum Onkologii | 0/KRH/11 | GREE | GWH18AGD-K6DNA1D/1 | R410A 5,2kW 0,98kg | 63249900918 | USK-T-652-13938-22
45 | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | sala chorych nr 6 | Haier | AS122AMBAA | R410A 3,5kW 0,98kg | AA23HOEO100A | USK-P-14408-07
46 | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | pokój badań | Fujitsu | ASYG07LECA | R410A 2,1kW 0,98kg | E000992 | USK-T-653-03600-11
47 | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | pokój lekarski | Whirlpool | AC12000CH/1 | R407C 3,5kW 0,9kg | 2867 | brak
48 | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | gabinet lekarski | Whirlpool | E12EL.NSH | R410A 3,8kW 0,90 kg | MEZ65278313 | USK-P-25217-14
49 | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | 0/sale sem/02 | Fujitsu | ASYG12LMCE | R410A 13,6kW 4,8kg | E059867 | brak
50 | Klinika Kardiologii Inwazyjnej | 0/sale sem/01 | Fujitsu | ASYG12LMCE | R410A 13,6kW 4,8kg | E059475 | brak
51 | V piętro blok c Administracja | 5/A/65 sala konferencyjna | AERMEC | ANL020 | R410A 6kW 1,25kg | brak | brak
52 | Administracja | 5/A/69 sala konferencyjna | AERMEC | FCL102
53 | Administracja | 5/A/76 sala konferencyjna | AERMEC | ANL020 | R 410A 1,2 kg
54 | Administracja | RGT2 | Electra | ASP12 | R410 3,5kW 0,98kg | 2271519812 | SPSK-P-96-8-470-07
55 | Administracja | RGT1 | Electra | IUALPHA17 | R410 3,5kW 0,98kg | 2272031719 | brak
56 | Klinika Kardiochirurgii | 4/KHR/42 | Fujitsu Split | AJY040LBLAH | R410A 12,1kW 4,8kg | brak | brak
57 | Oddział Ginekologii Onkologicznej | sala zabiegowa dziennego pobytu | Samsung | AQ12TSEN | R410A 3,8kW 0,73kg | brak | USK-T-653-03792-12
58 | Oddział Ginekologii Onkologicznej | gabinet zabiegowy | Samsung | AQ12TSBN | R410A 3,8kW 0,72 kg | DB98-32833F-O | USK-T-653-03783-12
59 | Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej | 5019 | Samsung | AR12KSW98WKN | R410A 3,8kW 0,95kg | brak | USK-T-653-07802-16
60 | Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej | 5020 | Hyundai | HR09XP5AS | R410A 3,2kW 0,70kg | 1000027930 | USK-T-653-08978-17
61 | Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej | 5042 | Hyundai | HR12XP5AS | R410A 3,95kW 0,94kg | 1000027936 | USK-T-653-08976-17
62 | Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej | 5022 | Samsung | AR12KSWSBNKN | R410A 3,6 kW 0,95kg | brak | USK-T-653-07801-16
63 | Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej | 5041 | Hyundai | HR09XP5AS | R410A 3,35kW 0,7kg | 1000027935 | USK-T-653-08977-17
64 | Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej | 5023 | Samsung | AR12KSWSBWKN | R410A 3,8 kW 0,96kg | brak | USK-T-653-07800-16
65 | Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej | Dyżurka , pokój socjalny | TOSHIBA | RAS-B10J2KVG-E | R410A 3,5kW 0,95kg | 93204473 | USK-T-652-12673-20
66 | poziom-1 Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych | D/-1/29 | GREE | GWH12NB-K3NNB1A/I | 3,5 kW | NB-K3NNB1A/I | brak
67 | Laboratorium I Perinatologia | D/-1/30 | GREE | GWH09MAK3DNA3L/I | 2,75kW | 63260001878 | brak
68 | Laboratorium I Perinatologia | D/-1/36.1 | LG | ES-H126LLAO | R410A3,66kW0,94kg | 50400496703 | USK-T-96-8-18-08
69 | Perinatologia | RG6 | LG | LS-K1860HL | R221,95kW 1,27kg | 002KA00130 | brak
70 | Perinatologia | D/-1/47 UPS SL-D1 | Hisense | AST-12UW4RVETGOOA | R32 4kW 0,76kg | K-F5CM | brak
71 | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN | D/-1/12 | Hisense | AS-12UR4SVETG6 | R410A 3,8kW0,95kg | K-JA3W | brak
72 | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN | D/-1/11 | Hisense | AS-12UR4SVETG6 | R410 3,5kW 0,98kg | K-JA3W | brak
73 | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN | D/-1/48 | MIDEA | MSRU-18HRDN1-C4 | R401A 2,55 kW 1,25kg | D212083640313 | brak
74 | Klinika Rozrodczości | D/-1/55 UPS | MIDEA | MSG-18HRNZ | R407C 2,6kW 1,38kg | B116815051407 | brak
75 | Dział Elektryczny | Rozdzielnia główna -1 | GREE | GUD50ZD1/AS | R32 5,6kW0,85kg | z00429AT4520000074 | brak
76 | Dział Elektryczny | Rozdzielnia główna -1 | GREE | GUD50ZD1/AS | R32 5,6 kW 0,85kg | 63249906273 | brak
77 | Dział Elektryczny | RG 10 ( -1) | Hisense | AST-124VW4RBBTGOOB | R32 7,1kW 1,44kg | K-E08E946087 | brak
78 | Dział Elektryczny | RG10 (-1) | Fujitsu | ASYG18LFCA |  | E040553 | brak
79 | UPS | /-1/TECH RG-9/13 | GREE | GWH24KW3DNA5G-I | R32 7kW 0,85kg | brak | 63260002490
80 | Pracownia Hemodynamiki | O/KKI/25 | Fujitsu | ASYG-12LMCA | R410A2,3kW0,85kg | R-015380 | ZAS.4.22S2ACHT
81 | Pracownia Hemodynamiki | o/KKI13 | Fujitsu | ASYG-12LMCA | R410A 2,3kW 0,85kg | E080136 | brak
82 | Kilinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia | 1/KPP/51 | Miitsubishi | MSZ-HR35VF | R32 3,6kW 0,45 kg |  | USK-T-65213940/22
83 | Hematologia | 2/KHM/68 | Fujitsu Split |  |  |  | brak
84 | Hematologia | 0/sale sem/02 | Fujitsu | ASYG12LMCE | R410A2,9kW 4,8kg | E059867 | brak
85 | Hematologia | 0/sale sem/02 | Fujitsu | ASYG12LMCE | R410A 2,9 kW 4,8 kg | E059475 | brak
86 | Kaplica Katolicka | Kaplica Katolicka | Fujitsu | UTG-UFYC-W | R410A 3,89kW 5,3kg | R001002 | brak
87 | Kaplica Katolicka | Kaplica Katolicka | Fujitsu | UTG-UFYC-M | R410A3,89kW 5,3kg | R001002 | brak
88 | Kaplica Katolicka | Kaplica Katolicka | Fujitsu | UTG-UFYC-M | R410A 3,89kW 5,3kg | R001002
89 | Komora Hiperbaryczna |  | Fujitsu | AOYF24LBL | R410A 3.55kW 1,7kg | R027902
90 | Ortopedia | sala sem. | LG | LS-T246AAL | R22 7,03kW 1,42kg | 3850A20663J | USK-P-14700-08
91 | Ortopedia | Sekreariat | LG | LS-0096AAL | R22 2,637kW 0,53kg | 3850A20863C | USK-T-14701-08
92 | Ortopedia Kierownik Kliniki | Kierownik Kliniki | LG | LS-T186AAL | R22 1,95kW 1,15kg | 300DA20003G | USK-P-14702-08
93 | R-1 budynekA /-1/ | Magazyn elektryków | Carrier | 42HQEO18N | R407c 4,8kW 0,98kg | S1819040005 | USK-T-1653-00873-00
94 | RG-1 budynek A/-1/ | Rozdzielnia | Fujitsu | ASYG12LMCE | R410A 3,5kW 0,85kg | E044380 | brak
95 | Punk Krwiodawstwa | Pokój socjalny | LG | LS-H096JLAO | R410A 2,7kW 0,65kg | 5400498701 | USK-P-27894-17
96 | Pomieszczenie elekt. Warsztat elektr. | Budynek A/-1/19 | Aqua-Air | KER-34GW/F | R407C 1,3kW 0,84kg | 200308/04079 | brak
97 | Pomieszczenie Tleniarzy | A/-1/20 | LG | LS-H096JLCO | R410A 2,34kw 0,65kg | 5400498701 | brak
98 | Pomieszczenie Lodówek Niskotemperaturowych | Budynek F parter | TOSHIBA | RAV-SM1608CTP-E | R410A 10,61kW 3,1kg | 92100048 | brak
99 | Pomieszczenie Lodówek Niskotemperaturowych | Budynek F parter | TOSHIBA | RAV-SM1608CTP-E | R410A 16kW 5kg | 1072047728 | brak
100 | Pomieszczenie Lodówek Niskotemperaturowych | BudynekF parter | TOSHIBA | RAV-SM1608CTP-E | R410A 16kW 5kg | 92100044 | brak
101 | Rozdzielnice | R3.G1 | Fujitsu | ASYG24LFCC | R410A 7kW 1,8kg | E058074 | brak
102 | Rzdzielnice | RZG3.G2 | Fujitsu | ASYG24LFCC | R420A 7kW1,8kg | E058080 | brak
103 | Akumulatornia Kardiochirurgii | Akumulatornia | LG | L12EM.NSH | R410A 3,26kW 0,97kg | MEZ66668203 | brak
104 | Rozdzielnia PPOŻ-ZRE2 | RGT-2 | Elektra | ASP12RC | R410A 3,4kW 0,89kg | ESPO61673 | brak
105 | Serwerownia | UPSSL-E1 E/-1/26 | HISENSE | AS-18VR4SFATO6 | R410A 5,3kW 1,32kg | brak | brak
106 | Serwerownia | UPSSL-E2 E/-1/37 | GREE | GWH24QE-KGDNB2C/I | R32 6,45kW 1,7kg | 6322995757 | USK-T-652-13486-21/1
107 | Rozdzielnia Baterie | R-4 C/-1/20 | Fujitsu | ASYG12LMCA | R410A 3,4kW 0,85kg | E079816 | T-106-000098/01 UMB
108 | Maszynownia Patio |  | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E | R410A 3 kW 1,1kg | 52200104 | brak
109 | Maszynownia Patio | C/-1/37 | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E | R410 A 3kW 1,1 kg | 52200102 | brak
110 | Maszynownia Patio | C/-1/37 | Fujitsu | ASYA30LCC | R410A9kW 2,1kg | E005362 | brak
111 | Rozdzielnia | RG-4/C | Fujitsu | ASYG-24LFCC | R410A 7,1kW 1,8kg | E077331 | brak
112 | UPSSL-C | C/-1/14 | ALLEGRRO CARRIER | 42HQEO18N | R407C 6kW 0,98kg | S1819040004 | brak
113 | Serwerownia | C/-1/13 | GALANZ | AUS-18H53R120D6 | R410A 5,8kW 1,35kg | PLS08KO3411 | USK-T-65302580-8
114 | Serwerownia | C/-1/13 | Samsung | AQ24TSBN | R410A 7 kW 1,5kg | DB98-32810H-O | USK-T-653-03646-11
115 | UPS akumulatornia rampa | C/-1/rampa | MCQuay | M5LC025C-ACPOCR | R410A 1,84kW 1.54kg | brak | brak
116 | FG-5 | /-1/E | McQuay | M5WM15JRACLBB-Q | R410A 3,32kW 0,98kg | 205416-11-03269 | brak
117 | Akumulatornia | B/-1/60 | Fujitsu | ASYG- 24LFCC | R410A 7,1kW 1,8kg | E028569 | brak
118 | Akumulatornia | B/-1/60 | GREE | GWH24QE-K6DNB2E/1 | R32 7,4kW 1,7 kg | 63239905098 | USK-T-652-13487-21/4
119 | Akumulatornia Patio | B/-1/60 | GREE | GWM18QD-K6DNB2D/1 | R31 5,3 kW 1 kg | 632-399050096 | USK-T-652-13487-21/1
120 | Rozdzielnia Prawa Wieża | B/-1/RG-3 | Fujitsu | ASYG-12LMCE | R410A 3,5kW 0,85kg | E044379 | brak
121 | Serwerownia p/poż/ Lewa Wieża | RSOB/-1/40 | Elektra | ESPO12177 | R410A 14kW 5 kg | 632-29924556 | T-106-000098/01 UMB
122 | Akumulatornia Wieża Lewa | B/R-2/-1/ | GREE | GWH24GH-K3DNA5G/1 | R32 7kW 1kg | 63260002490 | USK-T-653-08975-17
123 | Rozdzielnia Wieża Lewa | RG-2/-1/ | Fujitsu | ASYG-12LMCE | R410A 3,5kW 0,85kg | E044388 | brak
124 | Sala seminaryjna Klinika Kardiologii | 4/KKD/29 | Fujitsu | AJYA45LALH | R410A 16kW 5,3kg | R000392 | brak
125 | Kardiologia | Dyżurka pielęgniarek OIOK | GREE | GWM09AGA-KGDNA1A/0 | R32 2,8kW 0,5kg | 63239915710 | brak
126 | Blok E IV piętro Kardiologia ECHO | K/KKD/38 | TOSHIBA | RAS-1313J2KVSG-E | R32 3,8kW 1,92kg | /02301040 | USK-T-652-12741-20/3
127 | Kardiologia ECHO | K/KKD/38 | TOSHIBA | RAS-1316J2KVSG-E | R32 3,8kW 1,92kg | /02600527 | USK-T-652-12741-20/2
128 | Blok B V piętro Akumulatornia | przy auli V piętro | LG | USNW126H4A1 | R410A 3,8kW 0,97kg | MEZ66668203 | brak
129 | Blok B V piętro Rozdzielnia | RGT1 | ELEKTRA | ALPAHA17 | R410 2,2kW 0,98kg | 2272031719 | brak
130 | V piętro Administracja | Kasa główna V piętro pokój 79 | Fujitsu | AOYG12LALL | R410 4,1kW 1,15kg | R011208 | brak
131 | AERMAC Wieża v piętro sale seminaryjne | sala 69,65,76 | AERMEC | NRI0600 | R410A 47,3kW 13kg | 509005986
132 | Kierownik Informatyków | Vpiętro pokój 80 | Fujitsu | AOY126ALL | R410A 4,1kw 1,15kg | R011068 | brak
133 | IIIpiętro Maszynownia Sale Operacyjne Hybrydowe stary blok | Maszynownia | Fujitsu | AOY12LMCE | R410A 4kW 0,85kg | E002459 | brak
134 | III piętro Maszynownia Sale Operacyjne Hybrydowa stary blok | Maszynownia | Fujitsu | AOYG18LFC | R410A 6,3kW 1,2kg | E125881 | brak
135 | III piętro Maszynownia Sale Operacyjne Hybrydowa stary blok | Sterownia | Fujitsu | AOYG18LFC | R410A 6,3kW 1,2kg | E1256247 | brak
136 | Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych | Gabinet Terapii Biologicznej Z/A/40 | Fujitsu | JW.-C2.01 elewacja B poz. 2 patio E | brak | brak | brak
137 | Sala seminaryjna budynek B | 2/sale sem/11 | Fujitsu | jednostka zewnetrzna zaoknem pomieszczenia Z/A/40 | brak | brak | brak
138 | Blok stary operacyjny maszynownia sala hybrydowa |  | Fujitsu | ASYG18LFCA | brak | E131598 | brak
139 | Blok stary operacyjny maszynownia sala hybrydowa |  | Fujitsu | ASYG18LFCA | brak | E131601 | brak
140 K | Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych(sale zabiegowe) | 3/HGW/66 | Fujitsu | jw.-B.3.01 | brak | brak | brak
141 | Kilinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych |  | Fujitsu | elewacja B.poz3. patio E | brak |  | brak
142 | II piętro Kuchenka Mleczna budynek D1 |  | Mitsubishi | MSZ-HR50VF | R32 5,4kw 0,8kg | JG79J501H16 | brak
143 | Kardiologia Inwazyjna | Maszynownia Angiografu | GALANZ | AUS-24H53R230-G4 | 7,8kW | CK1008G0919 | VSK-T-653-03643-11
144 | Kardiologia Inwazyjna | Maszynownia Angiografu | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E | brak | 52900459 | brak
145 | Kardiologia inwazyjna | Sala Angiografu | TOSHIBA | RAV-SM1407CTP-E | brak | 52900185 | brak
146 | Kardiologia Inwazyjna | Sterownia | TOSHIBA | RAV-B13N3KV2-E1 | brak | 52201484 | brak
147 | Kardiologia Inwazyjna | pokój lekarski | TOSHIBA | RAS-B10N3KVP-E | brak | 43100019 | brak
148 | Kardiologia Inwazyjna | Pokój socjalny | TOSHIBA | RAS-B10N3KVP-E | brak | 43100022 | brak
149 | Klinika Perinatologii i Położnictwa I piętro budynekA | Pokój lekarski 1/KPP/12 | Fujitsu Split | brak | brak | brak | brak
150 | II piętro Klinika Hematologii | 2/KHM/68 | Fujitsu Split | AOYG24LALA | R410A 8kW 1,7kg | R050079 | brak
151 | III piętroKlinika Okulistyki sala konferencyjna | 3/KOK/02 | Fujitsu Split | AOYG24LALA | R410A 8kW 1,7kg | brak | brak
152 | BudynekF | UPS -1 | Hisense | AS18UR4SFATD6 | 5,3kW | K-HGHZ | brak
153 | Rozdzielnia budynekH RG-8 | /-1/TECH/6 | Fujitsu | ASYG24LFCC | brak | EO22128 | brak
154 | Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej | sala seminaryjnaF/2/48A | ELEKTRA | OM12 | R410 1,75kW 0,85kg | 2271966749 | brak
155 | Kilnika Chirurgii Szczękowo Twarzowej | Magazynek F/2/48A | TOSHIBA | RAV-SM407KRTP-E | R410 3,12kW 0,98kg | 52600134 | brak
156 | Budynek H UPS | /-1/TEH/12 | Fujitsu | ASYG24LPCC | R410 7,1kW 1,80kg | E006705 | brak
157 | Budynek H rozdzielna | RG-9 -1/TEH/13 | GREE | GWH24K9/KIDNA5G/I | R410A 2.8kW 1,8 kg | brak | USK-T-653-06512-15
158 | Wejście główne od DSK | Portiernia -Monitoring | Fujitsu | ASYG30LFCA | R410A 9kW 2,1kg | E006886 | brak
159 | Tomograf | Przedsionek | Fujitsu | ASYG30LFCA | R410A 9,kW 2,1kg | E006885 | brak
160 | Tomograf | Kontener - pomieszczenie odczytu | GREE | GWH18QD-KGDNB1C/0 | R32 5,28kW 0,9kg | 6322995712 | brak
161 | Tomograf | Kontener - pomieszczenie tomografu | GREE | GWH09QB-KGDNB2C-I | R32 2,8kW 0,6kg | 632229995-708 | brak
162 | Tomograf | Kontener -pomieszczenie tomografu | GREE | GWH24QE-KGDNB2C/I | R32 6,45kW 1,7kg | 63229995-713 | brak
163 | Punkt Krwiodawstwa | Pomieszczenie socjalne | TECTRO | TSC226 | R410A 2,8kW 0,62kg | brak | brak
164 | Punkt Krwiodawstwa | Punkt przyjęć | TECTRO | TSC126 | R407C 3,1kW 0,85kg | brak | brak
165 | Budynek G | Pokój lekarski | Kaisai Split | KWX-12HRG1 | R32 2,15kW 0,55kg | 540F3863304251 | brak
166 | BG-1 Od stronybudynku M | Przy wężle W1 | GREE | GUD71W1/NHA-S | R32 2,15kW 0,5kg | 63249906296 | brak
167 | Budynek F/-1/ | Pomieszczenie 36 serwerownia z szyfrem | Mitsubishi | SUZ-KAGOVA4TH | R410A 8,57kW 1,8kg | 44PO1690 | brak
168 | Budynek F/-1/ | Pomieszczenie 36 serwerownia z szyfrem | Mitsubishi | SUZ-KAGOVA4TH | R410A 8,57kW 1,8kg | 44PO1691 | brak
169 | Blok M szczyt od DSK |  | LG | ES-H186KLAD | R410A 5,572kW 0,98kg | 540498706 | brak
170 | Budynek G na poziomie F | Pomieszczenie z generatorem azotu | TOSHIBA | R7N-RM14O1CTP-E | R410A 4,97kW 3,1kg | 92600039 | brak
171 | Budynek Techniczny | Nr 3 Pokój Ratowników | Samsung | AQ12TSBN | R410A 3,8kW 0,72kg | DB98-32833F-O | USK-T-653-03666-11
172 | Budynek Techniczny | Nr 2 Pokój Ratowników | Fujitsu | ASY7VSBCW | R410A 3,5kW 0,98kg | E016722 | USK-P-12497-05
173 | Poziom 0 SOR | Pracownia RTG 0/DZO-A/10.1 | Kaisai | KWX-12HRG1 | R32 2,15kW 0,55kg | 540F386330325 | brak
174 | Poziom 0 Sterownia CT | 0/DZO/A/3 | GREE | GWH09QB-KGDNB2C-I | R32 2,8kW 0,55kg | 6322995707 | brak
175 | Budynek H Wejście na dach | 5/TECH/11/1 | Fujitsu | ASYG12LMCA | R410 8kW 2,2kg | E011939 | brak
176 | Budynek H Wejście na dach | 5/TECH/12.1 | Fujitsu | ASYG12LMCA | R410 8kW 2,2kg dla 2 jednostek wewnętrznych TZ12373 | E011938 | brak
177 | Sekcja Automatyki | 5/TECH/6 | Samsung | AQ12TSGN | R410A 3,8kW 0,72kg | DB98-32833F-O | USK-T-653-03665-11
178 | Sekcja Automatyki | 5/TECH/1 | Fujitsu | ASYG24LFCC | R 410A 7,1kW 1,8 kg | E00213 | brak
179 | RG10 | /-1/TECH/7 JZ-03 | Fujitsu | A0YG30LFT | R410A 3,21kW 2,1kg | T006514 | brak
180 | RG8 | /-1/TECH/6 JZ-04 | Fujitsu | A0YG24LFCC | R410A 3,23kW 1,8kg | E022021 | brak
181 | RG | /-1/TECH/5 JZ-05 | Fujitsu | A0YG18LFCC | R410A 3,42kW 1,2kg | E036471 | brak