Załącznik nr 1.

Rozkład klimatyzatorów w USK ul. Żurawia 14

- Budynek A

- pom. informatyka „LG” - 1 szt.

- pom. serwerowi „Mitsubishi” - 2 szt.

- pom. ZP „Fujitsu”- 1 szt.

- mag. śr. spożywczy ”Fujitsu” - 1 szt.

- lab. mikrobiologiczne

* „LG” - 1 szt.

* „Aux”- 1 szt.

- pom. księgowości

* Zenit Air - 1 szt.

2. Budynek B

- oddz. Nefrologii i Transplantologii (nowa część)

* „Mitsubishi” - 20 szt.

- oddz. Nefrologii i Transplantologii (stara część)

* „Aux” - 8 szt.

- pracownia RTG

* Centrala wentylacyjna AWG Plus 200-6  -1 szt.

- stacja dializ

* „Fujitsu” - 2 szt.

* Centrala wentylacyjna GOLD - 1 szt

3. Budynek F

- apteka szpitalna

*  „Aux” - 2 szt.

* „Fujitsu” - 1 szt.

*  Rawanson - 1 szt.

- zakład diagnostyki laboratoryjnej

* „Fujitsu”  - 1 szt.

* „Toshiba” - 1 szt.

4. Budynek K

- laboratorium kliniki Nefrologii

* „Carrier” - 2 szt.

- pracownia kliniki Neuroinfekcji

* „Fujitsu” - 2 szt.

5. Budynek C

- oddz. Obserwacyjno-Zakaźny

*  „Fujitsu” - 8 szt.

*  „LG” - 1 szt.

*  „Aux” - 2 szt.

- Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

* „Fujitsu”- 11 szt.

* „LG” -  4 szt.

* „Aux” - 3 szt.

6. Budynek D

- III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

* „Fujitsu” - 5 szt.

* „LG” - 2 szt.

* „Aux” - 4 szt.

- Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

* „Fujitsu”- 3 szt.

* „LG” - 2 szt.

* „Aux” - 3 szt.

7. Budynek E

- Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

* „LG” - 3 szt.

* „Aux” - 1 szt.

- II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

*  „Fujitsu” - 3 szt.

* „LG” - 2 szt.

* „Aux” - 1 szt.

* „York” - 1 szt.

- I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

* „Fujitsu” - 9 szt.

* „ LG” - 3 szt.

* „Aux” - 5 szt.

- pracownia USG 1

* „Fujitsu” - 1 szt.

- zakład diagnostyki obrazowej

* Centrala wentylacyjna CV-P 1-P/HW/7-7 UTS Clima

8. Budynek H

- poradnia dermatologiczna

* „LG” - 1 szt.

* Centrala wentylacyjna typ 8103-201-0665 VTS Clima

* Zenit Air - 1 szt.

9. Budynek Spalarni

* KASAI  - 1 szt.