|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USK Białystok - wykaz kolumn elektryczno-gazowych | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Lp. | Lokalizacja | Typ kolumny | Ilość |  |
| 1. | Szpitalny Oddział Ratunkowy bud.G poziom 0 | Draeger Agila | 18 |  |
| 2. | Szpitalny Oddział Ratunkowy bud.G poziom 0 | Draeger Movita | 7 |  |
| 3. | Oddział Intensywnej Terapii bud.G poziom +3 | Draeger Agila | 42 |  |
| 4. | Oddział Intensywnej Terapii bud.G poziom +3 | Draeger most sufitowy Ponta | 17 |  |
| 5. | Blok Operacyjny bud.G poziom +3 | Draeger Agila | 25 |  |
| 6. | Blok Operacyjny bud.G poziom +3 | Draeger Movita | 12 |  |
| 7. | Oddział Pooperacyjny G poziom+3 | Draeger Agila | 18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 8. | Kl.Kardiologii Inwazyjnej 0/KKI/40a | Tedisel Uomos TDS400 | 1 |  |
| 9. | Kl.Kardiologii Inwazyjnej 0/KKI/40b | Tedisel Uomos TDS400 | 1 |  |
| 10. | Kl.Neurologii 1/KNU/30 | Tedisel Uomos TDS400 | 1 |  |
| 11. | Kl.Neurochirurgii 2/KNR/29 | Tedisel Uomos TDS400 | 1 |  |
| 12. | Kl.Gastrologii prac.kolonoskopii 3/KGW/48 | Tedisel Uomos TDS400 | 1 |  |
| 13. | Kl.Gastrologii prac.gastroskopii 3/KGW/50 | Tedisel Uomos TDS400 | 1 |  |
| 14. | Kl.Gastrologii sala zab.gastroskopii 3/KGW/60 | STERIS EMS BM0909, STERIS EMS BM0606 | 2 |  |
| 15. | Kl.Gastrologii sala zab.EUS 3/KGW/63 | STERIS EMS BM0909, STERIS EMS BM0606 | 2 |  |
| 16. | Kl.Gastrologii sala zab.ECPW 3/KGW/65 | STERIS EMS BM0909, STERIS EMS BM0606 | 2 |  |
| 17. | Kl.Kardiocirurgii sala wzmoz. Nadzoru 4/KKR/13 | Tedisel Uomos StandardTDS400 | 10 |  |
| 18. | Kl.Kardiocirurgii izolatka z węzłem sanitarnym i śluza 4/KKR/33 | Tedisel Uomos StandardTDS400 | 1 |  |
| 19. | Kl.Kardiochirurgii sala pooperacyjna 7-stanowiskowa ze śluzą 4/KKR/35 | Tedisel Uomos StandardTDS400 | 7 |  |
| 20. | Kl.Kardiulogii Sala 13-łóżkowa z nadzorem pielęgniarskim 4/KKD/47.1 | Tedisel Medical Tedisel Sics Abitus | 5 |  |
| 21. | Kl.Kardiologii Box 1-łóżkowy 4/KKD/47.1 | Tedisel Uomos StandardTDS400 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 23. | Blok operacyjny ginekologii Bud.A poz.0 | Draeger Movita | 4 |  |
| 24. | Blok Porodówka Bud.D poz.1 | Draeger Agila , Draeger Movita | 2 |  |
| 25. | Blok operacyjny Kardiochirurgii bud.B poz.4 | Draeger Medizintechnik MZ | 9 |  |
| 26. | Chirurgia szczękowa bud.F poz.+1 | Famed Żywiec | 2 |  |
| 27. | Pracownia Elektrofizjologii bud.B poz.-1 | Draeger Movita | 1 |  |
| 28. | Blok operacyjny (stary) bud.B poz.+3 | HyPort 6000 - 1szt Draeger Movita,DVE - 9szt. | 10 |  |
|  |  | **suma:** | **203** |  |
|  |  |  |  |  |

**Załącznik nr. 1**