Białystok 13.05.2024

 Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na przegląd klimatyzatorów w obiektach przy ul. Żurawiej 14, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, ul. Waszyngtona 15.

 Termin składania ofert do dnia 24.05.2023 do godz. 12.00 na maila marek.chilkiewicz@uskwb.pl

1. **Opis warunków wykonania usługi:**
	1. Przeglądowi podlegać będą klimatyzatory z **załącznika 1** oraz **załącznika 2**.
	2. Usługa polegać będzie na wykonywaniu przeglądu technicznego klimatyzatorów zgodnie z DTR. Zakres prac:
* Sprawdzenie funkcji urządzenia
* Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i ewentualne uzupełnienie czynnika (uzupełnienie czynnika dodatkowo płatne).
* Przegląd elementów elektrycznych systemu
* Przegląd układu odprowadzenia skroplin
* Dokładne czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
* Dokładne czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej
* Odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej
* Przegląd i czyszczenie obudów obydwu jednostek
* Czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych
	1. Wykonawca będzie wykonywał przegląd klimatyzatorów w przeciągu 3 miesięcy od daty podpisania zlecenia.
	2. Termin wykonania usługi Wykonawca uzgodni z zamawiającym.
	3. Każde wykonanie konserwacji lub naprawy będzie dokumentowane protokołem wykonania usługi podpisanej przez Zamawiającego. Protokół powinien zawierać dane urządzenia, jego lokalizację oraz stwierdzenie czy jest sprawne lub opis uszkodzenia.