**Narzędzia do wymiany zastawki mitralnej MICS – 1 zestaw**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania graniczne** | **Parametry oferowane**  *(podać zakres lub opisać)* |
|  | | | |
| **I. Imadło MICS - 2 szt.** | | | |
| 1. | Nazwa: | Podać |  |
| 2. | Producent/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
| 5. | Imadło dedykowane do zabiegów miniinwazyjnych do szwów 2-0 i mniejszych | TAK |  |
| 6. | stalowe z tytanowym zaokrąglonym uchwytem znakowanym kolorystycznie | TAK |  |
| 7. | szczęki imadła proste z wkładką węglową, zatrzask, zwężany szaft | TAK |  |
| 8. | dodatkowy port do czyszczenia typu luer lock | TAK |  |
| 9. | długość robocza 25cm a całkowita 39 cm, 5mm szaft | TAK / Podać |  |
| **II. Penseta MICS - 1 szt.** | | | |
| 1. | Nazwa: | Podać |  |
| 2. | Producent/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż, urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
| 5. | Penseta typ Resano stalowa dedykowana do zabiegów miniinwazyjnych | TAK |  |
| 6. | szczęki proste 2,5mm, | TAK |  |
| 7. | bez zatrzasku, uchwyt tytanowy zaokrąglony znakowany kolorem, | TAK |  |
| 8. | 25cm długości roboczej i 39cm całkowitej, szaft średnicy 5mm | TAK |  |
| 9. | obudowany zamek w celu zabezpieczenia przeciwko zaczepianiu nitek | TAK |  |