Załącznik A1

Integracja urządzeń OCT – 1 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Migracja | Migracja i konsolidacja baz danych zlokalizowanych na stacjach roboczych przy urządzeniach OCT na serwer przygotowany przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni dedykowany serwer lub maszynę wirtualną wraz z systemem operacyjnym. |  |
|  | Aktualizacja | Aktualizacja oprogramowania na stacjach roboczych przy urządzeniach OCT i uruchomienie obsługi wspólnej centralnej bazy danych zlokalizowanej na serwerze. |  |
|  | Integracja | Integracja urządzeń OCT z serwerem archiwizującym typu PACS w zakresie obsługi listy roboczej DICOM Modality Worklist oraz archiwizacji obrazów typu DICOM na serwerze PACS. |  |
|  | Nazwa aparatu 1 | Spectralis HRA+OCT firmy Heidelberg Engineering s/n: Spec-CAM-10148-S3610, rok zakupu 2016 |  |
|  | Nazwa aparatu 2 | Spectralis OCT firmy Heidelberg Engineering s/n: Spec-CAM-21070-S2610, rok zakupu 2021 |  |
|  | Nazwa aparatu 3 | Spectralis OCT firmy Heidelberg Engineering s/n: SPEC-CAM 20038-S2610, rok zakupu 2024 |  |
|  | Czas realizacji | Max 6 Tygodni |  |

Licencja na zapis i odczyt badań do systemu PACS – 1 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj licencji | Licencja na pełny zapis i odczyt badań do systemu PACS (CGM NETRAAD) |  |
|  | Serwis | 12 miesięcy |  |

Licencja Serwerowa – 1 szt.

| Lp. | Nazwa Komponentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szyfrowanie | - Domyśleń szyfrowanie LdAP |  |
|  | Ilość rdzeni | - 16 rdzeni (Serwer zostanie uruchomiony na środowisku VMware) |  |
|  | Protokoły | - Obsługa protokołu TLS 1.3 |  |
|  | Funkcje | - Obsługa funkcji Hotpatching |  |
|  | Protokoły | - Obsługa protokołu SMB over QUIC |  |
|  | Obsługa pamięci | - Obsługa pamięci masowej Storage Replica |  |
|  | Język | - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim; |  |
|  | Aktualizacje | - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; |  |
|  | Architektura | - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. |  |
|  | Architektura v2 | - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. |  |
|  | Obsługa procesorów | - Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych). |  |
|  | RAM | - Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB. |  |
|  | LAN | - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. |  |
|  | Domena | - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. |  |
|  | Domena v2 | - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2022 oraz Microsoft Windows Server 2025. |  |
|  | DHCP | - Możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). |  |
|  | DNS | - Możliwość uruchomienia roli serwera DNS. |  |
|  | NTP | - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). |  |
|  | Uwierzytelnienie | - Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. |  |
|  | Serwer Wydruku | - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. |  |
|  | Serwer www | - Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. |  |
|  | Wirtualizacja | - Zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. |  |
|  | Aktualizacje | - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. |  |
|  | Prawo użytkowania | Wszystkie wymienione warunki, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego muszą być objete dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). |  |