Opis Przedmiotu Zamówienia

Zestaw klipsownic – 1 zestaw

Rok produkcji 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Opis** | **Ilość** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| Zestaw klipsownic | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, uniwersalna (jedna klipsownica do dwóch rozmiarów klipsów) , rozmiar L/XL, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm, ruchomy przedni uchwyt rekojeści, rozmiar klipsownicy umieszczony na rączce oraz na końcu dystalnym klipsownicy, kompatybilna z klipsami polimerowymi L i XL. | 4 szt. | TAK |  |
| Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, kompatybilna z niewchłanialnymi polimerowymi klipsami w rozm. M o średnicy trzonu 5mm i dł.33cm | 4 szt. | TAK |  |
| Klipsownica laparoskopowa z kontrolowanym dociskiem  rozmiar M do klipsów polimerowych M  Długość robocza 33 cm  Średnica trzonu 5mm  Średnica trokaru 5mm | 4 szt. | TAK |  |
| Klipsownica laparoskopowa rozmiar XXL do klipsów polimerowych XXL  Średnica trzonu 10mm  Średnica trokaru 10mm | 4 szt. | TAK |  |