**Opis Przedmiotu zamówienia**

**Zestaw narzędzi do operacji z użyciem lasera CO2 do zabiegów onkologicznych – 1 zestaw**

Rok produkcji 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis/Parametr wymagany** | **Wymogi Graniczne** | **Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać** |
| 1. 1. | Laryngoskop operacyjny, rozszerzany, z bocznymi osłonami, dł. 18 cm, do zast. z laserem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Orofaryngoskop operacyjny, rozszerzany, z bocznymi osłonami, dł. 14 cm, do zast. z laserem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny, średnio-duży, wym. proksymalne zew. 26 x 18 mm, dł. 18 cm, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny, mały, wym. proksymalne zew. 23x15 mm, dł. 19 cm, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop operacyjny, bardzo mały, wym. proksymalne zew. 24x13 mm, dł. 20 cm, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, proste, ząbkowane, płaszcz izolowany, dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, zakrzywione w prawo, ząbkowane, płaszcz izolowany, dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, zakrzywione w lewo, ząbkowane, płaszcz izolowany, dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, miniaturowe; bransze trójkątne, zakrzywione w prawo; dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, miniaturowe; bransze trójkątne, zakrzywione w lewo; dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze, bransze ząbkowane, delikatne, dł. rob. 22 cm, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze, bransze typu aligator, małe, dł. rob. 22 cm, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze z kanałem, bransze typu aligator, średnie, dł. rob. 22 cm, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze z kanałem, bransze okienkowe typu aligator, duże, dł. rob. 22 cm, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna z ergonomicznym uchwytem, z mandrynem, śr. 2 mm, dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna z ergonomicznym uchwytem, z mandrynem, śr. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna z ergonomicznym uchwytem, z mandrynem, śr. 3,5 mm, dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do rurek ssących, mocowany w części proksymalnej laryngoskopu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 16 cm, do zast. z adapterem, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąca, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 20 cm, do zast. z adapterem, do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Osłaniacz tkanek do krtani, okrągły, zakrzywiony do góry,  śr. 5 mm, dł. rob. 23 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód HF, monopolarny, wtyk 5 mm, dł. min 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu, do zastosowania z laryngoskopami, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Stolik do podpórki uchwytu laryngoskopu, mocowany do szyny, autoklawowalny – 1 zestaw | TAK |  |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie długość 230-250 cm, śr. 3,5 mm, - 1 szt. | TAK |  |
|  | Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów. Wyposażona w pokrywę, silikonowy wkład, kołki i paski do mocowanie instrumentów. – 2 szt. | TAK |  |
|  | Stojak na narzędzia – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pokrywa do kontenera – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wanna do kontenera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wanna do kontenera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna – 8 szt. | TAK |  |