**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Zestaw klipsownic do chirurgii laparoskopowej nowotworów – 1 zestaw

Rok produkcji 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚC** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWNY** |
| 1 | klipsownica automatyczna challenger tip, z pneumatycznym podawaniem klipsów, średnica 10mm długość 370mm na klipsy ml (średnio-duze)- w magazynkach po 8szt, wyposażona w obrotowe ramie, rozbieralna na 4 elementy | 4 | TAK |  |
| 2 | endoskopowy aplikator klipsów do appendektomii, x-large, średnica 12 mm, długość robocza 310 mm, wielorazowego użytku, rozbieralna, obrotowa 360 stopni, przeznaczona do klipsów tytanowych | 2 | TAK |  |