**Zestaw narzędzi do laparoskopowej chirurgii onkologicznej - 4 zestawy**

Rok produkcji 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| **1** | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **2** | Wkład monopolarny, kleszczyki długie typu Johann, długość szczęk 40mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **3** | Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 330mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia. | **5** | **TAK** |  |
| **4** | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | **5** | **TAK** |  |
| **5** | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | **1** | **TAK** |  |
| **6** | Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **7** | Wkład monopolarny, kleszczyki płaskie, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **8** | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **9** | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **10** | Elektroda HF, hak długi, średnica 5mm, długość 330 mm | **1** | **TAK** |  |
| **11** | Wkład, średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, proste | **2** | **TAK** |  |
| **12** | Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi | **4** | **TAK** |  |
| **13** | Wkład do narzędzi średnica 5 mm, długość 330 mm, imadło do igieł, wygięte w lewo | **2** | **TAK** |  |
| **14** | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland z zagięciem 90˚, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **15** | Uchwyt rozmiar L, monopolarny | **5** | **TAK** |  |
| **16** | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm | **1** | **TAK** |  |
| **17** | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 430mm | **1** | **TAK** |  |
| **18** | Trzonek / tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5mm, długość 430mm, z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia | **7** | **TAK** |  |
| **19** | Wkład monopolarny, kleszczyki długie typu Johann, długość szczęk 40mm, średnica 5mm, długość 430mm | **1** | **TAK** |  |
| **20** | Wkład monopolarny, kleszczyki Babcock, długość szczęk 31mm, średnica 5mm, długość 430mm | **1** | **TAK** |  |
| **21** | Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające, długość szczęk 26mm, średnica 5mm, długość 430mm | **1** | **TAK** |  |
| **22** | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 430mm | **1** | **TAK** |  |
| **23** | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 430mm | **1** | **TAK** |  |
| **24** | Wkład, średnica 5mm, długość 430mm, imadło do szycia, wygięte w lewo | **1** | **TAK** |  |
| **25** | Uchwyt asymetryczny, 430mm, z zamkiem | **2** | **TAK** |  |
| **26** | Wkład , średnica 5mm, długość 430mm, imadło do szycia, wygięte w prawo | **1** | **TAK** |  |
| **27** | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland z zagięciem 90˚, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 430mm | **1** | **TAK** |  |
| **28** | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa , wkład z uchwytami. Kompatybilny ze sterylizacją parową | **2** | **TAK** |  |