**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Zestaw narzędzi do laparotomii – 4 zestawy

Rok produkcji 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm | 1 | TAK |  |
| 2 | uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm | 1 | TAK |  |
| 3 | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm | 2 | TAK |  |
| 4 | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm | 2 | TAK |  |
| 5 | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 250 mm | 1 | TAK |  |
| 6 | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm | 2 | TAK |  |
| 7 | pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm | 2 | TAK |  |
| 8 | kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm | 5 | TAK |  |
| 9 | kleszczyki naczyniowe typ baby-crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm | 10 | TAK |  |
| 10 | kleszczyki naczyniowe typ halsted proste delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 125 mm | 5 | TAK |  |
| 11 | łyżka jelitowa i brzuszna giętka szerokość 40 mm długość 330 mm | 1 | TAK |  |
| 12 | kleszczyki jelitowe typ allis dł. 155mm proste 5x6 ząbków | 6 | TAK |  |
| 13 | kleszczyki naczyniowe typ kocher proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm | 4 | TAK |  |
| 14 | kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 205 mm | 8 | TAK |  |
| 15 | nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm końce tepo tępe | 2 | TAK |  |
| 16 | nożyczki preparacyjne odgiete typ nelson metzenbaum dł. 250mm końce tepo tępe | 1 | TAK |  |
| 17 | nożyczki chirurgiczne odgięte typ daver tępo ostre długość 145 mm | 1 | TAK |  |
| 18 | nożyczki chirurgiczne odgięte typ cooper tępo tępe dł. 145mm | 1 | TAK |  |
| 19 | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | 1 | TAK |  |
| 20 | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | 1 | TAK |  |
| 21 | imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 260 mm | 1 | TAK |  |
| 22 | kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne figura 0 zakrzywione długość 210 - 215 mm | 1 | TAK/podać |  |
| 23 | kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer figura 1 zakrzywione długość 200 - 205 mm | 1 | TAK/podać |  |
| 24 | kleszczyki preparacyjne typ mixter zakrzywione szczęki podłużnie ząbkowane długość 250 mm | 1 | TAK |  |
| 25 | zacisk jelitowy typ kocher z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosty bardzo miękki i elastyczny długość 250 mm | 2 | TAK |  |
| 26 | zacisk jelitowy typ kocher z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywiony bardzo miękki i elastyczny długość 250mm | 2 | TAK |  |
| 27 | kleszczyki naczyniowe typ pean proste skok ząbków 1,25 mm długość 240 mm | 2 | TAK |  |
| 28 | kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 1,25 mm długość 240 mm | 5 | TAK |  |
| 29 | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner zakrzywione końcówka robocza 1x2 ząbki długość 280 mm | 3 | TAK |  |
| 30 | kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste końcówka robocza 1x2 ząbki długość 280 mm | 2 | TAK |  |
| 31 | kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier dł. 260mm z zamkiem szerokość szczęki 7mm skok ząbków 1,25mm | 1 | TAK |  |
| 32 | kleszcze do języka typu collin długość 170 mm szerokośc szczęki 28 mm skok ząbków 0,8 mm | 1 | TAK |  |
| 33 | kleszcze jajnikowe szczęki z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szerokość części roboczej 21 mm proste długość 250mm | 1 | TAK |  |
| 34 | hak operacyjny typ us-army długość 220 mm dwustronny wymiary łyżek 26x15/43x15- 23x15/40x15 | 1 | TAK/podać |  |
| 35 | hak operacyjny typ brunner wymiary części roboczej 120x25 mm długość 270 - 275 mm | 1 | TAK/podać |  |
| 36 | hak brzuszny typ mikulicz wymiary części roboczej 121x50 mm długość 250 mm | 2 | TAK/podać |  |
| 37 | hak brzuszny typ fritsch figura 4 wymiary części roboczej 46x75 mm długość 230 - 235 mm | 2 | TAK/ podać |  |
| 38 | kleszcze jelitowe typ allis dł.220mm proste 5 x 6 ząbków | 2 | TAK |  |
| 39 | naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 1 litr . | 1 | TAK |  |
| 40 | naczynie laboratoryjne stalowe pojemność min. 0,3 litra . | 1 | TAK |  |
| 41 | stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem | 1 | TAK |  |
| 42 | wanna do kontenera o wymiarach 600mm (+/- 10mm) x 270 (+/- 10mm) x 180mm (+/- 10mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK/ podać |  |
| 43 | kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach:  540 mm (+/- 10mm) x250mm (+/- 10mm) x75mm (+/- 5mm) | 2 | TAK/ podać |  |
| 44 | pokrywa aluminiowa do kontenera 1/1 czerwona, wyposażona w filtr na min. 5000 cykli | 1 | TAK/ podać |  |