**Opis Przedmiotu zamówienia**

**Wiertarka chirurgiczna – 1 szt.**

Rok produkcji 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis/Parametr wymagany** | **Wymogi Graniczne** | **Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać** |
| 1 | Wiertarka x 1 szt. kompatybilna z konsolą zasilającą IPC firmy Medtronic będącą na stanie zamawiającego | TAK |  |
| 2 | Zakres prędkości obrotowej do min. 75 000 obr/min | TAK/podać |  |
| 3 | Max moment obrotowy 43 - 45mNm | TAK/podać |  |
| 4 | Regulacja obrotów do przodu i do tyłu | TAK |  |
| 5 | Waga wiertarki max 90g | TAK/podać |  |
| 7 | Długość przewodu napędu min 450cm | TAK/podać |  |
| 8 | Długość systemu wiertarki wraz z prostnicą min 15 cm | TAK/podać |  |
| 9 | Długość systemu wiertarki wraz z kątnicą min 18 cm | TAK/podać |  |
| 10 | Możliwość montażu wierteł zagiętych z kanałem irygacyjnym | TAK |  |
| 11 | Możliwość montażu kątnicy lub prostnicy ze zmienną ekspozycją wiertła | TAK |  |