Mieszalnik roztworów roboczych

Gwarancja	min. 12 miesięcy + uruchomienie i szkolenie personelu

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać lub opisać funkcje, potteries “TAK”/ “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Rok produkcji 2025/2026 – fabrycznie nowy | 2025/2026 – fabrycznie nowy |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | Tak |  |
|  | Sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa | Tak |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Mieszalnik umożliwia przygotowanie roztworów roboczych poprzez mieszanie koncentratu z wodą w zadanym stężeniu | Tak |  |
|  | Koncentrat pobierany jest bezpośrednio z kanistra | Tak |  |
|  | Stężenie roztworu regulowane za pomocą wymiennej dyszy | Tak |  |
|  | Konstrukcja odporna na twardą wodę | Tak |  |
|  | High Flow – szybkie napełnianie wiader i maszyn czyszczących | Tak |  |
|  | Mieszalnik wykonany z materiału odpornego na środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji | Tak |  |