Fotele masujące do relaksacji - 4 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent/model: | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia: | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2023, urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system automatycznego skanowania ciała oraz mechanizm masujący 2D poruszający się wzdłuż kręgosłupa | TAK |  |
|  | Urządzenie musi oferować bogaty zestaw trybów pracy, w tym min. 5 programów automatycznych: masaż delikatny, masaż intensywny, masaż relaksacyjny, masaż kojący, masaż na dobry sen | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie musi oferować co najmniej 7 trybów masażu: ugniatanie, ostukiwanie, opukiwanie, uciskanie palcami, synchronizacja ugniatania i ostukiwania, ściskanie itp. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pełnych ustawień manualnych. | TAK |  |
|  | Funkcja ogrzewania węglowego podczerwienią | TAK |  |
|  | System masażu uciskowego i stóp | TAK, podać |  |
|  | Masaż kompresyjny z możliwością wyboru obszaru działania oraz regulacją intensywności | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Zero-Gravity | TAK |  |
|  | Wbudowane głośniki z technologią Bluetooth. | TAK |  |
|  | Automatyczny czas pracy wynoszący 15 minut | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej regulacji zakresu: co najmniej 10, 15, 20, 25 30 minut | TAK |  |
|  | Sterowanie: Intuicyjny pilot w formie tabletu | TAK |  |
|  | Zasilanie: 110-220V~ / 50/60Hz | TAK, podać |  |
|  | Moc znamionowa: 100-120 W | TAK, podać |  |
|  | Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): - fotel złożony 160x80x120 cm - fotel rozłożony 180x80x90 cm | TAK, podać |  |