Lampa antydepresyjna - 5 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Producent/model: | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia: | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
|  | Lampa przeznaczona do terapii antydepresyjnej | TAK |  |
|  | Produkt posiada certyfikat wyrobu medycznego | TAK, podać |  |
|  | Lampa emituje jasne światło o barwie zbliżonej do słonecznego | TAK |  |
|  | Natężenie światła: 8 000 - 10 000 lux | Tak, podać |  |
|  | Natężenie światła w odległości 75cm: min. 5000 lux | Tak, podać |  |
|  | Przetwornica z eliminacją efektu migotania światła | Tak |  |
|  | Przetwornica o częstotliwości HF | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50 Hz | Tak |  |
|  | Pobór mocy: 200-230 W | Tak, podać |  |
|  | Żywotność świetlówek: min. 10 000 godzin | Tak, podać |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.) maksymalne: 600 x 400 x 150 mm (głębokość ze wspornikiem: 300 mm) | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed porażeniem prądem | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Tak, podać |  |
|  | Masa urządzenia: max. 6kg | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |