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[bookmark: _GoBack] Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące treści zapytania o cenę                                   z dn. 28.08.2026 r. „FENIKS – CZP”.

1. Czy Zamawiający dopuszcza mniejszą liczbę trybów masażu (technik masujących)                     tj. 5 - rozbijanie, ugniatanie, oklepywanie, ugniatanie z oklepywaniem, shiatsu?

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuszcza większy znamionowy pobór mocy tj. 140W?

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie dotykowym pilotem, nie w formie tabletu?

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający określa minimalny okres udzielonej gwarancji?

Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. Wykonawca powinien wskazać okres gwarancji.

5. Czy Zamawiający określa sposób dostawy foteli?

Sposób dostawy foteli dowolny. Dostawa po stronie Wykonawcy.
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