Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące treści zapytania o cenę                                   z dn. 28.08.2026 r. „FENIKS – CZP”.

- Czy Zamawiający dopuszcza mniejszą liczbę trybów masażu (technik masujących)                     tj. 5 - rozbijanie, ugniatanie, oklepywanie, ugniatanie z oklepywaniem, shiatsu?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza większy znamionowy pobór mocy tj. 140W?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie dotykowym pilotem, nie w formie tabletu?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający określa minimalny okres udzielonej gwarancji?

Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. Wykonawca powinien wskazać okres gwarancji.

- Czy Zamawiający określa sposób dostawy foteli?

Sposób dostawy foteli dowolny. Dostawa po stronie Wykonawcy.