Białystok, dn.  19.04.2021r.

ZP/IV/21/398

WYJAŚNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: wykonanie testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej i pomocniczej przez okres 12 m-cy

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Czy aparat z poz. 37 tj. Shimadzu Fluorospeed X1 jest jedno czy dwulampowy?

Odpowiedz

Fluorospeed dwulampowy

Pytanie nr 2

Ile przyjazdów w celu wykonania usługi należy uwzględnić w cenie oferty?  W terminie realizacji zamówienia widnieje informacja o 5 przyjazdach natomiast z listy aparatów wynika 7.

Odpowiedz

5 przyjazdów