Białystok, dnia 14.03.2017 r.

ZP/III/17/65

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych, nr sprawy 8/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PAKIET NR 1

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do wyceny gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączone alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 7 cm x 6cm, gazik sześciokrotnie złożony, 16 warstw, wielkość gazika po rozłożeniu 13 cm x 13,5 cm po 100szt. w opakowaniu.

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję 2 do osobnego pakietu ponieważ producent zaprzestał produkcji Zestawów DUO oraz w celu przystąpienia większej ilości oferentów, co sprawi iż cena będzie korzystniejsza.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 1 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika do dezynfekcji skóry, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym   w rozmiarze  po rozłożeniu 10 x 16 cm ;saszetka w rozmiarze 6 x 7 cm gazik czterokrotnie złożony , 8 warstw.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 1 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika pakowanego po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 1 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.