Białystok, dn. 17.07.2017r.

ZP/VII/17/232

INFORMACJA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych (nr  sprawy 20/2017)

W związku z wpłynięciem do zamawiającego informacji, iż w katalogu „pakiety” w programie Excel wiersz nr 5 w pakiecie nr 1 jest widoczny dopiero po jego rozszerzeniu, Zamawiający załącza ww. pakiet w programie Word – zapisy są obowiązujące, z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania.

| PAKIET NR 1 |
| --- |
| 1 | Kompresy gazowe niej. 5cm x 5cm x100 szt. 8 w 13 nit.,kl. IIa reg.7 | 14 400 | op. |
| 2 | Kompresy gazowe niej. 10cm x 10cm x100 szt. 8w.13 nit.,kl.IIa reg.7 | 14 400 | op. |
| 3 | Kompresy gazowe niej. 7,5cm x 7,5cm x 100 szt.8w.13 nit.,kl.IIa reg. 7 | 14 400 | op. |
| 4 | Kompresy gazowe niej. 10cm x 20cm x 100 szt. , 12w. , 17 nit. , kl.IIa reg.7 | 6 300 | op. |
| 5 | Jałowy, hypoalergiczny opatrunek włókninowy do mocowania kaniul obwodowych , z tupferkiem w miejscu wkłucia oraz z dodatkową poduszeczką absorpcyjną 8 cm x 6 cm a’50 szt. (±5 mm) | 3900 | op. |
| 6 | Kompresy włókninowe niej. 4w. 7,5cm x 7,5cm x 100 szt., kl.IIa reg.7 | 2 500 | op. |
| 7 | Kompresy włókninowe niej. 4 w. 10cm x 10 cm x 100 szt. ,kl.IIa reg. 7 | 4 500 | op. |
| 8 | Kompresy włókninowe niej. 4w. 5 cm x 5 cm x 100 szt., kl.IIa reg.7 | 5 000 | op. |
| 9 | Kompresy gaz. z nitką radiacyjną 12w.,17 nit.10cm x 20 cm a’100 szt. kl.II reg.7 | 2 000 | op. |
| 10 | Kompresy gaz. z nitką radiacyjną 12w.,17 nit.10cm x 10 cm a’100 szt.kl.II reg.7 | 3 500 | op. |
| 11 | Kompresy gazowe sterylne 5 cm x 5 cm x 5 szt., 8w.,17 nit. ,kl.IIa reg.7 | 150 000 | op. |
| 12 | Kompresy gazowe sterylne 7,5 cm x 7,5 cm x 5 szt.8w.,17nit. ,kl.II a reg.7 | 120 000 | op. |