Białystok, dn. 17.07.2017r.

ZP/VII/17/230

MODYFIKACJA TREŚCI  SIWZ

ZMIANA TERMNIU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych (sprawa 13/2017):

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu nr 2 jak w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dn. 03.08.2017r., do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi 03.08.2017r. o godz. 11:00. Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.

PAKIET NR 2

Endoprotezy całkowite bezcementowe przynasadowe  stawu biodrowego

| Lp. | Opis | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostarczanie po 5 zabiegach jednego ostrza do piły, Uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu |
| 1 | Trzpień bezcementowy, krótki, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, iPE.etylenu | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaślepka polarna do panewki z otworami (opcjonalna). | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej dodatkowo pokrytej szybko resorbowalnym fosforanemwapnia (BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, i PE etylenu. | 50szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie-sieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkładki panewkowe wykonane z silnie-sieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego wit. E dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40 mm. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby panewkowe o średnicy 6.5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Umowa depozytu. Bezpłatne udostępnienie instrumentarium na okres 12 miesięcy.

Łączna wartość netto pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:.................................................................................................................

# Łączna wartość brutto pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.................................................................................................................