Białystok, dnia 07.08.2017 r.

ZP/VIII/17/330

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 25/2017)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść dotychczasową:

- Załącznik nr 1.19 do SIWZ, pkt. 3, 4, 5, 7:

3. Optyka 4K, 4mm, 0 st dł 177 mm, 2 szt.

4. Optyka 4K, 4mm, 30 st dł 177 mm, 1 szt.

5. Optyka 4K, 4mm, 45 st dł 177 mm, 1 szt.

7. Światłowód sr 2,8 mm, długość 3m, 2 szt.

- Załącznik nr 1.19 do SIWZ, pkt. 10 ppkt. g.

g. Kontrast 1500:1

- Załącznik nr 1.19 do SIWZ, pkt. 11

- Pompa płuczaca do zaoferowanych optyk optyk z kompletem płaszczy, 1 szt.

Zastępuje się treścią:

- Załącznik nr 1.19 do SIWZ, pkt. 3, 4, 5, 7:

Zapis usunięto

- Załącznik nr 1.19 do SIWZ, pkt. 10 ppkt. g.

g. Kontrast min. 1400:1

- Załącznik nr 1.19 do SIWZ, pkt. 11

Zapis usunięto

- Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert na dzień 18.08.2017 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 18.08.2017 r., godz. 11.00.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.