Białystok, dn. 2017-10-10

ZP/SZ/17/186

Dotyczy: zapytań do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (sprawa 27/SZ/2017)

PYTANIA :

Pytanie 1 dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ - Pakiet 3:

W punkcie nr 10 tabeli wymaga się by system implantu ślimakowego wyposażony był w pilota umożliwiającego zdalne sterowanie procesora mowy. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu posiadającego funkcję „Free Focus” pozwalającą na automatyczne przełączanie się kierunkowości procesora na źródło mowy, a nieposiadającego pilota?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 2 do pakietu nr 2, wymagania 1:

Czy Zmawiający dopuści aby Wykonawca umożliwiał wybór implantu wraz z elektrodą, która została wybrana z co najmniej 8 rodzajów elektrod ?

Elektroda jest integralną częścią implantu i niestety jej zmiana nie jest możliwa.

Czy może Zamawiający wymaga dostarczenia przed operacją co najmniej 8 implantów posiadających różne elektrody?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, iż wybór elektrody nastąpi przed zamówieniem urządzenia do operacji na podstawie oceny klinicznej.