Białystok, dn. 17.10.2017r.

ZP/X/17/565

# WYJAŚNIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych (Nr sprawy: 60/2017).

# PYTANIA

## Pytanie nr 1

Pakiet 4 Fotel transportowy – 1 szt

Pkt. 9 Czy zamawiający dopuści wózek o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 227 kg, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od wymaganego?

## Pytanie nr 2

W związku dostawą aparatu EKG, kardiomonitora, defibrylatora  prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

## Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

## Pytanie nr 4

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu EKG, kardiomonitora, defibrylatora  z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

## Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 1 – Aparat EKG

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za dostawę aparatu z możliwością komunikacji    w standardzie DICOM ze szpitalnym systemem PACS?

## Pytanie nr 6

Dotyczy Wzoru umowy, par. 11, ust. 11

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę treści ust. 11 i nadanie mu brzmienia:

„Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. Czas planowych przeglądów Sprzętu przeprowadzanych bez zwłoki, nie wydłuża okresu gwarancji.”

## Pytanie nr 7

Dotyczy Wzoru umowy, par. 14, ust. 1

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. 
W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

## Pytanie nr 8

Dotyczy:  Zapisów SIWZ

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broszury, foldery itp.) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?

## Pytanie nr 9

Dotyczy:  Pakiet  6 – ssak elektryczny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o klasie bezpieczeństwa II a, typ B ?

## Pytanie nr 10

Dotyczy:  Pakiet  6 – ssak elektryczny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z precyzyjnym regulatorem ciśnienia bez zabezpieczenia przed przypadkowym przestawieniem ciśnienia?

## Pytanie nr 11

Dotyczy:  Pakiet  6 – ssak elektryczny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lekki ssak elektryczny o wadze max 4,5kg i wymiarach 45 x 20 x 32 cm wyposażony tylko w wygodny uchwyt do przenoszenia ?

## Pytanie nr 12

Dotyczy:  Pakiet  6 – ssak elektryczny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny  wyposażony w zbiornik 1l lub 2 l wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką bez blokady zabezpieczającej wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu wraz z kompatybilnymi wkładami jednorazowymi bez substancji żelującej?

## Pytanie nr 13

Dotyczy:  Pakiet  6 – ssak elektryczny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zbiornik o pojemności 1l lub 2l wielorazowy z poliwęglanu na wydzielinę, nietłukący z tworzywa z podziałką do sterylizacji w temperaturze 121°C oraz pokrywką do dezynfekcji chemicznej?

## Pytanie nr 14

Dotyczy:  Pakiet  6 – ssak elektryczny  – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny bez uchwytu na dren ?

## Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający leże podzielone na 2 segmenty wypełnione płytami HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca? Oferowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

## Pytanie nr 16

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 810 mm? Oferowana szerokość różni się tylko o 10 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

## Pytanie nr 17

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający leże o długości 1960 mm? Oferowana długość różni się tylko o 20 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

## Pytanie nr 18

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

## Pytanie nr 19

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne lakierowane proszkowo (pozostałe wymagania opisane w pkt. 13 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego)? Oferowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

## Pytanie nr 20

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 58 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego.

## Pytanie nr 21

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający manualną regulację segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 0o-75o? Oferowany zakres będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka.

## Pytanie nr 22

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający pozycję Trendelenburga w zakresie +/-14,5o  i anty-Trendelenburga w zakresie +/-13,5o regulowaną hydraulicznie przy użyciu dźwigni nożnych z obu stron wózka? Oferowany zakres będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka.

## Pytanie nr 23

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający odbojników nad kołami opisanych w pkt. 19? Wymagany parametr nie ma żadnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

## Pytanie nr 24

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu nieprzemakalnym typu skaj o grubości ok. 8 cm, niepalny, materac mocowany do leża za pomocą pasków w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

## Pytanie nr 25

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek hydrauliczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w teleskopowy wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej, składany, 2 częściowy, z regulacją wysokości, wyjmowany (z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka), z 2 haczykami, z dopuszczalnym obciążeniem 10 kg?

## Pytanie nr 26

Pakiet 1 pkt. 7: Pojęcie „sygnał powszechny” nie precyzuje żadnego z parametrów podawanych przez producentów aparatów EKG. Czy zamawiający dopuści aparat EKG firmy Mortara którego urządzenia są zgodne ze standardem lub przewyższają ANSI/AAMI EC11?

## Pytanie nr 27

Pakiet 1 pkt. 8: Czy zmawiający dopuści aparat EKG Mortara ELI280, wyposażony w procesor dedykowany przez producenta? Podczas projektowania i produkcji urządzenie przechodzi szereg testów specjalistycznych mających na celu zapewnienie pełnej kompatybilności programowo-sprzętowej, niezawodności oraz szybkiego działania.

## Pytanie nr 28

Pakiet 1 pkt. 9: Czy zamawiający dopuści aparat EKG firmy Mortara posiadający możliwość pracy w trybie auto i manual oraz funkcję gromadzenia do 5 minut zapisu EKG w wewnętrznej pamięci w celu automatycznego odszukania i wydrukowania najbardziej diagnostycznego zapisu EKG?

## Pytanie nr 29

Pakiet 1 pkt. 16: Czy zamawiający dopuści aparat EKG z próbkowaniem sygnału przeznaczonym do wykrywania stymulatora serca na poziomie 40 000 Hz, z bardzo szerokim pasmem przenoszenia 0,05-300Hz oraz 20 bitowym przetwornikiem A/C?

## Pytanie nr 30

Pakiet 1 pkt. 17: Czy zamawiający dopuści aparat EKG w którym częstotliwość próbkowania przeznaczonego do wykrywania stymulatora wynosi 40 000 Hz, natomiast częstotliwość przeznaczona do rejestracji i dalszej analizy wynosi 1 000Hz?

## Pytanie nr 31

Pakiet 1 pkt. 18: Czy zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w 3 filtry dolnoprzepustowe na poziomach 40/150/300 Hz?

## Pytanie nr 32

Pakiet 1 pkt. 19: Czy zamawiający dopuści aparat dokonujący jedynie korekcji QT Bazett i Fridericia?

## Pytanie nr 33

Pakiet 1 pkt. 21: Czy zamawiający dopuści aparat korzystający ze standardu odprowadzeń Standard i Cabrera?

## Pytanie nr 34

Pakiet 1 pkt. 25: Czy zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w typowe prędkości zapisu 5, 10, 25, 50 mm/s?

## Pytanie nr 35

Pakiet 1 pkt. 36: Czy zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w klawiaturę wyświetlaną na ekranie aparatu spełniającą wszystkie podane funkcjonalności, natomiast zmiana ustawień odbywa się bezpośrednio po dotknięciu ekranu na zapisie EKG (odpowiednio wyświetlanie oraz drukowanie).

## Pytanie nr 36

Pakiet 1 pkt. 42: Czy zamawiający dopuści aparat EKG firmy Mortara którego masa z baterią wynosi 5,68 kg?

## Pytanie nr 37

Pakiet 1 pkt. 45: Czy zamawiający dopuści aparat EKG umożlwiający przenoszenie badań przy użyciu innego rodzaju pamięci flash, spełniającej te same funkcje, w postaci nośnika USB?

## Pytanie nr 38

Pakiet 1 pkt. 46: Czy zamawiający dopuści aparat EKG firmy Mortara posiadający interfejsy komunikacyjne USB oraz LAN? Interfejsy RS232 są portami coraz rzadziej stosowanymi w komunikacji pomiędzy urządzeniami.

## Pytanie nr 39

Dotyczy zadania nr  9 : Aparat do 24 godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego  – 1 szt.

Czy Zamawiający  wymaga by rejestrator posiadał walidacje w klasie A/A?

Tak klasa jest rekomendowana jako najlepsza i zapewnia poprawne i powtarzalne pomiary na rożnych grupach pacjentów. Można sprawdzić walidację aparatów na stronie: http://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_3_abpm.html

## Pytanie nr 40

Dotyczy zadania nr  9 : Aparat do 24 godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego  – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga by rejestrator ciśnienia posiadał również walidacje dla dzieci, czy tylko dla dorosłych?

## Pytanie nr 41

Dotyczy zadania nr  9 : Aparat do 24 godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego  – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści holter z pomiarami ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200mmHg ?

ODPOWIEDZI

| Nr pytania | Treść odpowiedzi |
| --- | --- |
|  | Tak |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | TAK |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | NIE |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | TAK |
|  | TAK |
|  | TAK |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | TAK |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | TAK |
|  | TAK |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | TAK |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | NIE |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | TAK |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | Podtrzymujemy zapis SIWZ |
|  | TAK |
|  | NIE |
|  | TAK |
|  | TAK |
|  | TAK |
|  | TAK |
|  | NIE |
|  | NIE |