ZP/X/17/620 Białystok, dnia 23.10.2017 r.

**SPROSTOWANIE do WYJAŚNIEŃ**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**z dn. 20.10.2017r.**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem, nr sprawy 67/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść sprostowania do udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dn. 20.10.2017r. oraz modyfikacją Załącznika nr 1.1 z dn. 20.10.2017r zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pomyłki pisarskiej polegającej na rozbieżności dotyczącej modyfikacji Załącznika nr 1.1 tj.:

W odpowiedziach na pytania (odpowiedź na pytanie nr 26) Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat USG z możliwością rozbudowy o „*Pakiet do wyznaczania IMT (Intima Media Thicknes) wraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonej w procentach*” a w Załączniku nr 1.1 pkt. XIV.2 pozostał wymóg „*Pakiet do wyznaczania IMT (Intima Media Thicknes) wraz automatyczną oceną ryzyka udaru”.*

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający, zaakceptuje aparat USG z możliwością rozbudowy o Pakiet do wyznaczania IMT (Intima Media Thicknes) wraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonej w procentach, ale bez automatycznej oceny ryzyka udaru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. aparat.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1.1 z dn. 20.10.2017r. pkt XIV ppkt 2 wykreśla słowa *„wraz automatyczną oceną ryzyka udaru”*