ZP/XI/17/690 Białystok, dnia 03.11.2017 r.

**WYJAŚNIENIA cz. 2**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bronchofiberoskopów, aparatu USG i cytometru przepływowego, nr sprawy 70/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu 2 (Aparat USG) – Arkusz parametrów granicznych i jakościowych, Załącznik nr 1.2 do SIWZ, pkt 3: Zamawiający wymaga: Monitor wysokiej rozdzielczości o min. 1200 x 1000 pix. i przekątnej min. 21”.

W związku z wprowadzeniem nowej wersji modelu aparatu, czy Zamawiający dopuści aparat USG z cyfrowym monitor LCD TFT o przekątnej ekranu 21,5’’ i rozdzielczości 1600x900, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania? Pozwoli nam to zaoferować najnowszą wersję aparatu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu 2 (Aparat USG) – Arkusz parametrów granicznych i jakościowych, Załącznik nr 1.2 do SIWZ, pkt XI. Warunki gwarancji i serwisu XI.7, w związku z odpowiedziami nr 39 z dnia 30.10.2017 r.: Zamawiający dopuszcza anglojęzyczną wersję oprogramowania, pismo, ZP/X/17/657 z dnia 30.10.2017 r. (odpowiedzi nr 39), prosimy   
o potwierdzenie, że niniejsze dopuszczenie dotyczy również pkt XI.7Arkusza parametrów granicznych i jakościowych.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu 2 (Aparat USG) – Arkusz parametrów granicznych i jakościowych, Załącznik nr 1.2 do SIWZ, pkt XI.8: W związku z zapisem pkt XI.8 Arkusza parametrów granicznych i jakościowych oraz SIWZ (Rozdział XIX), prosimy o potwierdzenie, że do oferty wystarczy załączenie oświadczenie autoryzowanego Dystrybutora Producenta, natomiast Opisy techniczne, prospekty producentów, katalogi oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie zostaną przesłane na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego zostaną przesłane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z Rozdz. IX SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 10.11.2017r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 10.11.2017r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.