ZP/XI/17/868 Białystok, dnia 28.11.2017 r.

**WYJAŚNIENIA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych, nr sprawy 80/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:Czy Zamawiający odstąpi od parametru paroprzepuszczalności -  4200g/m2/24 h? Spowoduje to złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 5:Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu ofertowo- cenowym?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych rozm. M, o chłonności min. 2100g?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3:Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki, obwód 150-170 cm?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści pieluchy renomowanej firmy przeznaczone dla wcześniaków   
o wadze od 800 g do 1250g?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 pieluchy renomowanej firmy przeznaczone dla wcześniaków o wadze poniżej 800g?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści przylepce o parametrach zgodnych z SIWZ w opakowaniu a’11szt. z przeliczeniem wymaganych ilości, tj. 93op.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla noworodków ze specjalnym wycięciem na kikut pępowiny, które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-3:Czy należy zaoferować wyroby posiadające osłonki boczne z elastycznej przędzy skierowane na zewnątrz, co minimalizuje ryzyko przygniecenia osłonek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 ppkt 1), 2) wzoru umowy słowa *„opóźnienia”* zostały zastąpione słowami *„zwłoki”*?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 ppkt 1) wzoru umowy wyrażenie *„0,2% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1”* zostało zastąpione wyrażeniem *„0,2% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie”*?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 ppkt 2) wzoru umowy wyrażenie *„0,2% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1”* zostało zastąpione wyrażeniem *„0,2% wartości brutto wadliwego lub reklamowanego przedmiotu umowy”*?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 ppkt 4) wzoru umowy wyrażenie *„10% wartości umowy brutto, określonej § 4 ust. 1”* zostało zastąpione wyrażeniem *„10% wartości brutto przedmiotu umowy niewykonanego zamówienia”*?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy wzoru umowy: Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 9 ust. 1 ppkt 1) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści przylepiec o przepuszczalności >500g/m2/24h?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Pakietu nr 5:Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga: opisy techniczne, katalogi, instrukcje użytkowania, itp. oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3:Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych   
o rekomendowanym obwodzie pasa / bioder 73-122cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych   
o rekomendowanym obwodzie pasa / bioder 92-144cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3:Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie pasa / bioder 110-160cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3:Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia: złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy przełoży się na oszczędności finansowe.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6:Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania watki neurochirurgicznej w rozmiarze 25x75mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy Pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klipsów tytanowych do wyboru z listy jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis klipsa** | **długość szczęk** | **maksymalne otwarcie** | **siła ścisku w N** | **siła ścisku w g** |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe proste czasowe** | 7.0 | 6.2 | 1.08 | 110 |
|  | 9.0 | 7.0 | 0.88 | 90 |
|  | 11.0 | 7.8 | 0.88 | 90 |
|  | 15.0 | 9.2 | 0.88 | 90 |
|  | 17.5 | 10.6 | 0.88 | 90 |
|  | 20.0 | 11.4 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe zagięte czasowe** | 6.5 | 6.0 | 1.08 | 110 |
|  | 8.3 | 6.8 | 0.88 | 90 |
|  | 10.2 | 7.5 | 0.88 | 90 |
|  | 13.7 | 8.7 | 1.08 | 110 |
|  | 15.3 | 9.8 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe mocno zagięte czasowe** | 5.4 | 5.5 | 1.08 | 110 |
|  | 6.4 | 6.1 | 1.08 | 110 |
|  | 8.0 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 10.3 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 7.4 | 5.4 | 1.08 | 110 |
|  | 8.4 | 5.8 | 1.08 | 110 |
|  | 10.5 | 6.2 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe bagnetowe czasowe** | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 7.9 | 0.88 | 90 |
|  | 9.0 | 8.7 | 0.88 | 90 |
|  | 12.0 | 10.2 | 0.88 | 90 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe hokejowe czasowe** | 6.1 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 8.0 | 6.2 | 1.08 | 110 |
|  | 9.0 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 10.6 | 7.8 | 1.08 | 110 |
|  | 11.8 | 8.4 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe haczykowate czasowe** | 5.0 | 5.6 | 1.28 | 130 |
|  | 7.0 | 4.5 | 1.28 | 130 |
|  | 10.0 | 5.6 | 1.28 | 130 |
|  | 6.7 | 5.4 | 1.28 | 130 |
|  | 9.0 | 5.6 | 1.28 | 130 |
|  | 7.0 | 7.2 | 0.88 | 90 |
|  | 9.3 | 7.2 | 0.88 | 90 |
|  | 11.3 | 8.2 | 0.88 | 90 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe wyginane poprzeczne czasowe** | 7.0 | 5.7 | 0.88 | 90 |
|  | 7.8 | 5.3 | 0.88 | 90 |
|  | 11.4 | 8.0 | 0.88 | 90 |
|  | 8.6 | 7.0 | 0.88 | 90 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 3,5 mm czasowe** | 3/8.1 | 7.5 | 1.08 | 110 |
|  | 4/9.1 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 5/10.1 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 6/11.1 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 9/14.1 | 8.4 | 1.08 | 110 |
|  | 12/17 | 9.6 | 1.08 | 110 |
|  | 5/7.8 | 5.8 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/9.4 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 10/11 | 7.2 | 1.08 | 110 |
|  | 5/5.1 | 4.9 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/5.1 | 4.9 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 5,0 mm czasowe** | 3/9.8 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 4/10.8 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 5/11.8 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 6/12.7 | 7.9 | 1.08 | 110 |
|  | 9/15.7 | 9.1 | 1.08 | 110 |
|  | 5/9 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/10.6 | 7.2 | 1.08 | 110 |
|  | 10/12.2 | 7.8 | 1.08 | 110 |
|  | 5/6.7 | 5.5 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/6.7 | 5.5 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe bagnetowe czasowe** | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 7.9 | 0.88 | 90 |
|  | 9.0 | 8.7 | 0.88 | 90 |
|  | 12.0 | 10.2 | 0.88 | 90 |
|  | 6.1 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 8.0 | 6.2 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe standard tytanowe, permanentne** |  |  |  |  |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe proste permanentne** | 7.0 | 6.2 | 1.47 | 150 |
|  | 9.0 | 7.0 | 1.77 | 180 |
|  | 11.0 | 7.8 | 1.77 | 180 |
|  | 15 | 9,2 | 1,96 | 200 |
|  | 17.5 | 10.6 | 1.96 | 200 |
|  | 20.0 | 11.4 | 1.96 | 200 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe zagięte permanentne** | 6.5 | 6.0 | 1.47 | 150 |
|  | 8.3 | 6.8 | 1.77 | 180 |
|  | 13.7 | 8.7 | 1.96 | 200 |
|  | 15.3 | 9.8 | 1.77 | 180 |
|  | 5.4 | 5.5 | 1.47 | 150 |
|  | 6.4 | 6.1 | 1.77 | 180 |
|  | 10.2 | 7.5 | 1.77 | 180 |
|  | 8.0 | 6.5 | 1.77 | 180 |
|  | 10.3 | 7.4 | 1.96 | 200 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe mocno zagięte permanentne** | 7.4 | 5.4 | 1.77 | 180 |
|  | 8.4 | 5.8 | 1.77 | 180 |
|  | 10.5 | 6.2 | 1.77 | 180 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe bagnetowe permanentne** | 5.0 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 7.0 | 7.9 | 1.96 | 200 |
|  | 9.0 | 8.7 | 1.96 | 200 |
|  | 12.0 | 10.2 | 1.96 | 200 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe hokejowe permanentne** | 6.1 | 6.5 | 1.96 | 200 |
|  | 8.0 | 6.2 | 1.96 | 200 |
|  | 9.0 | 6.5 | 1.96 | 200 |
|  | 10.6 | 7.8 | 1.96 | 200 |
|  | 11.8 | 8.4 | 1.67 | 170 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe haczykowate permanentne** | 5.0 | 5.6 | 1.96 | 200 |
|  | 7.0 | 4.5 | 1.96 | 200 |
|  | 10.0 | 5.6 | 1.96 | 200 |
|  | 6.7 | 5.4 | 1.96 | 200 |
|  | 9.0 | 5.6 | 1.96 | 200 |
|  | 7.0 | 7.2 | 1.96 | 200 |
|  | 9.3 | 7.2 | 1.96 | 200 |
|  | 11.3 | 8.2 | 1.96 | 200 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe wyginane poprzeczne permanentne** | 7.0 | 5.7 | 1.96 | 200 |
|  | 7.8 | 5.5 | 1.77 | 180 |
|  | 11.4 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 8.6 | 7.0 | 1.77 | 180 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 3,5 mm permanentne** | 3/8.1 | 7.5 | 1.47 | 150 |
|  | 4/9.1 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 5/10.1 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 6/11.1 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 9/14.1 | 8.4 | 1.47 | 150 |
|  | 12/17 | 9.6 | 1.77 | 180 |
|  | 5/7.8 | 5.8 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/9.4 | 6.5 | 1.47 | 150 |
|  | 10/11 | 7.2 | 1.77 | 180 |
|  | 5/5.1 | 4.9 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/5.1 | 4.9 | 1.47 | 150 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 5,0 mm permanentne** | 3/9.8 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 4/10.8 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 5/11.8 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 6/12.7 | 7.9 | 1.47 | 150 |
|  | 9/15.7 | 9.1 | 1.47 | 150 |
|  | 5/9.4 | 6.5 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/10.6 | 7.2 | 1.47 | 150 |
|  | 10/12.2 | 7.8 | 1.77 | 180 |
|  | 5/6.7 | 5.5 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/6.7 | 5.5 | 1.47 | 150 |
|  | **Długość szczęk** | **maksymalne otwarcie** | **siła ścisk w N** | **siła ścisku w g** |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe proste czasowe** | 3.0 | 3.3 | 0.88 | 90 |
|  | 5.0 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 3.0 | 3.3 | 0.88 | 90 |
|  | 5.0 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 7.0 | 4.6 | 0.69 | 70 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe zagięte czasowe** | 2.8 | 3.2 | 0.88 | 90 |
|  | 4.0 | 3.6 | 0.78 | 80 |
|  | 4.7 | 3.8 | 0.69 | 70 |
|  | 4.0 | 3.6 | 0.78 | 80 |
|  | 4.7 | 3.8 | 0.69 | 70 |
|  | 4.0 | 3.6 | 0.78 | 80 |
|  | 5.2 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 6.6 | 4.4 | 0.69 | 70 |
|  | 3.9 | 3.5 | 0.78 | 80 |
|  | 5.0 | 4.0 | 0.69 | 70 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe mini poprzeczne** | 5.0 | 3.5 | 0.69 | 70 |
|  | 4.7 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 6.3 | 6.0 | 0.69 | 70 |
|  |  |  |  |  |
| **Zaciski zagięte bagnetowe tytanowe** | 4.0 | 7.0 | 0.69 | 70 |
|  | 7.0 | 5.7 | 0.69 | 70 |
| **Zaciski tytanowe mini hokejowe** | 7.0 | 4.5 | 0.69 | 70 |
| **Zaciski tętniakowe mini tytanowe proste permanentne** | 3.0 | 3.3 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 3.0 | 3.3 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 4.6 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe mini, tytanowe zagięte permanentne** | 2.8 | 3.2 | 1.08 | 110 |
|  | 4.0 | 3.6 | 1.08 | 110 |
|  | 4.7 | 3.8 | 1.08 | 110 |
|  | 4.0 | 3.6 | 1.08 | 110 |
|  | 4.7 | 3.8 | 1.08 | 110 |
|  | 4.0 | 3.6 | 1.08 | 110 |
|  | 5.2 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 6.6 | 4.4 | 1.08 | 110 |
|  | 3.9 | 3.5 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 4.0 | 1.08 | 110 |
| **Zaciski tętniakowe tytanowe mini poprzeczne permanentne** | 5.0 | 3.5 | 1.08 | 110 |
|  | 4.7 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 6.3 | 6.0 | 1.08 | 110 |
|  |  |  |  |  |
| **Zaciski zagięte bagnetowe mini, tytanowe permanentne** | 4.0 | 7.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 5.7 | 1.08 | 110 |
|  |  |  |  |  |
| **Zaciski tytanowe mini hokejowe permanentne** | 7.0 | 4.5 | 1.08 | 110 |
|  |  |  |  |  |
| **Zacisk wzmacniający standard tytanowy** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zaciski tętniakowe ultra krótkie permanentne** | 3.0/6.3 | 5.8 | 1.47 | 3.5 |
|  | 3.0/5.1 | 4.9 | 1.47 | 3.5 |
|  | 3.0/8.1 | 6.0 | 1.47 | 5.0 |
|  | 3.0/6.7 | 5.5 | 1.47 | 5.0 |

Każdy klips pakowany pojedynczo, sterylnie. Wewnętrzna powierzchnia klipsa zabezpieczająca przed zsunięciem się klipsa z naczynia krwionośnego. Gwarantowany okres sterylności do 10 lat. Minimalne artefakty w obrazie rezonansu magnetycznego. Indywidualne znakowanie każdego klipsa, umożliwiające łatwą i szybką identyfikację siły ścisku i rozmiaru. Mechanizm antyzmykowy zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania. Opakowanie umożliwiające identyfikację klipsa przed rozpakowaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.