Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

Wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach                      USK w Białymstoku

Białystok, grudzień 2017

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy  ul. M. C. Skłodowskiej 24a, ul.J.Waszyngtona 15 i ul. Żurawia 14.

- Zakres przeglądów oraz warunki ich wykonywania ujęto w Załączniku nr 1.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę wypełniając formularz cenowy (Załącznik nr 3)

II.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Każda kartka oferty, załączonych dokumentów musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 24A – Zamówienia Publiczne (pok. nr 57), budynek główny, Vp. (administracja) do dnia 14.12.2017r. do godz. 10.00.

  - Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

### Oferta: „Wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w  budynkach USK w Białymstoku"

### Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):

  - wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 3,

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie więcej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

  - upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (Uwaga. W wypadku podpisania oferty  przez osoby wymienione do reprezentowania wykonawcy w dokumentach określonych w ust. 1b, załączenie pełnomocnictwa nie jest konieczne);

  - podpisany „Zakres przeglądów oraz warunki ich wykonywania” – Załącznik nr 1,

- Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w ust. 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 57 (zamówienia publiczne), budynek główny, Vp. (administracja USK w Białymstoku) ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A do dnia14.12.2017r.. do godz. 10.00.

  - Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny;

  - Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia protestu.

##### VI.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

  - Oferta najniższa cenowo zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  - Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VII.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala są:

Kierownik Sekcji Sanitarnej Edward Sawicki tel. 85 746 88 88.

VIII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

pszyszlo@poczta-usk.pl

  - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowy terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

IX.

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 4).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 4) przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres przeglądów oraz sposób ich wykonywania

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Załącznik nr 5 – Opis wykonanych dostaw lub montażu urządzeń lub instalacji

klimatyzacyjno-wentylacyjnych

Załącznik nr 1

Zakres przeglądów oraz sposób ich wykonywania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów klimatyzatorów typu „Split” w budynkach USK w Białymstoku:

Kompleks budynków A-H : Białystok ul.M.Skłodowskiej-Curie 24A	– 83zestawy

Budynek „Collegium Novum” : Białystok ul.J.Waszyngtona 15	- 36zestawów Kompleks budynków : Białystok ul.Żurawia 1	-  130 zestawów,

oraz     4centrale wentylacyjne

Usługa przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zakresem przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych objęto:

- wykonanie konserwacji urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację,

- sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej,

- przegląd obudowy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

- utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybieniu oraz dezynfekcji przedmiotowych urządzeń,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połączeń chłodniczych).

- sprawdzenie i ewentualne udrożnienie odprowadzenia skroplin,

- wymiana filtrów,

- czyszczenie skraplaczy i parowników,

- czyszczenie wentylatorów w jednostkach wewnętrznych,

- uzupełnienie czynnika chłodniczego przy stwierdzeniu jego niedoboru,

- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń,

- kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,

- wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych

- środki przeznaczone do mycia i dezynfekcji urządzeń powinny posiadać stosowne atesty

- sporządzenie i przekazanie zamawiającemu protokołów zawierających zestawienie wykonanych czynności i potwierdzających stan techniczny urządzeń. Protokoły będą sporządzone osobno dla każdego urządzenia z podaniem jego cech fabrycznych (typ, numer, producent) oraz miejsce zainstalowania. Protokół potwierdza bezpośredni użytkownik (z Kliniki, Zakładu, czy Oddziału)

- pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych usterkach

wykraczających poza zakres przeglądów określonych powyżej, jak również kwalifikujących  urządzenia do naprawy, remontu lub wymiany.

Wykonawca realizujący  przedmiot zamówienia powinien posiadać stosowne świadectwa kwalifikacyjne tj.: świadectwa kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, zezwolenie obrotu tymi substancjami, świadectwa kwalifikacyjne elektryczne do 1kV.

Wykonawca w pełni odpowiada za właściwe zagospodarowanie powstałych w toku prac odpadów.

Załącznik nr 2

Dane Wykonawcy:

…………………

…………………

…………………

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

- Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach USK w Białymstoku oferujemy realizację zamówienia za łączną kwotę brutto ........………………………………….… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………………….), zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji  zamówienia.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany przedmiot zamówienia przez cały okres trwania umowy.

- Wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach USK w Białymstoku stanowiące przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ….............. (maksimum 12tygodni) licząc od daty zawarcia umowy. (w przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował 12 tygodniowy termin).

- Przedmiot zamówieniem zamierzamy wykonać na swój koszt i ryzyko.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do Zaproszenia wzoru umowy) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  .................... do nr ...................

- Nasz numer REGON ....................................	NIP: ................................

Województwo: ..................................................

Tel.: .................................		Fax.: ....................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .................................................... nr tel.....................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3

FORMULARZ  CENOWY

| Lp. | Lokalizacja urządzeń | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekty USK przy ul. Żurawiej 14 |  |  |  |
| 2. | Obiekty USK przy ul. M. C. Skłodowskiej i ul.J.Waszyngtona |  |  |  |
| 3 | razem |  | - |  |

....................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 4

# Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Jednorazowy przegląd z art. 4 pkt 8

zawarta w dniu …………............... 2017 r. w Białymstoku, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

............................................................................................................................. reprezentowaną przez:

.........................................................................................

.........................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową jest wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. M. C. Skłodowskiej, ul. J. Waszyngtona oraz ul. Żurawiej, zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku nr 1.1 – Zakres przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych oraz warunki ich wykonywania.

- Przedmiot Umowy dookreślają, w następującej kolejności:

- ustalenia o których mowa w § 2 pkt 4;

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Przedmiot Umowy obejmuje również wszelkie prace nieopisane wprost lub bezpośrednio w dokumentach określonych w ust. 1 - 2, jakie są lub okażą się konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem i spełnienia warunków określonych w Umowie.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umożliwiający należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

- posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą starannością;

- zapoznał się z Załącznikiem nr 1.1;

- wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie wątpliwości, w szczególności co do zakresu Przedmiotu Umowy i obowiązków Wykonawcy;

- nie został postawiony w stan upadłości, nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami albo innego postępowania restrukturyzacyjnego.

§ 3

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością:

    - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz warunkami technicznymi;

    - zgodnie z Umową;

    - bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie;

    - w sposób niezakłócający działalności Zamawiającego, a gdy zakłóceń uniknąć się nie da Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich działań celem zminimalizowania uciążliwości wykonywanych czynności, dla Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

    - bezzwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych wadach lub nieprawidłowościach;

    - umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie dokonywania kontroli sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy;

    - uwzględniania zaleceń i wytycznych Zamawiającego;

    - zapewnienia osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiednich warunków pracy zgodnie z właściwymi przepisami;

    - stosowania urządzeń (w tym pomiarowych) spełniających wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz odpowiadających wymaganiom określonym w Załączniku nr 1.1;

    - uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym ingerencji w instalacje;

    - przygotowywania dokumentacji do odbioru Przedmiotu Umowy i złożenie oświadczenia, że Przedmiot Umowy wykonano zgodnie z Umową i Załącznikiem nr 1.1;

    - niezwłocznego usunięcia wad w dokumentacji wykonania Przedmiotu Umowy zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca utrzymuje porządek na obszarze prowadzonych prac i obszarach sąsiadujących.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym cały Przedmiot Umowy. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Suma ubezpieczenia określonego w ust. 1 nie będzie niższa niż 100.000,00 złotych. W tym za jedno zdarzenie nie mniej niż 5.000 złotych.

- Polisa określona w ust. 1 jest wystawiona na okres nie krótszy niż okres wykonywania Umowy oraz udzielonej gwarancji.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może przedłożyć przy podpisaniu Umowy polisę na okres krótszy niż wskazany w ust. 3, nie krótszy jednak niż rok od dnia podpisania Umowy. W takim przypadku, Wykonawca nie później niż na 30 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej, przedkłada Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w polisie, o której mowa w ust. 1 i 4.

§ 6

- Wykonawca potwierdza, że został uprzedzony, iż Przegląd realizowany jest w obiekcie czynnym.

- Wykonawca Roboty powodujące hałas lub inne istotne uciążliwości wykonuje wyłącznie w godzinach 14.00 – 20.00 (dni powszechne) lub 10.00 – 15.00 (sobota, niedziela).

- Terminy wykonania prac powodujących istotne uciążliwości Wykonawca uzgodni z przedstawicielem bezpośredniego użytkownika (Klinik, Zakładów, Poradni)

§ 7

  - Wykonawca wykona Umowę:

- * samodzielnie (bez udziału podwykonawców).

- * przy udziale Podwykonawcy/ów w zakresie:

  - ……………

  - …………….

* zbędne skreślić

  - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu podpisane umowy z podwykonawcami na wykonanie prac w zakresie związanym z wykonaniem Umowy;

  - Umowy o podwykonawstwo powinny czynić zadość następującym warunkom:

    - mieć formę pisemną;

    - upoważniać Zamawiającego do przeprowadzenie kontroli sposobu wykonywania umowy przez podwykonawcę;

    - przewidywać bezpośrednią odpowiedzialność podwykonawcy względem Zamawiającego za wykonane prace, w tym upoważniać bezpośrednio Zamawiającego do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy prac albo, gdy podwykonawca nienależycie wykonuje obowiązki związane z Przedmiotem Umowy.

§ 8

      - Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania w celu należytego wykonania Umowy:

- przekazania dokumentacji technicznej, danych eksploatacyjnych, które posiada;

- udostępnienie obiektów w celu wykonania Przedmiotu Umowy;

- umożliwienie Wykonawcy uzyskania dostępu do mediów w celu prawidłowego wykonaniu Umowy.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywanych prac lub w innych miejscach na nieruchomości Zamawiającego.

§ 9

- Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………… :   ……………………………………………

- Przedstawicielami Zamawiającego są: ……………………………………………………

§ 10

- Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie protokołami przeglądów, sporządzanymi osobno dla każdego urządzenia w 3 egz. w wersji papierowej (2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy).

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do czynności odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca może zgłosić gotowość do odbioru po wykonaniu całego Przedmiotu Umowy lub jego wyodrębnionej części uzgodnionej z Zamawiającym.

- Przed potwierdzeniem prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego przedłożenia koniecznych dokumentów, w szczególności potwierdzających przeprowadzenie koniecznych pomiarów lub badań.

- W wypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy nie został wykonany w sposób należyty, Zamawiający wskazuje stwierdzone uchybienia oraz wyznacza termin ich usunięcia. Po usunięciu uchybień Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia.

- Stwierdzenie podczas odbioru uchybień w wykonaniu Przedmiotu Umowy, skutkuje zawieszeniem odbioru do czasu usunięcia wszelkich istotnych uchybień w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

§ 11

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia …………. 2017 r.

- Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę dokonania bez zastrzeżeń odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem ex tunc w przypadku:

  - opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania Przedmiotu Umowy przekraczającego 5 dni;

  - nieusprawiedliwionej przerwy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy trwającej ponad 7 dni;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy.

- Zamawiajacy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zawierać wskazanie przyczyny odstapienia.

§ 12

- Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

  - netto: ……………(słownie:…………… ……………… …….) złotych;

  - brutto: ……………… (słownie:……… …………………) złotych;

  - w tym podatek VAT: …………………… (słownie:……………………) złotych.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne jednorazowo, w terminie do 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w …………………………….. o nr …………………….................., który powinien zostać wskazany w treści faktury. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołów odbioru dotyczących całego Przedmiotu Umowy, o ile do tego dnia została przekazana kompletna dokumentacja wymagana Umową oraz przez przepisy prawa.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres trzech miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonym nienależytym wykonaniu Umowy i jego skutkach (wadzie) w terminie 10 dni roboczych od dowiedzenia się.

- Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia określonego w ust. 2, podejmuje wszelkie konieczne czynności w celu usunięcia nienależytego wykonania Umowy i skutków jej wystąpienia, w szczególności ponownie wykona czynności, które okazały się wykonanymi nienależycie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, gdy część Przedmiotu Umowy została wykonana i odebrana, odstąpienie od Umowy nie uchyla obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonaną i odebraną część Przedmiotu Umowy.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w ust. 3, jeżeli opóźnienie przekracza 10 dni, Zamawiający może powierzyć osobie trzeciej wykonanie obowiązków określonych w ust. 3, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu § 11 ust. 1 lub § 13 ust. 3.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego wskazującego podstawę naliczenia kary umownej.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając o ich wartość płatność faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. O potrąceniu kary umownej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

- Jeżeli wartość szkody przenosi wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia żadnego praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią.

§ 16

- Załączniki do Umowy oraz dokumenty określone w § 1 stanowią integralną cześć Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 5

Opis wykonanych dostaw lub montażu urządzeń lub instalacji

klimatyzacyjno-wentylacyjnych

| Lp | Odbiorca | Zakres prac | Data wykonania usługi | Wartość wykonania usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. |  |  |  |  |

..............................................................................

podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy