ZP/XII/17/916 Białystok, dnia 12.12.2017 r.

**WYJAŚNIENIA cz. 3**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy, nr sprawy 77/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań   
i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 33 poz. 1 dopuści złożenie oferty z oryginalnymi wkładami do do systemu ssania Aspirator, o pojemności nominalnej 2000ml, z zaworem filtrująco – odcinającym, posiadający hydrofobowy; jednokierunkowy zawór zabezpieczający instalację próżniową przed zalaniem; odcięcie ssania przez zawór hydrofobowy po zebraniu co najmniej 1800 ml płynu; okrągła pokrywa wkładu o średnicy 10,5 cm, na pokrywie dwa porty; worek przeźroczysty, wykonany z miękkiego materiału, długość wkładu 31 cm; szczelne zamknięcie wkładu

**Odpowiedź:**

Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 19.12.2017r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 19.12.2017r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.