Nr sprawy: 94/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

### dostawę

środków technicznych i sprzętu jednorazowego

do zabiegów endowaskularnych

Białystok, grudzień 2017 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku.

CPV: 	33.11.17.10-1 Wyroby do angiografii

33 14 10 00-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1).

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Asortyment objęty jest umową depozytu.

- Minimalny termin ważności oferowanego asortymentu w poszczególnych pozycjach określony został w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy. Jest to parametr podlegający ocenie.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Oferty równoważne:

a)	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b)	Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c)	Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

d)	Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

10. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

11. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5a i 5b do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawy i wyładunek przedmiotu umowy do Magazynu Szpitala z docelowym przeznaczeniem do Zakłądu radiologii będą realizowane sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania – uzupełnienie depozytu.

- Zamawiający zastrzega, iż Ilość Towaru wskazana w Formularzu cenowym, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną wartość brutto danego Pakietu, podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą wystawienia i opłacenia pierwszej faktury za dzierżawę urządzenia będzie podpisany protokół przekazania sprzętu.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 57) Administracja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24A, 
w terminie do 01.02.2018r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Dostawa środków technicznych i sprzętu

jednorazowego do zabiegów endowaskularnych”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 01.02.2018r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych wymaganych do oceny kryteriów jakościowych określonych w Załączniku nr 1; jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru;

Uwaga.

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 129 490,00 zł (20 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

| Pakiet nr 1 | = | 10 500,00 |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 2 | = | 11 000,00 |
| Pakiet nr 3 | = | 12 000,00 |
| Pakiet nr 4 | = | 4 200,00 |
| Pakiet nr 5 | = | 7 800,00 |
| Pakiet nr 6 | = | 4 100,00 |
| Pakiet nr 7 | = | 920,00 |
| Pakiet nr 8 | = | 17 000,00 |
| Pakiet nr 9 | = | 22 000,00 |
| Pakiet nr 10 | = | 170,00 |
| Pakiet nr 11 | = | 5 600,00 |
| Pakiet nr 12 | = | 8 500,00 |
| Pakiet nr 13 | = | 8 300,00 |
| Pakiet nr 14 | = | 2 200,00 |
| Pakiet nr 15 | = | 9 000,00 |
| Pakiet nr 16 | = | 1 800,00 |
| Pakiet nr 17 | = | 700,00 |
| Pakiet nr 18 | = | 2 500,00 |
| Pakiet nr 19 | = | 800,00 |
| Pakiet nr 20 | = | 400,00 |

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Emilia Harackiewicz – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 83 88, eharackiewicz@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl , a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 01.02.2018r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2018r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 57, Zamówienia Publiczne).

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

1). W zakresie Pakietów: 1 – 9, 11 – 13, 15 – 20:

- Cena 	- 60 %

- Jakość 	- 20 %

- Termin ważności – 20 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „jakość”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (J)  = ------------------------------------------- x 20 (znaczenie % kryterium „jakość” podane w pkt).,

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin ważności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (W)  = ----------------------------------------- x 20 (znaczenie % kryterium „termin ważności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin gwarancji wynoszący od 12 do 23 miesięcy - 1 pkt,

- termin gwarancji wynoszący od 24 do 35 miesięcy - 3 pkt,

- termin gwarancji wynoszący 36 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 12 miesiące.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (J) + Wp(W)

2). W zakresie Pakietu 10, 14:

- Cena – 60 %

- Termin ważności – 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin ważności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (W)  = ----------------------------------------- x 40 (znaczenie % kryterium „termin ważności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin gwarancji wynoszący od 12 do 23 miesięcy - 1 pkt,

- termin gwarancji wynoszący od 24 do 35 miesięcy - 3 pkt,

- termin gwarancji wynoszący 36 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 12 miesiące.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (W)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- W wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5a, 5b).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a, 5b - Wzory umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki: - gładkie bez oplotu - hydrofilne na całej długości - kształt końcówki prosty angled 45 lub J długość końcówki wolnej 3 do 5 cm twarde lub miękkie, długość min. 260 cm*, średnica .035” |  | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Prowadniki: - gładkie bez oplotu hydrofilne na całej długości - kształt końcówki prosty angled 45 lub J długość końcówki wolnej 3 do 5 cm twarde lub miękkie, długość min. 150 cm*, średnica .035” |  | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki diagnostyczne 4F: - cewniki pokryte powłoką hydrofilną na całej długości - zbrojone - pełna kontrola obrotu - akceptujące w świetle wewnętrznym prowadniki o średnicy minimum .038” Vertebral Headhunter Simmons Renal J – Curve Multipurpose Mani, bez otworów bocznych, długość 100cm |  | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do embolizacji naczyń wątrobowych i nerkowych, w którego skład wchodzi: - cewnik w części proksymalnej 3F, dystalnej 2,7F, pokrycie cewnika powłoką hydrofilną, długość 130 cm. - prowadnik .021, gładki bez oplotu, hydrofilny , pozycjonowany na nasadzie cewnika; - cewnik prowadzący średnica zewnętrzna 5F, wewnętrzna 3,2F z pokryciem hydrofilnym na całej długości. |  | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik prowadzący: - długości 45 , 65 , 90 cm - wymiary dla średnicy 5 Fr : wewnętrzny min. 0,076", zewnętrzny: max. 0,098" Dla 6 Fr wewnętrzny: min. 0,087", zewnętrzny : max. 0,111" Dla 7 Fr wewnętrzny: min 0,100", zewnętrzny: max. 0,122" - akceptujące prowadnik 0,038" - duża odporność na zagięcia, -zestaw zawiera zbrojoną koszulkę, dilatator oraz zastawkę naczyniową, - zastawka naczyniowa odłączalna od zestawu w prosty sposób, - dwa różne typy zastawki naczyniowej: CCV i TBV - hydrofilne pokrycie w części dystalnej koszulki o dł. 5-35 cm, - obecność złotego markera w części dystalnej koszulki dla lepszej widoczności w skopii, - różne krzywizny: min.5 |  | 60 |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik wspierający, do trudnych przejść: - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr - Długości 65, 90, 135, 150 cm - Trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm - Shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej - Końcówka dystalna taperowana na 12 mm (wyprofilowana zwężająca się), do wyboru zagięta 30° lub prosta - Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej widoczne gołym okiem i pod skopią - Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni |  | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym przeznaczony do aspiracji skrzepliny z centralnego i obwodowego układu krążenia: - pole powierzchni aspiracyjnej cewników w częsci dystalnej/proksymalnej 6 Fr/ 0,79mm²/0,95mm², 7 Fr/ 1,23mm²/1,33mm² - system RX na długości 23 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - długość cewnika 140 cm, korpus zbrojony oplotem dla lepszej popychalności i odporności na załamania - długość końcówki 6 cm, - specjalny kształt końcówki o skośnej krawędzi z zaokrąglonymi brzegami - pokrycie hydrofilne na długości 40cm - 1mm marker widoczny w skopii umiejscowiony 4 mm od końcówki - Marker pozycjonujący: biały o długości 10cm umiejscowiony 90 cm od końcówki cewnika - Zestaw zawiera: 2x strzykawki 30ml, 1x końcówka do przepłukiwania ,1x koszyk- filtr, 1x przedłużka z kranikiem dwudrożnym.ntroducer o długości 150 cm , ostatnie 45 cm pokryte hydrofilnie - system RX ( rapid Exchange ) |  | 3 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: długość ……… (min. 260 cm)**

b) poz. 2: długość……… (min. 150 cm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych: rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F, mikrocewniki o zmiennej miękkości, z końcówką w kształcie oliwki, z platynowym markerem na końcu powlekane substancją hydrofilną |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewniki do embolizacji naczyń mózgowych z systemem bezpiecznej ewakuacji: średnice: 1.2F; 1.5F, system odłączania dystalnej części mikrocewnika, o dł. 15 mm i 25 mm, mikrocewniki o zmiennej elastyczności, z min. 3 platynowymi markerami*, kompatybilne z mikroprowadnikiem o średnicy 0,007” i 0,008”, pokryte powłoką hydrofilną. |  | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki Lasso: średnica cewnika 3F/ 2F, średnica pętli max 8.0 mm, powlekane substancją hydrofilną |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Spirale platynowe do embolizacji naczyń obwodowych: średnica od 5.0 do 16.0 mm, długość: 30, 60, 120, 300 mm |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Sprężyny pokryte włóknami do embolizacji naczyń obwodowych: rozmiary sprężyn od 4.0 X 50 do 15 X 250 |  | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Zestawy do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych ze spiralą platynową odczepianą mechanicznie: system odczepiania sprężyny z oliwką, zakres średnic sprężyn minimum od 1.5 mm do 20 mm, długość minimum od 1.0 cm do 55 cm różne rodzaje grubości, różnego rodzaju kształty: Helical; Double J; 3D, różne rodzaje elastyczności: Soft; Soft Anti Stretch; Standard |  | 70 |  |  |  |  |
| 7 | Mikrocewniki do zabiegów embolizacji z remodelingiem i implantacją stentów oraz do dystalnej aspiracji: średnice: 1.9/2.4F, 2.1/2.8F, 2.4/3.1F, 3/3.3F, 3.3/3.4F; 3.8/4.0F, 3.1/5F długość min. 155 cm*, marker umieszczony dystalnie, pokrycie hydrofilne. |  | 80 |  |  |  |  |
| 8 | Cewniki prowadzące progresywne do dystalnej nawigacji i stablilizacji mikrocewników dedykowane do zabiegów z remodelingiem i implantacją stentów intrakranialnych: dostępne różne średnice prox./dist.: 4.2/3,9F, 6F/4.9F, 6F/6F, z zakończeniem typu ST i MP część dystalna hydrofilna, o zwiększonej elastyczności, |  | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Stent samorozprężalny nitinolowy do tętnicy szyjnej z systemem wprowadzającym RX: stenty proste od 4.0 mm do 10.0 mm stenty stożkowe 5.0/7.0, 6.0/8.0, 7.0/9.0, 7.0/10.0, 8.0/10.0 mm dł. 20, 30, 40, 50, 60 mm dwa systemy uwalniania: „Y” obrotowy z zastawką / system z rączką |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do neuroprotekcji dystalnej: system RX oraz OTW średnica koszyka filtrującego 4-8 mm do naczyń od 3.0 do 7.5 mm |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Y-connector średnica wewnętrzna akceptująca cewniki do 9F, wykonany z przezroczystego materiału, obrotowy system zamknięcia zastawki, dostępna wersja z podwójną zastawką. |  | 300 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 2: ilość platynowych markerów: ………   (min. 3 szt.)**

b) poz. 7: długość ………  (min. 155 cm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: średnice części dystalnej: 0.007” , 0.008”, 0.012” część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. min. 80 mm*, długość200- 210 cm. |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej: średnica 0.010”i 0.012” długość 300 cm. |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik hydrofilny 150 – 200 cm: średnica: .018” , .025” , .032” , .035”, długość: 150 cm, 180 cm, 200 cm, pokrycie hydromerem na całej długości dwa typy atraumatycznych końcówek: prosta i „ 45° ”, minimum 3 rodzaje sztywności* |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnik hydrofilny 260 cm: średnica: .018” , .025” , .032” , .035” pokrycie hydromerem na całej długości dwa typy miękkich atraumatycznych końcówek: prosta i „45° ”, minimum 3 rodzaje sztywności* |  | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki do angioplastyki: średnica balonu od 5.0 mm do 12 mm, długość balonu od 15 mm do 200 mm, średnica korpusu cewnika 5F, długość korpusu 110 i 160 cm. |  | 130 |  |  |  |  |
| 6 | Stent do naczyń nerkowych z systemem wprowadzającym monorail: konstrukcja typu sloted tube, średnica od 5.0 mm do 7.0 mm, długość od 8.0 mm do 22 mm, ciśnienie nominalne max. 8 atm. RBP nie mniejsze niż 12 atm., duża siła radialna stentu. |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie: średnica od 4.0 mm do 10 mm, długość od 16 mm do 100 mm, ciśnienie nominalne 6 atm., RBP min. 12 atm., skrócenie po implantacji poniżej 5% |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym: pleciony z jednego fragmentu drutu nitinolowego zawierającego platynę – stent na całej długości bardzo dobrze widoczny w promieniach Rtg, średnica od 4 mm do 14 mm, długość od 15 mm do 150 mm, platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie stentu, długość systemu wprowadzającego: 80 cm, 135 cm i 165 cm system wprowadzający 6F dla stentów o średnicy do 10 mm, kompatybilny z prowadnikami: 0.018” i 0.035”, konstrukcja systemu wprowadzającego umożliwiająca, złożenie i ponowne rozprężenie stentu w naczyniu. |  | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Materiał do embolizacji obwodowej EVOH kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalność dla promieni Rtg, dostępne dwa rodzaje lepkości. |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym: pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60º średnica od 2.0 mm do 5.5 mm długość od 12 mm do 75 mm zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-connektora |  | 8 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: długość ………   (min. 80 mm)**

b) poz. 3: ilość rodzajów sztywności ……… (minimum 3)**

c) poz. 4: ilość rodzajów sztywności ……… (minimum 3)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do nakłucia przezskórnego: średnica od 18G do 22G długość 200 mm przeźroczysta nasadka luer-lock |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych: dren żółciowy o średnicy 8F i 12F, dł. 45 cm kateter z teflonu 5F/29 cm z odpowiednim sztyletem dwa rodzaje prowadników w zestawie: sztywny i miękki, z różnego typu zakończeniami komplet rozszerzaczy kranik z łącznikiem do pojemników do drenażu |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania i wymiany cewników: koszulka z zastawką hemostatyczną i bocznym portem średnica od 4F do 12F długość min. 11 cm* igła do nakłucia 18G/70 mm prowadnik dilatator |  | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki do angiografii: cewniki o różnych kształtach końcówek średnica 5F długość 70 cm i 110 cm |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz wysokociśnieniowy zbrojony: długość 120 cm wytrzymujący ciśnienie min. 1450 PSI obrotowa końcówka luer-lock |  | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych: średnice od 3 – 5 i 4 – 6 mm długość w zakresie od 6 mm do 30 mm, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów. |  | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Stent samorozprężalny intrakranialny dedykowany do usuwania skrzepów oraz ciał obcych z naczyń mózgowych: wykonany z nitinolu, 1 marker w części proksymalnej oraz 3 markery w części dystalnej, średnice: 3, 4, 6, 9 mm, długości: 15, 20, 30, 33 mm. |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Koszulka rozrywalna do wprowadzania i wymiany prowadników koszulka o średnicy 3.6/4.8F, długość min. 110 mm* |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka wysokociśnieniowa : ciśnienie max. nie mniejsze niż 30 atmosfer, pojemność 30 ml, zaopatrzona w przedłużacz wysokociśnieniowy zbrojony, z obrotową końcówką luer-lock. |  | 300 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 3: długość………  (min. 11 cm)**

b) poz. 8: długość………  (min. 110 cm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty samorozprężalne do naczyń obwodowych i szyjnych. Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, System dostawczy” „over the w akceptujący prowadnik 0,035” , system dostawczy monorail akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii. Pokryty na całej długości tkaniną z PET Pleciony w kształt tubularnej siatki, O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny, Średnice: 6-14mm Długości 20/30/50/70 mm nominalnie |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – min. 200 mm* Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Balon tnący do plastyki naczyń Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) Średnice balonu od 2 mm do 8 mm Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm Liczba aterotomów: min. 3* Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy RBP 10 i 12 atm |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej Cewniki w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm Długości:10/15/20/30/40/60 mm Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Prowadniki sztywne typu amplatz Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035”oraz 0,038” Długości: 75/145/180/260cm Końcówki Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Prowadniki supersztywne typu Meier do Stent Graftów. Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C Super sztywny o miękkiej (11 lub 16cm) sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem Średnica 0,035” Długość: 185 i 300 cm |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnik do PTA 0,018 Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa, Średnica 0,018”, długości 150/200/300cm, Kształtowalny koniec o długości 2cm, Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm, Rdzeń ze stali z domieszką tytanu. |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnik do PTA 0,014 Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej Powłoka polimerowa z domieszką wolframu Średnica 0,014” (0,37mm) Długości 182 i 300cm Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik balonowy pokrywany lekiem Kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018” Średnice balonu od 2 do 8mm Długości balonu w zakresie 30-150mm Długości cewników 80/90/135/150cm Balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax” Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | PVA – materiał do embolizacji Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego Rozmiary: 45 – 150 µm, 150 - 250 µm, 250 - 355 µm, 355 - 500 µm, 500 - 710 µm, 710 - 1000 µm, 1000 - 1180 µm min rozmiary cewników dostawczych: 0.021” (45-150 μm, 150-250 μm, 250-355 μm, 355-500 μm); 0,027” (500-710 μm); 0.044” (710-1000 μm, 1000-1180 μm) |  | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Spirale do embolizacji obwodowej(odczepialne) spirale odczepialne, wykonane z platyny, średnicy pierwotnej 0.018”, pokryte „włoskami” z dakronu ułatwiającego i przyspieszającego embolizację spirale odczepiane mechaniczne na zasadzie prostego „zamka” system umożliwia ponowne złożenie i repozycjonowanie w przypadku niecałkowitego uwolnienia spirale dostępne w kształtach typu „2D helical” oraz „diament” dostępne średnice spirali w zakresie od 2mm do 22mm oraz długości od 4cm do 60cm |  | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra, Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku, Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F |  | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Stent samorozprężalny pokryty lekiem stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem dawka leku 0,167 mikrograma/mm2 kompatybilny z koszulką 6F długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm dostępne średnice 6 i 7 mm triaxialny system uwalniania stentu długości systemów dostawczych 75 i 130 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  | 15 |  |  |  |  |
| 15 | Mikrocewnik z prowadnikiem do embolizacji Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan Dostępne wersje z dwoma markerami Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F Pokrycie hydrofilne Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,021” Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035” i 0,038” Maksymalne ciśnienie 1200 PSI Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F). |  | 5 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość: a) poz. 3: długości balonu: od 20 – do ………  (min. 200 mm)**

b) poz. 4: liczba aterotomów: ………  (min. 3 szt.)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral przy zabiegu embolizacji Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, Różne typy cewników Markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, Różne ukształtowania zakończeń parametry niewymagane, dodatkowo punktowane: Możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną* Teflonowe światło wewnętrzne* |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Mikroprowadnik specjalistyczny o transmisji obrotu 1:1 Prowadnik o średnicy 0,012” oraz 0,014” i długości 200/300 cm Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dytalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją. Dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej Dostępny w dwóch wersjach sztywności |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych Prowadnik o średnicy 0,010” oraz 0,014” i długości 182/205/300cm Rdzeń prowadnika wykonany ze stopu stali i tytanu. Dystalna część cieniująca na długości 39/60cm Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej Kształtowalny koniec o długości 2cm. z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu Dostępny w czterech wersjach sztywności:standard,soft tip, flopy, platinum |  | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie Spirale platynowe Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0.0095”; 0.010”; 0.011”; 0.012” oraz 0.014” Spirale kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy ≥ 0.0165” Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 360o SHAPE – spirale o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka (mechanizm SR - stretch resistant, tzn. wewnątrz pierwotnego zwoju spirali znajduje się polipropylenowa nić, łącząca oba końce spirali i uniemożliwiająca jej rozciągnięcie i urwanie). Wersje sztywności: Standard - standardowa Soft – miękka Ultra – super miękka HELICAL SHAPE – Helical Ultra – super miękka 3D – spirale o kształcie koszyka Spirale o rozmiarach, średnice od 1mm do 24mm, długości od 1cm do 50cm |  | 40 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość: a) poz. 1: możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną: TAK – 1 pkt, NIE  - 0 pkt.; b) poz. 1: teflonowe światło wewnętrzne: TAK – 1 pkt, NIE  - 0 pkt.

Pakiet nr 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do żyły głównej dolnej. - materiał – nitinol - system podwójnego filtrowania - śr. systemu dostarczania max.6F - możliwość implantacji przez żyłę szyjną lub udową - możliwość usunięcia |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik balonowy niskoprofilowy - system monorail - działający na prowadniku 0,014” - zakres średnic 4-7 mm (różnica kolejnych średnic min. co 0,5 mm)* - zakres długości 15-40mm - profil proksymalny i dyskalny prowadnika 3,3 F - długości prowadnika 80 i 142 cm - ciśnienie rozprężania 12 i 14 atm |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Koszulki diagnostyczne wprowadzające zbrojone długość 90cm śr.wew 6F |  | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki prowadzące hybrydowe (hybryda koszulki i cewnika prowadzącego) typy ukształtowania końcówki: Hokey Stick, Cobra, Contrlateral, Renal, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight silikonowa zastawka hemostatyczna, miękka i atraumatyczna końcówka, marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika, pokrycie cewnika materiałem PTFE , zbrojony trzon długość cewnika 55cm lub 95cm duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej średnicy zewnętrznej, średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088” średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” |  | 5 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 2: różnica kolejnych średnic ………  (max. co 0,5 mm)**

**/ 1 – 5 pkt.; najmniejsza wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cementoplastyki trzonów kręgowych w urazach i złamaniach z cementem o wysokiej lepkości i gęstości W skład zestawu wchodzą: 1. Min. 2 igły* z trokarem do podawania cementu kostnego min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte. 2. Sterylne urządzenie mieszająco-podające,z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze strzykawką z możliwością podania do 14 ml cementu. 3. Przewód o długości 40 cm giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg 4. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości ( konsystencja plasteliny), gotowy do podania bezpośrednio po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. |  | 180 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do cementoplastyki trzonów kręgowych w urazach i złamaniach z cementem o wysokiej lepkości W skład zestawu wchodzą: 1.Min. 2 igły* z trokarem do podawania cementu kostnego min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte. 2. Sterylne urządzenie mieszająco-podające,z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze strzykawką z możliwością podania do 14 ml cementu. 3. Przewód o długości 40 cm giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg 4. Cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników. |  | 70 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: ilość igieł: ………  (min. 2 szt.)**

b) poz. 2: ilość igieł: ………  (min. 2 szt.)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprężyny platynowe odczepiane elektromechanicznie pokryte hydrożelem: Średnica od 1.5 mm do 20 mm Długość od 1.0 cm do 55 cm. Różne rodzaje grubości Różne rodzaje twardości |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych - Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów - Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - Min. dwa platynowe markery* umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali - Zewnętrzna średnica 2,4 F , średnica wewnętrzna 0,017’’ - Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 100 cm - Dostępne 2 typy : regular , extra support |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | System elektroniczny do odczepiania spiral |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych Prowadnik o budowie hybrydowej Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu Prowadnik o długości min. 200 cm* , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm |  | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych - Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika – płaskie części stalowe i plastikowe w wewnętrznej ścianie cewnika - Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie: -część zewnętrzna - cewnik prowadzący o średnicach 5 F - średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm - cześć wewnętrzna- cewnik diagnostyczny o średnicach4F - średnica wewnętrzna 0,041 " , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ” , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm - Cewnik o kształcie końcówki; prosty, MP1 , MP2, vertebral |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych -Cewnik zbrojony -Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” -Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną -Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali -Zewnętrzna średnica 5F , średnica wewnętrzna 0,055’’; -Długość cewnika 125 cm , pokrycie hydrofilne na długości 60 cm -Dostępne 2 typy : regular , extra support * |  | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy Stent pleciony wykonany z nitinolu Posiadający po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’ Przeznaczony do rozmiarów naczyń : 3mmx15 mm ; 3mmx21mm ; 3mmx41 mm |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Balon do remodelingu Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych Shaft balonu : średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.0 F ; średnica części dystalnej 1.7 F Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – kompatybilny z DMSO, mózgowe spirale embolizacyjne, materiału typu ONYX Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce Dostępność rozmiarów : 4x10, 4x15, 4x20 mm |  | 10 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 2: ilość platynowych markerów………  (min. 2 szt.)**

b) poz. 4: długości prowadnika ………  (min. 200 cm)**

c) poz. 6: ilość dostępnych typów ………  (min. 2 typy: regular, extra support)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 10

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład do strzykawki automatycznej Mark V Plus poj. 150 ml |  | 300 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

Pakiet nr 11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy do pre i postdylatacji stentów szyjnych: Cewnik balonowy typu RX o kontrolowanej podatności, Niskoprofilowy, kompatybilny z 6F koszulką, rozmiary 6.5-7.0mm z 7F, Niski profil przejścia 0.021 zapewnia dobrą manewrowalność Kompatybilny z prowadnikiem 0.014”-0.018” Średnice 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm 6.5mm, 7.0 mm Długości: 20, 30, 40, 60, 80 mm w zależności od średnicy Długości szaftu min. 135cm* Ciśnienie RBP od 15 do 17 bar Ciśnienie nominalne 7 bar Powłoka hydrofilna na dystalnej części szaftu i na balonie Zakres rozmiarów pozwala na użycie balonu do tętnic szyjnych i nerkowych |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik balonowy - cewnik over the wire - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - wysokie ciśnienie RBP: 18 bar: 3,00 – 4,00 mm (wszystkie długości); 17 bar dla 5,00 mm (dł. 20-60 mm); 6,00 mm (dł. 20 – 60 mm); 16 bar dla 7,00 mm (20 - 40 mm); 15 bar dla 5,00 mm (dł.80 – 120 mm); 6,00 mm (dł. 80 -0120 mm); 14 bar dla 7,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 8,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 9,00 mm (dł. 20 – 40 mm); 11 bar dla 8,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 9,00 mm (dł. 60 – 80 mm); 10,00 mm (wszystkie długości); 12,00 mm (wszystkie długości) - ciśnienie nominalne 8 bar dla 3,00 do 9,00 mm; 6 bar dla 10,00 do 12,00 mm - dostępne średnice od 3,00 do min. 12 mm* - długości od 20 do 300 mm - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia - zdolność zwijania się w 6 fałd po opróżnieniu - średnica systemu dostawczego 5F - 2 widoczne w skopii markery - koszulka 5F dla średnic 3,00 do 7,00 mm; 6F dla 8,00 do 10,00 i 7F dla średnicy 12,00 - dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego przy zachowaniu elastyczności - krótkie czasy inflacji i deflacji balonu |  | 120 |  |  |  |  |
| 3 | Balon do zabiegów podkolanowych -cewnik over the wire -dostępna wersja RX dla średnic 1,5 – 4,0 mm -kompatybilny z prowadnikiem 0,014” -ciśnienie RBP 14 – 16 bar -długości balonu: 20mm, 40mm, 80mm, 120mm, 150mm, 210mm -średnice balonu od 1,5 do4,0 mm -dostępna wersja z balonem taperowanym dla długości balonu 210 mm oraz średnic 2,0/2,5, 2,5/3,0, 3,0/3,5, 3,5/4,0 mm -długość shaftu 120cm, 150 cm -bardzo krótki czas inflacji i deflacji - poniżej 5s -materiał balonu mocny i odporny na zadrapania i uszkodzenia -niski profil, minimalny rozmiar koszulki 4F -podwójne światło shaftu z powiększonym światłem kanału inflacyjnego balonu -markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu -kontrolowana podatność balonu -zdolność balonu do zwijania się w trzy fałdy po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP -bardzo dobra popychalność i manewrowalność cewnika balonowego | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stenty montowane na balonie Stent obwodowy wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby - zaprojektowany do użycia w tętnicach biodrowych, nerkowych, podobojczykowych - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F-7F - średnice: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm - długości 12, 17, 27, 37, 57mm* - długość systemu dostarczającego 80 oraz 135cm - RBP 12 atm - 4 tantalowe markery na końcach stentu |  | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Balony do zabiegów poniżej kolana cewnik over the wire, koaksjalny shaft niska i kontrolowana podatność balonu w zależności od rozmiaru kompatybilny z prowadnikiem 0.014”- 0,018” ciśnienie RBP 12-22 bar długości balonu: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm 200, 250, 300 średnice balonu: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0 mm długości szaftu 90, 130, 180cm pokrycie hydrofilne zdolność balonu do ponownego zwijania się w sześć fałd po opróżnieniu przy ciśnieniach do wysokości RBP rozm koszulki4F-5F , platynoirydowe markery widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balon |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Filtr przeciwzatorowy – protekcja dystalna Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk - 5 rozmiarów koszyka 3.0, 4.0, 5.0 6.0, 7.0mm - filtr dostępny w systemie „rapid exchange” lub „over the wire” - długość: 320cm (OTW) lub 190cm (RX) - system umożliwia zastosowanie niezależnego prowadnika 0.014” lub 0.018” według uznania operatora - kompatybilny z koszulką 6F - profil przejścia 3,2F - markery proksymalny i dystalny obrazujące początek i koniec koszyka - filtr położony niecentrycznie - możliwość zastosowania naczyniach obwodowych, szyjnych i wieńcowych |  | 39 |  |  |  |  |
| 7 | Prowadnik 0.14 Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu - Pokrycie silikonowe - Dystalny segment z oplotu z pozłacanego wolframowego drutu - Zakończenie proste lub zagięte pod kątem 15 lub 45 stopni - Średnica: 0,014”, długości: 80/180/300cm, standard sztywności zakończenia |  | 39 |  |  |  |  |
| 8 | Pętla do usuwania ciał obcych - Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą - Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego - W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli - Rozmiary pętli - Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika 65 lub 120cm, cewnik prowadżacy 4 lub 6F - Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. |  | 2 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: długości szaftu ………  (min. 135cm)**

a) poz. 2: dostępne średnice od 3,00 do ………  mm (min. 12)**

b) poz. 4: dostępne długości: ………   (min. długości 12, 17, 27, 37, 57mm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy udowej z igłą 0,035 Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 18G Długość koszulki min. 11 cm* Średnica 5F – 8F Długość prowadnika 50 cm Prowadnik ze stali nierdzewnej Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem szczelna zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego Dylator z zatrzaskiem |  | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Modified Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush Rozmiary: 4F i 5F Końcówka cieniująca w skopii Cewniki zbrojone stalowym oplotem Dobra popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” Długości cewników 40 cm – 125 cm Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium Pamięć kształtu |  | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Podwójny Y-konektor - Podwójne światło wewnętrzne 9 F - Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” - z silikonową wkładką zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika - Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy - Materiał: polikarbonat - Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu |  | 140 |  |  |  |  |
| 4 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik Rozmiar 3,2 F Zakres pracy: 2 – 8 mm Długość pętli 175 cm Długość cewnika 150 cm System składający się z trzech pętli nitinolowych Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik Rozmiar 6F - 7F Zakres pracy: 6 – 45 mm Długość pętli 120 cm Długość cewnika 100 cm System składający się z trzech pętli nitinolowych System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Stenty do PTA montowane na balonie system dostarczania Over The Wire (OTW) stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obiżonej zawartości niklu stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu jonów metali do krwi stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie dostępne średnice stentu od 6mm do 10mm dostępne długości stentu od 19mm do 59mm zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu wysoka siła radialna stentu kompatybilny z koszulką 6F kompatybilny z prowadnikiem 0,035" dostępne dwie długości szaftu: 75cm i 135cm |  | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie do kontroli przepływu Urządzenia do kontrolowania przepływu przez cewnik Możliwość zablokowania przepływu w cewniku Przezroczysty korpus z poliwęglanu Zastawka z silikonu, zapewniająca szczelność Zamknięcie zastawki sygnalizowane „kliknięciem” Wytrzymałość ciśnieniowa 1 200psi Wytrzymałość ciśnieniowa zastawki 174psi Światło wewnętrzne 0,065cala |  | 48 |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek hemostatyczny Opatrunek hemostatyczny do zastosowania w miejscu dostępu udowego i promieniowego Opatrunek zapewniający barierę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną przez 6 dni Rozmiar min. 4 x 4cm* Wykonany z chitosanu Rozpuszczalny w wodzie, nie wymaga specjalnego usuwania |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Zastawka hemostatyczna Zastawka hemostatyczna z gwintem mocującym z dowolnym cewnikiem posiadająca boczny przewód umożliwiający płukanie |  | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik balonowy do PTA kompatybilny z prowadnikiem 0,035” cewnik balonowy Over The Wire (OTW) balon typu Semi-Compliant dostępnE długości użytkowe cewnika: 80 cm, 120 cm i 150 cm dostępne średnice balonu: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0 mm dostępne długości balonu: 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 220, 280 mm kompatybilny z koszulką 5F dla średnic 3,0-5,0 mm, 6F dla średnic 6,0-10,0 mm, 7F dla średnicy 12 mm ciśnienie nominalne 7 bar ciśnienie RBP 13 bar dla średnicy 3,0 mm, 10 bar dla średnic 3,5-12,0 mm 2 markery na balonie Materiał balonu Pebax Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm cewnika profil wejścia 0,037” |  | 70 |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik prowadzący Dostępne krzywizny: Straight, RDC, Angled 45° Dostępne długości: 55cm; 90cm i 120cm Cewnik zbrojony Cewnik elastyczny i odporny na załamania Cewnik z pokryciem hydrofilnym Pokrycie wewnętrzne z PTFE Średnica zewnętrzna cewnika 8,5F (2,80mm) Średnica wewnętrzna 0,090” (2,29mm) Cewnik składający się z cewnika i dylatora |  | 40 |  |  |  |  |
| 12 | Prowadnik 018 Sztywność końcówki 4,0g do 30,0g Końcówka cieniująca 3cm do 15 cm Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 300cm* Średnica zewnętrzna 0,018cala Pokrycie hydrofilne na oplocie Pokrycie PTFE na szafcie Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Prowadnik 014 Sztywność końcówki 1,0g do 20,0g Końcówka cieniująca 3cm do 17 cm Długość całkowita prowadnika 180cm, 300cm* Średnica zewnętrzna 0,014cala Dystalna część prowadnika pokryta płaszczem polimerowym Pokrycie hydrofilne na oplocie Pokrycie PTFE na szafcie Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Personaln osłona radiologiczna do procedur interwencyjnych udowa Sterylna osłona do zabiegów interwencyjnych z materiałem pochłaniającym promieniowanie, interwencyjnej, Osłona rozmiar 12"x 16" uniwersalna Materiał pochłaniający wykonany zbizmutui antymonu |  | 100 |  |  |  |  |
| 15 | Personaln osłona radiologiczna do procedur interwencyjnych obwodowa długa Sterylna osłona do zabiegów interwencyjnych z materiałem pochłaniającym promieniowanie, interwencyjnej, Osłona rozmiar 11"x 34" uniwersalna Materiał pochłaniający wykonany zbizmutui antymonu |  | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Czepek z osłona radiologiczną Czepek chirurgiczny z materiałem pochłaniającym promieniowanie Górna część czepka jest wykonana z oddychającego materiału. Czepek jest lekki jednorazowy, Zapewnia ochronę przed promieniowaniem |  | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Sfery embolizacyjne – fiolki z objętością sfer 1 ml albo 2 ml wykonane z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową jednolite, bez osobnych powłok hydrofilne ze zdolnością kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegające metabolizowaniu brak efektu sklejania się poszczególnych sfer sfery przezroczyste dostępne rozmiary (µm): 100-300; 300-500; 500-700; 700-900; 900-1200 |  | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Mikrocewnik w zestawie z prowadnikiem do embolizacji Szeroka gama krzywizn: Straight; 45°; Swan Neck Mikrocewnik taperowany 2,8F/2,4F (proks./dyst.) dostępnE długości: 110 cm; 130 cm; 150 cm Średnica wewnętrzna 0,020” Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych W zestawie prowadnik 0,014” o dostępnych długościach 165cm, 180cm Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018” Powłoka wewnętrzna z PTFE Nylonowe zbrojenie zapewniające doskonałe podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie Powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów charakteryzująca się dystalnym wzrostem elastyczności Elastyczny odcinek dystalny 200 mm Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80 cm Marker cieniujący umieszczony 1,3 mm proksymalnie od końcówki dystalnej Wytrzymałość ciśnieniowa: 800 psi |  | 10 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 12 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: długość koszulki ………  (min. 11 cm)

c) poz. 8: rozmiar ………  min. 4 x 4cm*

d) poz. 12: ilość dostępnych długości całkowitych prowadnika ………   (min. 180cm, 190cm, 300cm)**

e) poz. 13: ilość dostępnych długości całkowitych prowadnika ………   (minimum 180cm, 300cm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa |  | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail kompatybilny z cewnikiem prowadzacym 8F i koszulką 6F długości 20,30 i 40 mm średnice: od 7 do 10 mm , dostępne także stenty taperowane dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej |  | 35 |  |  |  |  |
| 3 | System neuroprotekcji w kształcie filtru możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm długość systemu 190 cm i 300cm * dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym |  | 35 |  |  |  |  |
| 4 | Stentgraft pokryty PTFE - system stentgraftu wieńcowego -o unikalnej, cztero- fałdowej konstrukcji zwoju balonu, która ułatwia równomierne rozprężanie stentgraftu -hydrofilna powłoka HYDREX na końcówce oraz dystalnym szafcie systemu - stent z stali chirurgicznej 316L, a graft wykonany z PTFE -RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów - Minimalna Ø cewnika prowadzącego: 6F - kompatybilny z prowadnikiem 0,014" - długośc układu dostarczającego: 143 cm - dostępne średnice stentgarftu 2,8-4,8 mm dla długości 16mm, 19mm, 26mm |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,03 - dostępne średnice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany oraz cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,018": - dostępne długości 15 - 120mm \ - dostępne śr.2,0 - 4,0mm i 5,0mm dla dł. 20-60 mm - długość układu dostarczającego 90 i 135-150cm - shaft prox. 3,6F - shaft dystal 3,4F |  | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Stenty samorozprężalne do tętnicy udowej powierzchownej stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu kompatybilny z prowadnikiem 0,035” możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów długości układu wprowadzającego 80 i 135cm dostępne średnice od 5 do 10mm dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Korki naczyniowe do embolizacji Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego Krótki czas embolizacji po implantacji korka Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego |  | 5 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 3: długość systemu 190 cm i ………   (min. 300cm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 14

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do zamykania tętnic po wkłuciach urządzenie umożliwia zamykanie tętnic po wkłuciach 5 – 8 F urządzenie działające na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych średnica urządzenia: 6 i 8 F wprowadzanie po prowadniku 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8F |  | 200 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 14 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

Pakiet nr 15

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirale embolizacyjne platynowe Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny 92% Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm |  | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Stent do remodelingu: Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel, o dużej sile radialnej Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (stent 4mm) lub 0,027” (stent 6mm) Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu Stent o rozmiarach 3,4,5 i 6mm i długości części roboczej 15/20/30mm. Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | System dostawczy do stentu: Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Komplet kabli połączeniowych do odczpiania stentu: Długości 2,75m |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń mózgowych Cewnik balonowy o średnicy 4 lub 7mm, o długości 7mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,5 lub 3,5F Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. Cewnik o długości 150cm Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii mechanicznej cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcie tętnicy przy zabiegu trombektomii cewnik o średnicy 8F i w świetle wewnętrznym 0,075” i długości roboczej 95cm konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu długość balonu 10mm |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34. W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki. |  | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX)/ z odczepialną końcówką Mikrocewnik o długości całkowitej min. 170cm* kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”. Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm Dystalne markery obrazujące zakończenie cewnika/odczepialną końcówkę Pokrycie hydrofilne na całej długości Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego |  | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych Mikroprowadnik o długości całkowitej min. 200cm* wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10cm Średnica prowadnika 0,008” na całej długości Pokrycie hydrofilne w części dystalnej |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych Mikroprowadnik o długości całkowitej 300cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm Średnica prowadnika 0,010” lub 0,014” na całej długości Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w czesci proksymalnej W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Mikrocewnik do dostarczania spiral Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm Minimum dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie* Pokrycie hydrofil |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”. Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji. Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika Pokrycie hydrofilne na całej długości Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego |  | 10 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 16 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 8: mikrocewnik o długości całkowitej ………  (min. 170cm)**

b) poz. 9: mikroprowadnik o długości całkowitej ………  (min. 200cm)**

c) poz. 11: ilość platynowych markerów: ………  (min. 2 szt:proksymalny i dystalny odległe o 3cm od siebie)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 16

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem rozmiar balonów: śred. 4-5-6mm, dł.40,60,100 mm; kompatybilny z prowadnikiem 0.035"; typOTW; dł. systemu roboczego min. 130 cm* zalecana koszulka 5F dla balonów o średnicy 4-5 mm, 6F dla średnicy 6 mm; rozmiar shaftu: 6F dla średnicy 4mm, 7F dla średnicy 5-6mm; RBP-12atm; ciśnienienominalne6,7atm; balon powleczony paklitakselem; Dwa markery radiologiczne w postaci opasek wyznaczające długość balonu; wymagany nośnik paclitaxelu: sorbitol i tween, nie więcej niż 2% utraty paclitaxelu podczas transportu balonu; stała dawka paclitaxelu na całej powierzchni balonu; stężenie powierzchniowe paclitaxelu na balonie: nie więcej niż2 ug/mm2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Stentgraft nitinolowy obwodowy kryty tkaniną PTFE stent nitinolowy umieszczony w materiale PTFE międzydwiema warstwami (wtopiony) dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy do PTA tętnic biodrowych, udowych i nerkowych oraz przetok tętniczo – żylnych Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, długości: 2,3,4,6,8 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", System wprowadzania 50 cm, 75 cm , Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP: 30-40 atm. Koszulka 6-8F. |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Stent, samorozprężalny do tętnic udowych i podkolanowych Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035' . Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm Długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 6mm i 7mm w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 100cm i 135cm . Stenty o średnicy 8,9,10mm w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm . Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w RTG |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik balonowy o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych oraz przetok tętniczo - żylnych dializoterapii Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26 mm, długości: 2, 4 i 6 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", System wprowadzania 75 cm i 120 cm. Ciśnienie nominalne 4-6 atm, RBP: 12-18 atm. Koszulka 7-12F. Minimum dwa znaczniki dla lepszej widoczności* |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik balonowy do rozszerzania zwężeń w tetnicach obwodowych i do leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetokach tętniczo-żylnych oraz do doprężania stentów Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego: 75cm i 130cm Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiadający opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu |  | 10 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 17 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość: a) poz. 1: dł. systemu roboczego ………  (min. 130 cm)**

b) poz. 5: ilość znaczników: ………  (min. 2 szt.)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 17

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprowadnik mózgowy Prowadnik 008,010,014,018 Całkowita długość prowadnika 200 – min. 300 cm* Długość pokrycia hydrofilnego 150 – 180 cm Długość pokrycia powłoki – Coil Lenght -9 cm dla prow. 008 Długość pokrycia powłoki - Coil Lenght - 9.5 cm dla prow. 010 Długość pokrycia powłoki - Coil Lenght - 30 cm dla prow. 014 Długość pokrycia powłoki - Coil Lenght - 34 cm dla prow. 018 Długość powłoki polimerowej 150 cm dla prow. 014 ; 018 Średnica końca dystalnego 0.008”,0.010”,0.014”,0.018”. |  | 20 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 17 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: całkowita długość prowadnika  200 – min. ………  (min. 300 cm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 18

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wertebroplastyki kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2 czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 10 min cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast tlenek cyrkonu - ZrO2) zestaw sterylny jednorazowy strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym - mieszalnik cementu z mechanizmem tłokowym - igły przeznasadowe pakowane osobno o długości 125mm o minimum dwóch średnicach 11G i 13G*, ścięte oraz stożkowe do wyboru wymiennie igła biopsyjna 13G kompatybilna z igłą przeznasadową 11G, pakowana osobno |  | 50 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 18 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 18 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: ilość średnic: ……… (minimum dwie: 11G i 13G)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 19

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wertebroplastyki Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. i podwyższonym kontraście (siarczan baru.) Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Brak fazy ciekłej. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru) Zestaw do podawania cementu Minimum dwie igły transpedikularne* W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°) Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej |  | 10 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 19 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 19 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz. 1: ilość igieł transpedikularnych ………  (minimum 2 szt.)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Pakiet nr 20

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent szyjny zapobiegający mikroembolizacji naczyń mózgowych otwartokomórkowy, wykonany z nitynolu pokryty mikrosiateczką o średnicy oczka 150-180 μm średnica 6-10 mm, długość 20-60 mm; system Rx 6Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", minimalna długość robocza cewnika 135 cm* |  | 4 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 20 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 20 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Parametry oceniane:

1. Termin ważności: ……… (min. 12 miesięcy)

2. Jakość:

a) poz.1: długość robocza cewnika ………  (min. 135 cm)**

**/ 1 – 5 pkt.; największa wartość spośród wszystkich ocenianych ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów; pozostałym ofertom zostanie przydzielona odpowiednio mniejsza liczba punktów /

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

……………………………………….

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych na okres 12 miesięcy do Zakładu Radiologii, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 94/2017):

1.    Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za:

1.1.	Pakiet nr 1 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.2.	Pakiet nr 2 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ……………………….……………,

1.3.	Pakiet nr 3 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.4.	Pakiet nr 4 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.5.	Pakiet nr 5 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.6.	Pakiet nr 6 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.7.	Pakiet nr 7 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.8.	Pakiet nr 8 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.9.	Pakiet nr 9 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.10.	Pakiet nr 10 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ……….………   słownie: ………………………..……...……,

1.11.	Pakiet nr 11 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.12.	Pakiet nr 12 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.13.	Pakiet nr 13 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.14.	Pakiet nr 14 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.15.	Pakiet nr 15 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.16.	Pakiet nr 16 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.17.	Pakiet nr 17 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.18.	Pakiet nr 18 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.19.	Pakiet nr 19 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.20.	Pakiet nr 20 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu i odebraniu dostawy / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy oraz dostarczymy 
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie ….. dni (maksymalnie 2 dni robocze) licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

Uwaga: W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany termin dostawy podany w nawiasie.

- Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum ………  miesięcy (minimum 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

Uwaga: jest to parametr podlegający ocenie. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany termin dostawy podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... ** (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 3 oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 5a, 5b).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr ...............................................................................................................................................................................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu).

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. et.

* niepotrzebne skreślić

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S 247 http://ted.europa.eu/TED

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 247-517965

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 94/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] |
| 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 247-517965 referencyjny 94/2017.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych (nr sprawy 94/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. * z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………………………………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

#### Załącznik nr 5a do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/17

(umowa główna)

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwani dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do …………………………………. USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem oraz utworzenie depozytu Towarów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy oraz Załącznikiem nr 2 do Umowy – umowa depozytu.

- Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności Towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry i wymagania określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………………. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu medycznego Zamawiającego (ul. ……………………………..) w godz. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodności z zamówieniem, w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura lub inne warunki transportu były nieadekwatne do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze;

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni, dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej, jak również ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty określone w ust. 12. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od daty wystawienia. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z zapłacie, postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres przydatności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia realizacji Zamówienia.

- Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

- Przepisy paragrafu niniejszego stosuje się do asortymentu Towarów, nieobjętych treścią Załącznika nr 2 do Umowy - umowy depozytu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 umowy stanowiącej Załącznik nr 2.

§ 4

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, nie przekroczy ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień oraz pobrany z depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego i konieczności zmiany Umowy z tego wynikającej.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 5

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień lub dostaw uzupełniających do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - dwukrotną nienależytą realizację dostawy uzupełniającej do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

- Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

- należytej realizacji Zamówienia,

- dostarczenia Towarów do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

- dostarczeniu brakujących Towarów,

- rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

- dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, niebędącego zwłoką, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub wartość innej zmiany korzystnej dla Zamawiającego nie może być poniżej 50 % wartości kary umownej, jaką Zamawiający mógłby obciążyć Wykonawcę za to opóźnienie;

- zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 10 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT.

- W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

§ 9

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy brutto nie wzrośnie.

§ 10

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zamawiający:

- ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;

- w zakresie depozytu, o którym mowa w załączniku nr 2 – ………………………., …………….., tel. ……………………..

- Wykonawca  –  …………………………………………………………..….

§ 11

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo umocowanie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 12

- Załączniki nr 1 - 2, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

#### Załącznik nr 5b do SIWZ

Wzór umowy depozytu nr .... /ZP/17

(załącznik nr 2 do umowy głównej)

Zawarta w dniu .....................................2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………….,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego w depozyt następujący asortyment Towarów będących przedmiotem umowy nr .........../ZP/17, zwanej dalej Umową Główną:

- ………………………… - szt. ……….;

- ……………………….. – szt. ………..;

- W depozyt o którym mowa w ust. 1, zwany dalej Depozytem, zostaną złożone wyłącznie Towary spełniające wymogi określone w Umowie Głównej.

- Ceny Towaru złożonego w Depozyt będą równe cenie określonej w załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

§ 2

- Zgodnie z § 10 pkt 1 lit. b Umowy Głównej Zamawiającego w zakresie odbioru Towaru oraz należytej realizacji warunków niniejszej umowy reprezentuje ……………………….. Osoba wskazana w zdaniu poprzednim odpowiada za realizację obowiązków Zamawiającego związanych z Depozytem.

- Osoba określone w ust. 1 przyjmuje materialną odpowiedzialność za przedmiot Depozytu.

§ 3

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Towary przewidziane dla Depozytu, tworząc Depozyt w terminie ….. dni od dnia zawarcia Umowy Głównej.

- Wykonawca Towary do Depozytu dostarcza na swój koszt i ryzyko do Magazynu Depozytu  Kliniki …………………….

- Pierwsza dostawa Towarów do Depozytu, tworząca Depozyt, zostanie odebrana przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a odbiór przedstawiciele Stron potwierdzą na dokumencie dostawy.

- Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, podpisze oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzane mienie obce (Depozyt) w zakresie określonym niniejszą umową.

- Zamawiający zobowiązuje się przechowywać Towar w Depozycie w warunkach odpowiednich dla tego typu materiałów, zabezpieczając go przed przypadkowym zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do pierwszej dostawy Towarów do Depozytu oraz dostaw uzupełniających Towarów do Depozytu stosuje się odpowiednio § 3 ust. 3 – 16 Umowy Głównej.

§ 4

- Zamawiający może stosownie do swoich potrzeb pobrać Towar z Depozytu w każdym czasie.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zużyciu Towaru z Depozytu poprzez przesłanie faxem, lub innym środkiem komunikacji na odległość „Raportu zużycia - zamówienia”.

- Do chwili wyczerpania asortymentu Towarów określonego w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej, przesłanie „Raportu zużycia - zamówienia” jest jednocześnie zamówieniem na dostawę uzupełniającą Towaru do Depozytu, odpowiadającą asortymentowi Towarów pobranych z Depozytu.

- Dostawa uzupełniająca, o której mowa w ust. 3 jest realizowana w terminie ………………. dni do Magazynu Depozytu Kliniki ………………………….od dnia przesłania Wykonawcy „Raportu zużycia - zamówienia”

- „Raport zużycia - zamówienie” podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za Towary pobrane z Depozytu.

- Płatność faktury, o której mowa w ust. 5 reguluje Umowa Główna.

- Odbiór dostawy uzupełniającej Towaru do Depozytu odbywa się na podstawie protokołu dostawy/dokument MM z określeniem numeru Umowy Głównej i przedmiotu Umowy Głównej oraz ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej. Wykonawca protokół dostawy/dokument MM dostarcza Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.

§ 5

Towary znajdujące się w Depozycie, do momentu pobrania ich z Depozytu przez Zamawiającego są własnością Wykonawcy i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.

§ 6

- Umowa niniejsza obowiązuje przez czas równy okresowi obowiązywania Umowy Głównej lub do czasu wyczerpania asortymentu Towarów w zakresie ilości lub wartości Towarów określonych dla Depozytu w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

- Wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie Strony od Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem umowy niniejszej z dniem ustania obowiązywania Umowy Głównej.

- W terminie 7 dni po dniu, o którym mowa w ust. 2, uprawniony przedstawiciel Wykonawcy oraz osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 ze strony Zamawiającego dokonują inwentaryzacji Towarów znajdujących się w Depozycie.

- W przypadku stwierdzenia braków w składzie Depozytu, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę za brakujące Towary. Zapłata faktury określonej w zdaniu poprzednim następuje na zasadach określonych w Umowie Głównej.

- Za brak w składzie Depozytu uważa się również Towary, które znajdują się w opakowaniach uszkodzonych lub są rozsterylizowane, o ile nie wynika to z wadliwości Towaru lub opakowania za którą odpowiada Wykonawca.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy we wzięciu udziału w inwentaryzacji przekraczającego 5 dni roboczych Zamawiający może dokonać inwentaryzacji jednostronnie, przesyłając kopię protokołu inwentaryzacji Wykonawcy.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu inwentaryzacji, Wykonawca odbiera od Zamawiającego Towary z Depozytu. Od chwili zakończenia inwentaryzacji Zamawiający odpowiada wyłącznie za umyślne doprowadzenie do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia Towarów.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w odebraniu Towarów z Depozytu po zakończonej inwentaryzacji o więcej niż 7 dni, Zamawiający może odesłać te Towary Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Głównej, jak również przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa niniejsza może ulec zmianie w zakresie, w jakim jej zmiana nie jest zakazana przez Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności zmiany mogą nastąpić w zakresie wynikającym z § 8 Umowy Głównej.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

................................................

Osoba odpowiedzialna za Depozyt

Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych serca oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.