Białystok, dn. 23.01.2018r.

ZP/I/18/122

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych (sprawa nr 94/2017)

**Pytanie nr 1 (dotyczy wzoru umowy):**

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy głównej (załącznik nr 5a) poprzez nadanie par. 4 ust. 3 następującej treści: „Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie na czas transportu, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy”.

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**.

**Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 20):**

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie stentu nitinolowego z mikrosiateczką nitinolową o wielkości oczka ~ 375-500 μm, systemie RX min. 5F ? Pozostałe parametry w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: **Nie,** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**.

**Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 15):**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłaczenie z pakietu nr 15 pozycji nr 10 „Mikroprowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych” w zwiąku z wycofaniem produktu z obrotu handlowego?

Odpowiedź: **Zamawiający wykreśla z pakietu nr 15 pozycję nr 10.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 15):**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie 15 w pozycji nr 12 Mikrocewnika infuzyjnego typu” Flow Directed” kompatybilnego z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013” , w związku z wycofaniem z obrotu handlowego Mikrocewnika infuzyjnego typu” Flow Directed” kompatybilnego z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX) o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert na dzień **09.02.2018 r. do godz. 10.00**.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie na dzień **09.02.2018 r., godz. 11.00**.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.