ZP/III/18/293 Białystok, dnia 13.03.2018 r.

**WYJAŚNIENIA cz. 2**

**MDYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, nr sprawy 25/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań

i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurka intubacyjnej z nierdzewnej stali z dwoma mankietami uszczelniającymi zewnętrzny do wypełnienia wodą a wewnętrzny oznaczony kolorem, z oznaczeniami kolorem, z balonikami kontrolnymi zamykanymi zaworem, do wentylacji podczas laserowych operacji krtani i tchawicy z otworem Murphyego, sterylna, rozmiary: 4,0; 5,0 oraz 6,0?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek do laryngoskopu intubacyjnego jednorazowego użytku zespolonych z rękojeścią (obudowa źródła światła na 2 baterie typu LR6-1,5V-AA) stanowiąca jednolity nie rozbieralny element wykonany z szarego plastiku, charakteryzujący się zwartą i mocna konstrukcją odporną na skręcenia i złamania. Rozmiary: 3, 4.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowej rękojeści do laryngoskupu   
w standardzie zielonego zatrzasku zgodnego z normą: ISO7376?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym wymogu dostarczenia próbek (Pakiet nr: 10 i 11 – rękawiczki).

W związku z powyższym, **wykreśla się** w Rozdziale IX SIWZ (WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 25 UST. 1) zapisy **pkt III ppkt 2**

*„Próbki, w zakresie:*

* *Pakietu nr 10: 30 par w różnych rozmiarach*
* *Pakietu nr 11: 30 par w różnych rozmiarach”*

W Rozdziale VII SIWZ (POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ) **dodaje się pkt 5** o następującej treści:

*„Próbki oferowanych produktów potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych   
w Załączniku nr 1 oraz służące do oceny kryterium „jakość”. Próbki muszą zawierać widoczny numer katalogowy i nazwę producenta. Wymagane próbki:*

* *Pakiet nr 10: 30 par w różnych rozmiarach*
* *Pakiet nr 11: 30 par w różnych rozmiarach”*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 16.03.2018r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 16.03.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.