**Nr sprawy: 13/2018**

**Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku**

**ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A**

**15-276 Białystok**

**tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80**

**tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91**

**www.usk.bialystok.pl**

**zamowienia@poczta-usk.pl**

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

**dostawę specjalistycznego**

**sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik**

**USK przy ul. Żurawiej 14**

**oraz**

**ul. Skłodowskiej-Curie 24A**

**Białystok, marzec 2018 r.**

**ROZDZIAŁ I**

**INFORMACJE PODSTAWOWE**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego**:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: [www.usk.bialystok.pl](http://www.usk.bialystok.pl/)

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: *zamowienia@poczta-usk.pl*

1. **Tryb udzielenia zamówienia**:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**:
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna **dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A**

CPV:

33 14 10 00-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33 13 11 00-8 Przyrządy chirurgii stomatologicznej

Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym – Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.
3. Minimalny termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum 12 licząc od daty dostawy do Zamawiającego,
4. **Termin wykonania zamówienia**:
5. Dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6. **Dopuszcza się składania ofert częściowych**:
7. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.
9. Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.
10. Oferty **na niepełne Pakiety** zostaną odrzucone jako niekompletne.
11. W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).
12. **Nie dopuszcza sięskładania ofert wariantowych**.
13. **Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.**
14. **Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów**.
15. **Oferty równoważne**:
	* 1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
		2. Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
		3. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
		4. Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.
16. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.
17. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 i 5a do SIWZ - Wzór umowy.

**ROZDZIAŁ II**

### **OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:**

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1. zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

 b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:**
	* + - 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
2. **Etap I** - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. **Etap II** - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). **W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.**
6. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.
7. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. **Zasoby innego podmiotu:**
9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
* zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
* sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
* zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.
2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
* zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

 lub

* zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a).
1. **Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:**

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**ROZDZIAŁ III**

### **WYMAGANE WARUNKIWYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Dostawy i wyładunek przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie w ciągu **12 miesięcy** licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową
2. Dostawy asortymentu będą następować sukcesywnie w terminie **do 7 dni (zgodnie ze złożoną ofertą)** od daty złożenia zapotrzebowania**.**
3. Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ IV**

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto
i wartości brutto.
3. Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

**Jedna jedn. netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto**

1. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).
2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną wartość brutto danego Pakietu, podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności między zapisami w tabeli i pod tabelą w formularzu cenowego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny w tabeli zostały podane prawidłowo.

**W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.**

1. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu, **przelewem bankowym** na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

###  **ROZDZIAŁ V**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 57)budynek administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24A, **w terminie do 29.03.2018r. do godz. 10.00.**

**-**Kopertęnależy zaadresować:

**Oferta: „Dostawa specjalistycznego**

**sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik**

**USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A”**

**Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku**

**ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 1**

**15-276 Białystok**

**Nie otwierać przed dniem 29.03.2018r r. do godz. 1100.**

 ***Uwaga !***

*Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.*

*Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.*

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem **„ZAMIANA”**. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertępoprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie **„WYCOFANIE”**. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
6. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
7. Tajemnica przedsiębiorstwa:
	1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.
	2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże,
	iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
	3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
	o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
	4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;
	5. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

**ROZDZIAŁ VI**

**WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do SIWZ.**

*UWAGA:*

1. *Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów,*
2. *W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,*
3. *Dokumenty wskazane w pkt a, b muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,*
4. *W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.*

**ROZDZIAŁ VII**

**POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ**

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - **Formularz Cenowy** (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).
2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - **Formularz Ofertowy** (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).
3. **Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa** do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.
4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ROZDZIAŁ VIII**

**WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP**

**Oświadczenie** **o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według **wzoru** stanowiącego **Załącznik nr 4 do SIWZ.**

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**ROZDZIAŁ IX**

**WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 25 UST.1**

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

**I. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

**II. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

**III. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:**

1. Opisy techniczne, katalogi, instrukcje użytkowania, itp. oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1.

**IV. Podmioty zagraniczne:**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

**V. Oferta wspólna**

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

**ROZDZIAŁ X**

**WADIUM**

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**ROZDZIAŁ XI**

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).
2. Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.
3. W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.
4. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
5. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Martyna Maciejewska – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 88 10, mmaciejewska@poczta-usk.pl

**ROZDZIAŁ XII**

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert**.** Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na **2 dni** przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: [www.usk.bialystok.pl](http://www.usk.bialystok.pl/)
4. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.
6. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności,
o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

**ROZDZIAŁ XIII**

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**ROZDZIAŁ XIV**

**MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

**1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 29.03.2018r., do godz. 10:00.**

1. doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.
2. oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

**2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2018r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 57, Zamówienia Publiczne).**

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) otwarcie ofert jest jawne;

c) po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d) informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

**ROZDZIAŁ XV**

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
2. Cena - 60 %
3. Termin dostawy - 38 %
4. Termin płatności - 2 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

**Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:**

Cena minimalna

**Wp (C)** = ------------------------------- x 60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

 Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

**Ad. b) opis sposobu punktacji kryterium „termin dostawy”**

Zgodnie z warunkami SIWZ najdłuższy możliwy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych (termin graniczny)

* termin dostawy 1 dzień roboczy - 10 pkt
* termin dostawy 2 dni robocze - 8 pkt
* termin dostawy 3 dni robocze - 6 pkt
* termin dostawy 4 dni robocze - 4 pkt
* termin dostawy 5 dni roboczych - 3 pkt
* termin dostawy 6 dni roboczych - 2 pkt
* termin dostawy 7 dni roboczych - 1 pkt

algorytm oceny kryterium **„termin dostawy”**:

ilość punktów oferty badanej

**Wp (D)** = ------------------------------------------- x 38., gdzie:

 ilość punktów maksymalna

ilość punktów maksymalna – 10 pkt

Ocena wg kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

**Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin płatności”:**

 Liczba punktów oferty badanej

**Wp (T)** = ------------------------------------------- x 2 (znaczenie % kryterium „termin płatności” podane w pkt),

 Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (4 pkt)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Termin płatności od 30 do 39 dni – 1 pkt

Termin płatności od 40 do 49 dni – 2 pkt

Termin płatności od 50 do 59 dni – 3 pkt

Termin płatności 60 dni – 4 pkt

Ocena wg kryterium „termin płatności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany minimalny termin płatności wynosi 30 dni.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni”.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni, Zamawiający do oceny przyjmie „termin płatności 60 dni” (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

**W = Wp (C) + Wp (D) + Wp(T)**

1. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu.
2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

***W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.***

1. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**ROZDZIAŁ XVI**

**INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY**

1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 Pzp.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ROZDZIAŁ XVII**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ XVIII**

**ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

**ROZDZIAŁ XIX.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

**ROZDZIAŁ XX**

**Wzór umowy**

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5 i 5a).
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

**ROZDZIAŁ XXI**

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 i 5a - Wzór umowy

**Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.**

***Celem szybszego stworzenia bazy produktów po przetargu, prosimy o dołączenie formularza cenowego na płytce CD w programie EXCEL lub WORD***

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet 1**

 **I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku-długość robocza 120cm-średnica szczęk l,8mm-szerokość otwarcia szczęk 4,5mm-pojemność łyżeczek 7mm3-długość szczęk 3mm-łyżeczki owalne z okienkiem bez igły- długości niepowlekane na całej |  | 300 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 2**

**I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Jednorazowy sterylny zawór biopsyjny wyposażony w wewnętrzną zastawkę redukującą wycinek (do endoskopu Pentax ) |  | 30 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 3**

**I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Igła przezoskrzelowa aspiracyjna-długość narzędzia 120cm -osłonkal,8mm-igła 0,8mm -długość igły 12mm -metalowa osłonka |  | **80 szt.** |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 4**

**I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanału endoskopu-długość narzędzia 230cm -średnica szczoteczki 5,0mm-dwustronna -długość szczoteczki 20mm |  | **800 szt.** |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 5**

**I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Ustniki jednorazowego użytku z dużymi otworami bocznymi, wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, pasek mocujący z możliwością regulacji rozmiaru |  | **800 szt.** |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 6**

**I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | igła biopsyjna do badań EBUS - sterylna-wykonana ze stali kobaltowo chromowej - na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EBUS- długość igły 0-4 cm, średnica igły 0,75/22 Gange- osłonki igły o średnicach zależnych od średnicy igły- zaokrąglone końcówki osłonki- kompatybilne za sprzętem firmy Pentax typ Sono Tip EBUS |  | **40 szt.** |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 7**

**I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Szczotka do cytologii drzewa oskrzelowego:  - sterylne, jednorazowe, długość robocza 120 cm - kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2mm - trzpień wykonany z nitinolu - główka szczoteczki wykonana z dwóch rodzajów włosia w układzie: sztywne/miękkie/sztywne z odstępami pomiędzy |  | **20 szt.** |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet 8**

**III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Szczotka do cytologii drzewa oskrzelowego- długość robocza 1150 mm- sterylna- jednorazowa - kompatybilna z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2 mm - główka wykonana z dwóch rodzajów włosia w układzie sztywne / miękkie / sztywne z odstępami pomiędzy o długości 10 mm- trzpień wykonany z nitinolu |  | 282 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 9**

**III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Szczypce biopsyjne- długość robocza 1150 mm- średnica szczęki l .9mm- łyżeczki z otworami owalne z igłą- średnica kanału 2mm- średnica otwarcia szczęki 3mm- długość niepowlekana po całości- sterylne- jednorazowe- kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2mm |  | 280 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet 10**

**III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanału endoskopu-długość narzędzia 230cm -średnica szczoteczki 5,0mm-dwustronna -długość szczoteczki 20mm |  | 400 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 11**

**III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Jednorazowe ustniki- duże otwory boczne- sterylne- wykonane z materiału nie zawierającego lateksu- pasek mocujący z możliwością regulacji |  | 400 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 12**

**III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Zaworki biopsyjne- Model MAJ-210- Sterylne |  | 400 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 12 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 13**

**III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Zaworki biopsyjne- Model MAJ-209- Sterylne |  | 400 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 14**

**Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Szczypce biopsyjne, jednorazowe do gastroskopów i endoskopów- sterylne- średnica szczęk 2.3mm, - szerokość otwarcia szczęk 6,7 mm, - pojemność łyżeczek 9 mm,- długość szczęk 4 mm,-kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2,8 mm,- umożliwiające wykonanie biopsji stycznych,- z igła lub bez igły, powlekane na całej długości, ze znacznikami odległości ( min.2 znaczniki) |  | 700 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 14 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 15**

**Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanału endoskopu-długość narzędzia 230cm -średnica szczoteczki 5,0mm-dwustronna -długość szczoteczki 20mm |  | 600 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 15 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet 16**

**Klinika Chorób zakaźnych i Hepatologii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Jednorazowe ustniki- sterylne- wykonane z materiału nie zawierającego lateksu- z opaską mocującą z możliwością regulacji rozmiaru |  | 800 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 16 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet nr 17**

**I klinika chirurgii ogólnej**

Elektroda powrotna bierna

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Elektroda powrotna bierna  Dla pacjentów > 13,6 kg Do użytku z generatorami RECQM Wymagany kabel wielokrotnego użytku / zacisk E0560 Bez lateksuOpakowanie z możliwością wielokrotnego szczelnego zamykania |  | **30 op.** **(5 szt. w opakowaniu)**  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 17 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 17 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.............................................................................................................

**Pakiet nr 18**

**I klinika chirurgii ogólnej**

Worki ekstrakcyjne 1500 ml, 200 ml, 260 ml

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
| Worki ekstrakcyjne : |
|  | 1500 ml worek o średnicy 11 cm, pojemność 1500 ml, jednorazowego użycia, sterylny, opakowanie 5 sztuk, do stosowania z trokarem o rozmiarze 10 mm |  | **8 op.** |  |  |  |
|  | 200 ml, Worek ekstrakcyjny, objętość robocza 200 ml, pojemność napełniania 53 ml, otwór do przestrzeni roboczej 7 cm, długość części pojemnika 20 cm, jednorazowe, sterylne, opakowanie 5 szt., Do stosowania z trokarem o wielkości 10 mm |  | **8 op.** |  |  |  |
|  | 260 mlWorki ekstrakcyjne ENDOBAG, objętość robocza 260 ml, objętość napełniania 62 ml, otwór do przestrzeni roboczej 10 cm, długość pojemnika 35 cm, jednorazowego użytku, sterylne, opakowanie 5 szt., Do stosowania z trokarem o wielkości 10 mm |  | **8 op.** |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 18 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 18 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 19**

**I klinika chirurgii ogólnej**

Worki ekstrakcyjne

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Systemy pobierania do pracy z nieotworzonymi trokarami, ułatwiając ekstrakcję tkanki przez małe uszkodzenia liniowe. Przewodnik umożliwiający łatwe otwieranie i zamykanie torby, duży otwór ułatwiający dostarczanie próbek do torby. Oferując wszechstronność, trwałość i łatwość użytkowania, systemy pobierania zapewniający bezpieczeństwo próbki podczas usuwania tkanki.System pobierania Inzii 12/15 mm ułatwia pobieranie dużych próbek i może być używany przez porty Kii 12 mm lub większe.Możliwość używania przez porty 5 mm lub większe. |  | **8 op.** |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 19 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 19 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 20**

**I Klinika Chirurgii Ogólnej**

Pokrowiec na przewody TUBUS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Pokrowiec na przewody TUBUSPokrowiec na kamerę/przewody 380064 Sterylny pokrowiec na kamerę / przewody TUBUS. Rozmiar 16x200 cm. Ilość sztuk w opakowaniu "podajnik": 120.  |  | **24 op.** |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 20 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 20 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 21**

**Klinka Hematologii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Igła do punkcji mostka – igła do aspiracji szpiku z mostka talerza biodrowego; rozmiar 16G; zakończenie igły typu luer lock, z możliwością podłączenia strzykawek o pojemności 5-20ml, ergonomiczny uchwyt z mechanizmem blokującym przypadkowe wysunięcie mandrynu; igła odporna na zgniecenia i załamania; ruchoma blokada umożliwiająca regulację głębokości nakłucia  |  | 1200 szt. |  |  |  |
|  | Igła do trepanobiopsji, rozmiar 11G; długość igły 100 mm; zakończenie igły typu luer lock, łatwość połączenia ze strzykawką o pojemności 5-20ml, zatyczka (korek typu luer – lock); igła odporna na zgniecenia i załamania; ergonomiczna rączka z mechanizmem blokującym przypadkowe wysunięcie mandrynu; wypychacz biopatu; zewnętrzny kaniula ekstrakcyjna; igła z ostrzem typu podwójny diament oraz krawędź tnącą z dwoma ząbkami ułatwiającymi penetrację. Raczka profilowana z zamknięciem typu twist z koreczkiem zapewniającym precyzyjność igły, dołączony próbnik wskazujący długość pobieranej próbki a osłona zabezpiecza ostrze igły, odporna na zagniecenia i złamanie. |  | 600 szt. |  |  |  |
|  | Igła do trepanobiopsji, rozmiar 11G; długość igły 150 mm; zakończenie igły typu luer lock, łatwość połączenia ze strzykawką o pojemności 5-20ml, zatyczka (korek typu luer – lock); igła odporna na zgniecenia i załamania; ergonomiczna rączka z mechanizmem blokującym przypadkowe wysunięcie mandrynu; wypychacz biopatu; zewnętrzny kaniula ekstrakcyjna; igła z ostrzem typu podwójny diament oraz krawędź tnącą z dwoma ząbkami ułatwiającymi penetrację. Raczka profilowana z zamknięciem typu twist z koreczkiem zapewniającym precyzyjność igły, dołączony próbnik wskazujący długość pobieranej próbki a osłona zabezpiecza ostrze igły, odporna na zagniecenia i złamanie |  | 150 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 21 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 21 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

**Pakiet nr 22**

**Klinika Chirurgii Szczękowo –Twarzowej i Plastycznej**

Zestaw do osteosyntezy górnego i środkowo piętra twarzoczaszki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Płytka mikro, tytanowa, adaptacyjna, prosta, 20 oczkowa, grubość od 0,4 do 0,6 mm  |  | **20 szt.** |  |  |  |
|  | Płytka mikro, tytanowa, adaptacyjna, prosta, 20 oczkowa, grubość od 0,6 do 0,8 mm  |  | **20 szt.** |  |  |  |
|  | Wkręty tytanowe mikro samo nawiercające do śrubokrętu typu pogłębiony krzyżak średnicy 1,5 mm, długość od 4 do 8 mm do wyboru przez operatora  |  | **800 szt.** |  |  |  |
|  | Płytka do rekonstrukcji dna oczodołu z polietylenu średnica 20 - 30 mm, do wyboru przez operatora, profil do 1 mm  |  | **45 szt.** |  |  |  |
|  | Drut do ścięgna kąta oka, z igłą, tytanowy, jałowy, średnica 0,3-0,4mm, długość 400-500  |  | **10 szt.** |  |  |  |

*\*Firma dostarczająca płytki zobowiązuje się do użyczenia 3 kompletów śrubokrętów prostych, kompatybilnych z wyszczególnionymi śrubami na okres użytkowania zespoleń. (zgodnie z załącznikiem nr 5a „Wzór umowy udostepnienia instrumentarium”)*

Łączna wartość netto pakietu nr 23 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 23 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 23**

**Klinika Chirurgii Szczękowo –Twarzowej i Plastycznej**

**Zestaw mini do osteosyntezy żuchwy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 2 + 2 oczka z łącznikiem, o grubości 1-1,5mm |  | **400 szt.** |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 3 + 3 oczka z łącznikiem, o grubości 1-1,5mm |  | **50 szt.** |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 10-40 otworowa, o grubości 0,9-1,1mm  |  | **20 szt**. |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 10-40 otworowa, o grubości 0,6-0,8mm |  | **40 szt.** |  |  |  |
| Śruby tytanowe kompatybilne z wyszczególnionymi płytkami mini, kompatybilne z zakupionym przez szpital zestawem śrubokręta 90 ͦ : |
|  | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x5mm |  | **1200 szt.** |  |  |
|  | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x7mm |  | **800 szt.** |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x10mm |  | **50 szt.** |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x12mm |  | **20 szt.** |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x14mm  |  | **30 szt.** |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x16mm |  | **10 szt.** |  |  |  |

*\*Firma dostarczająca płytki i śruby zobowiązuje się do użyczenia 3 śrubokrętów 90° oraz 3 kompletów śrubokrętów prostych, kompatybilnych z wyszczególnionymi śrubami na okres użytkowania zespoleń. (zgodnie z załącznikiem nr 5a „Wzór umowy udostepnienia instrumentarium”)*

Łączna wartość netto pakietu nr 24 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 24 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 24**

**Klinika Chirurgii Szczękowo –Twarzowej i Plastycznej**

**Zestaw do rekonstrukcji żuchwy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Śruba tytanowa z gwintowaną głową do 2,0 mm, blokująca się w płycie, kompatybilna z zestawem śrubokręta 90 ͦ, dł. od 5 do 11 mm do wyboru przez operatora (do płyt 2.0)  |  | **120 szt.** |  |  |  |
|  | Płyty adaptacyjne proste maksymalnie 30 oczkowe, gwintowane, czysty tytan grubości do 2 mm  |  | **5 szt.** |  |  |  |
|  | Płytka wygięta lewo lub prawostronna do rekonstrukcji połowy żuchwy z gwintowanymi oczkami, czysty tytan grubość do 2,0 mm prawa lub lewa, do wyboru przez operatora, maksymalnie 30 otworowa  |  | **10 szt.** |  |  |  |

*\*Firma dostarczająca płytki i śruby zobowiązuje się do użyczenia 1 śrubokrętów 90° oraz 2 kompletów śrubokrętów prostych, kompatybilnych z wyszczególnionymi śrubami na okres użytkowania zespoleń. (zgodnie z załącznikiem nr 5a „Wzór umowy udostepnienia instrumentarium”)*

Łączna wartość netto pakietu nr 24 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 24 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 25**

**Klinika Chirurgii Szczękowo –Twarzowej i Plastycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | **Zestaw do lokalizacji nerwów motorycznych – 2 opakowania po 10 szt.** Zestaw jednorazowych urządzeń do lokalizacji nerwów motorycznych, wraz z elementami potrzebnymi do jego użytkowania |  | **2 op.****(op. 10 szt.)** |  |  |  |
|  | *Szkolenie i serwis zapewnione przez realizującego zamówienie.* |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 25 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 25 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 26**

**Klinika Chirurgii Szczękowo –Twarzowej i Plastycznej**

**Jednorazowe pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych** - **1 opakowanie (6szt.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Pierścienie wykonane z polietylenu wysoko zagęszczonego i metalowych szpilek z wysokojakościowej stali chirurgicznej, przeznaczone do łączenia żył oraz tętnic o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 0.8mm i nie większej niż 4.3 mm oraz o grubości ścianek nie większej niż 0.5 mm (rozmiar do wyboru przez operatora). |  | **2 op.** **(op. 6 szt.)** |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 26 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 26 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 27**

**II Klinika Chirurgii**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
|  | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 6 x 11 cm. |  | **60\*** |  |  |  |
|  | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 10 x 15cm |  | **15\*** |  |  |  |
|  | Częściowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – poniżej 1 mm. Niski odsetek obkurczenia siatki po implantacji - ok 1,9%, potwierdzone badaniami klinicznymi. Rozmiar siatki 15 x 15 cm. |  | **15\***  |  |  |  |

*\*3 szt. w opakowaniu*

Łączna wartość netto pakietu nr 27 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 27 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Wykonawcy** *( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):*

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................ NIP: ..............................................................

Kapitał zakładowy:……………………… spłacony w całości/spłacony w części …………….… *(niepotrzebne skreślić)*

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

**Dane partnera lidera Konsorcjum** *(jeżeli dotyczy):*

Nazwa ………………………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................ NIP: ..............................................................

Kapitał zakładowy:……………………… spłacony w całości/spłacony w części …………….… *(niepotrzebne skreślić)*

 zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### **OFERTA**

**do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku**

**ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok**

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną **dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 13/2018):

* + - 1. Oferujemy:

1.1. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 1** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.2. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 2** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.3. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 3** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.4. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 4** za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.5. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 5** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.6. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 6** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.7. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 7** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.8. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 8** za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.9. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 9** za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.10.Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 10** za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.11.Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 11** za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.12.Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 12** za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.13.Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 13** za łączną wartość brutto: .....................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.14. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 14** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.15. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 15** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.16. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 16** za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.17. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 17** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.18. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 18** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.19. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 19** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.20. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 20** za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.21. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 21** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.22. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 22** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.23. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 23** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.24. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 24** za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.25. Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 25** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.26 Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 26** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

1.27 Realizację dostawy będącej **Pakietem nr 27** za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.

* + - 1. Oferowany przez nas termin płatności wynosi: **………… dni\*\*** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu dostawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

**\*\***W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany „Termin płatności 60 dni”. Minimalny termin płatności – 30 dni.

**Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie.**

1. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy oraz dostarczymy
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie: **......... dni\*\*\*** *(maksymalnie 7 dni roboczych)* od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

**\*\*\***W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany 7 dniowy termin dostawy.

**Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie.**

1. Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie ……… miesięcy (*minimum 12 miesięcy*) licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U. Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.
6. Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... \*\* (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia tego punktu – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).
7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 5).
8. Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .........
9. Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia, **nie znajdują się/znajdują się\*** w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu
nr ………………. z roku ………………… *(należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”.
W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)*
10. Nasz numer REGON .............................................. NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax: ………………………………. Tel (do działu przetargów) ………………………….

 Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

1. Oświadczamy iż Wykonawca jest :

 mikroprzedsiębiorstwem

 małym przedsiębiorstwem

 średnim przedsiębiorstwem

 żadne z powyższych

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ................................................................................. etc.

...............................................................

 /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

*\* wypełnić tylko te wiersze z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie których składana jest oferta*

**Załącznik nr 3**

...............................................................

upełnomocnieni przedstawiciele oferenta

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PZP**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**. dostawę specjalistycznego**

**sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A (nr sprawy 13/2018)** prowadzonego przez Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Białymstoku oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział II.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. \*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp \* *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………...………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………….…… …………………………………………….…………………………………………..., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………

 *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….\*

 (podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 4**

**Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A **,** działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………\

Adres …………………………………………………………………………………………………………………\

 (nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż **Wykonawca:**

* **nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w zakresie Pakietów nr:……………………………. \***
* **nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. \***
* **należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)) wg poniższego zestawienia: \***

w zakresie **Pakietów nr:** ............................................................................................ \* z Wykonawcą/-ami:

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej

grupy kapitałowej).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące
z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*\* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić*

 dnia

 /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Wzór umowy nr .... /ZP/17**

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku,** ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa - Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a

………………., KRS: ………….……, NIP: …………., REGON: ……………, Kapitał zakładowy:……………………… spłacony w całości/spłacony w części …………….…

reprezentowaną przez:

.............................................................

 .............................................................

zwaną dalej **Wykonawcą,**

zwani dalej **Stronami**, o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku** do USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy.
2. Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie
z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
4. Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.
5. W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy z zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.
6. W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.
7. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

**§ 2**

1. Wykonawca oświadcza, że:
	1. dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
	2. posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;
	3. Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych;
	4. Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

**§ 3**

1. Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.
2. Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ……………………….. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż **………… dni roboczych** (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.
3. Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.
5. Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w 2 egzemplarzach lub dokumentu WZ, z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura lub dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.
6. Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.
7. Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu medycznego Zamawiającego w godz. 8.00 – 14.00.
8. Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów
w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
9. Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodności z zamówieniem w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.
10. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:
	1. jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	2. opakowanie będzie naruszone;
	3. dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,
	4. temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań przewozu danych Towarów.
11. Wykonawca zobowiązuje się:
12. uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze,
13. rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni , dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.
14. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej, oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną określoną w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. W związku z powyższym Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy z zapłacie, postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
16. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub
o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania,
w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.
17. Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia realizacji Zamówienia.
18. Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

**§ 4**

1. Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, nie przekroczy ..................... (słownie: ................................................. ......./100) złotych.
2. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.
3. Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.
4. Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w 2 egzemplarzach na rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
5. W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
6. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego i konieczności zmiany Umowy z tego wynikającej.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

**§ 5**

* 1. Wykonawca wykona zamówienie:
1. samodzielnie (bez udziału podwykonawców).\*
2. przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.\*

*\*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie*

* 1. Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:
		1. zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;
		2. przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz;
		3. ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.
	2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu,
	że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**§ 6**

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony **12 miesięcy** od dnia………………………………….
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem *ex tunc*, w terminie 45 dni od dnia:
	1. powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa
	w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;
	2. powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;
	3. uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.
4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
	1. przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;
	2. uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień;
	3. dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;
	4. innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;
	5. ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;
	6. wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.
5. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającemu naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
6. W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem *ex nunc*), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem *ex nunc*), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.
7. Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego
z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia  należytej realizacji Zamówienia,
3. 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

dostarczeniu brakujących Towarów,

rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

1. 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
2. 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 2 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.
4. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.
6. Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej
i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

**§ 8**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:
2. obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;
3. zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;
4. obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;
5. dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;
6. zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
7. zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;
8. zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;
9. zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;
10. zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;
11. zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).
12. Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 10 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.
13. Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.
14. Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.
15. W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

**§ 9**

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy nie wzrośnie.

**§ 10**

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

1. Zamawiający - ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;
2. Wykonawca – …………………………………………………………..….

**§ 11**

1. Wykonawcanie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo podmiotu samodzielnie zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

**§ 12**

1. Załącznik nr 1, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 – 4.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 5a**

**Umowa udostępnienia instrumentarium**

(Załącznik do umowy nr ............/ZP/18)

**(dotyczy pakietów nr 22, 23, 24)**

zawarta w dniu .................................... 2017 r. w Białymstoku, pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku,** ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa – Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej **Szpitalem**,

a

............................................. z siedzibą w .......................................... przy ul................................ (NIP:......................................), …………………………………………………………. reprezentowaną przez:

1. ..................................................................

2. ...................................................................

zwaną w dalszej części Udostępniającym

o następującej treści:

**§ 1**

 Przedmiot umowy

1. Udostępniający zobowiązuje się bezpłatnie przekazać Szpitalowi do używania fabrycznie nowe instrumentarium konieczne do zakładania nabytych od Udostępniającego medycznych środków technicznych, o których mowa w umowie z dnia ………………….. nr ……………………….., zwanego dalej Instrumentarium.
2. Wartość udostępnionego Szpitalowi Instrumentarium, wynosi ........................................................... (słownie:…………………………………………… ……………………………………) złotych.
3. Instrumentarium, wraz z wartościami jednostkowymi zostało szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Instrumentarium, o którym mowa w ust. 1 będzie użytkowane przez Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.
5. Udostępniający oświadcza, że:
	1. dysponuje Instrumentarium o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego, w szczególności Instrumentarium jest dopuszczone do obrotu i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
	2. w zakresie wynikającym z właściwych przepisów Instrumentarium spełnia warunki uprawniające do posługiwania się oznakowaniem CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
	3. Instrumentarium jest fabrycznie nowe, odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolne od wad materiałowych, fizycznych i prawnych;
	4. Instrumentarium nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie prawa Szpitala do korzystania z Instrumentarium w zakresie określonym niniejszą umową.

**§ 2**

 Klauzula własności

1. Instrumentarium pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Udostępniającego.
2. Szpital:
	1. może korzystać z Instrumentarium wyłącznie w celu określonym w § 1 ust. 1;
	2. nie może oddać Instrumentarium do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić;
	3. nie może ustanawiać na udostępnionym Instrumentarium żadnych praw na rzecz osób trzecich;
	4. nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Szpital nie odpowiada za:
	1. zużycie Instrumentarium w stopniu odpowiadającym normalnemu zużyciu wynikającemu z korzystania z Instrumentarium zgodnie z przeznaczeniem i Instrukcjami obsługi;
	2. uszkodzenie lub utratę Instrumentarium wynikające z przyczyn tkwiących w Instrumentarium lub okoliczności leżących po stronie Udostępniającego.

**§ 3**

Używanie instrumentarium

1. Szpital jest zobowiązany używać Instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Udostępniającego instrukcjami obsługi.
2. Szpital nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części Instrumentarium. Instrukcje obsługi stanowią integralną część niniejszej umowy. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Szpital, spowodowane używaniem Instrumentarium niezgodnie z instrukcjami obsługi. Udostępniający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody
i inne następstwa powstałe wskutek używania Instrumentarium zgodnie Instrukcjami obsługi dostarczonymi przez Udostępniającego; wszelkie niejednoznaczności w treści Instrukcji obsługi Instrumentarium obciążają Udostępniającego.
3. Udostępniający ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania Instrumentarium przez Szpital poprzez ocenę jego stanu i kompletności. Szpital zapewni Udostępniającemu dostęp do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji, nie częściej niż raz na 12 miesięcy w terminie uzgodnionym przez Szpital i Udostępniającego.
4. Szpital ponosi odpowiedzialność za działania własne powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę instrumentarium. W takim przypadku Udostępniający ma prawo żądać od Szpitala zapłaty odszkodowania w wysokości równowartości uszkodzonego, zniszczonego, utraconego instrumentarium.
5. Zmiana miejsca użytkowania instrumentarium jest możliwa za zgodą Udostępniającego wyrażoną na piśmie.

**§ 4**

Realizacja przedmiotu umowy

1. Udostępniający przekaże Instrumentarium Szpitalowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby upoważnione przez Szpital i Udostępniającego. Osoby upoważnione przez Szpital podpiszą oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone instrumentarium w zakresie określonym niniejszą umową.
2. Uszkodzenia i usterki Instrumentarium spowodowane przez Szpital w skutek użytkowania Instrumentarium w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub odpowiednią instrukcją obsługi będą usuwane przez Udostępniającego na koszt Szpitala, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i kosztów usunięcia usterek.
3. Kompletne Instrumentarium spełniające warunki określone w niniejszej umowie zostanie dostarczone w terminie pierwszej dostawy medycznych środków technicznych będących przedmiotem umowy z dnia ……………………… nr …/ZP/17.
4. Zwrot Instrumentarium nastąpi po wyczerpaniu asortymentu nabytego przez Zamawiającego na podstawie umowy określonej w ust,. 3, jak również w każdym innym przypadku ustania obowiązywania umowy określonej w ust. 3.
5. Zwrot Instrumentarium nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazanego w ust. 4, i zostanie potwierdzony przez strony protokołem odbioru; Instrumentarium odbiera Udostępniający na swój koszt. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w zdaniu poprzednim Szpital może sporządzić protokół odbioru jednostronnie, a następnie Instrumentarium wraz z odpisem protokołu odbioru przesłać Udostępniającemu na jego koszt i ryzyko.
6. Osoby wyznaczone do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1:

Ze strony Szpitala: …………………………………………

Ze strony Udostępniającego ………………………………………………

**§ 5**

Serwis

1. W przypadkach innych niż określone w § 4 ust. 2, Udostępniający bezpłatnie naprawia Instrumentarium. Naprawa jest wykonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady, awarii lub innej usterki.
2. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa, jak również w każdym innym wypadku niedokonania naprawy w terminie określonym w ust. 1, Udostępniający zobowiązany jest do wymiany elementu Instrumentarium na nowe, nie później niż w terminie 7 dni.
3. W przypadku uchybienia przez Udostępniającego terminowi określonemu w ust. 2, Szpital w koniecznym zakresie może podjąć wszelkie konieczne działania dla zabezpieczenia swoich potrzeb, jakie powinno realizować Instrumentarium, na koszt i ryzyko Udostępniającego.

**§ 6**

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym na adres określony w komparycji niniejszej umowy.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. strony niniejszej umowy są zobowiązane bez zbędnej zwłoki poinformować o tym drugą stronę, w formie oświadczenia stosownego oświadczenia, zgodnego z ust. 1 – 2.

**§ 7**

Zakończenie umowy

1. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, strona niniejszej umowy może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, o ile uprzednio wezwała drugą stronę do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków naruszeń w terminie 7 dni od dnia wezwania, a terminowi temu uchybiono.
2. W razie wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie ust. 1, Szpital jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Udostępniającemu, tj. na pierwsze wezwanie udostępnionego Instrumentarium. Zwrot jest potwierdzany protokołem podpisanym przez osoby upoważnione przez Udostępniającego i Szpital.
3. Za rażące naruszenie niniejszej umowy uważa się w szczególności uchybienie przez Szpital postanowieniom § 2 ust. 2, jak również § 3 ust. 1 - 2.

**§ 8**

Postanowienia końcowe

1. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Szpitala.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się, jak warunki umowy nr ……………….. z dnia ……………………., jak również przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.
4. Umowa niniejszej wchodzi w życie z dniem należytego dostarczenia Instrumentarium Szpitalowi.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

 **Udostępniający Szpital**