Białystok, dn. 29.03.2018r.

ZP/III/18/326

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej (nr sprawy 7/2018)

Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35 g/m k.w z mankietem poliestrowym w rozmiarze L ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 37):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z nieprzezroczystej, miękkiej włókniny typu SMS w kolorze fioletowym, obszerne, rozmiar XL/XXL?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 38):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań o gramaturze 40 g/m.kw ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 42):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 80 x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 (dotyczy Pakietu nr 48):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjkę w postaci rękawicy zwężanej w nadgarstku, zgrzewanej termicznie o następującym składzie i następujących danych:

Skład:

- warstwa przednia – syntetyczne podkłady watolinowe

- żel – dermatologiczny o neutralnym PH 5,5

- warstwa wewnętrzna – 100% polietylen

- warstwa tylna – włóknina

Dane:

- wymiary: 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm)

- włóknina 100g/m2

- ilość: w opakowaniu pojedynczym 20 szt., w opakowaniu zbiorczym 800 szt.

- numer katalogowy: 0000300

- producent: C.V. Medica / Hiszpania

Myjka dopuszczana jest do stosowania u niemowląt .

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 (dotyczy Pakietów nr 1-10):

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG załącznik I pp. 13.3, uzna za poprawne, jeśli samoprzylepne etykiety repozycjonowalne zawierały nr REF, LOT, datę ważności oraz nazwę brandu, jednoznacznie identyfikującą producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 7 (dotyczy Pakietu nr 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 serwety o wymiarach 75 x 100cm, spełniającej pozostałe  wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 8 (dotyczy Pakietu nr 7):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniu serwety zaoferowanej w pakiecie nr 7 znajdowały się 2 samoprzylepne etykiety repozycjonowalne zawierające nr REF, LOT i datę ważności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 (dotyczy Pakietu nr 9):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 obłożenia stolika Mayo w kształcie worka 78x145cm wykonane z folii PE piaskowanej o gramaturze 55g/m2 z warstwą chłonną (PE+PP) 65x85cm o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2. Obłożenie złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Zgodne z normą PN-EN 13795 1,2,3

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 (dotyczy Pakietu nr 10):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 niżej opisanego zestawu?

Trójwarstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 62 g/m2.

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia). Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem,             a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- 1 serweta na ekran anestezjologiczny 150-180 x 200-240 cm z taśmą przylepną w środkowej części serwety – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm;

- 1 serweta dolna 180-185cm x 170-180cm cm z taśmą przylepną – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm, dodatkowa łata chłonna 15x50cm i organizatory przewodów

- 2 serwety boczne o wymiarach 75-90 x 100-110 cm  z taśmą przylepną na całej długości dłuższego boku, dodatkowa łata chłonna 15x50 i organizatory przewodów

- 1 pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm

- 1 serweta na stolik do instrumentowania 140-150cm x 190-210cm

- ściereczki chłonne (4 szt.)

- 1 taśma mocująca 9x50cm

- Kieszeń na ssak i koagulację min. 30cm x 40-50 cm – dostarczana oddzielnie

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 (dotyczy Pakietu nr 11):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Trójwarstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 62 g/m2.

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia). Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem,             a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

-	Serweta na ekran anestezjologiczny 150-180 x 200-250 cm z taśmą przylepną w środkowej części dłuższego boku serwety – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm;

-	Serweta dolna dolna 180-185cm x 170-180cm cm z taśmą przylepną w środkowej części boku serwety – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm;

-	2 serwety boczne o wymiarach 75-80 x 90-100 cm z taśmą przylepną na całej długości boku

-	pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm

-	Ściereczki chłonne 4 sztuki

-	Taśma mocująca 9x50cm – 1 szt

-	Serweta na stolik do instrumentowania / owinięcie zestawu / 140-150cm x 190-210cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 (dotyczy Pakietu nr 12):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 niżej opisanego zestawu?

Dwuwarstwowe jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 54 g/m2.

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia). Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem,             a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- 1 serweta 200-180 x 320-290 cm z wycięciem w kształcie litery U /9-20x100cm/ z przylepcem ze wzmocnioną częścią roboczą;

- 1 serweta na ekran anestezjologiczny 150-180 x 300 cm z taśmą przylepną;

- 1 osłona na kończynę nieprzemakalna 36-45 x 105-120 cm;

- taśmy przylepne/taśmy medyczne 9-10 x 50-90 cm (min. 2 szt.);

- 1 pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm;

- 1 kieszeń jednokomorowa z zakładką usztywniającą z folii PE 30 x 40cm – dostarczana oddzielnie

- 1 kieszeń dwukomorowa rozmiar 15+25 x 30 cm– dostarczana oddzielnie

- 1 serweta 100-110 x 150 – 160cm

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-210cm / owinięcie zestawu /

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 (dotyczy Pakietu nr 13):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 niżej opisanego zestawu?

Dwuwarstwowe bądź trójwarstwowe w strefie dedykowanej dla pacjenta jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 54 g/m2.

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia). Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem,             a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- 1 serweta główna o wym. 220-230 x 300-350 cm wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat gumowy z otworem o śr. 7 - 8cm, który szczelnie przylega powyżej kolan i osłania opaskę uciskową, ze wzmocnioną częścią roboczą;

- 1 osłona na kończynę 22-40 x 75-80 cm;

-  taśmy przylepne 9 x 50-70 cm (2 szt.);

- 1 pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm;

- ściereczki chłonne (4 szt.)

- 1 serweta 70-75 x 90-100 cm – dostarczana oddzielnie

- 1 kieszeń jednokomorowa 30 x 40-50 cm – dostarczana oddzielnie

- 1 kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 15+25 x 30 cm – dostarczana oddzielnie

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-210cm / wskazane by była ona owinięciem zestawu

- 1 serweta 100-150 x 150-190 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 (dotyczy Pakietu nr 14):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 niżej opisanego zestawu?

Dwuwarstwowe jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 54 g/m2.

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia). Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem,             a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- 1 serweta główna o wym. 220-250 x 300-350 cm wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat gumowy z otworem o śr. 3 - 4 cm, który szczelnie przylega do kończyny i osłania opaskę uciskową;

- ściereczki chłonne (min. 3 szt.);

- pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm;

- 1 osłona na kończynę nieprzemakalna 25-36 x 60-80 cm;

- 1 rzepik do mocowania przewodów 2-7 x 23-50 cm (dopuszczalne, aby rzepik był pakowany oddzielnie);

- taśmy przylepne 9 x 50-70 cm (min. 2 szt.);

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-210cm / wskazane by była ona owinięciem zestawu

- 1 Serweta 100-150 x 150-160 cm - dostarczana oddzielnie

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 (dotyczy Pakietu nr 16):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 niżej opisanego zestawu?

Dwuwarstwowe bądź trójwarstwowe jednorazowe zestawy do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 60 g/m2.

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia) niepękającego w trakcie wykonywania zabiegu - włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem a z drugiej strony wysokochłonną włókninę, bez włókien wiskozowych i celulozowych.Odporność na penetrację płynów min. 165cmH2O, klej akrylowy, hipoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

Serweta na stolik Mayo: z folii PE o gramaturze 55g/m2, grubości 60um z wartswą chłonną (PE+PP) o gramaturze 85g/m2. Serwety z taśmą lepną – nie odklejające się.

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- 1 obłożenie/serweta do kraniotomii o wymiarach 228x320cm z otworem o wymiarach 20x14cm, torba na płyny z filtrem i portem, 8 organizatorwów przewodów

- 1 serweta na stół Mayo 78x145cm

- 1 serwta na stolik instrumentariuszki 150x190cm

- 2 ręczniki do rąk

- 1 taśma mocująca 9x50cm

- 4 serwety przylepne 50x50cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 22 niżej opisanego zestawu?

Dwuwarstwowy zestaw o gramaturze min. 56 g/m2

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia), miękkiego, układającego się na ciele pacjenta,  niepękającego w trakcie wykonywania zabiegu - włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- Serweta główna 180-260 x 300-330 cm. W części centralnej otwór o wymiarach 26-36 x 26-36 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór otoczony zbiornikiem / workiem do przechwytywania płynów i organizatorami przewodów. - 1 szt

- ręczniki celulozowe/ z włókniny kompresowej 30,5x34cm - 4 szt.

- serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 180-200 cm/ owinięcie zestawu /

- pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm(złożony w sposób łatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki)

- chłonna serwetka dla noworodka 70-90 x  80-120 cm  1 szt.

- taśma mocująca 9x50 cm - 1 szt.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 22 niżej opisanego zestawu?

Dwuwarstwowy zestaw o gramaturze min. 56 g/m2

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia), miękkiego, układającego się na ciele pacjenta,  niepękającego w trakcie wykonywania zabiegu - włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- Serweta główna 180-260 x 300-330 cm. W części centralnej otwór o wymiarach 26-36 x 26-36 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór otoczony zbiornikiem / workiem do przechwytywania płynów wzmocniona gąbką i sztywnikiem aluminiowym wokół otworu owalnego, 2 porty do ssaka. - 1 szt

- ręczniki celulozowe/ z włókniny kompresowej 30,5x34cm - 4 szt.

- serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 180-200 cm/ owinięcie zestawu /

- pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm(złożony w sposób łatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki)

- chłonna serwetka dla noworodka 70-90 x  80-120 cm  1 szt.

- taśma mocująca 9x50 cm - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 (dotyczy Pakietu nr 26):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 26 dostarczanego obecnie, niżej opisanego zestawu?

Trójwarstwowe ws trefie dedykowanej dla pacjenta, jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 72 g/m2.

Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia)  Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem,             a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu.

W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się

Zestaw odpowiada w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu Tyvec oraz wewnątrz zawinięty w serwetę na stół do instrumentarium (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację).

Na każdym opakowaniu zestawu umieszczone 4 repozycjonowalne, samoprzylepne etykiety zawierające informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. Nazwa brandu jednoznacznie identyfikująca producenta, nr REF, nr LOT i datę ważności.

- pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140 -148 cm – 1 szt..

- serweta na stół do instrumentarium 140-150 x 190-210cm - 1 szt.

- taśma lepna 9 x 50-55 cm - 1 szt.

- Serweta 75-90 x 75-90 cm z taśmą lepną - 1 szt.

- Serweta 180-200 x 180-200 cm z taśmą lepną 1 szt.

- Serweta 230 x 260 cm z wycięciem w kształcie U otoczonym taśmą lepną o rozmiarach 20x100 cm – 1 szt.

- ręczniki do rąk – 4 szt.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 (dotyczy Pakietu nr 29):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 niżej opisanego zestawu?

- miska plastikowa dwukomorowa 1000ml – 1szt

- strzykawka 2 ml – 1szt

- strzykawka 5ml – 1szt

- serweta z laminatu foliowanego 50x60cm – 1szt

- tupfery 30/30 – 5szt

- pean metalowy ju 14cm – 1szt

- serweta epiduralna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 60g/m2 75x80cm z otworem przylepnym 6x15cm – 1szt

- kompresy gazowego 17n, 8w 7,5x7,5cm – 10szt

Opakowanie typu sztywny blister bez etykiet repozycjonowalnych

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 (dotyczy Pakietu nr 29):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 niżej opisanego zestawu?

1.	Serweta dwuwarstwowa 75x90cm – 1szt

2.	Tupfery gazowe 20/19cm – 4szt

3.	Kocher 13cm – 1szt

4.	Strzykawka ju 2 ml – 1szt

5.	Strzykawka ju LuerLock 10ml – 1szt

6.	Igła ju 0,7x30, 22G – 2szt

7.	Serweta trzywarstwowa 45x65cm z otworem 8cm – 1szt

Zestaw zawinięty w serwetę 75x90cm i zapakowany w miękki blister

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 (dotyczy Pakietu nr 29):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 niżej opisanego zestawu?

1.	Serweta dwuwarstwowa 100x150cm – 1szt

2.	Serweta SMS 100x120cm – 1szt

3.	Fartuch chirurgiczny Standard XL – 1szt.

4.	Kompresy włókninowe 10x10cm – 10szt

5.	Tupfery włókninowe 25/26cm (Ø40mm) – 6szt

6.	Strzykawka j.u. 2ml – 1szt

7.	Strzykawka j.u. 20ml – 1szt

8.	Igła j.u, 0,7x30, 22G – 1szt

9.	Igła j.u. 1,2x40, 18G – 1szt

10.	Taca medyczna przezroczysta 120ml – 2szt

11.	Pean prosty 14cm – 1szt

12.	Skalpel j.u. – 1szt

13.	Nożyczki Iris ostre 11cm – 1szt

14.	Pęseta chirurgiczna Treves 12,5cm – 1szt

15.	Igłotrzymacz Mayo Hegar 15cm – 1szt

16.	Serweta nieprzemakalna przylepna 75x90 z otworem przylepnym 10cm i nacięciem – 1szt

Zestaw zawinięty w serwetę 100x150cm i zapakowany w miękki blister

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 (dotyczy Pakietu nr 30):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 niżej opisanego zestawu?

1.	Serweta dwuwarstwowa 50x60cm z otworem 6x8cm – 1szt

2.	Tupfery gazowe 20/19cm – 10szt

3.	Kompresy gazowe 7,5 x 7,5cm – 5szt.

4.	Pęseta plastikowa zielona – 1szt.

5.	Nożyczki Iris ostre 11cm – 1szt

6.	Taca medyczna 3komorowa – 1szt

Opakowanie – twardy blister 3komorowy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 (dotyczy Pakietu nr 30):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 niżej opisanego zestawu?

1.	Serweta dwuwarstwowa (Hospidrape) 45x75cm – 1szt

2.	Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm – 1 szt

3.	Taca medyczna o wymiarach 27 x 13,5 x 2,5cm – 1 szt

4.	Pęseta anatomiczna Adson 12 cm – 1 szt

5.	Igłotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1szt

6.	Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1szt

7.	Kompresy włókninowe 7,5 x 7,5cm – 5 szt

8.	Zabezpieczenie ostrza – 2 szt

Składniki zestawu umieszczone w tacy medycznej (poz. 3). Opakowanie zapiera 2 repozycjonowalne etykiety z nr REF, LOT i datą ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 24 (dotyczy Pakietu nr 31):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 33 niżej opisanego zestawu?

1.	Kompresy gazowe 8w, 17n 7,5 x 7,5cm – 5szt

2.	Pęseta plastikowa jednorazowego użytku 13cm – 1cm

3.	Tupfery gazowe kule 20x19cm – 5szt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 (dotyczy Pakietu nr 10 i 11):

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie pakietu nr 10 i 11 w zakresie kryterium „Dodatkowe wzmocnienie w okolicy pola operacyjnego (taśmy lepne)” oceniana będzie obecność wzmocnienia – dodatkowej warstwy/łaty chłonnej  czy występowanie taśm lepnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oceniane będzie występowanie taśm lepnych.

Pytanie nr 26 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej spełniającej wymagania SIWZ, jednakże posiadającej przylepny otwór o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 27 (dotyczy Pakietu nr 10, 11, 15, 22):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  dwuwarstwowych zestawów serwet do obłożeń pola operacyjnego wykonanych z dwuwarstwowego laminatu  o gramaturze 55g/m2 .

Gramatura materiału nie ma związku z barierowością materiału. O barierowości materiału świadczą parametry wymagane przez normę  EN 13795 PN-EN 13795+A1:2013-06  Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia

Dla komfortu i bezpieczeństwa pracy na sali operacyjnej ma także znaczenie chłonność włókniny (laminatu).

Parametry techniczne, czyli chłonność laminatu (włókniny) badamy wg EN ISO 9073-6 Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 6: Absorbcja. Opisano metody oceny niektórych aspektów zachowania się włóknin w obecności cieczy. W szczególności określono: czas wchłaniania cieczy, zdolność absorbowania cieczy, zakres wchłaniania cieczy (włoskowatość). Wartości wyrażane są w % lub ml/m2.

Nie ma związku między gramaturą włókniny (laminatu) a gramaturą. Gramatura jest wynikiem zaawansowania technologicznego w procesie produkcji włókniny. Im lżejsza włóknina, tym mniejsza waga utylizowanych odpadów medycznych niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 28 (dotyczy Pakietu nr 10):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m² posiadającego w swym składzie :

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo

1 x serweta  przylepna 200 x 170 cm

1 x serweta przylepna 180 x 180 cm

2 x serweta 90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje  50 x 40 cm PE

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 29 (dotyczy Pakietu nr 11):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m² posiadającego w swym składzie :

1 x serweta na stolik wzmocniona 140 x 190 ( owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 30 (dotyczy Pakietu nr 12):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu  spełniający wymagania SIWZ w następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona  190 x 140 cm ( owinięcie zestawu)

1x kieszeń samoprzylepna 1 sekcja  43 x 38 cm ze sztywnikiem

1 x kieszeń samoprzylepna 2 sekcje 30 x 40 cm ze sztywnikiem

1 x serweta samoprzylepna 240 x 150 cm

1 x serweta wzmocniona 200 x 305 cm z otworem „U „10 x 95 cm  przylepnym

1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 rolowana

4 x ręcznik celulozowy do rąk 30 x 33 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo

5 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 (dotyczy Pakietu nr 13):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu  spełniający wymagania SIWZ w następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm ( owinięcie zestawu)

1 x kieszeń samoprzylepna  2 sekcje  30 x 40 cm ze sztywnikiem

1 x serweta wzmocniona   300 x 400 cm  z otworem samouszczelniającym 7 Ø

1 x serweta nieprzylepna  90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 100 x  150 cm

1 x kieszeń samoprzylepna 1sekcja  30 x  32 cm

1 x osłona na kończynę 35 x  80 cm rolowana

4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona  80 x 145 cm składana teleskopowo

5 x taśma samoprzylepna  10 x  50 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 32 (dotyczy Pakietu nr 14):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii kończyny,  który posiada w swym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

2 x serweta 225 x 320 cm wzmocniona z otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm

1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm

1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana

1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm

3 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo

2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 (dotyczy Pakietu nr 15):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń do operacji barku wykonanych z dwuwarstwowego laminatu  o gramaturze 55g/m2  o następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 34 (dotyczy Pakietu nr 19):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej z dwuwarstwowego laminatu  spełniającym wymagania SIWZ w następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta brzuszno-kroczowa 260 x 230 cm, otwór 29 x 19 cm i 9 x 12 cm

1 x osłona na kable video 15 x 250 cm

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 30 x 40 cm PE dystansowa

1 x fartuch chirurgiczny rozm L

2 x fartuch chirurgiczny rozm. XL

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 35 (dotyczy Pakietu nr 30):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów spełniającym wymagania SIWZ,  w następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 36 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów fizelinowych posiadających mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu).?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 (dotyczy Pakietu nr 44):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki w rozmiarze  100 x 120 + 20 cm mankiet, posiadającą worek na płyny w rozm. 75 x 58cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 2):

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby jednorazowy fartuch ochronny był jałowy czy niejałowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha niejałowego.

Pytanie nr 39 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 2):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru uniwersalnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 (dotyczy Pakietu nr 58):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety włókninowej w rozmiarze 37,5 x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 41 (dotyczy Pakietu nr 1-9):

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze min.40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze min. 40 g/m2.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 (dotyczy Pakietu nr 6):

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 43 (dotyczy Pakietu nr 10):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m

+ kieszeń na ssak i koagulację 30x40cm pakowana osobno?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 (dotyczy Pakietu nr 11):

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dolną w rozmiarze 150x180cm oraz 4 ściereczkami chłonnymi, pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 (dotyczy Pakietu nr 15):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm, wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, dwa przylepce w przedniej części służące do zamocowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 68 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 46 (dotyczy Pakietu nr 17):

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, bezpośrednio pod otworem zamocowany długi worek z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów, pozostałe parametry i składowe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 47 (dotyczy Pakietu nr 18):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 48 (dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  wykonana z włókniny typu spunlace

o gramaturze 80 g/m2

2 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową  o wymiarach 60 cm x 90 cm o chłonności 810ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 49 (dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami włókninowymi 30g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 50 (dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami włókninowymi 10x10cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną samoprzylepną  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, pozostałe składowe i parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 52 (dotyczy Pakietu nr 27):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm wykonana

z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2.

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 (dotyczy Pakietu nr 32):

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie w strefie krytycznej wykonane z włókniny

o gramaturze 38g/m2, zamocowane od wewnętrznej strony fartucha, wzmocnienie o szerokości min. 40cm i dł. min. 90cm, rękaw zakończony mankietem poliestrowym o dł. 7,5cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54 (dotyczy Pakietu nr 32):

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o szerokości 68cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 55 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 56 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści czepek z trokami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100sztuk, z opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 59 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści czepek damski o wymiarach 27-28cm materiał nierozciągnięty(złożony w pół) i 50-53cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony w pół)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 60 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany w kartonik po 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 61 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości

z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm, szyty techniką owerlok, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 6):

Czy Zamawiający dopuści maski czterowarstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 63 (dotyczy Pakietu nr 37):

Czy Zamawiający dopuści koszule położnic wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 (dotyczy Pakietu nr 38):

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 (dotyczy Pakietu nr 40):

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 lub 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 40 g/m2, natomiast nie dopuszcza 25 g/m2.

Pytanie nr 66 (dotyczy Pakietu nr 41 poz. 4, 5):

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 (dotyczy Pakietu nr 41 poz. 6, 7):

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 68 (dotyczy Pakietu nr 41 poz. 7):

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 69 (dotyczy Pakietu nr 42):

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z pulpy laminowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 70 (dotyczy Pakietu nr 44):

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71 (dotyczy Pakietu nr 46):

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 14x20cm, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 72 (dotyczy Pakietu nr 49):

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 73 (dotyczy Pakietu nr 50 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 70x120cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 (dotyczy Pakietu nr 50 poz. 5):

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparat rtg w rozmiarze 65x85cm lub 85x85cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 (dotyczy Pakietu nr 50 poz. 6):

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76 (dotyczy Pakietu nr 50 poz. 7):

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 77 (dotyczy Pakietu nr 50 poz. 8):

Czy Zamawiający dopuści osłonę z gumką w rozmiarze 80x150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu sms o gramaturze 35g/m2, posiadajacy dodatkowe wzmocnienia w części przedniej i rękawach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 35g/m2, natomiast podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści fartuch niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2,  z rękawem zakończonym mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 80 (dotyczy Pakietu nr 58):

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 81 (dotyczy Pakietu nr 10):

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny w składzie:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

d) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

f) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym   15 + 70 + 15 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa

i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada

2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 (dotyczy Pakietu nr 12):

Czy zamawiający dopuści sterylny  zestaw do operacji biodra:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

d) 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

e) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

f) 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

g) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

h) 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

i) 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości  min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 (dotyczy Pakietu nr 14):

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kończyny w składzie:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

e) 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

f) 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

g) 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy

7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa

i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 (dotyczy Pakietu nr 15):

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii stawu barkowego

w pozycji półsiedzącej w składzie:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

d) 1 osłona ortopedyczna ( elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm                                                                                       e) 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

f) 1  samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep?

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożony w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

d) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

e) 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm, serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny, serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych?

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości  min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 (dotyczy Pakietu nr 32):

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej (min. 85 x 45 cm) i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu  book  folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne

z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla  dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.Fartuch zgodny z normą

PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymiary dla rozm. S/M -  szerokość pod pachami min. 66 cm. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120cm (S/M), 130cm (L), 150cm (XL), 170 cm (XLLong)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy zamawiający dopuści fartuch fizelinowy o gramaturze 21 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 (dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek jednorazowego użytku do mycia chorych z neutralnym ph, zawierające w składzie m.in. PPG-20 diemthicone, Disodium EDTA, w opakowaniu utrzymującym ciepło, o działaniu myjąco-nawilżającym, opakowanie zawiera 8 myjek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89 (dotyczy Pakietu nr 47 poz. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek jednorazowego użytku do mycia ciała nasączonych środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonanych w całości z podkładów watolinowych o gramaturze 100gr/m2 w rozmiarze 12cm x 20cm x 1cm, czyste mikrobiologiczne, opakowanie a'24sztuk z informację o rozmiarze, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90 (dotyczy Pakietu nr 49 poz. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych myjek jednorazowego użytku do mycia ciała nasączonych środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonanych w całości z podkładów watolinowych o gramaturze 100gr/m2 w rozmiarze 12cm x 20cm x 1cm, czyste mikrobiologiczne, opakowanie a'24sztuk z informację o rozmiarze, graficzną instrukcją stosowania oraz składem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 91 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 2):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowy,niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  150cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 2,5l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą wytwórcy)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 92 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 2):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy chłonność podkładów ma być potwierdzona badaniami z akredytowanego laboratorium?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 3):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga  aby zaoferowane osłony miały rozmiar 30 x 11 x 1000mm? Osłony obecnie używane w szpitalu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 94 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 4):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, bezlateksowej,  jednorazowej osłony na sondę do USG śródoperacyjnego. Rozmiar 12cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 4):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, bezlateksowej,  jednorazowej osłony na sondę do USG śródoperacyjnego. Rozmiar 14cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 96 (dotyczy Pakietu nr 10):

Czy zamawiający dopuści zestaw serwet jednorazowych (I wersja)-podstawowy skład:

8. Osobno pakowana i dostarcza kieszeń na ssak i koagulację w rozm.35x40cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97 (dotyczy Pakietu nr 11):

Czy zamawiający dopuści zestaw serwet jednorazowych (II wersja)-podstawowy w składzie:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98 (dotyczy Pakietu nr 12):

Czy zamawiający dopuści zestaw obłożeń do operacji biodra w składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 99 (dotyczy Pakietu nr 13):

Czy zamawiający dopuści zestaw obłożeń do operacji kolana skład zestawu:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100 (dotyczy Pakietu nr 14):

Czy zamawiający dopuści zestaw obłożeń do chirurgii kończyny skład:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 (dotyczy Pakietu nr 15):

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji barku skład zestawu:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102 (dotyczy Pakietu nr 16):

Czy zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii skład zestawu:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103 (dotyczy Pakietu nr 17):

Czy zamawiający dopuści obłożenie do PCNL w rozmiarze 175x300cm , posiadająca samoprzylepny otwór

30x20 cm wypełniony folią chirurgiczną z  wycięciem Ø 5 cm oraz worek 110x65cm do przechwytywania płynów, wyposażony w sztywnik oraz podłączenie do ssaka. Obłożenie posiada zintegrowane organizatory przewodów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 104 (dotyczy Pakietu nr 18):

Czy zamawiający dopuści zestaw do URS skład zestawu:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 105 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego  skład zestawu:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 106 (dotyczy Pakietu nr 26):

Czy zamawiający dopuści zestaw do uniwersalny z wycięciem U skład:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107 (dotyczy Pakietu nr 32):

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 108 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy zamawiający dopuści fartuchy ochronne min. 28 g/m2 pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1):

Czy zamawiający dopuści czepek ze wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy. Tylna część ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką w kolorze niebiesko-zielono-biały, ilość w kartoniku 60 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 110 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 2 i 3):

Czy zamawiający dopuści czepek, pakowany po 100szt. w kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 111 (dotyczy Pakietu nr 38):

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem i spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt możliwie niewielki ale umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMS typu Spunbonded 35 gr/m2; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor niebieski; nieprześwitujące, rozmiary co najmniej: S, M, L, XL, XXL. Pakowane po 45 szt w opakowaniu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112 (dotyczy Pakietu nr 53 poz. 1):

Czy zamawiający dopuści zestaw zestaw do zabiegów BY-PASS w składzie:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 113 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 114 (dotyczy Pakietu nr 11):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet jednorazowych z 4szt. ściereczek chłonnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 115 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:

•	1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

•	1 serweta na stolik Mayo                            80 x 145cm;

•	1 serweta dla noworodka                            60 x 80 cm

•	4 ręczniki do rak  			     30cm x 40cm

•	1 serweta główna  160x300  z otworem 30x25cm  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

•	3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 116 (dotyczy Pakietu nr 32):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów o poniższych parametrach?

Fartuchy jednorazowe sterylne, zgodne  z wymogami normy PN-EN 13795 – 1, 2, 3 wzmocnione, wykonane z włókniny z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS (w strefie mniej krytycznej gramatura 35 g/m2)

- barierowe wzmocnienie w strefie krytycznej wykonane z włókniny hydrofilowej o gramaturze 40 g/m2, zamocowane na całym obwodzie wzmocnienia od wewnętrznej strony fartucha na rękawach i jego przodzie, wzmocnienie w rozmiarze: M – 45cm x 65cm, L – 50cm x 70cm, XL – 50cm x 100cm, XXL – 50cm x 100cm (+/-2cm)

- rękaw zakończony mankietem poliestrowym , dł. min 6 cm

- rozm. M-XXL, min. Wymiary dla rozmiaru M: dł. rękawa od barku do mankietu 58cm, szerokość w klatce piersiowej 63 cm, kolejne rozmiary odpowiednio większe

- pakowany papier-folia

- 3 samoprzylepne naklejki z informacją: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy,

- w opakowaniu 2 ręczniki do rąk

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów z rękawami zakończonymi poliestrowymi mankietami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 118 (dotyczy Pakietu nr 36):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca z fizeliny na fotel do dializ w rozmiarze 80cm x 280cm z zakładkami na krótszych bokach po 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 119 (dotyczy Pakietu nr 37):

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbki sterylnej koszuli ponieważ w opisie Zamawiający nie wymaga produktu jałowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 120 (dotyczy Pakietu nr 38):

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia 2 szt. próbek w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 121 (dotyczy Pakietu nr 40):

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie kompletu pościli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g. Składa pościeli: Poszwa: 160cm x 210cm, prześcieradło 160cm x 210cm, poszewka 70cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 122 (dotyczy Pakietu nr 42):

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w rozmiarze 80cm x 210cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 123 (dotyczy Wzoru umowy § 7, ust. 1, ppkt. 1 i 2):

Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124 (dotyczy Wzoru umowy):

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125 (dotyczy Pakietu nr 2):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej wykonanej z chłonnego bilaminatu w rozmiarze 45x75cm z regulowanym otworem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126 (dotyczy Pakietu nr 3, 6, 10):

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga serwet okrywających pacjenta wyposażonych w paski zabezpieczające warstwy przylepne z 2 cm marginesem (nieprzylepne końcówki) co pozwala na pewny i bezpieczny uchwyt taśmy w rękawiczkach dzięki czemu łatwo i szybko aplikuje się i serwety na pacjencie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 127 (dotyczy Pakietu nr 5):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety operacyjnej w rozmiarze 45cmx50cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128 (dotyczy Pakietu nr 6):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety operacyjnej samoprzylepnej w rozmiarze 45cmx50cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129 (dotyczy Pakietu nr 9):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia stolika Mayo składanego rewersowo, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130 (dotyczy Pakietu nr 9):

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby obłożenie stolika Mayo były wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych, a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131 (dotyczy Pakietu nr 10):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu serwet jednorazowych w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE 70µ ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo

- 2 x serwetay boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O).Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa, klej repozycjonowalny). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

-torba na narzędzia 33x41cm, sterylna, pakowana osobno

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132 (dotyczy Pakietu nr 10):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku serwety

- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

-torba na narzędzia 33x41cm, sterylna, pakowana osobno

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 55g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 133 (dotyczy Pakietu nr 10):

Czy Zamawiający oczekuje aby serwety były chłonne na całej ich powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 134 (dotyczy Pakietu nr 11):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

- 2 x serwetay boczne 75x90 cm, przylepna

- 1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen),niepylącego (współczynnik pylenia≤1,9 log10, ) o gramaturze max. 58g/m2, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 135 (dotyczy Pakietu nr 11):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku serwety

- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna przylepna

- 1 x taśma lepna 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 55g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 136 (dotyczy Pakietu nr 12):

Prosimy o dopuszczenie sterylny zestaw do operacji biodra o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm

- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

-  5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

-  1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

-  1 x  serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm

- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm

- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie  umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O, odpornego na  rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie  sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią  na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy, Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

-torba na narzędzia 33x41cm, sterylna, pakowana osobno

-torba na narzędzia 33x41cm,  dwukomorowa, sterylna, pakowana osobno

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 137 (dotyczy Pakietu nr 12):

Czy Zamawiający oczekuje aby serweta była wyposażona w 3 taśmy lepne umożliwiające trójstopniową aplikację co zapewnia komfortowe  i dokładne  umocowanie serwety .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 138 (dotyczy Pakietu nr 13):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestaw do operacji kończyn, skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm

- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm

- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm

- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z  samouszczelniającym się   otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm,  ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z  laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 , odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O, odpornego na rozerwanie na sucho/mokro (> 195 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH2O, odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne >150 N i poprzeczne > 100 N, chłonny (absorpcja > 650 %). Zestaw  spełnia wymagania  dla procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

-torba na narzędzia 33x41cm, sterylna, pakowana osobno

-torba na narzędzia 33x41cm,  dwukomorowa, sterylna, pakowana osobno.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 139 (dotyczy Pakietu nr 13):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestaw do operacji kończyn, skład zestawu:

Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm

- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa

- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,  wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów ( > 200cm H2O, odpornego  na rozrywanie na sucho/mokro (>195kPa. Zestaw  spełnia wymagania dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

-torba na narzędzia 33x41cm, sterylna, pakowana osobno

-torba na narzędzia 33x41cm,  dwukomorowa, sterylna, pakowana osobno.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140 (dotyczy Pakietu nr 13):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm

- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm

- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm

- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z  samouszczelniającym się   otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm,  ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z  laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 , odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O), odpornego na  rozerwanie na sucho/mokro (> 195 kPa) Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów, odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie  sucho/mokro - wzdłużne >150 N i poprzeczne > 100 N, chłonny (absorpcja > 650 %). Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

-torba na narzędzia 33x41cm, sterylna, pakowana osobno

-torba na narzędzia 33x41cm,  dwukomorowa, sterylna, pakowana osobno.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 141 (dotyczy Pakietu nr 14):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm wzmocnienie 88x55cm

- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa

- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,  wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen)  bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów ( > 200cm H2O ,dodatkowo  zaliczone  testy odporności  na przenikanie krwi syntetycznej ),odpornego  na rozrywanie na sucho/mokro (>195kPa), odpornego na penetrację mikrobiologiczną na mokro- IB 6,0. Zestaw  spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

- 1 x przylepny uchwyt na przewody typu rzep, 2,5x23cm, pakowany sterylnie, osobno

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142 (dotyczy Pakietu nr 14):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  140x190cm 50µ (owinięcie zestawu)

-1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm  z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2

-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm

-1 x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 5cm wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów ( > 200 cm H2O).Materiał  odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na   rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho ( min.88 N) .Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2),odporny na przenikanie płynów ( > 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho ( >570kPa). Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

- 1 stokineta z bilaminatu 36,5x72cm rozłożona i 1 taśma lepna 9x50cm, pakowane razem, sterylnie, w osobnej torbie

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 143 (dotyczy Pakietu nr 16):

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kraniotomii w składzie:

Osłona na stolik narzędziowy 140x190cm, 50 μm zawiera:

- 2 osłony na stolik Mayo 80x145cm, wzmocnienie ze sztucznego jedwabiu 61x85cm

- 4 przylepne serwety z bilaminatu 45x50cm

- 2 przezroczyste taśmy lepne 8x40cm

- 1 serweta do kraniotomii z bilaminatu 236x406cm, 2 panele z niebieskiego PE, okno w kształcie rombu 20x33cm wypełnione folią operacyjną, 2 uchwyty na przewody, torba

na płyny

Zestaw pakowany w bezpieczny sposób gwarantujący jałowość zawartości tj. w opakowanie czterowarstwowe - karton transportowy, torbę foliową ,wentylowaną torbę foliową, serweta na stolik narzędziowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144 (dotyczy Pakietu nr 18):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do URS w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej 74x190cm

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR, ze zintegrowanymi długimi nogawicami o długości min.130cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny 95x60cm z kształtka , z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro powyżej 200 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 145 (dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu obłożeń. Skład zestawu:

- 1 x osłona na stolik narzędziowy 125x230cm, 50 μm (owinięcie zestawu)

- 1 ręcznik do rąk 58x39cm rozłożony

- 2 nogawice SMMMS 79x140cm

- 1 serweta do laparoskopii z trilaminatu 98/248x246cm, przylepny otwór 18/23x23cm,

wzmocnienie 67x39cm, otwór kroczowy 7x15cm z klapką, 2 uchwyty na przewody

wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O). Materiał odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho ( min. 88 N) .Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2),odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho ( >570kPa). Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 146 (dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1):

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu obłożeń. Skład zestawu:

- 1 x osłona na stolik narzędziowy 152x190cm (owinięcie zestawu)

- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem

- 1 serweta SMMMS do zab. rektalnych 258/250x337cm, wzmocnienie chłonne 58x170, przylepny otwór brzuszny 29x29cm, przylepny otwór rektalny z klapką 16x7cm, 3 uchwyty na przewody typu rzep, osłona ramion stołu, nogawice

Serweta okrywająca pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów ( min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa),wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD  powyżej 90N, o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 147 (dotyczy Pakietu nr 20 poz. 2):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej kieszeni na narzędzia, bez sztywnika, lecz wykonana z mocnej folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 148 (dotyczy Pakietu nr 20 poz. 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej taśmy  przylepnej w rozmiarze 9x50cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 149 (dotyczy Pakietu nr 22):

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zestawu do cesarskiego cięcia z serwetą w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 150 (dotyczy Pakietu nr 22):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 μm (owinięcie zestawu)

-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x kieszeń na narzędzia 33x51 cm, wykonana z mocnej folii PE, przylepna

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x250x314 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym wypełnionym folią chirurgiczną 37x32 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x35+/- 3cm, zintegrowane 3 organizatory przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2, dobrze układającego się na pacjentce, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O).Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 151 (dotyczy Pakietu nr 22):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m2). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152 (dotyczy Pakietu nr 27):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

Osłona na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 μm, opakowanie wewnętrzne

- 1 serweta główna z trilaminatu 221x240 cm, przylepne okno o średnicy 12 cm

- 1 przezroczysta taśma lepna 8x40 cm

- 1 ręcznik chłonny 30x20 cm rozłożony

Serweta główna wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów (> 200cm H2O ,dodatkowo zaliczone  testy odporności  na przenikanie krwi syntetycznej ),odpornego  na rozrywanie na sucho/mokro (>195 kPa). Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 153 (dotyczy Pakietu nr 27):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do chirurgii z decentralnym otworem. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 40 μm, ze wzmocnieniem chłonnym

- 2x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

- 1x serweta 157,5 x 200 cm z decentralnym otworem przylepnym 8 x 10 cm wykonana z

Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min. 115 g/m2 o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, serweta dobrze układająca się na pacjencie, „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 154 (dotyczy Pakietu nr 31):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do dezynfekcji, o składzie:

1 x kleszczyki typu Kocher 14 cm niebieskie,

6 x tupfer rozmiar duży 27x29 cm– kształt kuli Φ5 cm,

1 x taca trójkomorowa 15x20 cm – sztywny blister, który może służyć jako pojemnik

Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5 cm  (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, data ważności, nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 155 (dotyczy Pakietu nr 38):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku o gramaturze 35g/m2, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 156 (dotyczy Pakietu nr 44):

Czy Zamawiający dopuści  serwetę pod pośladki wykonaną z niebieskiego polietylenu 96,5x118cm ze wzmocnieniem chłonnym ze sztucznego jedwabiu (poliester + wiskoza)  na obszarze 53x45cm, ze skalowaną torbą na płyny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 157 (dotyczy Pakietu nr 50 poz. 2, 3):

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 oraz poz.3 z Pakietu nr 50 i utworzenie nowego dwupozycyjnego pakietu, np. 50A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 158 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 1):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej na podłogę o wymiarach 71x101cm i wysokiej absorpcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 159 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 1):

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga mat chłonnych na podłogę o chłonności ≥ 3000 ml/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 160 (dotyczy Pakietu nr 51 poz. 1 i 2):

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 oraz poz. 2 z Pakietu nr 51 i utworzenie nowego dwupozycyjnego pakietu, np. 51A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 161 (dotyczy Wzoru umowy):

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 0,2 % Wartości nienależycie zrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w należytej realizacji Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części Umowy;

2) 0,2 % Wartości reklamowanej/ wadliwej części przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

1)	dostarczeniu brakujących Towarów zgodnie z § 3 ust.11 pkt 1,

2)	rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z § 3 ust.11 pkt 2,

3)	dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z § 3 ust.11 pkt 2; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej/ wadliwej części przedmiotu Umowy brutto;

3) 5 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Wykonawca uchybi § 5 ust. 3;

4) 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

5) 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 162 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 163 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 164 (dotyczy Pakietu nr 33):

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 165 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1):

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 166 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 1):

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 167 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 2):

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 168 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 2):

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 169 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 2):

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 170 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 3):

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 171 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 3):

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 172 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 4, 5):

Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 173 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 4, 5):

Czy zamawiający wymaga maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 174 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 4, 5):

Czy zamawiający wymaga maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 175 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 4, 5):

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 176 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 6):

Czy zamawiający dopuści maskę włókninową wiązaną na troki z ochroną na oczy, miękka pianka przeciw parowaniu okularów, pakowana po 25 szt., 100 szt. w kartonie zbiorczym, w kolorze fioletowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 177 (dotyczy Pakietu nr 35 poz. 6):

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt.  przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 178 (dotyczy Pakietu nr 1):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 Pozycji 1 Serwety o wymiarze 75x100 cm z samoprzylepnym otworem 6x8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 179 (dotyczy Pakietu nr 2):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2 Serwety o wymiarze 75x100 cm z samoprzylepnym regulowanym otworem bez warstwy chłonnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 180 (dotyczy Pakietu nr 9):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9  Obłożenia stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny w wymiarze 55-60 x 135-140 cm. Gramatura min. 35g/m2. Obłożenie złożono w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikacje. Mayo zgodne z normą PN-EN 13795 1, 2, 3.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 181 (dotyczy Pakietu nr 12):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 12  Serwety 200-180 x 320-290 cm z wycięciem w kształcie litery U /9x100-105cm/ z przylepcem i ze wzmocnioną częścią roboczą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 182 (dotyczy Pakietu nr 12):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 12 osłony na kończynę, nieprzemakalną o wym. 33-35x120 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 183 (dotyczy Pakietu nr 13):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 serweta główna o wym. 200 x 320cm wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat gumowy z otworem o wym. 6x8 cm, który szczelnie przylega powyżej kolan.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 184 (dotyczy Pakietu nr 14):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 14 serwetę główną o wym. 200 x 300 cm wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat gumowy z otworem o śr. 3,5 cm, który szczelnie przylega do kończyny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 185 (dotyczy Pakietu nr 14):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 14 Rzepu do mocowania przewodów min. 2x22 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 186 (dotyczy Pakietu nr 17):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 17 Zestaw do PCNL o składzie:

- 1 x serweta na stolik do instrumentowania 150 x 180-200 cm;

- 1 x serweta w rozm. 200x300 cm, z otworem min.15x20cm i dużym workiem do zbiórki płynów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 187 (dotyczy Pakietu nr 18):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 18 serwety urologicznej zintegrowanej z nogawicami i z torbą do zbierania płynów (z sitem) o wym. 185-190x230 cm z przylepnym okno brzusznym 6 cm, i nieprzylepnym otworem  na genitalia o śr.5 cm. Serweta wyposażona w osłonę do badania per rectum.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 188 (dotyczy Pakietu nr 19):

Zwracam się z uprzeją prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 19 ”Podstawowe zestawy do laparoskopii ginekologicznej“ osłonę na przewody 14x250 cm (zamiast osłona na przewód 15-17x200 cm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 189 (dotyczy Pakietu nr 19):

Dotyczy Pakietu nr 19, w związku z brakiem podania wymiarów obłożenia/serwety, zwracam  się z prośbą o dopuszczenie serwety zabiegowej o wymiarach 240x325 cm (+/-5 cm) zintegrowana z nogawicami w części brzusznej otwór 22x27 cm o zaokrąglonych rogach, krótszy bok wzdłuż serwety, dolny otwór samoprzylepny 10x14 cm, dłuższy bok usytuowany wzdłuż serwety głównej, przysłonięty klapką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 190 (dotyczy Pakietu nr 22):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 22 „Zestawie do cięcia cesarskiego“ w

1.serwety głównej 180-260 x 300-325 cm. W części centralnej otwór o wymiarach 25-30 x 25-30 cm (zamiast 26-30 x 26-30 cm) wypełniony folią chirurgiczną. Otwór otoczony zbiornikiem z usztywnionym workiem do przechwytywania płynów. Zbiornik/ worek usztywniony wyposażony w min. 1 zawór do podłączenia/mocowania drenów i przewodów.

2.osłony na stolik Mayo składnej w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikacje, mieszczącej się w parametrach wskazanych przez Zamawiającego.

Pozostałe składowe zestawu zgodnie z SIWZ. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 191 (dotyczy Pakietu nr 23):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 23 Serwety – owinięcie zestawu ze wzmocnioną warstwą chłonną o wym. min. 65x190 cm lub serwety wykonanej z laminatu dwuwarstowego chłonnego na całej powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 192 (dotyczy Pakietu nr 23):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 23 Miski jednorazowe o pojemności ok. 0,5 l, okrągłe o średnicy min. 10-17 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 193 (dotyczy Pakietu nr 23):

Czy Zamawiający oczekuje w Pakiecie 23 Serwety zabiegowej 240x380 cm wykonanej z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu smms, gramatura min. 45g/m2 z przeźroczystą foliową wstawką 60-70x380 cm z obu stron, umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory średnicy 9 cm, otoczone taśmą lepną stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu o gramaturze min. 105 g/m2 o rozm. 140 x 195 cm ( zamiast Serwety zabiegowej 300-330x200-240 cm wykonanej z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu smms/sms, gramatura min. 45g/m2 (dopuszczalny laminat), z przeźroczystą foliową wstawką 60-70x300 cm z obu stron, umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie powinno posiadać 4 otwory średnicy 8-9 cm, otoczone taśmą lepną stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu o gramaturze min. 80 g/m2 o rozm. min. 120 x 180 cm ).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 194 (dotyczy Pakietu nr 24):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 24 Serwety zabiegowej 300x240 cm wykonanej z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu smms, gramatura min. 35g/m2 z przeźroczystą foliową wstawką 60-70x300 cm z obu stron, umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory średnicy 12 cm, otoczone taśmą lepną (pachwiny i okolice obojczyków: prawa i lewa). Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu o gramaturze min. 105 g/m2 o rozm. min. 97 x 160 cm (zamiast Serwety zabiegowej 300-320x160-240 cm wykonanej z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS/smms (gramatura min. 35 g/m2), ), z przeźroczystą foliową wstawką 60-70x300 cm z obu stron umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie powinno posiadać 2 otwory o średnicy 12 cm, otoczone taśmą lepną (pachwiny i okolice obojczyków: prawa i lewa). Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu min. 80 g/m2 o rozm. min. 100x150 cm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 195 (dotyczy Pakietu nr 24):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 24 Osłona przeźroczysta w kształcie czepka o wym. 105x105 cm, ściągniętej gumką (zamiast Osłony przeźroczystej: okrągła o wym. min. 100-100 cm, ściągnięta gumką).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 196 (dotyczy Pakietu nr 24):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 24 Osłona przeźroczysta w kształcie czepka o wym. 140x140 cm, ściągniętej gumką (zamiast  Osłony przeźroczystej: owalna o wymiarach min. 110-130cm ściągnięta gumką).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 197 (dotyczy Pakietu nr 24):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 24 Osłona przeźroczysta w kształcie czepka o wym. 85x85 cm, ściągniętej gumką (zamiast  przeźroczysta okrągła na ekran radiologiczny o wym. 85-90 cm, ściągnięta gumką).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 198 (dotyczy Pakietu nr 24):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 24 Serwety – owinięcie zestawu ze wzmocnioną warstwą chłonną o wym. min. 65x190 cm lub serwety wykonanej z laminatu dwuwarstowego chłonnego na całej powierzchni.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 199 (dotyczy Pakietu nr 25):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 Osłona przeźroczysta w kształcie czepka o wym. 140x140 cm, ściągniętej gumką (zamiast  Osłony przeźroczystej: okrągła o wym. min. 100-100 cm, ściągnięta gumką).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 200 (dotyczy Pakietu nr 25):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 Osłona przeźroczysta w kształcie czepka o wym. 140x140 cm, ściągniętej gumką (zamiast  Osłony przeźroczystej: owalna o wymiarach min. 110-130cm ściągnięta gumką).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 201 (dotyczy Pakietu nr 25):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 Serwety – owinięcie zestawu ze wzmocnioną warstwą chłonną o wym. min. 65x190 cm lub serwety wykonanej z laminatu dwuwarstowego chłonnego na całej powierzchni.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 202 (dotyczy Pakietu nr 27):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 27 Serwety na stolik narzędziowy 150 x 180 cm (zamiast Serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 160-170 cm).?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 203 (dotyczy Pakietu nr 27):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 27 Serweta 200 x 250cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm (zamiast  Serweta 170-180cm x 240-250cm z samoprzylepnym otworem o śr. 8-10 cm).?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 204 (dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 28, Pozycji 1 Zestawu do wkłuć podpajęczynówkowych o składzie:

- serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, rozmiar 100x75cm z przylepcem na krótszym boku – 1 szt,

- kompresy z gazy, rozmiar 10x10cm, 17 nitkowej 8 warstwowe z podwiniętymi do środka brzegami, szerokość podwinięcia min. 2cm - 10szt,

- serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2, rozmiar 100x75cm bez przylepca – 1 szt,

- pęseta medyczna plastikowa – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 205 (dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 28, Pozycji 2 Zestawu do cewnikowania zapakowanego w opakowanie typu papier-folia o składzie:

- miska dwukomorowa, plastikowa – 1 szt.

- tupfery z gazy 17 nitkowej fasolki  20x20cm – 6 szt,

- pęseta plastikowa – 1 szt,

- serwetka podfoliowana 50x70cm – 1 szt,

- serwetka podfoliowana 50x70cm z otworem i rozcięciem, średnica otworu 5cm – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 206 (dotyczy Pakietu nr 29):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 29 Zestawu do wkłuć centralnych zapakowanego w opakowanie typu papier-folia o składzie:

- serweta z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej, rozmiar 100x120cm z otworem o średnicy 8-10cm i przylepcem wokół otworu – 1szt.,

- serweta z laminatu podfoliowanego rozmiarze 90x75cm – 1 szt,

- kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe, rozmiar 7,5x7,5cm, z podwijanymi do środka brzegami, szerokość podwinięcia min. 2cm – 10szt,

- tupfery fasolki z gazy 17 nitkowej, rozmiar 20x20cm – 10 szt,

- pęseta plastikowa – 1 szt,

- strzykawka 10ml – 1 szt,

- strzykawka 20ml – 1 szt,

- ostrze nr 11 – 1 szt,

- imadło metalowe – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 207 (dotyczy Pakietu nr 55):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 55 „ Zestaw do wertebroplastyki“ Serwety o wymiarach 150x180 cm, służacej jako owinięcie zestawu wykonanej z laminatu dwuwarstowego chłonnego na całej powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 208 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 1):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 56, Pozycja 1 Jednorazowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1, 2, 3. wykonany z włókniny typu sms gramaturze min. 40 g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach (na przedramieniach). Fartuch zapisany przy szyi na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków/rzepów w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane technika ultradźwiękową. Fartuch pakowany bez ręcznikai i bez dodatkowego opakowania w papier krepowy. Pakowany pojedynczo folia-papier, rozmiar M, L i XL.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 209 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 2):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 56, Pozycja 2 Jednorazowego fartucha ochronnego, wykoananego z włókniny spunbond gramaturze min. 25g/m2, wiązanie na troki na karku i w pasie, elastyczny ściągacz na gumce przy mankietach, rozmiar uniwerslany.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 210 (dotyczy Pakietu nr 45):

Prosimy o wyjaśnienie czy: Myjki jednorazowego użytku do mycia chorych z neutralnym ph, zawierające witaminę E i aloes, w opakowaniu utrzymującym ciepło, z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, maja być skutecznne w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi, oraz posiadać  opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), co pozwala na łatwe, bezpieczne monitorowanie stanu klinicznego pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 211 (dotyczy Pakietu nr 45):

Czy zamawiający wymaga na czas trwania umowy bezpłatnie użyczy 1 podgrzewaczy do ogrzewania myjek i czepków z potwierdzoną w instrukcji obsługi zgodnością zastosowania podgrzewacza z oferowanymi produktami. Podgrzewacz o pojemności: 28 pojedynczych opakowań, po 1 na półce. Zakres temperatury - regulowana między 35°C - 55°C. Podgrzewacz ma posiadać opcję kontrolowania ilości ogrzewanych produktów w określonym przedziale czasowym - z możliwością wyświetlenia danych w konkretnym miesiącu lub w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 212 (dotyczy Pakietu nr 45):

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania ceny netto za 1600szt. myjek czy 1600 op. Myjek a’8 szt.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 600 opakowań myjek pakowanych po 8 sztuk/op.

Pytanie nr 213 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 1):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z nieprzeziernej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniem polietylenowym z polipropylenową strefą komfortu o gramaturze 30g/m2, dodatkowo pakowanego we włókninę, bez ręczniczka lub z dwoma ręczniczkami pakowanymi osobno

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 214 (dotyczy Pakietu nr 56 poz. 1):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego fartucha ochronnego o gramaturze min. 25g/m2 w rozmiarze L (114cm) oraz XL (127cm).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 215 (dotyczy Formularza cenowego):

Czy Zamawiający dopuści zestawy, serwety posiadające samoprzylepne etykiety zawierające takie informacje jak: nr katalogowy, data ważności, identyfikacja producenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 216 (dotyczy Pakietu nr 2):

Czy Zamawiający dopuści serwety z regulowanym otworem o kształcie prostokąta, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 217 (dotyczy Pakietu nr 6):

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozm. 45 x 75 cm z taśmą przylepną o długości 45 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 218 (dotyczy Pakietu nr 8):

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozm. 180 x 150 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 219 (dotyczy Pakietu nr 10):

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:

| serweta z przylepcem 60 cm | 1 | L3 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem 60 cm | 1 | L3 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 90 cm | 2 | L3 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

Z kieszenią na ssak i koagulację pakowaną osobną? Cena podana zostanie za cały zestaw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 220 (dotyczy Pakietu nr 11):

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:

| serweta z przylepcem 60 cm | 1 | L3 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem 60 cm | 1 | L3 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 90 cm | 2 | L3 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 221 (dotyczy Pakietu nr 12):

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 222 (dotyczy Pakietu nr 15):

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L3 | 320x240 | OKRĄG | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na kończynę górną pacjenta | 1 | L3 | 75x37 |  |  |
| serweta pod kończynę z przylepcem | 1 | L3 | 90x75 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 223 (dotyczy Pakietu nr 17):

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do PCNL o składzie:

| serweta z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką | 1 | L3 | 300x180 | PROST. | 22x15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 224 (dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologii laparoskopowej o składzie

| Serweta z otworem w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą | 1 | L2 | 265x180 | TRAPEZ | 28X20x19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 225 (dotyczy Pakietu nr 20 poz. 3):

Czy Zamawiający wymaga taśm jałowych czy niejałowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taśm jałowych.

Pytanie nr 226 (dotyczy Pakietu nr 20 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści taśmy w rozmiarze 9 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 227 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

| serweta z workiem, folią chirurgiczną - wycięcie w folii chir. | 1 | L2 | 320x180 | PROST. | 20x15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 90x60 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 228 (dotyczy Pakietu nr 23):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- serweta zabiegowa wykonana z laminatu dwuwarstowowego polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m2  w rozmiarze 350 x 240 cm; przeźroczysta wstawka z obu stron w rozmiarze 60 x 350 cm; 2 otwory owalne w rozmiarze 12 x 7 cm oraz dwa otworu okrągłe o średnicy 12 cm, warstwa chłonna o gramaturze 104 g w rozmiarze 120 x 155 cm

- osłona na ekran radiologiczny 71 cm x 91 cm nieposiadająca dodatkowych taśm lepnych w rogach

- miski jednorazowego użytku o średnicy 9,5 cm

- pean o długości całkowitej zamkniętego narzędzia 140 mm

- miski na prowadnik niepodsiadające uchwytów zapobiegających wysunięciu się prowadnika

- serweta do owinięcia zestawu z warstwą chłonną w rozmiarze 65 x 190 cm?

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 229 (dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2):

Czy Zamawiający wymaga zestawu posiadającego w swym składzie 2 rękawice lateksowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 230 (dotyczy Pakietu nr 29):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 231 (dotyczy Pakietu nr 30):

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu | 50x60cm;Ø8cm | 1 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 3 |
| Kompresy włókninowe 30 g/m2 | 7,5x7,5cm | 5 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| pęseta metalowa chirugiczna | 12 cm | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |
| nożyczki metalowe ostro-ostre | 11 cm | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 232 (dotyczy Pakietu nr 32):

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność. Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju.

rozm. wzmocnienia:

M – szer. 40 cm  dł. 95 cm

Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep.  Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej włókniny kompresowej.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 233 (dotyczy Pakietu nr 39):

Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii o gramaturze 35 g/m2, krótkie w rozm. L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 234 (dotyczy Pakietu nr 39):

Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii o gramaturze 35 g/m2, długie  w rozm. uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 235 (dotyczy Pakietu nr 41 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozm. 80x130 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 236 (dotyczy Pakietu nr 52):

Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze laminatu min. 53g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 237 (dotyczy Pakietu nr 48):

Czy Zamawiający dopuści myjki w rozm. 22,5x16cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 238 (dotyczy Pakietu nr 58):

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 239 (dotyczy Wzoru umowy):

Zważywszy na treść § 3 ust. 1 i 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 240 (dotyczy Wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 1) i 2) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 241 (dotyczy Wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 1) wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 2) wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1  zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 242 (dotyczy Wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto danego Pakietu”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 243 (dotyczy Wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 5) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto danego Pakietu”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 244 (dotyczy Wzoru umowy):

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „Zamawiający zmianę cen, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 245 (dotyczy Wzoru umowy):

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. b) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 246 (dotyczy Pakietu nr 1-9):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na każdym opakowaniu serwety co najm. 1 repozycjonowalnej samoprzylepnej etykiety zawierającej informacje dotyczące produktu tj. nazwa producenta lub nazwa importera, nr referencyjny, nr serii i datę sterylności/ważności?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 247 (dotyczy Pakietu nr 1):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylnej o wymiarze 75cmx75cm z otworem owalnym 6x8cm otoczonym taśmą lepną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 248 (dotyczy Pakietu nr 8):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylnej nieprzylepnej o wymiarze 150cmx180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 249 (dotyczy Pakietu nr 9):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia na stolik Mayo o gramaturze  min.40g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 250 (dotyczy Pakietu nr 11):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie serwet jednorazowych serwety dolnej o wymiarze 170x175cmz taśmą przylepną w środkowej części boku serwety – na dłuższym boku długość taśmy lepnej w zakresie 80-100cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 251 (dotyczy Pakietu nr 11):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na każdym opakowaniu zestawu serwet jednorazowych co najm. 1 repozycjonowalnej samoprzylepnej etykiety zawierającej informacje dotyczące produktu tj. nazwa producenta lub nazwa importera, nr referencyjny, nr serii i datę sterylności/ważności?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 252 (dotyczy Pakietu nr 12):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Zestawu do operacji biodra wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 240x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 20x95cm

- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm

- 1 serweta o min. wym. 150x150cm

- 1 serweta o min. wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 jednokomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30 x 40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę imoprtera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Zgodność z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 253 (dotyczy Pakietu nr 17):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Zestawu do PCNL o składzie:

- 1 serweta do PCNL 200x300cm z otworem samoprzylepnym 20x23 cm i workiem do zbierania płynów 60x120cm z sitem i zaworkiem

- serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający,  że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 254 (dotyczy Pakietu nr 18):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Zestawu do URS o składzie:

•	- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm  posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec

•	1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm

•	2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.  Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zgodność z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 255 (dotyczy Pakietu nr 22):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Zestawu do cięcia cesarskiego (III pozycja leżąca) o składzie:

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o min. wym. 250x315cm,  z przylepnym oknem wypełnionym w 100%  folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Uchwyt typu rzep do mocowania kabli, drenów itp. W ilości 2szt. pakowanych osobno ale w opakowaniu zbiorczym (kartonie) z zestawami.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zgodność z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 256 (dotyczy Pakietu nr 26):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Zestawu uniwersalnego z wycięciem U wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przenikanie cieczy  – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1  serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 200x240cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki celulozowe  30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zgodność z normami  MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 257 (dotyczy Pakietu nr 32):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha operacyjnego sterylnego wzmocnionego z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS (w strefie mniej krytycznej gramatura min.35g/m2). Barierowe wzmocnienie w strefie krytycznej wykonane z laminatu PP+PE (polipropylen + polietylen) 40g/m2 zamocowane od wewnętrznej strony fartucha na ¾ rękawów i przodzie fartucha (wzmocnienie na przodzie fartucha o szer. 50 cm i dł. 100cm), rękaw zakończonym dzianym poliestrowym mankietem długości min.8cm, fartuch dodatkowo zawinięty w serwetę, zawiera min.1 samoprzylepną naklejkę z informacją: nr ref. wyrobu, LOT, data ważności, nazwa importera?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 258 (dotyczy Pakietu nr 33):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha ochronnego jednorazowego z włókniny o gramaturze min. 24g/m2 z mankietem z dzianiny, w rozmiarze XL będącym dla większości użytkowników rozmiarem  uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 259 (dotyczy Pakietu nr 33):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha ochronnego jednorazowego z włókniny wielowarstwowej o gramaturze min. 35g/m2 z mankietem z dzianiny, w rozmiarze XL będącym dla większości użytkowników rozmiarem  uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 260 (dotyczy Pakietu nr 40):

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pościeli jednorazowej trzyczęściowej o gramaturze min.20g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 261 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 262 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto niedostarczonego towaru, a nie od wartości brutto przedmiotu umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 263 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 264 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „Ta zmiana zostanie wprowadzona niezależnie od tego, czy umowa będzie wykonywana przez czas przekraczający 12 miesięcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 265 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 9 ust. 1 pkt 4 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 266 (dotyczy Pakietu nr 52):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganych ilości próbek – 2 sztuki rękawów papierowo-foliowych – do ilości pozwalającej przetestować jakość oferowanych wyrobów np. do 2 mb z każdej pozycji w danym pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 267 (dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 45, poz. 1 produktu o parametrach - jednorazowe mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta w rozmiarze 20x30 cm, przeznaczone do mycia i ochrony skóry całego ciała pacjenta, także w sytuacjach nietrzymania moczu i/lub kału. Ręczniki zapewniają jednocześnie nawilżenie suchej skóry i ochronę barierową. Produkt jest bezzapachowy, bez parabenów, hypoalergiczny, o neutralnym pH, bez lateksu, zawierający substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon), posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki I Dziecka.

Ręczniki pakowane są po 8 sztuk, zgodnie ze standardem mycia pacjenta w łóżku (6 sztuk do toalety pacjenta  plus dwa dodatkowe w razie zanieczyszczenia moczem/kałem ).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 268 (dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości myjek jednorazowego użytku z pakietu 45, poz. 1. Czy zamawiający wymaga dostarczenia 1 600 sztuk myjek, tj. 200 opakowań po 8 sztuk, czy może 12 800 sztuk myjek, tj.1 600 opakowań po 8 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1 600 opakowań myjek pakowanych po 8 sztuk/op.

Pytanie nr 269 (dotyczy Pakietu nr 22):

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego

z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m² spełniającym wymagania SIWZ,  w następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole), zbiornik usztywniony wyposażony w 2 zawory

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 270 (dotyczy Pakietu nr 5):

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm lub 45x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 45x60cm, nie dopuszcza rozmiaru 45x45cm.

Pytanie nr 271 (dotyczy Pakietu nr 14):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 14 osłony na kończynę, nieprzemakalnej o wymiarze 33-35x60-80 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 272 (dotyczy Pakietu nr 25):

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 Osłona przeźroczysta w kształcie czepka o wym. 85x85 cm, ściągniętej gumką (zamiast  przeźroczysta okrągła na ekran radiologiczny o wym. 85-90 cm, ściągnięta gumką).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak poniżej:

- dotychczasowy Załącznik nr 1 w zakresie Pakietów nr 10, 11, 32 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1 (w zakresie Pakietów nr 10, 11, 32 ) poprawiony na dzień 29.03.2018r.”;

- dotychczasowy Załącznik nr 1.1 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1.1  poprawiony na dzień 29.03.2018r.”;

- dotychczasowy Załącznik nr 1.2 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1.2 poprawiony na dzień 29.03.2018r.”;

- dotychczasowy Załącznik nr 1.3 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1.3 poprawiony na dzień 29.03.2018r.”;

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 16.04.2018r. do godz. 10.00 - składanie ofert

- 16.04.2018r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do niniejszego pisma:

- „Załącznik nr 1 poprawiony na dzień 29.03.2018r.”

- „Załącznik nr 1.1 poprawiony na dzień 29.03.2018r.”

- „Załącznik nr 1.2 poprawiony na dzień 29.03.2018r.”

- „Załącznik nr 1.3 poprawiony na dzień 29.03.2018r.”

Załącznik nr 1 (w zakresie Pakietów nr 10, 11, 32 ) do SIWZ poprawiony na dzień 29.03.2018r.

FORMULARZ CENOWY – FORMULARZ GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(w zakresie Pakietów nr 10, 11, 32)

Pakiet nr 10 – Zestawy serwet jednorazowych (I wersja) (ocena jakościowa zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 poprawiony na dzień 29.03.2018r.)

| Określenie przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa handlowa asortymentu (producent, nr kat.) | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwuwarstwowe bądź trójwarstwowe jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 54 g/m2. Jeśli przedmiot zamówienia oferowany przez wykonawcę posiada gramaturę całkowitą opisaną w sposób tj. np. :„gramatura 54 g/m2 +/- 1 g” do oceny granicznych parametrów technicznych Zamawiający przyjmie wartość 54 g/m2. Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia) Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu. W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się Zestaw winien odpowiadać w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3. Zestaw musi być zapakowany w torbę papierowo- foliową (dopuszczalne opakowanie z folii/ włókniny typu Tyvec) oraz wewnątrz zawinięty w papier krepowy lub serwetę z tkaniny nieprzemakalnej (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację). Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu zestawu była umieszczona co najm. 1 repozycjonowalna, samoprzylepna etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. nazwa producenta, nazwa produktu, nr i datę sterylności/ważności |
| Min. skład: - 1 serweta na ekran anestezjologiczny 150-180 x 200-240 cm z taśmą przylepną w środkowej części serwety – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm; - 1 serweta dolna 180-185cm x 170-180cm cm z taśmą przylepną – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm; - 2 serwety boczne o wymiarach 75-90 x 100-110 cm z taśmą przylepną na całej długości dłuższego boku - 1 pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm - 1 serweta na stolik do instrumentowania 140-150cm x 190-210cm - ściereczki chłonne (2 szt.) - 1 rzep do mocowania przewodów 2-4 cm x 23-50 cm - Kieszeń na ssak i koagulację min. 30cm x 40-50 cm - Serweta o wymiarach 75 x 90 – 100 cm | 2 800 szt. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 szt. próbek (z czego, co najmniej 1szt. sterylna z repozycjonawalną samoprzylepną etykietą celem dokonania oceny granicznych  parametrów technicznych )

Wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 11 – Zestawy serwet jednorazowych (II wersja) (ocena jakościowa zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 poprawiony na dzień 29.03.2018r.)

| Określenie przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa handlowa asortymentu (producent, nr kat.) | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwuwarstwowe bądź trójwarstwowe jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 54 g/m2. Jeśli przedmiot zamówienia oferowany przez wykonawcę posiada gramaturę całkowitą opisaną w sposób tj. np. :„gramatura 54 g/m2 +/- 1 g” do oceny granicznych parametrów technicznych Zamawiający przyjmie wartość 54 g/m2. Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia) Serwety odporne na pękanie w trakcie wykonywania zabiegu – z włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu. W przypadku serwet z taśmą lepną – nieodklejające się Zestaw winien odpowiadać w pełni wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3. Zestaw musi być zapakowany w torbę papierowo- foliową (dopuszczalne opakowanie z folii/ włókniny typu Tyvec) oraz wewnątrz zawinięty w papier krepowy lub serwetę z tkaniny nieprzemakalnej (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację). Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu zestawu była umieszczona co najm. 1 repozycjonowalna, samoprzylepna etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. nazwa producenta, nazwa produktu, nr i datę sterylności/ważności |
| Zestaw serwet uniwersalnych. min. skład: Serweta na ekran anestezjologiczny 150-180 x 200-250 cm z taśmą przylepną w środkowej części dłuższego boku serwety – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm; Serweta dolna dolna 180-185cm x 170-180cm cm z taśmą przylepną w środkowej części boku serwety – na dłuższym boku długość taśmy lepnej 80-100 cm; 2 serwety boczne o wymiarach 75-80 x 90-100 cm z taśmą przylepną na całej długości boku pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm Ściereczki chłonne 2 sztuki Serweta na stolik do instrumentowania / wskazane by była owinięciem zestawu / 140-150cm x 190-210cm | 1 500 szt. (dostawa ul. Skłodowskiej) |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 szt. próbek (z czego, co najmniej 1szt. sterylna z repozycjonawalną samoprzylepną etykietą celem dokonania oceny granicznych  parametrów technicznych )

Wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Pakiet nr 32 – Fartuchy operacyjne sterylne wzmocnione (ocena jakościowa zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 poprawiony na dzień 29.03.2018r.)

| Określenie przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa handlowa asortymentu (producent, nr kat.) | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fartuchy jednorazowe sterylne, zgodne z wymogami normy PN-EN 13795 – 1, 2, 3 wzmocnione, wykonane z włókniny z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS/SMMS (w strefie mniej krytycznej gramatura min. 35 g/m2) - barierowe wzmocnienie w strefie krytycznej wykonane z włókniny hydrofilowej o gramaturze min. 35 g/m2 (rękawy) oraz min. 30 g/m2 (przód fartucha), zamocowane na całym obwodzie wzmocnienia od zewnętrznej strony fartucha na rękawach i jego przodzie, wzmocnienie o szer. min 52 cm i dł. min 100cm, - rękaw zakończony mankietem poliestrowym , dł. min 8 cm - rozm. M-XXL, min. Wymiary dla rozmiaru M: dł. rękawa od pachy do mankietu (min. 45cm), szerokość w klatce piersiowej (min. 72cm), kolejne rozmiary odpowiednio większe - pakowany papier-folia - min. 1 samoprzylepne naklejki z informacją: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, - w opakowaniu min. 2 ręczniki do rąk | 10 700 szt. w tym: (10 000 szt. dostawa ul. Skłodowskiej) (700 szt. dostawa ul. Żurawia) |  |  |  |  |  |

Fartuch musi być zapakowany w torbę papierowo- foliową (dopuszczalne opakowanie z folii/ włókniny typu Tyvec) w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie,                           a także otwarcie i aplikację.

Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu fartucha była umieszczona co najm. 1 repozycjonowalna, samoprzylepna etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. nazwa producenta, nazwa produktu, nr i datę sterylności/ważności

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 szt. próbek (z czego, co najmniej 1szt. sterylna z repozycjonawalną samoprzylepną etykietą celem dokonania oceny granicznych  parametrów technicznych )

Wartość netto Pakietu nr 32 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 32 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

……………………………………….

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1.1 do SIWZ poprawiony na dzień 29.03.2018r.

| Lp. | Kryteria oceny jakościowej – Pakiet nr 10 | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gramatura serwet do obłożeń pola operacyjnego: 54-56 g/m2 = 1 pkt, 57-58 g/m2 = 5 pkt; 59-61 g/m2 = 10 pkt; 62 g/m2 i więcej = 15 pkt / podać: …………………… | 0 – 15 |
| 2. | Oznaczenie kierunku serwet np. „górka, dół”, „stopy, głowa”: brak = 0 pkt, oznakowanie występuje = 10 pkt / podać: …………………… | 0 – 10 |
| 3 | Wymiary kieszeni: 30 x 40cm = 1 pkt, 30 x 41-45cm = 5 pkt, 30 x 46-50cm = 10 pkt / podać: …………………… | 0 – 10 |
| 4. | Kształtka w kieszeni: brak = 0 pkt, kształtka występuje = 10 pkt / podać: …………………… | 0 – 10 |
| 5 | Łatwość wyjmowania z opakowania: trudne = 0 pkt, łatwe = 10 pkt | 0 – 10 |
| 6. | Dodatkowe wzmocnienie w okolicy pola operacyjnego (taśmy lepne): brak = 0 pkt, wzmocnienie występuje = 10 pkt / podać: …………………… | 0 – 10 |
| 7. | Zestaw zapakowany w jedną torbę/opakowanie = 20 pkt; Zestaw zapakowany w max. 2 torby/opakowania = 0 pkt/ podać: …………………… | 0 – 20 |

Załącznik nr 1.2 do SIWZ poprawiony na dzień 29.03.2018r.

| Lp. | Kryteria oceny jakościowej – Pakiet nr 11 | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gramatura serwet do obłożeń pola operacyjnego: min. 62 g/m2 = 0 pkt, 63 – 65 g/m2 = 10 pkt; 66 g/m2 i więcej = 20 pkt / podać: …………………… | 0 – 20 |
| 2. | Oznaczenie kierunku serwet np. „górka, dół”, „stopy, głowa”: brak = 0 pkt, oznakowanie występuje = 10 pkt / podać: …………………… | 0 – 10 |
| 3. | Łatwość wyjmowania z opakowania | 0 – 10 |
| 4. | Dodatkowe wzmocnienie w okolicy pola operacyjnego (taśmy lepne): brak = 0 pkt, wzmocnienie występuje = 10 pkt / podać: …………………… | 0 – 10 |

Załącznik nr 1.3 do SIWZ poprawiony na dzień 29.03.2018r.

| Lp. | Kryteria oceny jakościowej – Pakiet nr 32 | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gramatura fartucha: min. 35 g/m2 = 0 pkt, 36 – 39 g/m2 = 10 pkt, 40 g/m2 i więcej = 20 pkt / podać: …………………… | 0 – 20 |
| 2. | Łatwość wyjmowania z opakowania | 0 – 10 |
| 3. | Gramatura wzmocnienia rękawów: 35-38 g/m2 = 1 pkt, 39-42 g/m2 = 10 pkt, 43 g/m2 i więcej = 20 pkt / podać: …………………… | 0 – 20 |
| 4. | Gramatura wzmocnienia przodu fartucha: 30-32 g/m2 = 1 pkt, 33-35 g/m2 = 10 pkt, 36 g/m2 i więcej = 20 pkt / podać: …………………… | 0 – 20 |
| 5. | Dopasowanie do sylwetki po włożeniu | 0 – 5 |