Białystok, dn. 25.05.2018r.

ZP/IV/18/543

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A (sprawa nr 13/2018)

**Pytanie nr 1 (dotyczy pakietu nr 27)**

**Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27, poz. nr 1-3:**

Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu 7-10 miesięcy, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, brak badań klinicznych o obkurczeniu siatki, siatka w rozmiarach zgodnych z SIWZ, po 1 szt. w opakowaniu?

**W razie wyrażenia zgody na pojedyncze w/w pozycje, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu.**

**Odpowiedz**: Zamawiający podtrzymują zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 (dotyczy pakietów 4, 10, 15)**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych o średnicy 5,5 mm? Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy zapisów SIWZ)**

W związku z wątpliwościami prosimy o określenie czasu na jaki umowa zostanie zawarta

**Odpowiedz: Okres obowiązywania umów to 12 miesięcy.**

**Pytanie nr 4 (Dotyczy zapisów SIWZ – zał. 4)**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.**

**Pytanie nr 5 (Dotyczy Formularza Oferty)**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że wystarczającym jest załączenie w formularzy ofertowym i cenowym pakietów, których oferta dotyczy.**

**Pytanie nr 6 (Dotyczy § 3 ust. 12, 13 wzoru umowy)**

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 7 (Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy)**

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 8 (Dotyczy § 7 ust. 1, 2 wzoru umowy)**

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.**

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 9 (dotyczy pakietu nr 6)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł ze stali niklowo-chromowej, pokryta echogenicznym wzorem na długość 15 mm, długość igły 0-8 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10 (dotyczy pakietu nr 9)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałym parametrów.**

**Pytanie nr 11 (dotyczy pakietu nr 9)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy szczęki 1,8 mm.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałym parametrów.**

**Pytanie nr 12 (dotyczy pakietu nr 9)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec powlekanych.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13 (Dotyczy pakietu nr 4)**

Prosimy o informację czy Zamawiający wskazując długość narzędzia ma na myśli długość szczotki czy długość endoskopu (kanału endoskopu)?

**Odpowiedz: Zamawiający ma na myśli długość przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 14 (Dotyczy pakietu nr 10)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 260 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 230cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pytanie nr 15 (Dotyczy pakietu nr 15)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 200 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 160cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 16 (Dotyczy pakietu nr 1)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednoramowego użytku., sterylnych, długość robocza 120cm, śr. Szczęk 1,8mm, dł. szczęk 3 mm, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły, powlekane powłoką hydrofilną, w celu ochrony kanału endoskopu?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 (Dotyczy pakietu nr 5)**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga ustników wolnych od lateksu i DEHP, pakowanych w opakowania kartonowe typ dyspenser?

**Odpowiedz: : TAK.**

**Pytanie nr 18 (dotyczy pakietów nr 11 i 16)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustników mikrobiologicznie czystych, pakowanych pojedynczo w opakowaniach typu dyspenser, pozostałę parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19 (dotyczy pakietów nr 9)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowych, sterylnych o długości roboczej 1200mm, średnica szczęk 1,8mm, średnica otwarcia szczęki 4,5 mm, łyżeczki owalne z otworami, z igą lkomatybilne z kanałem endoskopu o średnicy 2mm, powlekane powłoką hydrofilną w celu ochrony kanału endoskopu.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 20 (dotyczy pakietu nr 14)**

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków biopsyjnych o pojemności łyżek 5,4mm3 rozparcie łyżeczek 6,5 mm, długość łyżeczki 3 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 21 (dotyczy pakietu nr 27)**

Czy zamawiający w Pakiecie 27 zamiast produktu wskazanego w formularzu ceowym dopuści: Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmair siatki zgodny z wymaganiami zamawiającego (tj. Poz. 1. 6x11cm, poz. 2. 10x15 cm, poz. 3. 15x15 cm).

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 22 (Dotyczy Pakietu nr 3)**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować igły przezoskrzelowe aspiracyjne o średnicy osłonki 1,9mm; (takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie nr 23 (Dotyczy pakietu nr 6)**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować igły biopsyjne do badań EBUS wykonane ze stali niklowo-tytanowej o długości, średnica igły 0,70/22 Gange (takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego); pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie nr 24 (dotyczy pakietu nr 7)**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki do cytologii drzewa oskrzelowego, trzpień wykonany z metalu zakończony kulką, główka szczoteczki wykonana z jednego rodzaju włosia bez odstępów; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie nr 25 (dotyczy pakietu nr 8)**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki do cytologii drzewa oskrzelowego, długość robocza 120cm, trzpień wykonany z metalu zakończony kulką, główka szczoteczki wykonana z jednego rodzaju włosia bez odstępów; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 26 (dotyczy pakietu nr 9)**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować Szczypce biopsyjne, długość robocza 1200 mm, średnica szczęki 1.8mm, łyżeczki z otworami owalne z igłą i bez igły, średnica otwarcia szczęki ok 3m, powlekane na całej długości; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 27 (dotyczy pakietu nr 14)**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne, jednorazowe do gastroskopów i endoskopów o długości 160cm i 230cm, sterylne, średnica szczęk 2.3mm, kompatybilne z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2,8 mm, łyżeczki standardowe z igła lub bez igły, powlekane na całej długości?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**.

**Pytanie nr 28 (dotyczy wzoru umowy)**

**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust 11 pkt 1) (Załącznik nr 5)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków w terminie 72h w dni robocze?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie 29 (dotyczy wzoru umowy)**

**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust 11 pkt 2) (Załącznik nr 5)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od momentu jej pozytywnego rozpatrzenia, dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.”

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie 30 (dotyczy wzoru umowy)**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust 1 pkt 1) (Załącznik nr 5)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie 31 (dotyczy wzoru umowy)**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust 1 pkt 2) (Załącznik nr 5)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie 32**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 33 (dotyczy formularza ofertowego)**

**Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów formularza ofertowego- Załącznik nr 2:**

Czy w pkt 3 nie nastąpiła omyłka w zapisie: licząc od daty zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy, czy Zamawiający miał na myśli przez okres 12 miesięcy?

**Odpowiedz: Zamawiający informuję iż doszło do omyłki, czas realizacji przedmiotu umowy to 12 miesięcy.**

**Pytanie nr 34 (dotyczy wzoru umowy)**

**Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy   
do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 35 (dotyczy wzoru umowy)**

**Czy Zamawiający zmieni w §3 ust. 16, iż w przypadku implantów mini nr serii i data ważności (o ile dotyczy) będzie wskazana na opakowaniu (etykiecie wyrobu)?**

Obecny zapis nakazuje umieszczanie zarówno na produkcie jak i na opakowaniu nr serii oraz daty ważności. W przypadku wyrobów niesterylnych nie ma wymogu określania daty ważności poza tym na wyrobach o mini wymiarach brak jest możliwości umieszczenia wymaganych danych.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 36 (dotyczy wzoru umowy)**

**Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 37 (dotyczy wzoru umowy)**

**Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:**

**Pkt 1 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości niedostarczonego towaru;**

**Pkt 2 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości reklamowanego towaru**

**Pkt 3 i 4 z 10% na 5%?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 38 (dotyczy wzoru umowy)**

**Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy - Załącznik nr 5a:**

**§1 ust. 1 oraz §5 ust. 5 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne udostepnienie sprawnego technicznie instrumentarium zamiast fabrycznie nowego**? Istotą udostępnienia instrumentarium jest to, aby było ono sprawne technicznie oraz by umożliwiało przeprowadzenie zabiegu. Żądanie nowego instrumentarium jest nieuzasadnione, ponieważ instrumentarium uprzednio używane posiada tą samą funkcjonalność oraz jest w pełni sprawne techniczne jak nowe.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 39**  (dotyczy wzoru umowy)

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy - Załącznik nr 5a:

Czy Zamawiający w § 5 ust. 1 i 2 doda, iż w terminach 3 i 7 dni chodzi o dni robocze?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 40**

**Zadanie nr 1, poz. 1 – 2 (pakiet nr 27)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej siatek częściowo wchłanialnych zbudowanych w 50% z włókien polipropylenowych(część niewchłanialna) oraz w 50 % z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna) o czasie wchłaniania części wchłanialnej 84 dni, gramatura siatki 87g/m2 po wchłonięciu 28g/m2, wielkość porów 2,5 mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 41 (dotyczy pakietu nr 11 poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści ustniki niesterylne, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 42 (dotyczy pakietu nr 16 poz. 1)**

**Pakiet nr 16, Pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści ustniki niesterylne, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymagania?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 43 (dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 1 pkt 1) i 2)**

Czy ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości danego zamówienia?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 44 (dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 1 pkt. 3) i 4)**

Czy ze względu na fakt, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisu wzory umowy.**

**Pytanie nr 45 (dotyczy Pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 46 (dotyczy pakietu nr Pakietu 3)**

Czy Zamawiający dopuści Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, średnica igły 21G, długość ostrza 13

mm, opakowanie zawiera 4 sztuki?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 47 (dotyczy pakietu nr 14)**

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, uchylne do biopsji stycznych wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm lub 2300mm, w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 48 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec jednorazowego użytku , łyżeczki owalne z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek oraz możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycji narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji bez igły ,średnica szczęk – 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, długość robocza 100 cm, opakowanie zawiera 5 szt lub 20 szt ?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 49 (dotyczy pakietu nr 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie igły przezoskrzelowej aspiracyjnej; w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o parametrach 19 G lub 22 G lub 21G do wyboru, długość narzędzia 130  cm, długość igły 15 mm, średnica osłonki 1,8 mm

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 50 (dotyczy pakietu nr  4)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 240cm , długość szczoteczki 13 mm , średnica szczoteczki 5 mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie - 50 szt?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 51 (dotyczy pakietu nr 9)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec jednorazowego użytku , łyżeczki owalne z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek oraz możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycji narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą , średnica szczęk – 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, długość robocza 100 cm, opakowanie zawiera 5 szt lub 20 szt ?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 51 (dotyczy pakietu nr 10)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 240cm , długość szczoteczki 13 mm , średnica szczoteczki 5 mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie - 50 szt?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 52 (dotyczy pakietu nr 14)**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na dopuszczenie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, dostępne łyżeczki z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek oraz możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą i bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe, owalne lub "jumbo", owalne do kanałów: 2.8 mm oraz 3.2 mm długości robocze 160 lub 240cm  ?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 53 (dotyczy pakietu nr 15)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem , długość robocza 240cm , długość szczoteczki 13 mm , średnica szczoteczki 5 mm , dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo , zbiorcze opakowanie - 50 szt?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 54 (dotyczy pakietu nr 21 poz. 1 i 3)**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 21 poz. 2 i 3 igieł do trepanobiopsji z ostrzem piramidalnym ostrzonym w trzech płaszczyznach (tak jak obecnie używane). Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedz: Zamawiający, dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie nr 55 (dotyczy pakietu nr 19)**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia bezlateksowych worków laparoskopowych z podwójnym dnem o pojemności 1600 ml pasujących do trokarów 12 mm tego samego producenta, o wymiarach worka: 19,05 x 24,13 cm, Długość trzonu: 30 cm, 5 szt w op.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 56 (dotyczy pakietu nr 18 poz. 1)**

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganego bezlateksowy workek laparoskopowy z podwójnym dnem o pojemności 1600 ml pasujących do trokarów 12 mm tego samego producenta, o wymiarach worka: 19,05 x 24,13 cm, Długość trzonu: 30 cm, 5 szt w op.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 57 (dotyczy pakietu nr 18 poz. 2)**

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganego bezlateksowy workek laparoskopowy z podwójnym dnem o pojemności 180 ml pasujących do trokarów 5 mm tego samego producenta,10 szt w op.

**Odpowiedz: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 58 (dotyczy pakietu nr 18 poz. 3)**

Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganego bezlateksowy workek laparoskopowy z podwójnym dnem o pojemności 225 ml pasujących do trokarów 10 mm tego samego producenta, o wymiarach worka: 10,16 x 12,70 cm Długość trzonu: 29 cm , 10 szt. w op.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie dla poz. nr 2**