ZP/V/18/547 Białystok, dnia 29.05.2018 r.

**SPROSTOWANIE**

**do wyjaśnień SIWZ z dn. 23.05.2018r.**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr sprawy 44/2018.

Zamawiający popełnił omyłkę w odpowiedzi na Pytanie nr 60:

**„**Dotyczy Pakietu nr 8: Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku do wentylacji dorosłych, wyposażony w dwie maski twarzowe z mankietem powietrznym, z zaworem ciśnieniowym 60 cmH2O, objętości oddechowej 700ml podczas wentylacji jedną ręką oraz 900 ml podczas wentylacji oburącz, bez portu do podawania leków drogą dotchawiczną?”

W związku z tym, odpowiedź dotychczasową:

***„Tak”***

zastępuje się treścią**:**

***„Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.”***