Białystok, dn. 15.06.2018r.

ZP/VI/18/655

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy (sprawa nr 55/2018).

**Pytanie nr 1**

W celu odpowiedniego zaproponowania asortymentu w Pakiecie nr 2 prosimy o podanie modelu lasera firmy Alcon, będącego na wyposażeniu Kliniki?

**Odpowiedz: Klinika dysponuje laserem marki Alcon Purepoint nr. Katalogowy: 8065750597.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 5 pozycja 3 i 4:

Czy zamawiający dopuści również w pakiecie nr 5 w pozycji nr 3 i 4 pierścienie bez injectora?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dodatkowo, Zamawiający dodatkowo wyjaśnia iż, w **pakiecie nr 6** „Biokompatybilna jednoczęściowa   
soczewka asferyczna tylnokomorowa miękka (zwijalna), z injektorem jednorazowego użytku i kartridżem” wymaga zaoferowania ceny dla ilości 100 szt.