Białystok, dn. 25.06.2018r.

ZP/VI/18/699

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 10/SZ/2018).

**Pytanie nr 1**

**(dotyczy pakietu nr 2)**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów o następujących czułościach analitycznych:

Anti-GAD: <1,0 IU/ml

Anti-IA2: 1 IU/ml

Anti-insulin: 0,1 IU/ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 2**

**(Dotyczy pakietu nr 2)**

W związku z tym, że do oznaczania przeciwciał przeciwinsulinowych Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu RIA, czy wyrazi zgodę na dostarczanie tego testu zgodnie z harmonogramem znakowań ustalanym przez producenta na początku każdego roku? Przykładowy harmonogram znakowań na 2018 r. przedstawia się następująco (załącznik do pytań)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 3**

**(dotyczy pakietu nr 2)**

Jak powinien być interpretowany zapis odnośnie konieczności zaoferowania ilości sztuk zestawów: 3 zestawy w każdym 4 płytki po minimum 96 oznaczeń? Co Zamawiający w tym przypadku rozumie pod pojęciem zestaw? Każdy test do oznaczania pojedynczych przeciwciał konfekcjonowany jest z pojedynczą płytką zawierającą 96 studzienek reakcyjnych, natomiast test RIA wykonywany jest przy użyciu probówek. Prosimy o sprecyzowanie zapisów oraz podanie ilości koniecznych do zaoferowania opakowań dla każdej pozycji asortymentowej.

**Odpowiedź: Zapis należy rozumieć przez 4 zestawy każdego oznaczanego przeciwciała w ciągu 2 lat (jeden zestaw odczynnikowy co pół roku), czyli 4 zestawy odczynnikowe do określania miana przeciwciał anty-GAD, 4 zestawy odczynnikowe anty IA2 i 4 do określenia miana przeciwciał anty-Insulinowych. Zestawy odczynnikowe do określenia miana wszystkich trzech przeciwciał będą zamawiane jednocześnie, stąd pojawił się zapis o trzech zestawach odczynnikowych.**

**Pytanie nr 4**

**(dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do diagnostyki przeciwciał przeciwinsulinowych RIA na 50 czy 100 oznaczeń?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zestawów na 50 oznaczeń.**

**Pytanie nr 5**

**(dotyczy pakietu nr 2)**

Czy ze względu na specyfikę metody wykonania oznaczeń przeciwciał przeciwinsulinowych (RIA) Zamawiający odstąpi od konieczności dołączenia do zestawu odczynnikowego kontroli (pkt. nr 5 parametrów wymaganych dla zestawów)?

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od konieczności dołączenia do zestawu odczynnikowego kontroli.**

**Pytanie nr 6**

**(dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z czułością analityczną:

* dla przeciwciał anty-GAD – 0,59 IU/ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 7**

**(dotyczy wzoru umowy §3 ust. 11 pkt 1)**

Czy zamawiający zgadza się na uzupełnienie braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

**(dotyczy wzoru umowy §3 ust. 11 pkt 2)**

Czy zamawiający zgadza się na rozpatrzenie reklamacji w ciągu 5 dni roboczych oraz dostarczenie towaru nieobarczonego wadą w ciągu kolejnych 5 dni roboczych ?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

**(dotyczy wzoru umowy§3 ust. 12)**

Czy zamawiający odstąpi od możliwości zakupu interwencyjnego?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

**(dotyczy wzoru umowy §3 ust. 14)**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu informowania z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych ?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

**(dotyczy wzoru umowy§7 ust. 1 pkt A, B, C, D, E, F)**

Czy zamawiający wyraża zgodę aby kary umowne były naliczane od wartości brutto towaru, którego dotyczy opóźnienie?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

**(dotyczy wzoru umowy §7 ust. 3)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**