ZP/VI/18/728Białystok, dn. 28.06.2018r.

**Wyjaśnienia cz. 2**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń

### urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, nr sprawy 58/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pakiet nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający zapewni odpowiednią infrastrukturę pomieszczenia instalacji: wodno-kanalizacyjną oraz niezbędne do podłączenia myjni tj. zasilanie: napięcie 400 V; 3 x 16 A maks. 9,2 kW lub 230 V;
1 x30 A, maks. 6,7 kW a także sieć LAN - 1 szt.?

**Odpowiedź:**

Przyłącze wodno-kanalizacyjne – istnieje.

Instalacja elektryczna 400 V; 3 x 16 A oraz sieć LAN – do wykonania przez Zamawiającego.