Białystok, 03.07.2018r.

ZP/VII/18/737

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych (nr sprawy 54/2018)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak poniżej:

- dotychczasowy Załącznik nr 1 w zakresie Pakietu nr 4 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1 (w zakresie Pakietu nr 4) poprawiony na dzień 03.07.2018r.”,

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do niniejszego pisma:

- „Załącznik nr 1 (w zakresie Pakietu nr 4) poprawiony na dzień 03.07.2018r.”

„Załącznik nr 1 (w zakresie Pakietu nr 4) poprawiony na dzień 03.07.2018r.”

PAKIET NR 4 - Zestawy do angioplastyki tętnic szyjnych (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemy protekcji typu filtr (wymagana konstrukcja nitynolowa oraz poliuretanowa – PU); dwa rodzaje filtrów- zespolony z prowadnikiem oraz umożliwiający wprowadzenie prowadnika początkowo bez filtra (do tętnic o krętym przebiegu); możliwość zastosowania w tętnicach o różnym kalibrze (3,25 mm – 7 mm); |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Stent szyjny samorozprężalny nitynolowy, wykonany w technologii zamkniętych oczek i otwartych oczek (dwa rodzaje stentów), walcowy, łatwo dopasowujący się do tętnic o różnej średnicy światła oraz taperowany średnicy 5-9 mm w systemie monorail; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8 F lub koszulką naczyniową 6 F; długość 20 – 40 mm |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | x |  |

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Ilości wymagane do złożenia w depozyt z pierwszą dostawą: Poz. 1– 10 szt., Poz. 2 – 10 szt.