ZP/XI/18/1129 Białystok, dnia 06.11.2018 r.

**Wyjaśnienia SIWZ**

**i zmiana terminu składania ofert**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych, nr sprawy 96/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań   
i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy pakietu nr 4: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie proponowanych równoważnych rozwiązań:

* Trzpień przynasadowy, bezkołnierzowy z obustronnymi łukami derotacyjnymi, na 1/3 długości pokryty plazmą tytanową, bezcementowy ze stopu tytanowego w dwu opcjach standardowej (kąt szyjkowo trzonowy 135°) oraz lateralizowanej (kąt szyjkowo trzonowy 128°) oraz min 12 rozmiarach kazdy z off-setem proporcjonalnie rosnącym wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia, szyjka z podgłowowym przewężeniem, eurostożek 12/14.
* Panewka bezcementowa hemisferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 68mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki.
* Wkładki panewkowe z polietylenu z wit E. o najwyższej odporności na ścieranie, dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm.
* Głowy ceramiczne Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm każda w min 3 długościach szyjki.
* Śruby panewkowe o średnicy 6.5 i długościach od 16 do 54 mm ze skokiem co 4mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy pakietu nr 5: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie proponowanych równoważnych rozwiązań:

* Trzpień bezcementowy, krótki, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju spłaszczonego owalu, w 3 wersjach kata szyjkowo-trzonowego 135°,130° i 120°. Implant w szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 8 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą dwuwodzianu fosforanu wapnia. Części dystalna i proksymalna trzpienia gładka. Szyjka zoptymalizowana i redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus 12/14.
* Panewka bezcementowa hemisferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z w wersji bezotworowej z fabryczną zaślepką i w wersji z 3 otworami na śruby. Rant czaszy o profilu redukującym możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej plazmy tytanowej o strukturze i ziarnistości zoptymalizowanej do szybkiego przerostu kostnego. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy różnych wkładek: ceramicznej i PE.
* Zaślepka polarna do panewki bezotworowej w komplecie.
* Wkładki panewkowe z polietylenu z wit E. o najwyższej odporności na ścieranie, dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40 mm.
* Głowy metalowe z CoCr, o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40 mm
* Śruby panewkowe o średnicy 6.5 i długościach od 16 do 54 mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy pakietu nr 6: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie proponowanych równoważnych rozwiązań:

* Trzpień bezcementowy, krótki, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju spłaszczonego owalu, w 3 wersjach kata szyjkowo-trzonowego 135°,130° i 120°. Implant w szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 8 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą dwuwodzianu fosforanu wapnia. Części dystalna i proksymalna trzpienia gładka. Szyjka zoptymalizowana i redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus 12/14.
* Zaślepka polarna do panewki bezotworowej w komplecie.
* Panewka bezcementowa hemisferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z w wersji bezotworowej z fabryczną zaślepką i w wersji z 3 otworami na śruby. Rant czaszy o profilu redukującym możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej plazmy tytanowej o strukturze i ziarnistości zoptymalizowanej do szybkiego przerostu kostnego.. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy różnych wkładek: ceramicznej i PE.
* Wkładki wykonane z ceramiki Biolox Delta dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
* Głowy ceramiczne Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm Śruby panewkowe o średnicy 6.5 i długościach od 16 do 54 mm.
* Śruby panewkowe o średnicy 6.5 i długościach od 16 do 54 mm

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy pakietu nr 2: Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w depozyt implantów czasowych (spacerów) na czas trwania umowy oraz zapewnienia szkolenia jak w przypadku endoprotez pierwotnych?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zamiast głów metalowych głowy ceramiczne (czyli głowy o wyższych parametrach użytkowych), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści:

1. Trzpień morfometryczny w kształcie klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach kąta szyjkowo trzonowego 127 i 132 stopnie w min. 12 rozmiarach. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci porowatego tytanu oraz warstwą hydroksyapatytu dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia zaokrąglony celem uniknięcia zjawiska bólów końca trzpienia i zjawiska stress sheldingu. Stożek 11.3/12.5

2. Panewka bezcementowa, typu pressfit otworowa lub bezotworowa do wyboru. Powierzchnia panewki pokryta hydroksypatytem celem zapewnienia optymalnej osteointegracji. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 72 mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44 mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. Wkładka PE z polietylenu od wysokiej odporności oksydacyjnej i mechanicznej potwierdzonej badaniami. Wkładka mocowana systemem zapewniającym optymalną stabilność. Możliwość stosowania wkładki do głów 28, 32, 36, 40, 44 mm.

3. Głowa ceramiczna alumina o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min. 3 długościach szyjki

4. Śruba panewkowa o średnicy 6,5 mm i długościach od 16 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm od 20 mm .

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy   
w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. 0,2 % Wartości nienależycie zrealizowanego przedmiotu Umowy brutto, określonej

w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

A. należytej realizacji Zamówienia,

B. uzupełnieniu zapasu Towarów w depozycie, o którym mowa w Załączniku nr 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanego przedmiotu umowy;

1. 0,2 % Wartości brakującego/ reklamowanego/ wadliwego przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

A. dostarczeniu brakujących Towarów,

B. rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

C. dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego/ reklamowanego/ wadliwego przedmiotu umowy;

1. 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
2. 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. załącznika nr 5b i 5c) oraz udostępnienia (dot. załącznika nr 5b i 5c), których wzory przesyłamy w załączeniu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. załącznika nr 5b i 5c).

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 15.11.2018r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 15.11.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**UMOWA PRZECHOWANIA**

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w Nowym Tomyślu pomiędzy:

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP………………., REGON………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

**Aesculap Chifa Sp. z o.o.,** z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094176, NIP: 788-00-08-829, REGON 6300002936,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym.

**§ 1**

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 2**

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

**§ 3**

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

**§ 4**

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

**§ 5**

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

**§ 6**

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

**§ 7**

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

**§ 8**

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

**§ 9**

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

**§ 10**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

**§ 11**

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 12**

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA**

**Załącznik nr 3**

**RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU**

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :
2. Data zabiegu:..............................................................................................
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

1. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE! Pieczątka i podpis

**Załącznik nr 2**

**Protokół przejęcia towaru**

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:



Data i podpis osoby przyjmującej

**UMOWA UDOSTĘPNIENIA**

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:



zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

…………………………..

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).

**§ 2.**

**Klauzula własności**

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**§ 3.**

**Używanie przedmiotu umowy**

1. Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

**§ 4.**

**Realizacja przedmiotu umowy**

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

**§ 5.**

**Serwis**

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

**§ 6.**

**Zawiadomienia**

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

**§ 7.**

**Zakończenie umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**§ 8.**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ……………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

**KLIENT SPÓŁKA**