Białystok, dn. 06.11.2018r.

ZP/XI/18/1130

# WYJAŚNIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych (Nr sprawy: 84/2018).

# PYTANIA

## Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

## Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2 % Wartości nienależycie zrealizowanego przedmiotu Umowy brutto, określonej

w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a)	należytej realizacji Zamówienia,

b)	dostarczenia Towarów do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

c)	dostarczeniu brakujących Towarów,

d)	rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

e)	dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanego przedmiotu umowy;

- 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

## Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. załącznika nr 5b do SIWZ) – wzór w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w  Nowym Tomyślu pomiędzy:

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP……………….,

REGON………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094176, NIP: 788-00-08-829, REGON 6300002936,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym.

# §1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________

- Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

# §2

- Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

- Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

# §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

# §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

# §5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

# §6

- Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.

- O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 
3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.

- Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych 
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami  przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

# §8

- Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

# §9

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

# §10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

# §11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

# §12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

# §13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        								PRZECHOWAWCA

______________________________________________________________________________________________________________________

# Załącznik nr  3

### RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

_____________________________________________________________________________________________________________________

# Załącznik nr  2

# Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. załącznika nr 5b do SIWZ).

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klipsów tytanowych do wyboru z listy jak poniżej:

| Opis klipsa | długość szczęk | maksymalne otwarcie | siła ścisku w N | siła ścisku w g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaciski tętniakowe tytanowe proste czasowe | 7.0 | 6.2 | 1.08 | 110 |
|  | 9.0 | 7.0 | 0.88 | 90 |
|  | 11.0 | 7.8 | 0.88 | 90 |
|  | 15.0 | 9.2 | 0.88 | 90 |
|  | 17.5 | 10.6 | 0.88 | 90 |
|  | 20.0 | 11.4 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe zagięte czasowe | 6.5 | 6.0 | 1.08 | 110 |
|  | 8.3 | 6.8 | 0.88 | 90 |
|  | 10.2 | 7.5 | 0.88 | 90 |
|  | 13.7 | 8.7 | 1.08 | 110 |
|  | 15.3 | 9.8 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe mocno zagięte czasowe | 5.4 | 5.5 | 1.08 | 110 |
|  | 6.4 | 6.1 | 1.08 | 110 |
|  | 8.0 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 10.3 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 7.4 | 5.4 | 1.08 | 110 |
|  | 8.4 | 5.8 | 1.08 | 110 |
|  | 10.5 | 6.2 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe bagnetowe czasowe | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 7.9 | 0.88 | 90 |
|  | 9.0 | 8.7 | 0.88 | 90 |
|  | 12.0 | 10.2 | 0.88 | 90 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe hokejowe czasowe | 6.1 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 8.0 | 6.2 | 1.08 | 110 |
|  | 9.0 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 10.6 | 7.8 | 1.08 | 110 |
|  | 11.8 | 8.4 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe haczykowate czasowe | 5.0 | 5.6 | 1.28 | 130 |
|  | 7.0 | 4.5 | 1.28 | 130 |
|  | 10.0 | 5.6 | 1.28 | 130 |
|  | 6.7 | 5.4 | 1.28 | 130 |
|  | 9.0 | 5.6 | 1.28 | 130 |
|  | 7.0 | 7.2 | 0.88 | 90 |
|  | 9.3 | 7.2 | 0.88 | 90 |
|  | 11.3 | 8.2 | 0.88 | 90 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe wyginane poprzeczne czasowe | 7.0 | 5.7 | 0.88 | 90 |
|  | 7.8 | 5.3 | 0.88 | 90 |
|  | 11.4 | 8.0 | 0.88 | 90 |
|  | 8.6 | 7.0 | 0.88 | 90 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 3,5 mm czasowe | 3/8.1 | 7.5 | 1.08 | 110 |
|  | 4/9.1 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 5/10.1 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 6/11.1 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 9/14.1 | 8.4 | 1.08 | 110 |
|  | 12/17 | 9.6 | 1.08 | 110 |
|  | 5/7.8 | 5.8 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/9.4 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 10/11 | 7.2 | 1.08 | 110 |
|  | 5/5.1 | 4.9 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/5.1 | 4.9 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 5,0 mm czasowe | 3/9.8 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 4/10.8 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 5/11.8 | 7.4 | 1.08 | 110 |
|  | 6/12.7 | 7.9 | 1.08 | 110 |
|  | 9/15.7 | 9.1 | 1.08 | 110 |
|  | 5/9 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/10.6 | 7.2 | 1.08 | 110 |
|  | 10/12.2 | 7.8 | 1.08 | 110 |
|  | 5/6.7 | 5.5 | 1.08 | 110 |
|  | 7.5/6.7 | 5.5 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe bagnetowe czasowe | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 7.9 | 0.88 | 90 |
|  | 9.0 | 8.7 | 0.88 | 90 |
|  | 12.0 | 10.2 | 0.88 | 90 |
|  | 6.1 | 6.5 | 1.08 | 110 |
|  | 8.0 | 6.2 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe standard tytanowe, permanentne |  |  |  |  |
| Zaciski tętniakowe tytanowe proste permanentne | 7.0 | 6.2 | 1.47 | 150 |
|  | 9.0 | 7.0 | 1.77 | 180 |
|  | 11.0 | 7.8 | 1.77 | 180 |
|  | 15 | 9,2 | 1,96 | 200 |
|  | 17.5 | 10.6 | 1.96 | 200 |
|  | 20.0 | 11.4 | 1.96 | 200 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe zagięte permanentne | 6.5 | 6.0 | 1.47 | 150 |
|  | 8.3 | 6.8 | 1.77 | 180 |
|  | 13.7 | 8.7 | 1.96 | 200 |
|  | 15.3 | 9.8 | 1.77 | 180 |
|  | 5.4 | 5.5 | 1.47 | 150 |
|  | 6.4 | 6.1 | 1.77 | 180 |
|  | 10.2 | 7.5 | 1.77 | 180 |
|  | 8.0 | 6.5 | 1.77 | 180 |
|  | 10.3 | 7.4 | 1.96 | 200 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe mocno zagięte permanentne | 7.4 | 5.4 | 1.77 | 180 |
|  | 8.4 | 5.8 | 1.77 | 180 |
|  | 10.5 | 6.2 | 1.77 | 180 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe bagnetowe permanentne | 5.0 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 5.0 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 7.0 | 7.9 | 1.96 | 200 |
|  | 9.0 | 8.7 | 1.96 | 200 |
|  | 12.0 | 10.2 | 1.96 | 200 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe hokejowe permanentne | 6.1 | 6.5 | 1.96 | 200 |
|  | 8.0 | 6.2 | 1.96 | 200 |
|  | 9.0 | 6.5 | 1.96 | 200 |
|  | 10.6 | 7.8 | 1.96 | 200 |
|  | 11.8 | 8.4 | 1.67 | 170 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe haczykowate permanentne | 5.0 | 5.6 | 1.96 | 200 |
|  | 7.0 | 4.5 | 1.96 | 200 |
|  | 10.0 | 5.6 | 1.96 | 200 |
|  | 6.7 | 5.4 | 1.96 | 200 |
|  | 9.0 | 5.6 | 1.96 | 200 |
|  | 7.0 | 7.2 | 1.96 | 200 |
|  | 9.3 | 7.2 | 1.96 | 200 |
|  | 11.3 | 8.2 | 1.96 | 200 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe wyginane poprzeczne permanentne | 7.0 | 5.7 | 1.96 | 200 |
|  | 7.8 | 5.5 | 1.77 | 180 |
|  | 11.4 | 8.0 | 1.96 | 200 |
|  | 8.6 | 7.0 | 1.77 | 180 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 3,5 mm permanentne | 3/8.1 | 7.5 | 1.47 | 150 |
|  | 4/9.1 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 5/10.1 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 6/11.1 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 9/14.1 | 8.4 | 1.47 | 150 |
|  | 12/17 | 9.6 | 1.77 | 180 |
|  | 5/7.8 | 5.8 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/9.4 | 6.5 | 1.47 | 150 |
|  | 10/11 | 7.2 | 1.77 | 180 |
|  | 5/5.1 | 4.9 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/5.1 | 4.9 | 1.47 | 150 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe oczkowe 5,0 mm permanentne | 3/9.8 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 4/10.8 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 5/11.8 | 7.4 | 1.47 | 150 |
|  | 6/12.7 | 7.9 | 1.47 | 150 |
|  | 9/15.7 | 9.1 | 1.47 | 150 |
|  | 5/9.4 | 6.5 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/10.6 | 7.2 | 1.47 | 150 |
|  | 10/12.2 | 7.8 | 1.77 | 180 |
|  | 5/6.7 | 5.5 | 1.47 | 150 |
|  | 7.5/6.7 | 5.5 | 1.47 | 150 |
|  | długość szczęki | maksymalne otwarcie | siła ścisku w N | siła ścisku w g |
| Zaciski tętniakowe tytanowe proste czasowe | 3.0 | 3.3 | 0.88 | 90 |
|  | 5.0 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 3.0 | 3.3 | 0.88 | 90 |
|  | 5.0 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 7.0 | 4.6 | 0.69 | 70 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe zagięte czasowe | 2.8 | 3.2 | 0.88 | 90 |
|  | 4.0 | 3.6 | 0.78 | 80 |
|  | 4.7 | 3.8 | 0.69 | 70 |
|  | 4.0 | 3.6 | 0.78 | 80 |
|  | 4.7 | 3.8 | 0.69 | 70 |
|  | 4.0 | 3.6 | 0.78 | 80 |
|  | 5.2 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 6.6 | 4.4 | 0.69 | 70 |
|  | 3.9 | 3.5 | 0.78 | 80 |
|  | 5.0 | 4.0 | 0.69 | 70 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe mini poprzeczne | 5.0 | 3.5 | 0.69 | 70 |
|  | 4.7 | 4.0 | 0.69 | 70 |
|  | 6.3 | 6.0 | 0.69 | 70 |
| Zaciski zagięte bagnetowe tytanowe | 4.0 | 7.0 | 0.69 | 70 |
|  | 7.0 | 5.7 | 0.69 | 70 |
| Zaciski tytanowe mini hokejowe | 7.0 | 4.5 | 0.69 | 70 |
| Zaciski tętniakowe mini tytanowe proste permanentne | 3.0 | 3.3 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 3.0 | 3.3 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 4.6 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe mini, tytanowe zagięte permanentne | 2.8 | 3.2 | 1.08 | 110 |
|  | 4.0 | 3.6 | 1.08 | 110 |
|  | 4.7 | 3.8 | 1.08 | 110 |
|  | 4.0 | 3.6 | 1.08 | 110 |
|  | 4.7 | 3.8 | 1.08 | 110 |
|  | 4.0 | 3.6 | 1.08 | 110 |
|  | 5.2 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 6.6 | 4.4 | 1.08 | 110 |
|  | 3.9 | 3.5 | 1.08 | 110 |
|  | 5.0 | 4.0 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tętniakowe tytanowe mini poprzeczne permanentne | 5.0 | 3.5 | 1.08 | 110 |
|  | 4.7 | 4.0 | 1.08 | 110 |
|  | 6.3 | 6.0 | 1.08 | 110 |
| Zaciski zagięte bagnetowe mini, tytanowe permanentne | 4.0 | 7.0 | 1.08 | 110 |
|  | 7.0 | 5.7 | 1.08 | 110 |
| Zaciski tytanowe mini hokejowe permanentne | 7.0 | 4.5 | 1.08 | 110 |
| Zacisk wzmacniający standard tytanowy |  |  |  |  |
| Zaciski tętniakowe ultra krótkie permanentne | 3.0/6.3 | 5.8 | 1.47 | 3.5 |
|  | 3.0/5.1 | 4.9 | 1.47 | 3.5 |
|  | 3.0/8.1 | 6.0 | 1.47 | 5.0 |
|  | 3.0/6.7 | 5.5 | 1.47 | 5.0 |

Każdy klips pakowany pojedynczo, sterylnie.

Wewnętrzna powierzchnia klipsa zabezpieczająca przed zsunięciem się klipsa z naczynia krwionośnego. Gwarantowany okres sterylności do 10 lat. Minimalne artefakty w obrazie rezonansu magnetycznego. Indywidualne znakowanie każdego klipsa, umożliwiające łatwą i szybką identyfikację siły ścisku i rozmiaru. Mechanizm antyzmykowy zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania. Opakowanie umożliwiające identyfikację klipsa przed rozpakowaniem.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 13 – pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego z zawartością gipsu naturalnego min 94%, nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury, o czasie wiązania 4-6 min, pakowana a’2szt.?

Pytanie nr 7

Pakiet 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu na rzecz szybkiej dostawy klipsów L pod każdorazowe zamówienie? Ze względu na dużą różnorodność asortymentu stworzenie depozytu mocno zawęziłoby dostęp do implantów o najlepszych parametrach dla danego przypadku. Wszystkie klipsy wymienione w katalogu dostępne są w krótkim okresie czasu. Taki sposób współpracy jest powszechnie stosowany.

Pytanie nr 8

Pakiet 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego udostepnienia klipsownicy (do zakładania i zdejmowania klipsów)?

Pytanie nr 9

Pakiet nr 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 5, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 x 8, który zapewnia lepsze mocowanie kaniuli oraz daje większy komfort pacjentowi, opatrunek bez metki.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 20, poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 20, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku wyspowego z wkładem o rozmiarze 5x5 cm, zamiast 5x5,5 cm.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 20, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku pakowanego a’10 szt.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 20, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku wyspowego z wkładem o rozmiarze 5x20 cm, zamiast 5x20,5 cm.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 9 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski elastycznej z zapinką tkana 4m x 8cm z przeliczeniem ilości co daje 3 750 szt.?

Pytanie nr 17

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 1 pkt 1. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne w zastrzeżonej wysokości naliczane będą od wartości brutto niedostarczonego towaru, a nie od wartości brutto przedmiotu umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pytanie nr 19

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o zmianę § 8 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Pytanie nr 21

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 4A o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Pytanie nr 22

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 11 projektu umowy.

Pytanie nr 23

Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Pytanie nr 24

Pakiet 1, poz.5

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Pytanie nr 25

Pakiet 1, poz. 9-10

Prosimy o wydzielenie poz. 9-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Pytanie nr 26

Pakiet 3, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30 g- 4 warstwowe?

Pytanie nr 27

Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Pytanie nr 28

Pakiet 5, poz.1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 29

Pakiet 7, poz. 1-5

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Pytanie nr 30

Pakiet 7, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Pytanie nr 31

Pakiet 7, poz. 1-5

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za  mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Pytanie nr 32

Pakiet 7, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Pytanie nr 33

Pakiet 9, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Pytanie nr 34

Pakiet 9, poz. 4-7

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Pytanie nr 35

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli, 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Pytanie nr 36

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Pytanie nr 37

Pakiet 16, poz. 1-2,4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Pytanie nr 38

Pakiet 16, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Pytanie nr 39

Pakiet 16, poz. 1-3,5,7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Pytanie nr 40

Pakiet 16, poz. 10-12

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 16 pozycji nr 10-12 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 16A – na gazę. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 41

Pakiet 17, poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Pytanie nr 42

Pakiet 17, poz. 2

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Pytanie nr 43

Pakiet 17, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

Pytanie nr 44

Dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania produkt alternatywny, tj.  sterylny plaster hydrożelowy na bazie silikonu, nie alergizujący,  oddychający, paroprzepuszczalny, przeznaczony do mocowania kaniul, o wymiarach: 57 mm x 50 mm ?

Pytanie nr 45

Pakiet 4, pozycja 2  - Czy Zamawiający dopuści przeźroczysty opatrunek pediatryczny z wycięciem w rozmiarze 6cm x 7cm?

Pytanie nr 46

Pakiet 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek  przeźroczysty hypoalergiczny o wymiarze 4,4cm x 4,4cm?

Pytanie nr 47

Pakiet 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek w opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Pytanie nr 48

Pakiet 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x 100mm w opakowaniach a’6 pasków x 50 saszetek z przeliczeniem zamawianych ilości?

Pytanie nr 49

Pakiet 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w opakowaniach a’5 pasków x 50 saszetek z przeliczeniem zamawianych ilości?

Pytanie nr 50

Pakiet 4, pozycja 9-11 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 9-11 do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Pytanie nr 51

Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez metki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pytanie nr 52

Pakiet 7, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy nr 6 z przeznaczeniem m.in. na głowę, ramię, podudzie, kolano?

Pytanie nr 53

Pakiet 12, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100mb z przeliczeniem podanych ilości?

Pytanie nr 54

Pakiet 12, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z przeliczeniem podanych ilości?

Pytanie nr 55

Pakiet 12, pozycja 4- Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Pytanie nr 56

Pakiet 13, pozycja  1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem podanych ilości?

Pytanie nr 57

Pakiet 13, pozycja  1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Pytanie nr 58

Pakiet 13, pozycja  1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

Pytanie nr 59

Pakiet 13, pozycja  1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nasączone w 94% masą gipsu naturalnego?

Pytanie nr 60

Pakiet 13, pozycja  3 - Czy nie zaszła omyłka pisarska w j.m.? Czy nie powinno być opakowanie a nie jak podano mb?

Pytanie nr 61

Pakiet 17, pozycja  1-2 - Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe 4 warstwowe?

Pytanie nr 62

Pakiet 17, pozycja  1 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt z przeliczeniem podanych ilości?

Pytanie nr 63

Pakiet 18, pozycja  2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w opakowaniu a’6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Pytanie nr 64

Pakiet 18, pozycja  2 - Czy Zamawiający  dopuści przylepiec o paroprzepuszczalności >500gm/m2/24h?

Pytanie nr 65

Pakiet 20, pozycja  1 - Czy Zamawiający  dopuści opatrunek o rozmiarze wkładki chłonnej 5x6cm?

Pytanie nr 66

Pakiet 20, pozycja  1 - Czy Zamawiający  dopuści opatrunek w opakowaniu a’30szt?

Pytanie nr 67

Pakiet 20, pozycja  2 - Czy Zamawiający  dopuści opatrunek o rozmiarze wkładki chłonnej 5x20cm?

Pytanie nr 68

Pakiet 20, pozycja  3 - Czy Zamawiający  dopuści opatrunek o rozmiarze wkładki chłonnej 5x10cm?

Pytanie nr 69

Pakiet 20, pozycja  3-4 - Czy Zamawiający  dopuści opatrunek w opakowaniu a’50szt?

Pytanie nr 70

Pakiet 20, pozycja  4 - Czy Zamawiający  dopuści opatrunek o rozmiarze opatrunku 10x20cm, o rozmiarze wkładki chłonnej 5x15cm?

Pytanie nr 71

Pakiet 20, pozycja  3-4 - Czy Zamawiający  dopuści opatrunek bez ramki za to z trójstopniowym systemem aplikacji?

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, 6, 7 i 8, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Pytanie nr  73

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 12 pozycji 1, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Pytanie nr  74

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16 kompresy jałowe w opakowaniach typu papier – folia,  co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Pytanie nr  75

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 16 w pozycji 10, 11 i 12 gazy jałowej sterylizowanej parą wodną?

Pytanie nr  76

Pakiet 2, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów o długości 5 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  77

Pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu posiadającego w swym składzie serwetę z FB w rozmiarze 50 x 60 cm zamiast 50 x 50 cm? Pozostałe składowe zestawu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr  78

Pakiet 17, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet wykonanych z gazy 17-nitkowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr  79

Pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców w opakowaniu zawierającym 11 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Pytanie nr  80

Pytanie dot. projektu umowy:

Zważywszy na treść § 3 ust. 1 i 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Pytanie nr  81

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 1) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Pytanie nr  82

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 1) wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 2) wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1  zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przekroczeniu terminu dostawy lub terminu usunięcia wad była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie / wadliwego, nie zaś od wartości całej umowy (pakietu). W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie / wadliwego, a nawet może przewyższyć te wartości. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

Pytanie nr  83

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 2) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto danego Pakietu”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), nie zaś od wartości całej umowy (pakietu). W przeciwnym razie, w szczególności w przypadku niewykonania tylko nieznacznej części umowy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (pakietu). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr  84

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. 3) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto danego Pakietu”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), nie zaś od wartości całej umowy (pakietu). W przeciwnym razie, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu znaczącej części umowy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (pakietu), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (pakietu). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr  85

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: „Zamawiający zmianę cen, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?

Dodanie powyższego punktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

O D P O W I E D Z I

| Nr pytania | Treść odpowiedzi |
| --- | --- |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wymienione w pytaniu zaciski tytanowe |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Tak z odpowiednim przeliczeniem |
|  | Tak |
|  | Nie |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Nie, oczekuje wyceny za mb w stanie nierozciągniętym |
|  | Nie, oczekuje wyceny za mb w stanie nierozciągniętym |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Tak (opakowanie) |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga |
|  | Tak |
|  | Tak |
|  | Nie |
|  | Tak |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie może wskazać minimalnej ilości towarów jakie zakupi. Zamawiający informuje, że w dotychczasowych postepowaniach na dostawę materiałów opatrunkowych dokładał wszelkich starań żeby realizować kontrakty w całości |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |
|  | Nie |