Białystok, dn. 15.11.2018r.

ZP/XI/18/1183

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 92/2018)

**Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 12):**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenia w Pakiecie nr 12 Cewników przedłużających do cewnika prowadzącego o poniższych parametrach: średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm); długość systemu 150cm; długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy Wzoru umowy):**

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5c do SIWZ poprzez dodanie w par. 4 pkt 1 zdań o następującej treści: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w Depozycie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Wyrób, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 18):**

Czy zamawiający dopuści sondy do ultrasonografii o poniższych właściwościach:

- Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala.

- Sonda ultradźwiękowa elektroniczna z funkcją ChromaFlo (możliwość identyfikacji przepływu przy pomocy kodowania kolorem)

- Sonda ultradźwiękowa elektroniczna z funkcą VH (Virtual Histology)- możliwość identyfikacji 4 typów blaszki miażdżycowej (łuszczowa, włóknista, włoknisto-tłuszczowa oraz martwicza) przy pomocy kodowania kolorami

- Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa mechaniczna (IVUS) o rozdzielczości 45 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 135 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F (śr. wewnętrzna 0,64 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala.

Powyższe sondy są kompatybilne z aparatem bedącym w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 8):**

Czy w części 8 „Cewniki diagnostyczne” Zamawiający dopuści cewniki o średnicach 5F&6F posiadające średnicę wewnętrzną (0,047” dla 5F, 0,056” dla 6F) posiadające szeroki wybór krzywizn JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO; 3DRC; PIG; 26 typów krzywizn dla każdej średnicy oraz spełniających pozostałe wymogi specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy Pakietu nr 12):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 cewnika przedłużającego o następujących parametrach: rozmiary 5F,6F; długość użytkowa 150cm; światło wewnętrzne dla cewnika 5F 0,052", dla 6F 0,066"; długość segmentu przedłużającego 35cm; dostępna wersja z otworami bocznymi?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6 (dotyczy Pakietu nr 28):**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 28, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym stalowym mandrynem i standardowej, do swobodnego wyboru przez Operatora, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym marker na końcu cewnika, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, zastawką jednokierunkową, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym o dostępnym przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm i RBP na poziomie 16 atm? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 1) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1), których wzory przesyłamy w załączeniu?

***UMOWA UDOSTĘPNIENIA***

*Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:*

*……………………………………………………………..*

*reprezentowanym przez:*

*1.*

*zwanym w dalszej części umowy Klientem*

*a*

*…………………………..*

*reprezentowaną przez:*

*…………………………………………….*

*zwanym w dalszej części Spółką*

*§ 1. Przedmiot umowy*

*Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).*

*§ 2. Klauzula własności*

*………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.*

*Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.*

*§3. Używanie przedmiotu umowy*

*1.Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.*

*2.Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.*

*3.Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.*

*4.Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.*

*5.Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.*

*§ 4. Realizacja przedmiotu umowy*

*Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.*

*§ 5. Serwis*

*Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.*

*§ 6. Zawiadomienia*

*1.Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.*

*2.Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.*

*3.W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.*

*§ 7. Zakończenie umowy*

*1.Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.*

*2.W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.*

*3.W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.*

*4.Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.*

*§ 8. Postanowienia końcowe*

*1.Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ……………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.*

*2.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.*

*3.Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.*

*4.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.*

*KLIENT SPÓŁKA*

***UMOWA PRZECHOWANIA***

*zawarta w dniu ................ pomiędzy:*

*.................................................... z siedzibą w ………………………………, ul*

*wpisaną do rejestru po numerem ...........................*

*reprezentowaną przez:*

*.........................................................................,*

*zwanym dalej Przechowawcą*

*a*

*………………………………….., z siedzibą w ………………………………, ul ………………….*

*wpisaną do rejestru pod numerem ………………………*

*reprezentowaną przez :*

*1. ....................................................*

*zwaną w dalszej części umowy Składającym.*

*§1 1Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia .................... w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.*

*2.Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ........................... na Oddziale ........................, które znajduje się w ...................., ......................... – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan ..........................*

*3.Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan*

*§2 1.Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.*

*2.Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.*

*3.Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.*

*4.Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.*

*§3 Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.*

*§4 Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.*

*§5 Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.*

*§6 1.Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.*

*2.O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty ....................... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.*

*3.Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.*

*§7 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.*

*§8 Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.*

*§9 1.Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.*

*2.Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.*

*§10 1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ...........................*

*2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.*

*3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.*

*§11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.*

*§12 W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.*

*§13 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez .........................................*

*§14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.*

*SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA*

***Załącznik nr 3***

*RAPORT O ZUŻYCIU ..................*

*Proszę przesłać pod numer faxu*

*TEL. KONTAKTOWY :*

*1.PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :*

*2.Data zabiegu:..............................................................................................*

*3.Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )*

*A)*

*B)*

*4.Zużyte elementy*

*Proszę o uzupełnienie- PILNE! Pieczątka i podpis*

***Załącznik nr 2***

*Protokół przejęcia towaru*

*Stwierdzam, iż w dniu……………… został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:*

*1.*

*Data i podpis osoby przyjmującej*

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 9 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 0,2 % Wartości nienależycie zrealizowanego przedmiotu Umowy brutto, określonej

w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a) należytej realizacji Zamówienia,

b) dostarczeniu brakujących Towarów,

c) rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

d) dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanego przedmiotu umowy;

2) 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

3) 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. załącznika nr 5c do SIWZ).

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12 (dotyczy Pakietu nr 9):**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na elektrody endokawitarne o długości 115 cm i odległości między elektrodami wynoszącej 7 mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 13 (dotyczy Wzoru umowy):**

W jakim celu ma zostać zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. w jakich okolicznościach Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania? Proszę o wskazanie konkretnych sytuacji, w jakich Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych pacjentów Zamawiającego. Proszę o wskazanie konkretnych czynności podczas wykonywania Umowy Głównej podczas których Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający. W naszej ocenie w toku realizacji Umowy Głównej nie będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego.

Odpowiedź: **Zamawiający informuje, iż w sytuacji współpracy (serwis, naprawa w ramach gwarancji, przeszkolenie użytkowników) uwzględniającej możliwość dostępu pracowników Procesora do danych pacjentów, w szczególności dane dot. stanu zdrowia wygenerowanych na sprzęcie istnieje konieczność podpisania niniejszej umowy.**

**Pytanie nr 14 (dotyczy Wzoru umowy):**

Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna określać m. in. charakter przetwarzania, tj. sposób przetwarzania danych osobowych (forma papierowa, elektroniczna, system informatyczny) przez podmiot przetwarzający. Czy Zamawiający dopuszcza, w celu zapewnienia spełniania wymogów z art. 28 ust. 3 RODO, dodanie w § 3 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych po ustępie 6 ustępu 7 o następującym brzmieniu: „Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie obejmowało czynności na danych osobowych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej, w tym w systemie informatycznym.”?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 15 (dotyczy Wzoru umowy):**

Zgodnie z § 4 ust. 3 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni od stwierdzenia uchybienia. Termin na usunięcie naruszenia powinien być wyznaczany z uwzględnieniem rodzaju i zakresu wykrytego naruszenia. Maksymalny termin 7 dni na usunięcie naruszenia może być terminem zbyt krótkim na prawidłowe usunięcie wykrytego naruszenia. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 4 ust. 2 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: „Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie krótszym niż 14 dni od stwierdzenia uchybienia.”?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 16 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z 24 godzin do 48 godzin? Wskazany w ww. postanowieniu termin może okazać się zbyt krótki na wykonanie obowiązków w nim określonych

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 17 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy postanowienie § 4 ust. 4 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy rozumieć w ten sposób, że udostępnianie Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełniania obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia ma się odbywać na żądanie Administratora wystosowane w formie pisemnej lub dokumentowej?

Odpowiedź: **Tak.**

**Pytanie nr 18 (dotyczy Wzoru umowy):**

Zgodnie z § 5 ust. 1 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania wyłącznie po uzyskaniu szczegółowej zgody Administratora. Uzyskiwanie każdorazowo uprzedniej, szczegółowej zgody Administratora może utrudniać realizację umowy o udzielenie zamówienia publicznego przez wybranego wykonawcę. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia ogólnej zgody na dalsze powierzenie danych osobowych podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego, którzy zostaliby wymienieni w załączniku do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z prawem do zgłaszania sprzeciwu w przypadku zamiaru zmiany lub dodania nowych podwykonawców przez Podmiot przetwarzający? Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie § 5 ust. 1 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: „Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego (ogólna zgoda Administratora). Lista podwykonawców Podmiotu przetwarzającego znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na podstawie uprzedniej ogólnej zgody Administratora. W związku z powyższym, Podmiot przetwarzający obowiązany jest do poinformowania Administratora w formie pisemnej lub dokumentowej o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów wskazanych w załączniku nr do niniejszej umowy. Administrator w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww. informacji może wyrazić sprzeciw wobec zmian, o których mowa powyżej. Oświadczenie o sprzeciwie Administratora wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Jeżeli Administrator w ww. terminie nie zgłosi sprzeciwu, zmiany, o których mowa powyżej uważa się za zaakceptowane przez Administratora.”?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy przez „pisemne polecenie Administratora” w rozumieniu § 5 ust. 1 zd. 1 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych należy rozumieć umowę powierzenia przetwarzania danych, Umowę Główną oraz każde pisemne oświadczenie Administratora wydane w ramach wykonywania ww. umów?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 20 (dotyczy Wzoru umowy):**

Zgodnie z § 5 ust. 2 zd. 1. projektu umowy powierzenia przetwarzania danych, przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. Wykonywanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub umowy podstawowej może wymagać przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, dlatego podpisane umowy powinny być traktowane jako pisemne polecenie Administratora Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 5 ust. 2 zd. 1. projektu umowy powierzenia przetwarzania danych w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: „Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, którym jest niniejsza umowa, Umowa Główna oraz każde pisemne oświadczenie Administratora wydane w ramach ich wykonywania, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.”?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 21 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 ust. 1 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

a) pomimo zobowiązania go o usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

a) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,

b) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych,

pod warunkiem wcześniejszego wezwania Podmiotu przetwarzającego do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu, co najmniej 14 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń.”?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 22 (dotyczy Pakietu nr 5):**

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej pod względem ceny jak i parametrów użytkowych, gdzie spełnione są WSZYSTKIE WARUNKI wymagane w SIWZ, prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji nr 6 z pakietu nr 5 (2.000 sztuk inflatorów) i utworzenie osobnego zadania z osobnym wadium. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala i możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 23 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Czy Zamawiający wydzieli z pak 5 poz 1?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 24 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Czy Zamawiający w pak 5 poz 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na mikrocewniki do zabiegów udrożnienia tętnic wieńcowych Turnpike znanego amerykańskiego producenta:

•mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu

•taperowanym kształcie

•wspierające dla prowadników wieńcowych 0,014”

•do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu i wymiany prowadników

•budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem

•wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej

•szafty o różnych średnicach: od proksymalnej 2.9F do dystalnej 2.2F

•pokrycie hydrofilne 60 cm

•dostępne długości: 135cm i 150cm

•dostępny w czterech wersjach do wyboru:

- Standardowa

- Spiralna - z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika

- Gold - do Twardych Zmian, z gwintowaną, metalową powlekaną złotem końcówka oraz spiralą

- LP - niskoprofilowy, z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 25 (dotyczy Pakietu nr 12):**

Czy Zamawiający w pak 12 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewniki przedłużające do cewnika prowadzącego amerykańskiego producenta, o parametrach:

•rozmiary 6F, 7F, 8F

•światło wewnętrzne 0,056” dla cewnika 6F; 0,062” dla 7F i 0,071” dla 8F

•zmniejszenie światła cewnika ok. 1F

•długość 150 cm

•pracujący w systemie RX, długość przedłużającego segmentu 25 cm?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 26 (dotyczy Pakietu nr 12):**

Czy Zamawiający w pak 12 dla lepszej wizualizacji wymaga by cewnik posiadał 2 znaczniki pozycjonujące ułatwiające wprowadzenie przez cewnik prowadzący na 95 cm i 105 cm oraz markery/znaczniki radiocieniujące znajdujące się w odleglości 4 mm od części RX oraz 2 mm od końca tipu cewnika?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 27 (dotyczy Pakietu nr 12):**

Czy Zamawiający w pak 12 wymaga znaczników radiocieniujących platynowo-irydowych, doskonale widocznych we fluoroskopii?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 28 (dotyczy Pakietu nr 22):**

Czy Zamawiający w pak 22 wyrazi zgodę na złożenie oferty na balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej znanego amerykańskiego producenta:

• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 7,5F-8F dla 30cc i 40cc i 9F dla 50cc

• współpracujący z urządzeniami Arrow oraz Datascope

• różne rozmiary w zależności od wzrostu pacjenta (co najmniej 3 różne)

• w zestawie wszystkie niezbędne do założenia i podłączenia elementy wraz z koszulkami przeznaczonymi do wprowadzania cewnika?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 29 (dotyczy Pakietu nr 28):**

Czy Zamawiający w zad 28 wyrazi zgodę na złożenie oferty na cewniki do aspiracji skrzeplin znanego amerykańskiego producenta, o następujących parametrach:

•kompatybilny z prowadnikiem 0,014"

•kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F o świetle 0,070" i 7F o świetle 0,078”

•długość robocza cewnika 138 cm

•cewnik ze zbrojeniem (wtopiony podłużny popychacz)

•pokrycie hydrofilne na dystalnych 18 cm cewnika

•rozmiar kanału ekstrakcyjnego 1,25mm2 dla 6F i 1,45mm2 dla 7F

•marker 2mm od końcówki dystalnej

•szybkość aspiracji 1,79 ml/sek dla 6F i 2,82 ml/sek dla 7F

•2 markery dostępowe na szafcie

•średnica przejścia 0,0675"

•cewnik OTW

•opatentowana stożkowa końcówka Silva, centruje się samodzielnie, aby chronić ścianę naczynia w trakcie wprowadzania i aspiracji

•w zestawie: 2x30ml strzykawka aspiracyjna z blokadą; 1x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości 20cm?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 30 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7, cewnik balonowy pokryty lekiem antyproliferacyjnym przeznaczony do leczenia restenozy o następujących parametrach:

•pokryty Paklitakselem w dawce leku 3μg/mm2

•cewnik typu rapid exchange (Rx)

•kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F

•posiada 2 polimerowe markery na bazie wolframu o wysokiej elastyczności

•średnice: 1.5, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5 mm

•długości balonów: 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm

•ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 16 atm, ABP 20 atm ?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 31 (dotyczy Pakietu nr 11):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 11 stentgraft do implantacji w tętnicach wieńcowych o następujących warunkach technicznych:

•cienkościenny stent kobaltowo-chromowy (szerokość ścian 0,07-0,08 mm, grubość ścian 0,08-0,09 mm)

•pokryty 1 warstwą membrany ePTFE

•profil wejścia 0,018” = 0,048 mm

•profil przejścia = 0,047” dla średnicy 3.0 mm

•kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F oraz prowadnikiem 0,014”

•średnice 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm

•długości 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm

•ciśnienie nominalne 10-11 atm

•RBP 14 – 16 atm ?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 32 (dotyczy Pakietu nr 12):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego o następujących parametrach:

•cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany Rx,

•Kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F,

•Długość użytkowa 150 cm,

•dystalna część cewnika o długości 25 cm zbudowana jest w technologii oplatających się spiralnie płaskich drutów z powłoką MDX minimalizującą tarcie,

•Końcówka cewnika elastyczna, atraumatyczna, całościowo widoczna w skopii,

•2 pozycjonujące markery umieszczone w odległości od dystalnej końcówki - 95 cm i 105 cm,

•Średnice wewnętrznego światła: 5F- 0,041”, 6F- 0,056”, 7F – 0,062”, 8F- 0,071”,

•Średnica zewnętrzna sekcji dystalnej: 5 F - 0,053”, 6F – 0,067”, 7F – 0,075”, 8 F – 0,085”?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 33 (dotyczy Pakietu nr 28):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 28 cewnik do aspiracji skrzeplin o następujących parametrach?

•kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F/7F, prowadnikiem 0,014”,

•2 znaczniki cieniujące - 1 w końcówce cewnika, 1 oddalony 15mm od końcówki,

•długość cewnika 140 cm,

•Odcinek dystalny pokryty wysokiej jakości powłoką hydrofilną (Hydrax Plus),

•Oplot z płaskiego drutu w ścianie cewnika,

•przepustowość aspiracyjna: 2.34 cc/s = 7F, 1.70 cc/s = 6F,

•profil wejścia: 6F = 0,021”, 7F = 0,025”

•profil przejścia: 6F = 0,049”, 7F = 0,054”

•zawartość zestawu to dwie strzykawki 30cc z blokadą, mandryl usztywniający, kranik jednokierunkowy, przedłużacz?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 34 (dotyczy Pakietu nr 2):**

Czy w pakiecie 2 części 1 „Stent wiencowy” Zamawiający dopuści stenty o profilu przejścia 0,037” dla rozmiaru 2,5mm. ciśnieniu nominalnym 12 atm. i ciśnieniu RBP 18 atm. oraz spełniających pozostałe wymogi specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**