Nr sprawy: 8/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

### dostawę

### ambulansów typu A1 i A2

Białystok, styczeń 2018 r

ROZDZIAŁA I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia: jest dostawa ambulansów sanitarnych typy A1 – 2 szt. oraz A2 – 1 szt.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy, oraz Załączniki nr 5 – wzór umowy

- Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postepowaniem:

34 11 41 21-3  Karetki

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

    - którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

    - oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a)

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      - Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 45 dni od dani zawarcia umowy.

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz Załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 5 do SIWZ.

- Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki cenowe oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 23%; 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, tj. łączną wartość brutto oferty podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego, wyznaczona zgodnie z ust. 1-5.

Uwaga: W przypadku rozbieżności między zapisami w tabeli i pod tabelą w formularzu cenowego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny w tabeli zostały podane prawidłowo.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, pokój nr 44, w terminie określonym w Rozdziale XIV ust. 1, w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem:

Oferta: „Dostaw ambulansów typu A1 i A2”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 08.02.2019r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W TERMNIE SKŁADANIA OFERT W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr  3 do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Dokumenty wskazane w pkt 1, 2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym
w Rozdz. IX pkt.II.1 SIWZ.

- W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika, ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu, oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ w szczególności w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy. Opisy muszą być przedstawione w języku polskim (jeżeli w języku obcym – to wymagane jest tłumaczenie na język polski; nie wymaga się tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego).

- Aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przedmiotu zamówienia (Ustawa o wyrobach medycznych) np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE, dla którego wystawiono deklaracje zgodności, o ile dla danego wyrobu medycznego deklaracja zgodności jest wymagana. Dokument musi być w języku polskim (jeżeli w języku obcym – to wymagane jest tłumaczenie na język polski; nie wymaga się tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego).

IV. Podmioty zagraniczne:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt. II.1 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

  - Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

    - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).

    - Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

    - W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

    - W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

    - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Iwona Wasilczyk – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 83 88, zamowienia@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

      - Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

      - Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

      - Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

      - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

    - O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

    - Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, pokój nr 44, do dnia 08.02.2019 r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

      - Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2019 r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, pokój nr 44

- bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- otwarcie ofert jest jawne;

- po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

- informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

#### ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

            - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano:

Kryterium                         		                            			 Waga

a)  Cena   				               		  -   60%

b)  Gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów		  -   40%

            - Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 x 60%

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (G)  = ------------------------------------------- x 100 x 40%

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (4 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji mechanicznej pojazdu bez limitu kilometrów:

- 24 miesiące -oferta Wykonawcy otrzyma 1 punkt;

- 36 miesiące - oferta Wykonawcy otrzyma 2 punkty;

- 48 miesiące - oferta Wykonawcy otrzyma 3 punkty;

- 60 miesięcy i więcej - oferta Wykonawcy otrzyma 4 punkty.

Uwaga: okres gwarancji mechanicznej pojazdu bez limitu kilometrów musi być wielokrotnością 12 miesięcy (tj. podany w pełnych latach).

Zgodnie z warunkami SIWZ gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów nie może być krótsza niż 24 miesiące.

Ocena wg kryterium „gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże gwarancji mechanicznej pojazdu bez limitu kilometrów, Zamawiający uzna, że został zaoferowany minimalny okres wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące.

Zaoferowanie okresu gwarancji  mechanicznej pojazdu bez limitu kilometrów krótszego niż wymagane 24 miesiące, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy

- Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp(C) + Wp(G)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa brutt została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej
w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Umowa

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

- inspektor ochrony danych osobowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku jest dostępny pod adresem e-mail: ido@poczta-usk.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ XXII

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015., poz. 2164 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy;

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załączniki nr 5 - Wzór umowy

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

……………………………………………..

Zatwierdzenie przez Dyrektora

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Część A

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambulans sanitarny typu A1 - o parametrach techniczno-użytkowych określonych w Załączniku nr 1 cześć B.1 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Ambulans sanitarny typu A2 - o parametrach techniczno-użytkowych określonych w Załączniku nr 1 cześć B.2 | 1 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto oferty wynosi:................................................... zł, słownie złotych:......................................................................................................................................................

Wartość brutto oferty wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.............................................................................................................................................

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Część B

- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH AMBULANSU typu A1

| Lp. | Opis parametru / warunku | Wymaganie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE AMBULANSU |
| 1) | Producent pojazdu bazowego | Podać |  |
| 2) | Marka i model samochodu bazowego oferowanego ambulansu | Podać |  |
| 2) | Producent zabudowy przedziału medycznego | Podać |  |
| 4) | Rok produkcji | 2019 r |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Typu furgon z izolacją dżwiękowo-termiczną. | tak |  |
| 2. | Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. | tak |  |
| 3. | Przystosowany do przewozu min. czterech osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | tak |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min 2,10 m. Wysokość przedziału medycznego min. 1,40 m, | tak |  |
| 5. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 1800. | tak |  |
| 6. | Drzwi boczne wysokie prawe przesuwane do tyłu z szybą. | tak |  |
| 7. | Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | tak |  |
| 8. | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym otwierana od strony kabiny kierowcy o wym. min. wys. 50 cm. szer 70 cm | tak |  |
| 9. | Lakier w kolorze białym | tak |  |
| 10. | Centralny zamek wszystkich drzwi. | tak |  |
| 11. | Autoalarm. | tak |  |
| 12. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | tak |  |
| 13. | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, | tak |  |
| 14. | Elektrycznie opuszczane szyby w kabinie kierowcy, | tak |  |
| 15. | Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia, | tak |  |
| 16. | Światła przeciwmgielne przednie, | tak |  |
| 17. | Fotel kierowcy z regulacją przód – tył i regulacją oparcia pod plecami, | tak |  |
| 18. | Klimatyzacja fabryczna kabiny kierowcy | tak |  |
|  | SILNIK |  |  |
| 1. | Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, z turbosprężarka i intercoolerem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. | tak |  |
| 2. | Silnik o mocy powyżej 100 KM. | tak |  |
| 3. | Klasa emisji spalin zgodnie z normą min. EURO 6 | tak |  |
|  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | tak |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | tak |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne. | tak |  |
| 4. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP, | tak |  |
| 5. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania typu ASR, | tak |  |
| 6. | System wspomagania ruszania pod górę typu hill asystent lub równoważny | tak |  |
|  | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Zawieszenie przednie i tylne niezależne, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu chorego. | tak |  |
|  | SYSTEM HAMULCOWY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. | tak |  |
| 2. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. | tak |  |
| 3. | Hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, | tak |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem | tak |  |
| 2. | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | tak |  |
| 2. | Kosz na śmieci. | tak |  |
| 3. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | tak |  |
| 4. | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. | tak |  |
| 5. | Dodatkowo 4 szt. opon zimowych na felgach stalowych | tak |  |
| 6. | Plecak ratowniczy 100L | tak |  |
| 7. | Płachta ratownicza z 8 uchwytami | tak |  |
| 8. | Ręczna latarka ze źródłem światła LED z możliwością ładowania z instalacji 12V pojazdu | tak |  |
|  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 (oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe.) | tak |  |
| 1.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – dodatkowa nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym. | tak |  |
| 1.2 | Mechaniczna wentylacja nawiewno -wywiewna. | tak |  |
| 1.3 | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o drugi parownik umieszczony w pomieszczeniu dla pacjenta z niezależną regulacją temperatury nawiewu-w dostawie | tak |  |
| 2. | Dodatkowy elektryczny dogrzewacz pomieszczenia dla pacjenta zasilany z sieci 230V o mocy min. 2000W | tak |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Instalacja elektryczna jest sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – i charakteryzuje się nie gorszymi parametrami jak poniżej | tak |  |
| 1.1 | Alternator wzmocniony zapewniający odpowiednie ładowanie akumulatora o mocy min. 1200 W. | tak |  |
| 1.2 | Akumulator o pojemności min. 60 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | tak |  |
| 1.3 | Min. 2 gniazda 12 V i min. 1 gniazdo 230 V do podłączenia urządzenia medycznego w przedziale medycznym. | tak |  |
| 2. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem | tak |  |
| 3. | Zasilanie zewnętrzne 230 V z 1 gniazdem wewnętrznym z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznymi z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 5 m. | tak |  |
|  | OZNAKOWANIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIEKOWA |  |  |
| 1. | W pojeździe znajduje się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodny z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” -oraz charakteryzuje się nie on nie gorszymi parametrami jak poniżej | tak |  |
| 1.1 | Belka świetlna ze światłami typu LED koloru niebieskiego umieszczona na przedniej części dachu pojazdu. Sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość podawania komunikatów głosowych. | tak |  |
| 1.2 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne na wysokości pasa przedniego. | tak |  |
| 1.3 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. | tak |  |
| 1.4 | Reflektory zewnętrzne z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji min. 2 szt., z możliwością włączania / wyłączania z kabiny kierowcy. | tak |  |
| 1.5 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia. | tak |  |
| 1.6 | Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. | tak |  |
| 1.7 | Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach tylnych symbolem ,,T”. | tak |  |
| OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Oświetlenie zapewnia prawidłową pracę personelu medycznego ,jest zgodne z PN EN 1789 (oraz charakteryzuje się parametrami nie gorszymi jak poniżej) | tak |  |
| 1.1 | Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 2 punkty świetlne. | tak |  |
| 1.2 | Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 1 szt.). | tak |  |
| WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DLA PACJENTA |
| 1. | Pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 dla ambulansu typu A1 powinny one być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe | tak |  |
| 2. | Na ścianie bocznej lewej zestaw szafek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów | tak |  |
| 3. | Miejsce do zamocowania min. 1 szt. walizki lub torby medycznej, | tak |  |
| 4. | Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowany w suficie. | tak |  |
| 5. | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | tak |  |
| 6. | Instalacja tlenowa; 1 butla 10 l z reduktorem posiadającym jedno wyjście regulowane na króciec, a jedno nieregulowane na szybkozłącze( gniazdo typu AGA) , wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, zamontowana przy tylnych drzwiach na ściance lewej | tak |  |
| 6a) | deklaracja zgodności CE reduktora tlenowego | tak |  |
| 6b) | deklaracja zgodności CE nawilżacza tlenowego | tak |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 230V składająca się z gniazda zewnętrznego typu Defa Eco-Plug, przewodu przyłączeniowego, zabezpieczenia różnicowo prądowego, 1 gniazda 230V w przedziale medycznym sterowanego termostatem do podłączenia ogrzewania typu (Defa Termina) przedziału medycznego na postoju. | tak |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego | tak |  |
| POMIESZCZENIA DLA PACJENTÓW |
| 1. | Fotel na prawej ścianie wyposażony w bezwładnościowy, trzypunktowy pas bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i podłokietnikiem | tak |  |
| 2. | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | tak |  |
| 3. | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. | tak |  |
| 4. | Miejsce mocowania fotela kardiologicznego, defibrylatora automatycznego, respiratora. | tak |  |
| 5. | W kabinie kierowcy włączniki umożliwiające sterowanie: | tak |  |
| a) | oświetleniem sufitowym, klimatyzacja, ogrzewaniem, wentylacją | tak |  |
| 6. | Panel pokazujący aktualny czas i datę, temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, | tak |  |
| 7. | Wskaźnik poziom naładowania akumulatora | tak |  |
| Nosze główne samojezdne |
| 1. | Podać markę, model | tak |  |
| 2. | Konstrukcja monoblokowa, przystosowane do reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni. | tak |  |
| 3. | Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kąta min. 75° . | tak |  |
| 4. | Komplet pasów zabezpieczających (pasy szelkowe i 2 pasy poprzeczne). | tak |  |
| 5. | Wyposażone w konturowy materac | tak |  |
| 6. | Opuszczane wzdłużnie oparcia boczne | tak |  |
| 7. | Posiadające 4 kółka jezdne o średnicy min. 180 mm umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, wszystkie kółka skrętne. | tak |  |
| 8. | Zapewniające obciążenie dopuszczalne masą min.- 200 kg. | tak |  |
| 9. | Waga noszy do 45 kg | tak |  |
| 10. | Funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu | tak |  |
| 11. | Niezależny system składnia goleni przednich i tylnych podczas wjazdu i wyjazdu z karetki. | tak |  |
| 12. | Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu, | tak |  |
| 13. | Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu – zgodne z normą PN-EN 1789 ( atest 10 g. ) | tak |  |
| 14. | Deklaracja zgodności CE noszy | tak |  |
| Fotel kardiologiczny |
| 1. | Podać markę i model | tak |  |
| 2. | Cztery kółka , dwa wyposażone w hamulce | tak |  |
| 3. | Rączki z przodu. | tak |  |
| 4. | Łatwo zmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu. | tak |  |
| 5. | Rączki nośne z tyłu. | tak |  |
| 6. | Dwa pasy pacjenta z regulacją ich długości. | tak |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie min.150 kg. | tak |  |
| 8. | Mocowanie do podłogi umożliwiające przewożenie pacjenta w czasie ruchu ambulansu. | tak |  |
| 9. | Najazdy aluminiowe rozsuwane teleskopowo do wprowadzenia fotela z pacjentem do pojazdu. | tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności CE zgodności z normą | tak |  |
|  | DODATKOWE WYMAGANIA | tak |  |
| 1. | Komplet dokumentów do rejestracji pojazdu jako specjalnego sanitarnego wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, | tak |  |
| 2. | a) Gwarancja na zabudowę medyczną i wyposażenie – min. 24 miesiące (podać) | tak |  |
|  | b) Gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące (podać) | tak |  |
|  | c) Gwarancja na lakier – min. 36 miesięcy (podać) | tak |  |
|  | d) Gwarancja na perforację nadwozia – min. 96 miesiące (podać) | tak |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w każdej ASO danej marki w Polsce . Wykaz autoryzowanych serwisów pojazdu bazowego. | tak |  |
| 4. | Świadectwo homologacji skompletowanego pojazdu (dla samochodu bazowego i przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu -A1” ) | tak |  |

UWAGA ! Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH AMBULANSU typu A2

| Lp. | Opis parametru / warunku | Wymaganie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE AMBULANSU |
| 1) | Producent pojazdu bazowego | Podać |  |
| 2) | Marka i model samochodu bazowego oferowanego ambulansu | Podać |  |
| 2) | Producent zabudowy przedziału medycznego | Podać |  |
| 4) | Rok produkcji | 2019 r |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Typu furgon z izolacją dżwiękowo-termiczną. | tak |  |
| 2. | Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. | tak |  |
| 3. | Przystosowany do przewozu min. pięciu osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | tak |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min 3,00 m. Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m, | tak |  |
| 5. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 1800. | tak |  |
| 6. | Drzwi boczne wysokie prawe przesuwane do tyłu z szybą. | tak |  |
| 7. | Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | tak |  |
| 8. | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym otwierana od strony kabiny kierowcy o wym. min. wys. 50 cm. szer 70 cm. | tak |  |
| 9. | Lakier w kolorze białym | tak |  |
| 10. | Centralny zamek wszystkich drzwi. | tak |  |
| 11. | Autoalarm. | tak |  |
| 12. | Poduszka powietrzna dla kierowcy , | tak |  |
| 13. | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, | tak |  |
| 14. | Elektrycznie opuszczane szyby w kabinie kierowcy, | tak |  |
| 15. | Światła przeciwmgielne przednie, | tak |  |
| 16. | Fotel kierowcy z regulacją przód – tył i regulacją oparcia pod plecami, | tak |  |
| 17. | Klimatyzacja fabryczna kabiny kierowcy | tak |  |
|  | SILNIK |  |  |
| 1. | Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, z turbosprężarka i intercoolerem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. | tak |  |
| 2. | Silnik o mocy powyżej 130 KM. | tak |  |
| 3. | Klasa emisji spalin zgodnie z normą min. EURO 6 | tak |  |
|  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | tak |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | tak |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne. | tak |  |
| 4. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP, | tak |  |
| 5. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania typu ASR, | tak |  |
| 6. | System wspomagania ruszania pod górę typu hill asystent lub równoważny | tak |  |
|  | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Zawieszenie przednie i tylne niezależne, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu chorego. | tak |  |
|  | SYSTEM HAMULCOWY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. | tak |  |
| 2. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. | tak |  |
| 3. | Hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, | tak |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem | tak |  |
| 2. | Kolumna kierownicy regulowana w min. jednej płaszczyźnie | tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | tak |  |
| 2. | Kosz na śmieci. | tak |  |
| 3. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | tak |  |
| 4. | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. | tak |  |
| 5. | Dodatkowo 4 szt. opon zimowych na felgach stalowych | tak |  |
|  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 (oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe.) | tak |  |
| 1.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – dodatkowa nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym. | tak |  |
| 1.2 | Mechaniczna wentylacja nawiewno -wywiewna. | tak |  |
| 1.3 | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o drugi parownik umieszczony w pomieszczeniu dla pacjenta nad wezgłowiem noszy z niezależną regulacją temperatury nawiewu-w dostawie | tak |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Instalacja elektryczna jest sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – i charakteryzuje się nie gorszymi parametrami jak poniżej | tak |  |
| 1.1 | Alternator wzmocniony zapewniający odpowiednie ładowanie akumulatora o mocy min. 1000 W. | tak |  |
| 1.2 | Akumulator o pojemności min. 95 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | tak |  |
| 1.3 | Min. 2 gniazda 12 V i min. 3 gniazda 230 V do podłączenia urządzenia medycznego w przedziale medycznym. | tak |  |
|  | OZNAKOWANIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIEKOWA |  |  |
| 1. | W pojeździe znajduje się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodny z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” -oraz charakteryzuje się on nie gorszymi parametrami jak poniżej | tak |  |
| 1.1 | Belka świetlna ze światłami typu LED koloru niebieskiego umieszczona na przedniej części dachu pojazdu. Sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość podawania komunikatów głosowych. | tak |  |
| 1.2 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne na wysokości pasa przedniego. | tak |  |
| 1.3 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. | tak |  |
| 1.4 | Reflektory zewnętrzne z boków pojazdu i tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji min. 2 szt., z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | tak |  |
| 1.5 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia. | tak |  |
| 1.6 | Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. | tak |  |
| 1.7 | Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach tylnych symbolem ,,T” Logiem i nazwą zamawiającego oznakuje Zamawiający. | tak |  |
| OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Oświetlenie zapewnia prawidłową pracę personelu medycznego ,jest zgodne z PN EN 1789 (oraz charakteryzuje się parametrami nie gorszymi jak poniżej) | tak |  |
| 1.1 | Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 2 punkty świetlne. | tak |  |
| 1.2 | Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 1 szt.). | tak |  |
| WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DLA PACJENTA |
| 1. | Pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 dla ambulansu typu A2 powinny one być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe | tak |  |
| 2. | Na ścianie bocznej lewej zestaw szafek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów | tak |  |
| 3. | Miejsce do zamocowania min. 1 szt. walizki lub torby medycznej, | tak |  |
| 4. | Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowany w suficie. | tak |  |
| 5. | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | tak |  |
| 6. | Instalacja tlenowa; 1 butla 10 l z reduktorem posiadającym jedno wyjście regulowane na króciec, a jedno nieregulowane na szybkozłącze( gniazdo typu AGA) , wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, zamontowana przy tylnych drzwiach na ściance lewej | tak |  |
| 6a) | deklaracja zgodności CE reduktora tlenowego | tak |  |
| 6b) | deklaracja zgodności CE nawilżacza tlenowego | tak |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 230V składająca się z gniazda zewnętrznego typu Defa Eco-Plug, przewodu przyłączeniowego, zabezpieczenia różnicowo prądowego, 1 gniazda 230V w przedziale medycznym sterowanego termostatem do podłączenia ogrzewania typu (Defa Termina) przedziału medycznego na postoju. | tak |  |
| POMIESZCZENIA DLA PACJENTÓW |
| 1. | Min dwa fotele na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i podłokietnikami | tak |  |
| 2. | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | tak |  |
| 3. | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. | tak |  |
| 4. | Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego, defibrylatora automatycznego, respiratora. | tak |  |
| 5. | Włączniki umożliwiające sterowanie: | tak |  |
| a) | oświetleniem sufitowym ,klimatyzacja, ogrzewaniem | tak |  |
| b) | pokazujący aktualny czas i datę ,temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, | tak |  |
| c) | poziom naładowania akumulatora | tak |  |
| Nosze główne samojezdne |
| 1. | Podać markę, model | tak |  |
| 2. | Konstrukcja monoblokowa, przystosowane do reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni. | tak |  |
| 3. | Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kąta min. 75° . | tak |  |
| 4. | Komplet pasów zabezpieczających (pasy szelkowe i 2 pasy poprzeczne). | tak |  |
| 5. | Wyposażone w konturowy materac | tak |  |
| 6. | Opuszczane oparcia boczne | tak |  |
| 7. | Posiadające 4 kółka jezdne o średnicy min. 180 mm umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych nawierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, | tak |  |
| 8. | Zapewniające obciążenie dopuszczalne masą min.- 200 kg. | tak |  |
| 9. | Waga noszy do 45 kg | tak |  |
| 10. | Funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu | tak |  |
| 11. | Niezależny system składnia goleni przednich i tylnych podczas wjazdu i wyjazdu z karetki. | tak |  |
| 12. | Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu, | tak |  |
| 13. | Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu – zgodne z normą PN-EN 1789 ( atest 10 g. ) | tak |  |
| 14. | Deklaracja zgodności CE noszy | tak |  |
| Krzesełko kardiologiczne |
| 1. | Podać markę i model | tak |  |
| 2. | Cztery kółka , dwa wyposażone w hamulce | tak |  |
| 3. | Rączki z przodu. | tak |  |
| 4. | Łatwo zmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu. | tak |  |
| 5. | Rączki nośne z tyłu. | tak |  |
| 6. | Dwa pasy pacjenta z regulacją ich długości. | tak |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie min.150 kg. | tak |  |
| 8. | Deklaracja zgodności CE zgodności z normą PN-EN 1865 | tak |  |
|  | DODATKOWE WYMAGANIA | tak |  |
| 1. | a) Gwarancja na zabudowę medyczną i wyposażenie – min. 24 miesiące (podać) | tak |  |
|  | b) Gwarancja mechaniczna pojazdu bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące (podać) | tak |  |
|  | c) Gwarancja na lakier – min. 36 miesięcy (podać) | tak |  |
|  | d) Gwarancja na perforację nadwozia – min. 96 miesiące (podać) | tak |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w każdej ASO danej marki w Polsce . Wykaz autoryzowanych serwisów pojazdu bazowego. | tak |  |
| 3. | Przy dostawie ambulansu należy dołączyć: kopia świadectwa homologacji, deklarację zgodności z normą PN EN 1789 dla kompletnie zabudowanego ambulansu. | tak |  |
| 4. | Komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu na terenie RP jako specjalny-sanitarny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 6-osobowy, lub innych dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu specjalnego – sanitarnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 6-osobowego. (Zamawiający oczekuje założenia kompletu dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu na terenie RP jako specjalny – sanitarny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 6-osobowy poprzez rejestrację dwuetapową, tj. rejestrację samochodu bazowego – ciężarowego oraz zmianę jego rodzaju po zabudowie na specjalny sanitarny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 6-osobowy, która zostanie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami albo dostarczenie pojazdu sanitarnego z homologacją na pojazd kompletny oraz przygotowany do rejestracji jako pojazd specjalny sanitarny w momencie dostawy). | tak |  |

UWAGA ! Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - przetarg nieograniczony
na dostawę ambulansów typu A1 i A2 (nr sprawy 8/2019):

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za:

Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ………………………………………………………………….…………..,

zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancję na Przedmiot Umowy począwszy od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na okres:

    - mechaniczna pojazdu: na okres  ………………….. miesiące, bez limitu kilometrów (min. 24 miesiące) (gwarancja mechaniczna pojazdu, bez limitu kilometrów, stanowi drugie kryterium oceny ofert)

    - na lakier, na okres  …… miesiące (min. 36 miesiące)

    - na perforacja nadwozia na okres …… miesięcy (min. 96 miesięcy)

    - na zabudowę medyczną i wyposażenie na okres ….. miesiące (min. 24 miesiące)

Uwaga: w przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę powyższych punktów, Zamawiający przyjmie, że został wskazany minimalny okres, adekwatnie dla punktu.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy do Zamawiającego w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wyrażamy wolę wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego odpowiednio do SIWZ wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”, bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 8 oferty – Zamawiający przyjmuje  iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Nasz numer REGON …...........................................         NIP: …...........................................................

E-mail: …...........................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania usług z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: …....................................................... nr tel. …..........................................................

- Wykonawca jest :

(  mikroprzedsiębiorstwem

(  małym przedsiębiorstwem

(  średnim przedsiębiorstwem

- Oferta została złożona na ................................. stronach (podać ilość stron) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr   ....................   do nr   ................... .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. etc.

Uwaga: * Niepotrzebne usunąć.

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa ambulansów typu A1 i A2 (nr sprawy 8/2019) prowadzonego przez Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Białymstoku oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział II.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp. *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….. ustawy Pzp * (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

….……………………………………………………...………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………..….……………………………,

w następującym zakresie: …...………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów typu A1 i A2 (nr sprawy 8/2019), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………….……………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do żadnej grupy kapitałowej: ……………………………………*

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)* z Wykonawcą/-ami:

………………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej

grupy kapitałowej).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5

UMOWA NR ………………

zawarta w dniu ........................ 2019 r. w Białymstoku, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych:

- typu A…. marki ………….., model: …………….. wraz z wyposażeniem,

- typu A…. marki ………….., model: …………….. wraz z wyposażeniem,

- ……………………………………………………………,

zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy w tym parametry techniczne i wyposażenie są określone w Załączniku nr 1 do Umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy wraz z załącznikami (SIWZ).

- Przedmiot Umowy będzie, w szczególności:

- fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., oraz:

  - nieużywany wcześniej,

  - nie będący egzemplarzem demonstracyjnym i nie będący przedmiotem żadnej ekspozycji;

- kompletny i gotowy do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez potrzeby czynienia dodatkowych wydatków;

- spełniać właściwe parametry funkcjonalne umożliwiające wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem;

- zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym spełniać wymagania dotyczące wyposażenia medycznego specjalistycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789 +A2: 2015-01 w zakresie ambulansu typu: „A1”, „A2” oraz spełniać wymogi dotyczące emisji spalin określone w Załączniku nr 1 do Umowy;

- spełniać określone w aktualnym brzmieniu normy PN-EN 1865 – wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta (dotyczy urządzeń do przemieszczania pacjenta stosowanych w ambulansach drogowych);

- zgodny z warunkami wynikającymi z innych właściwych Polskich Norm oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

- posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, w szczególności posiadać ważną homologację (na samochód zabudowany) wystawioną zgodnie
z przepisami Działu III rozdział 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym;

- spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

- zapewniać bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnić wymagany przez właściwe przepisy i Narodowy Fundusz Zdrowia poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych;

- posiadać: świadectwa, atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania/używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;

- posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz oznakowanie CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – dot. wyrobów medycznych;

- posiadać sporządzone przez Wykonawcę „PASZPORTY TECHNICZNE” na urządzenia medyczne zamontowane w ambulansie stanowiącym Przedmiot Umowy.

§ 2

- Przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 45 dni od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00, w siedzibie Zamawiającego, w dniu ustalonym przez Strony, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na termin wcześniejszy. Przedmiot Umowy Wykonawca swoim kosztem i staraniem podstawi na parking Magazynu Techniczno-Gospodarczego Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu (karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd skompletowany).

- Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty konieczne do eksploatacji  i obsługi pojazdu.

- Przekazanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron po wykonaniu czynności odbioru. Chwila podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest chwilą przekazania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz przejścia ryzyka przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy na Zamawiającego.

- Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnym dokumentów sporządzonych w języku polskim potrzebnych do prawidłowego użytkowania, w szczególności:

- instrukcje obsługi;

- warunki gwarancji (książki, karty);

- informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;

- paszporty techniczne sprzętu medycznego (jeśli dotyczy);

- dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu;

- dokumenty informujące o siedzibie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (ambulansu i wyposażenia);

- wymagane obowiązującymi przepisami:

- Świadectwo homologacji,

- Kartę pojazdu.

- Książkę serwisową,

- Atesty,

- inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodnie z właściwymi Polskimi Normami wskazanymi w Umowie.

- W przypadku stwierdzenia przeszkody w dokonaniu odbioru, Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy, wskaże stwierdzone przeszkody i wyznaczy termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni. Przeszkodą w dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy jest w szczególności niezgodność dostarczonego Przedmiotu Umowy z Umową lub SIWZ, wada Przedmiotu Umowy, jak też brak dokumentu określonego w ust. 4 lub 6.

- Po dostarczeniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników  Zamawiającego w zakresie działania, obsługi, eksploatacji i konserwacji Przedmiotu Umowy oraz wyposażenia medycznego nie później niż terminie 4 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

§ 3

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należytej realizacji Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- netto ………………………………. zł (słownie: ……………………………………..);

- brutto ……………………………... zł (słownie: ……………………………………..).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – oznaczenie postępowania: 8/2019 i pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z należytym wykonaniem Umowy tj. całkowity koszt dostawy, w tym cenę ambulansu i wyposażenia medycznego, koszt dostarczenia ambulansu do siedziby Zamawiającego, koszt gwarancji, podatek VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest płatne w terminie 60 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 4. Faktura może być wystawiona nie wcześniej niż w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ……………………………………………………… W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, obowiązującej od dnia przekazania Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru:

- mechanicznej pojazdu: na okres ................ miesiące, bez limitu kilometrów;

- na lakier, na okres ................... miesiące;

- na perforacje nadwozia na okres ................ miesięcy;

- na zabudowę medyczną i pozostałe wyposażenie na okres .................. miesiące.

- Rękojmia na Przedmiot Umowy obowiązuje przez okres równy udzielonej gwarancji jakości, nie krócej niż przez 24 miesiące.

- Okresy gwarancji i rękojmi ulegają przedłużeniu o czas naprawy Przedmiotu Umowy, tj. okres równy okresom pomiędzy zgłoszeniem i usunięciem wady. Przez wady rozumie się również wszelkie usterki, jak i sytuacje gdy trwałość lub użyteczność Przedmiotu Umowy są niższe niż wynikające z Umowy.

- Serwis, przeglądy gwarancyjne zabudowy specjalnej i wyposażenia medycznego oraz działania zmierzające do stwierdzenia i usunięcia wady zabudowy specjalnej i wyposażenia medycznego podejmowane będą nieodpłatnie i zgodnie z instrukcjami obsługi producenta ambulansów i producenta wyposażenia medycznego. Serwis i przeglądy są przeprowadzane w terminach wynikających z zaleceń producentów, zasad wiedzy technicznej i właściwych Polskich Norm lub przepisów prawa. Wykonawcy ustala z Zamawiającym odpowiednie terminy wykonania przeglądów gwarancyjnych, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 4 dni.

- Zgłoszenie wady będzie kierowane telefonicznie pod nr ......................................... lub faksem na nr: ................................ lub mailowo na adres: ......................................................................... .

- Sprawność Przedmiotu Umowy w zakresie zabudowy specjalnej i wyposażenia medycznego zostanie przywrócona w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia wady.

- Sprawność Przedmiotu Umowy w zakresie niewskazanym w ust. 6 zostanie przywrócona w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wady.

- W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej Przedmiotu Umowy, która nie doprowadziła do przywrócenia pełnej i trwałej sprawności Przedmiotu Umowy, Przedmiot Umowy lub wadliwy element Przedmiotu Umowy zostanie wymieniony na nowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, z warunkami gwarancji udzielonej przez producenta lub inny podmiot na Przedmiot Umowy lub jego poszczególne elementy, stosuje się postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z serwisem, przeglądem, wymianą lub naprawą Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wszelkie obowiązki realizowane w okresie gwarancji wykonuje nieodpłatnie. Zdania poprzedniego nie stosuje się w przypadku zdarzeń spowodowanych z wyłącznej winy Zamawiającego chyba, że jest to związane z nienależytym przeprowadzeniem szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 8.

- W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w ust. 6 – 8 Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy, na czas do wydania sprawnego Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, wynająć pojazd o parametrach porównywalnych lub zlecić wykonanie odpowiednich czynności osobie trzeciej.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie ogranicza w żadnym zakresie możliwości powołania się na uprawnienia z tytułu rękojmi. Zamawiający pomimo zażądania wykonania naprawy na podstawie udzielonej gwarancji jakości może powołać się na uprawnienia z tytułu rękojmi do momentu rozpoczęcia działania zmierzającego do usunięcia wady.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1;

- 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 6 – 8;

- 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara umowna jest płatna w terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

- Po   upływie   terminu   określonego   w   ust.   2   Zamawiający   może   potrącić   naliczoną   karę   umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej, wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od dnia, w którym:

  - Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 2 ust. 1 o więcej niż 14 dni;

  - Przedmiot Umowy ma wadę istotną chyba, że doszło do odbioru Przedmiotu Umowy;

  - stwierdzono w okresie gwarancji, że Przedmiot Umowy ma wadę istotną, w tym ograniczającą jego przydatność do użytku zgodnego z przeznaczeniem, jeśli wada nie została usunięta w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia albo jest to wada nieusuwalna.

- Oświadczenie o odstąpieniu składa się z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, wskazując podstawę odstąpienia.

§ 7

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

  - wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na koszt wykonania Umowy;

  - wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;

  - zaostrzenie wymagań technicznych lub innych względem Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji – Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem doprowadzenie Przedmiotu Umowy do zgodności z tymi wymaganiami, a Wykonawca zobowiązuje się zamówienia wykonać po cenach nie przekraczających cen rynkowych;

  - terminu wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy lub przewidywanego opóźnienia, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a opóźnienie nie zostało zawinione przez Wykonawcę; wartość zmian korzystnych dla Zamawiającego (np. obniżki wynagrodzenia, zobowiązania Wykonawcy do świadczeń dodatkowych lub świadczenia o wyższej wartości) nie może być niższa niż 50 % wartości kar umownych, jakie Zamawiający mógłby naliczyć Wykonawcy za to opóźnienie;

  - terminu wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy lub przewidywanego opóźnienia spowodowanego okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego.

§ 8

- Osobą odpowiedzialną za wykonywanie Umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………..……………………….………… tel.: ………………………….……..

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących Umowy  jest: ……………………………………………………………….…  tel.: ……………………..

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego,

- Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołów  są:

...................................................... tel.: ............................,

………………………………………… tel.: ……………………,

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego

- Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołów  jest:

.......................................................... tel.: ............................,

…………………………………………… tel.: …………………….,

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 9

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu w Białymstoku czynności prawnych ani faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego albo upoważnienie osoby trzeciej do samodzielnego zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 10

- Załącznik nr 1 do Umowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 8/2019 wraz z załącznikami, odpowiedzi na pytania wykonawców oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną cześć Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124

z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza

2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza

10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.