ZP/III/19/162 Białystok, dnia 13.03.2019 r.

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. 2**

**i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy, nr sprawy 17/2019.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2: Czy Zamawiający oczekuje, aby do każdej pozycji został zaoferowany tylko jeden rodzaj strzykawki pasujący do wszystkich wymienionych rodzajów pomp?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1: Prosimy o możliwość zaoferowania „igły do znieczuleń podpajęczynówkowych   
z mandrynem ostrze Quincke w rozmiarze G25-G27 / 120-130” igły w rozmiarze 25G długości 119 mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1: Prosimy o możliwość zaoferowania „igły do znieczuleń podpajęczynówkowych   
z mandrynem ostrze Quincke w zakresie G25-27 w zestawie z igłą prowadzącą G20 – 22/ 38” igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarach: 25G / 90mm z prowadnicą 20G x 32mm; 26G / 90mm z prowadnicą 20G x 32mm i 27G / 90mm z prowadnicą 22G x 32mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2: Prosimy o możliwość zaoferowania: „ igła do znieczuleń podpajęczynówkowych   
z mandrynem, ostrze pencil-point G25-G27/ 120-130” igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrze pencil point w rozmiarze 25G/ 119mm  i 27G/ 119mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2: Prosimy o możliwość zaoferowania: „igła do znieczuleń podpajęczynówkowych   
z mandrynem, ostrze pencil-point w zakresie G24-27 w zestawie z igłą prowadzącą G20-22/38” igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarach 25G/ 103mm z prowadnicą 20G/ 32mm i 27G/ 103mm z prowadnicą 22G.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pakietu nr 11: Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego renomowanego producenta (Becton Dickinson). W skład zestawu wchodzą: igła zewnątrzoponowa BD Weiss (ze skrzydełkami) z mandrynem, cewnik z trzema otworami bocznymi wykonany z obojętnego tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, filtr plaski 0,22 mikrona, skuteczny przez 96h, strzykawka niskooporowa luer slip 10 ml, skalowana do 7 ml, łącznik do cewnika, etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, rozmiary: 17G/8cm i 18G/ 8cm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga Kaniuli do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, dostępność rozmiarów 22-14G, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego  - poliuretan, który jest hypoalergiczny, termoplastyczny, odporny na zginanie (tzw. pamięć kształtu). Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości, nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie, sterylne, jednorazowego użytku

22G 0,9 x 25mm przepływ min. 42 ml/min   
20G 1,1 x 32mm przepływ min. 67 ml/min    
18G 1,3 x 32mm przepływ min. 103 ml/min  
17G 1,5 x 45mm przepływ min. 133 ml/min  
16G 1,8 x 45mm przepływ min. 236 ml/min  
14G 2,0 x 45mm przepływ min. 270 ml/min

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie 4 koreczków na blistrze, położonych szeregowo, każdy zapakowany oddzielnie bez perforacji pomiędzy, bez możliwości podzielenia.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 3: Prosimy o dopuszczanie koreczka dwufunkcyjnego pakowanego pojedynczo z trzpieniem powyżej krawędzi, korka szczelnie zamykającego światło kaniuli, zapakowanego w sposób pozwalający na aseptyczne wyjęcie z opakowania.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2: Prosimy o wydzielenie filtra do płynów z pozycji 2, pakietu 30 - „Filtr bakteryjno-wirusowy dla noworodków do przetoczeń”, z pakietu filtrów oddechowych, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty producentowi.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy SIWZ, rozdział 5 ust. 5.1 oraz rozdział 18 ust. 18.2 Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie terminu wykonania zamówienia do 7 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli dni robocze (zgodnie z zapisami umowy).

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy SIWZ, rozdział 5 ust. 5.1: Prosimy Zamawiającego o możliwość składania zapotrzebowania do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektroniczny (e-mail).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taką możliwość (zgodnie z zapisami umowy).

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 11 pkt 1): Prosimy Zamawiającego o zmianę treści SIWZ na:

,,uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie 2 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4 pkt 1-5): Prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 6 ust.4 pkt. 1-5 z projektu umowy.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt 1): Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 7 ust. 1 pkt 1) na:

,,0,2 % wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień opóźnienia  należytej realizacji Zamówienia”.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt 2): Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 1 pkt 2) na:

,,0,2 % wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień opóźnienia  w:

* 1. dostarczeniu brakujących Towarów,
  2. rozpatrzeniu reklamacji Towaru,
  3. dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji”.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust.1 pkt 4): Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kary umownej na 5% wartości umowy brutto.

**Odpowiedź:**

Nie.

Zamawiający informuje, że zmienia terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 18.03.2019r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 18.03.2019r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.