Białystok, dn. 19.03.2019 r.

ZP/III/19/181

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca (sprawa nr 24/2019).

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 5 wzoru umowy depozytu na następujące:

„Towary znajdujące się w Depozycie stają się własnością Zamawiającego w momencie ich pobrania z Depozytu przez Zamawiającego”

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.**

**Pytanie nr 2**

Wielokrzywiznowy cewnik ablacyjny, łącznik do elektrody kompatybilny z SmartAblate. Poz.6 Parametr - Łącznik elektrody kompatybilny z SmartAblate. Czy Zamawiający dopuści w Poz. 6 – Łącznik elektrody kompatybilny z generatorem RF Stockert?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści sterowalną elektrodę diagnostyczną 10-polowa do mapowania zatoki wieńcowej o długości użytkowej 110cm i średnicy 6F z pozostałymi parametrami zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powyższych parametrów przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych zawartych w SIWZ.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 22.03.2019r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 22.03.2019r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.