Białystok, dn. 10.07.2019 r.

ZP/VII/19/407

**ZAPYTANIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy**: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy, nr sprawy 46/2019.

**Pytanie nr 1 (dotyczy pakietu nr 2)**

Pakiet nr 2 Odczynniki i materiały zużywalne do analizatorów: ABL 835 Flex, AQT 90 Flex, ABL 837 Flex firmy Radiometer, Załącznik nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie jakiego asortymentu i w jakich ilościach potrzebuje Zamawiający. Odczynniki wyszczególnione w poz. 2, 3, 4 do analizatora ABL 835 Flex oraz ABL 837 Flex są różne i inaczej konfekcjonowane. Dodatkowo odczynnik w poz. 5 jest różny dla analizatora ABL 835 i ABL 837.

|  |  |
| --- | --- |
| ABL 835 Flex | ABL 837 Flex |
| Płyn czyszczący (1 szt.) nr kat. 944-126 | Płyn czyszczący (1 op= 6 szt.) nr kat. 944-136 |
| Płyn kalibracyjny 1 (1 szt.)nr kat. 944-128 | Płyn kalibracyjny 1 (1 op= 6 szt.)nr kat. 944-133 |
| Płyn kalibracyjny 2 (1 szt.)nr kat. 944-129 | Płyn kalibracyjny 2 (1 op= 6 szt.)nr kat. 944-134 |
| Płyn płuczącynr kat. 944-132 | Płyn płuczącynr kat. 944-159 |

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka w formularzu cenowym (załącznik nr 1) w pakiecie nr 2.**

W związku z powyższym, Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak poniżej:

* Dotychczasowy załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. formularz cenowy w zakresie pakietu nr 2, zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1 do SIWZ poprawiony na dzień 10.07.2019 r.”,

Najistotniejsze zmiany SIWZ zostały zaznaczone w nowym dokumencie kolorem żółtym.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postpowaniu na:

* 16.07.2019 r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 16.07.2019 r. do godz. 11 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do niniejszego pisma:

* „Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 2 poprawiony na dzień 10.07.2019 r.”

Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 2 poprawiony na dzień 10.07.2019 r

**PAKIET NR 2**

**Odczynniki i materiały zużywalne do analizatorów: ABL 835 Flex, AQT 90 Flex, ABL 837 Flex firmy Radiometer**

Uwaga. Wszystkie zaoferowane pozycje muszą być kompatybilne z analizatorami: ABL 835 Flex. AQT 90 Flex, ABL 837 Flex

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Charakterystyka** | **Nazwa, producent****i nr katalogowy** | **Ilość** | **Cena jedn.** **netto** | **Wartość****netto** | **Stawka VAT w %** | **Wartość****brutto** |
| 1. | Pakiet odczynnikowy |  | 14 op. |  |  |  |  |
| 2. | Płyn czyszczący\* |  | 2 szt.. |  |  |  |  |
| 3. | Płyn kalibracyjny 1\* |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Płyn kalibracyjny 2\* |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Płyn płuczący\* |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Płyn czyszczący (6 szt.)\*\* |  | 5 op. |  |  |  |  |
| 7. | Płyn kalibracyjny 1 (6 szt.)\*\* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 8. | Płyn kalibracyjny 2 (6 szt.)\*\* |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 9. | Płyn płuczący\*\* |  | 89 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Płyn odbiałczający |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik ściekowy |  | 33 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Kontrola jakości 6+, Poziom 1 |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Kontrola jakości 6+, Poziom 2 |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Kontrola jakości 6+, Poziom 3 |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Kontrola jakości 6+, Poziom 4 |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Kontrola jakości 5+, Poziom 1 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Kontrola jakości 5+, Poziom 2 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Kontrola jakości 5+, Poziom 3 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Kontrola jakości 5+, Poziom 4 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20. | Kontrola jakości TnI, CKMB, Poziom 1 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21. | Kontrola jakości TnI, CKMB, Poziom 2 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 22. | Kontrola jakości TnI, CKMB, Poziom 3 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23. | Kontrola jakości PCT, Poziom 1 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24. | Kontrola jakości PCT, Poziom 2 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 25. | Kontrola jakości CRP, Poziom 1 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26. | Kontrola jakości CRP, Poziom 2 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 27. | Kalibrator hemoglobiny |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 28. | Naczynka ślepe |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 29. | Strzykawki |  | 71 op. |  |  |  |  |
| 30. | Papier termiczny (8 rolek) |  | 13 op. |  |  |  |  |
| 31. | Wlot próbki |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 32. | Membrana pO2 (4 szt.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 33. | Membrana pCO2 (4 szt.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 34. | Membrana K (4 szt.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 35. | Membrana Na (4 szt.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 36. | Membrana Ca (4 szt.) |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 37. | Membrana Cl (4 szt.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 38. | Membrana Glukoza (4 szt.) |  | 5 op. |  |  |  |  |
| 39. | Membrana Mleczany (4 szt.) |  | 5 op.  |  |  |  |  |
| 40. | Membrana Kreatynina (2 x 2 szt.) |  | 10 op. |  |  |  |  |
| 41. | Membrana referencyjna (4 szt.) |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 42. | Gaz kalibracyjny 1 |  | 9 szt. |  |  |  |  |
| 43. | Gaz kalibracyjny 2 |  | 7 szt. |  |  |  |  |
| 44. | Kasety testowe CRP (80 szt.) |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 45. | Kasety testowe PCT (80 szt.) |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 46. | Kapilary plastikowe 100µl (250szt.) |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 47 | Igła |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 48. | Kasety testowe Troponiny I (160 szt.) |  | 13 op. |  |  |  |  |
| **Razem**: |  |  |  |

***\* Dotyczy analizatora ABL 835 FLEX***

***\*\*Dotyczy analizatorów*** ***ABL 837 Flex***

Łączna wartość netto pakietu nr 2 wynosi ……………………………………….…..zł, słownie ……………………………………………………… złotych

Łączna wartość brutto pakietu nr 2 wynosi…………………………………………zł, słownie ……………………………………………………...… złotych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy na zewnątrz)*