Nr sprawy: 10/SZ/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985

wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002254

do kontaktu: ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

tel. centr. 85 7409401  fax 85 7409600

tel. działu zam. publ. 85-7409433, fax 85 7409433

www.usk.bialystok.pl

Renata.Czaczkowska@uskwb.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

zwanej dalej ustawą Pzp

w trybie

przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 EURO na:

Dostawę materiału eksploatacyjnego

niezbędnego do realizacji bieżących zadań

Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni

Białystok, lipiec 2019r.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2018r. poz. 1986, zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni  w okresie 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Uwaga! Przetarg przeprowadzany jest przez Dział Zamówień Publicznych, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok w celu realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, 15-276 Białystok

- CPV: 33.19.11.00-6

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz z niżej opisanymi tabelami:

| Lp. | Nazwa produktu | Producent i nr katalogowy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT w % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Łączna wartość netto Pakietu nr......... wynosi: ............... zł,   (słownie złotych: .........................................................................)

Łączna wartość brutto Pakietu nr ........... wynosi ................. zł,   (słownie złotych: ..........................................................................)

Podatek VAT ……%

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Termin ważności oferowanych produktów  wynosić będzie min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. (oprócz zapisów przy pakietach, tj. papier krepowany - 3 lata, włóknina – 5 lat).

- Termin wykonania zamówienia:

  - Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową w terminie do 6 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania.

  - Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do Magazynu Ogólnego Szpitala, będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub więcej pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości określonej przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z wykazem pakietów (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

    - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

    - Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się, że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w Załącznikach nr 3A i 3B

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń, wymienionych w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust.1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt. a).

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawy i wyładunek przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową - na własny koszt i ryzyko Wykonawcy - do Magazynu Ogólnego Medycznego (w godzinach przyjęć towaru 8:00 – 14:00) z docelowym przeznaczeniem do Centralnej Sterylizatorni.

- Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną wartość brutto danego Pakietu, podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności między zapisami w tabeli i pod tabelą w formularzu cenowym oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny w tabeli zostały podane prawidłowo.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia przez Zamawiającego przedmiotu umowy, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda kartka oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  przy ul. Żurawiej 14 w pokoju 17 – sekretariat szpitala, w terminie do 19.07.2019r.. do godz.10.00.

Kopertę należy zaadresować na zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta: „Dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

Nie otwierać przed dniem 19.07.2019 r. do godz. 11.00

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załączniki nr 3A i 3B do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów,

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Dokumenty wskazane w pkt a, b muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodny z Załącznikiem nr 1 i tabelą w Rozdziale I SIWZ - Formularz Cenowy

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art. 26 ust. 2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., Dz. U. z 2019r. poz. 175) - w  tym oświadczenie dostarczeniu na żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów w ww. zakresie;

- katalogi/prospekty techniczne oferowanego asortymentu;

Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów, próbek, certyfikatów, instrukcji użytkowania itp., potwierdzających spełnianie parametrów/warunków technicznych (wymogów Zamawiającego), które zostały określone w Załączniku nr 1 ww. dokumenty zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

- oświadczenie wydane przez producenta wyrobu dotyczące zachowania jałowości wysterylizowanych  w nich wyrobów przez okres minimum 6 miesięcy (przy zachowaniu odpowiednich reguł); (dotyczy pakietu nr 2)

- wymagany certyfikat dotyczący szczelności mikrobiologicznej potwierdzający zgodność z normą DIN 589953, wydany przez niezależną jednostkę; (dotyczy pakietu nr 3 poz. 1)

- oświadczenie wydane przez producenta wyrobu dotyczące zachowania jałowości wysterylizowanych w nich wyrobów przez okres minimum 12 miesięcy (przy zachowaniu odpowiednich reguł); (dotyczy pakietu nr 4 poz. 1)

- zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej (dotyczy pakietu nr 5 poz. 3, 4, 5)

- zgodność  wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą  EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej; (dotyczy pakietu nr 5 poz. 1, 2, 3, 4, 8)

- oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjkach ultradźwiękowych. (dotyczy pakietu nr 8 poz. 1)

- aktualny dokument producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych (dotyczy pakietu nr 8 poz. 1)

IV. Podmioty zagraniczne:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. II.1, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (Renata.Czaczkowska@uskwb.pl).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85) 7409 433, poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Renata Czaczkowska –  Gł. Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel.85 7409 433

email: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl

Anna Fiedoruk – Kierownik Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni, tel. 85 831 7979 (opis przedmiotu zamówienia)

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. 15.07.2019r. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności, o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  przy ul. Żurawiej 14 w pokoju 17 - sekretariat szpitala, w terminie do 19.07.2019r. do godz.10.00.

a) doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

b) oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2019r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych pok. 23 (budynek A, ul. Żurawia 14)

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok tel. 85 831 80 00; mail : szpital@poczta-usk.pl;

- w USK w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych ; kontakt: ido@poczta-usk.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 10/SZ/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych pracownika Zamawiającego (np. osoba do kontaktu) przez Wykonawcę, to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskać podstawę prawną tego przetwarzania.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

- Cena – 60 %

- Termin dostawy – 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 pkt.,

Cena oferty badanej

gdzie:

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „Termin dostawy”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (D)  = ---------------------------------------------- x 40 pkt.,

Liczba punktów maksymalna

gdzie:

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium w danym Pakiecie.

- termin dostawy wynoszący 6 dni roboczych (maksymalny termin graniczny) - 1 pkt.

- termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych - 2 pkt.

- termin dostawy wynoszący 4 dni robocze - 3 pkt.

- termin dostawy wynoszący 3-2 dni robocze - 4 pkt.

- termin dostawy wynoszący 1 dzień roboczy - 5 pkt.

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 6 dni roboczych.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru: W = Wp (C) + Wp (D)

2.	Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania  w ocenianych kryteriach otrzyma maksymalną ilość punktów i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta taka musi również spełniać wszystkie wymogi/graniczne parametry techniczne określone w Załączniku nr 1. Nie spełnienie chociażby jednego wymogu / parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Pozostałym spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3. 	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 Pzp.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 380 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załączniki nr 3A i 3B - Oświadczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1

PAKIET I
Materiał eksploatacyjny do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S i STERRAD 100NX               (sterylizatory na wyposażeniu Szpitala).

1. Kasety do sterylizatora Sterrad100S - 3 opakowania (1op a5szt) - 15szt

• kaseta  do sterylizacji Sterrad100S na 5cykli zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztworu nadtlenku wodoru,
• kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru; 
2. Kasety do sterylizatora Sterrad100NX - 90 opakowań (1op a2szt) - 180szt

• kaseta  do sterylizacji Sterrad100NX na 5cykli zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztworu nadtlenku wodoru,
 • kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru; 
3. Test biologiczny - 5 opakowań (1op a60szt) - 300szt 
• wskaźnik biologiczny ampułkowy do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego
 w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru,      
• wskaźnik chemiczny fabrycznie umieszczony na ampułce zmieniający zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z barwy czerwonej na żółtą;

4. Testy chemiczne - paskowe - 10 opakowań  (1op 1000szt) -  10 000szt

• chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu sterylizacji 
w sterylizatorach wykorzystujących nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący
 z barwy czerwonej na żółtą;
5. Chemiczny wskaźnik taśmowy - 1 opakowanie (1op a6szt ) – 6szt 
•  wskaźnik chemiczny taśmowy do monitorowania przebiegu procesu sterylizacji w sterylizatorze wykorzystujący nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z barwy czerwonej na żółtą;
6.Torebki TYVEK zgrzewalne z naniesionym na opakowanie wskaźnikiem chemicznym                                      
                 7,5cm x 20cm - 4opakowania  (1op a 500szt) - 2000szt                      
                 10  cm x 26cm - 4 opakowania (1op a 500szt) - 2000szt                          
                 10  cm x 35cm -  3 opakowania  (1op a 500szt) - 3000szt                                             
                 15  cm x 32cm -  4 opakowań (1op a 500szt) - 2000szt                                             
                 20  cm x 40cm -  5 opakowań (1op a 500szt) - 2 500szt

7. Rękawy TYVEK  o długości 70mb z naniesionym na opakowanie wskaźnikiem chemicznym 
           szer.7,5cm - 1 opakowanie (1op a6szt  rolek) - 6szt                              
                  10  cm  - 2 opakowania (1op a6szt  rolek) - 12szt                                                          
                  15  cm  - 4 opakowań (1op a4szt  rolki) -  16szt                                                        
                  20  cm  - 6 opakowań (1op a4szt  rolki) -  24szt                                                         
                  25 cm - 6 opakowań (1op a4szt  rolki) -  24szt                                                        
                  35 cm - 6 opakowań (1op a2szt  rolki) - 24szt                                                           
                  42cm  - 1 opakowanie (1op a2szt  rolki) - 2szt                              
                  50 cm - 3 opakowania (1op a2szt  rolki)  -  6szt                                                              
  Ad.pkt.6-7:

• opakowanie bezcelulozowe,

• warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem
chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty,

8. Walidacja sterylizatora Sterrad 100NX zgodna z ISO 14937 - 1szt

Zaoferowane materiały eksploatacyjne w PAKIECIE I  muszą być w pełni kompatybilne i zwalidowane w sterylizatorze Sterrad 100 NX  i Sterrad 100 S  zgodnie z ISO 14937.  Zaoferowane materiały eksploatacyjne posiadające w swoim składzie wskaźniki chemiczne (tj. rękawy, torebki, testy chemiczne i biologiczne) muszą wykazywać taki sam kod barwny.

Na poświadczenie spełnienia tego warunku wymagane oświadczenie producenta systemu STERRAD.
Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania zakontraktowanych ilości zapisanych w procedurze przetargowej oraz zastrzega możliwość dokonywania zamiany w zakresie asortymentu w obrębie  zakontraktowanej kwoty.

PAKIET II
 1.Torebki papierowo – foliowe płaskie zgrzewalne (rozmiar podany w milimetrach):  
    50x250                                 12 000szt                                   
    75x150                                 12 000szt                                 
    75x200                                   4 000szt                                
    75x250                                   4 000szt                                    
    75x300                                   8 000szt                                     
    100x150                                 6 000szt                                    
    100x200                                 6 000szt                                  
    100x250                               12 000szt                                
    100x300                               12 000szt                               
    120x200                                 4 000szt                               
    120x250                               14 000szt                                 
    120x300                               14 000szt                             
    120x400                                 8 000szt                              
    150x200                               10 000szt                                 
    150x300                               16 000szt                                 
    150x380                               16 000szt                                 
    160x220                               16 000szt                              
    160x340                               16 000szt                               
    210x280                                 4 000szt                            
    210x350                               10  000szt                                
    210x400                                 6 000szt                               
    250x380                                 8 000szt                              
    270x350                                 2 000szt                                  
    270x450                                 8 000szt                                 
    320x500                                 8 000szt                              
    420x500                                 4 000szt                                  
    420x600                                 2 000szt

2.Rękawy papierowo – foliowe o długości 200m (rozmiar podany w milimetrach):    
   szer. 50                                  14szt                                         
   szer. 75                                  10szt                                       
   szer.100                                 20szt                                    
   szer.120                                 20szt                                    
   szer.150                                 30szt                                   
   szer.200                                 30szt                                    
   szer.250                                   6szt                                      
   szer.300                                   2szt                                      
   szer.400                                   2szt                                                                        
Opakowania papierowo- foliowe ( torebki, rękawy):
•  do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu;
•  powinny posiadać karty danych technicznych dla laminatu oraz papieru użytego do produkcji wystawione przez producenta wyrobu (Karta danych technicznych powinna być udostępniona przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego);
•  papier w opakowaniach papierowo-foliowych o gramaturze min 60g/m²±5g zgodnie z normą PN-EN 868-5;
•  minimalnie siedmiowarstwowa folia lub laminat foliowy o grubości  min 51,5 mikrometra,
 o gramaturze min 54,8g/m²±5g;
•  wskaźniki sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze pod folią;
•  wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu        z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania;
•  odstęp między powtarzającym się nadrukiem na rękawie powinien być nie większy niż 155mm zgodnie z normą PN-EN 868-5;
•  rękawy z napisami wskaźników sterylizacji nadrukowanymi na opakowaniach w języku polskim zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Dz. U. z 2019r. poz. 175)
•  na opakowaniach umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu;
•  zgrzew fabryczny wielokrotny;
•  dla torebek dodatkowe wycięcie na kciuk po stronie otwierania;
•  dopuszczalna różnica wielkości 2-3% opakowania;
•  oświadczenie wydane przez producenta wyrobu dotyczące zachowania jałowości wysterylizowanych  w nich wyrobów przez okres minimum 6 miesięcy (przy zachowaniu odpowiednich reguł);

PAKIET III
1. Papier krepowany:            
600mmx600mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) – 16op a500 -  8 000 arkuszy

750mmx750mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) – 3op a250 - 750 arkuszy    
1200mmx1200mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) –  70op a100 - 7 000 arkuszy 
      
Papier krepowany:               
•  papier medyczny naprzemiennie pakowany – biały i zielony - MIX;
•  parametry zgodnie norma- PN EN ISO 11607-1;
•  materiał opakowaniowy  jednorazowego użycia, z przeznaczeniem do sterylizacji parowej;

•  odpowiednio krepowane arkusze papieru medycznego wykonane z wybielanego pierwotnego ścieru drzewnego;
•  właściwości papieru krepowanego zgodne z normą PN-EN868 - 2; 
•  gramatura 60g/m²±5g;
•  posiadający miękkość ułatwiający formatowanie papieru, odporny na uszkodzenia po procesie sterylizacji;
•  charakteryzujący się dużą wytrzymałością na wilgoć i na naprężenie podczas sterylizacji;
•  odpowiednia porowatość umożliwiająca przenikanie czynnika sterylizującego- pary wodnej;
•  opakowanie transportowe- twarda tektura, od wewnątrz jako ochrona przed kurzem i zawilgoceniem- zabezpieczony powłoka polietylenu, każdy karton posiada posiada etykietę z info: opis produktu, kod identyfikacji, ilość/liczba, nr partii, nr serii produkcji,  termin przydatności, znak CE, ważność przydatności do użycia- co najmniej 3 lata od daty produkcji;
•  dostarczany w oryginalnych, firmowych opakowaniach producenta;
•  wymagany deklarowany przez producenta okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym min 60dni;
•  wymagany certyfikat dotyczący szczelności mikrobiologicznej potwierdzający zgodność z normą DIN 589953, wydany przez niezależną jednostkę;

2. Włóknina:

750mmx750mm - 4op a 250 – 1 000 arkuszy  
900mmx900mm -  4op a250 - 1 000 arkuszy  
1000mmx1000mm - 8op a 250 - 2 000 arkuszy

1200mmx1200mm  - 8op a 100 -  800 arkuszy              
Włóknina: 
•  parametry zgodne z normą PN-EN 868-2 oraz z normą PN-EN ISO 11607-1;
•  gramatura 60g/m²±5g;
•  wysokie parametry na rozciąganie i przedarcie, duża miękkość;

•  wysoka wytrzymałość na przesiąkanie;
•  materiał niepylący, antyrefleksyjny, nieszeleszczący, antystatyczny;

•  wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji;

•  surowce: włókna celulozowe min 50% i włókna syntetyczne nie więcej niż 30%;

•  zawartość chlorków  nie więcej niż 0,03%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,12%;

•  kolor niebieski;
•  termin ważności wyrobu 5 lat od daty produkcji;

3. Włóknina:

750mmx750mm - 4op a 250 - 1 000 arkuszy   
900mmx900mm -  4op a250 - 1 000 arkuszy 
1000mmx1000mm - 8op a 250 - 2 000 arkuszy

1200mmx1200mm  86op a 100 -  800 arkuszy              
Włóknina: 
•  parametry zgodne z normą PN-EN 868-2 oraz z normą PN-EN ISO 11607-1;
•  gramatura 60g/m²±5g;
•  wysokie parametry na rozciąganie i przedarcie, duża miękkość;

•  wysoka wytrzymałość na przesiąkanie;
•  materiał niepylący, antyrefleksyjny, nieszeleszczący, antystatyczny;

•  wymagana stabilność wymiarowa przed i po procesie sterylizacji;

•  surowce: włókna celulozowe min 50% i włókna syntetyczne nie więcej niż 30%;

•  zawartość chlorków  nie więcej niż 0,03%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,12%;

•  kolor zielony;
•  termin ważności wyrobu 5 lat od daty produkcji;

4. Torebki posterylizacyjne:   
300mmx500mm -  16op a250 - 4 000 arkuszy   
400mmx550mm - 8op a250 - 2 000 arkuszy

600mmx760mm - 6op a100 –  600 arkuszy

Torebki posterylizacyjne:
•  torebki przeźroczyste, samoprzylepne z polietylenu;
•  ochrona do pakietów sterylnych;
•  zabezpieczenie przeciwkurzowe;
•  ochrona przed zamoczeniem;
•  łatwe do ponownego otwarcia i wyjęcia zawartości

PAKIET IV

1.Torebki foliowo – włókninowe  zgrzewalne posiadające wskaźnik sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu (rozmiar podany w milimetrach)   
  205x 400                      4op a500 – 2 000szt 
  270 x 440                     12op a500 – 6 000szt 
  320 x 500                     12op a500 – 6 000szt 
  420 x 600                     12op a300 – 3 600szt

Torebki foliowo- włókninowe:
•  konstrukcja folii i wykonanie zgodnie z normami PN-EN 868-3; PN EN ISO 11607-1,2;
•  włóknina: - gramatura włókniny 60g/m²±5g;
    - kolor niebieski;
    - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niz1300mN w obu kierunkach;
    - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2kN/m w kierunku porzecznym; nie mniej niż 0,93kN/m;

•  folia: - co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometra (PN- EN 868-5) nie licząc 
warstwy kleju;
    - przeźroczysta bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów;
    - zgrzewalna w temperaturze 165-190°C ;
    - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż300m
    - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN;
    - elastyczna- wydłużenie nie mniej niż 70%;
•  wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania;
•  wskaźniki procesu sterylizacji parowej, tlenku etylenu, powierzchnia wskaźnika ≥100mm² (PN-EN 868-5);
•   jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika, łatwa do interpretacji;
•   jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia;
•  bezpyłowe i łatwe oddzielanie folii od włókniny;
•  zgrzew fabrycznie wielokrotny;
•  oświadczenie wydane przez producenta wyrobu dotyczące zachowania jałowości wysterylizowanych 
w nich wyrobów przez okres minimum 12 miesięcy (przy zachowaniu odpowiednich reguł);
2. Wkładka absorpcyjna - 3op a1 000szt – 3 000szt 
•  wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych;
•  rozmiar 250 mm x 300 mm;
•  gramatura papieru 70 g/m²;
•  zawartość siarczanu (%) <0,25, zawartość chlorku (%) <0,05;
3. Wkładka absorpcyjna - 10op a 500szt – 5 000szt 
•  wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych;
•  rozmiar 300 mm x 500 mm;
•  gramatura papieru 70 g/m², zawartość siarczanu (%) <0,25, zawartość chlorku (%) <0,05;

4. Wkładka absorpcyjna - 2op a 500szt – 1 000szt                          
•  wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych;
•  rozmiar 400 mm x 600 mm;
•  gramatura papieru110 g/m²;

PAKIET V
1. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do kontroli procesów sterylizacji parą wodną - 600szt                                                            
• zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu;

•  wykrycie aktywności metabolicznej spor przez odczyt automatyczny w autoczytniku na zasadzie fluorestencji;

•  wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 1 godzinie inkubacji; 
•  wskaźnik  posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „ kruszera”;

•  nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym;
•  na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu;

•  zgodność  wskaźnika z  normą EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej;
•  zgodność  z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem – model 490, dopuszczonym  do stosowania na podstawie instrukcji obsługi autoczytnika;
•  opakowanie: 24szt  biologicznych zestawów testowych + 5szt  biologicznych wskaźników kontrolnych;

2. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do kontroli procesów sterylizacji parą wodną - 300szt                                                          
• zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu;

•  wykrycie aktywności metabolicznej spor - wynik pozytywny po 3H inkubacji
 •  odczyt automatyczny w autoczytniku na zasadzie fluorestencji poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu;

•  wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji;

•  nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym;
•  na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu;               
•  zgodność  wskaźnika z  normą EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej;
•  zgodność  z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem – model 390,  dopuszczonym  do stosowania na podstawie instrukcji obsługi autoczytnika;
•  wymagane dołączenie do każdego pojedynczego zestawu  jednego wskaźnika do stosowania jako kontrola pozytywna wskaźników;
•  opakowanie: 25szt  biologicznych zestawów testowych + 25szt  biologicznych wskaźników kontrolnych;
3. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu - 6op a25 - 
    150szt

•  biologiczny zestaw testowy  o szybkim odczycie do tlenku etylenu, 
•  do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników; 
•  wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji;
•  odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku, widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" 
oraz sygnału dźwiękowego  w przypadku pozytywnego wyniku;

•  nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym;
•  na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu;
•  zgodność  wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą  EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej; 
•  zgodność z posiadanym  przez Szpital autoczytnikiem 390G 3M Auto Reader,  dopuszczonym  do stosowania na podstawie instrukcji obsługi autoczytnika;

Opakowanie: 25 zestawów testowych;
4. Fiolkowy wskaźnik biologiczny do prowadzenia kontroli procesów sterylizacji parowej – 2op a100szt - 200szt     
•  fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej;
•  ostateczny odczyt po 48 godzinach inkubacji;
•  zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty;
•  nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym; 
•  na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu;
•  zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej;
•   zgodność  wskaźnika z normą EN ISO 11138 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej; 
•   opakowanie: 100szt;

5. Taśma wskaźnikowa do pary – 1 op - 200szt 
•  bezołowiowa taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 24mm i długości 55m;
•  nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji; 
•  zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji;
•  zgodność z normą EN ISO 11140-1,2005;

•  opakowanie: 1 rolka

6. Naboje gazowe do sterylizatora gazowego - 14op a12zst - 168szt 
•  naboje gazowe  do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora;
•  nabój ma posiadać płaskie dno i  wymiary: wysokość 16,5 cm, średnica 3,3cm przy styku z gniazdem przebijaka, średnica dna naboju 3,8 cm;
•  przeznaczone zgodnie z instrukcją  do  posiadanego przez Szpital  sterylizatora na tlenek etylenu  - model 5XL;

•  opakowanie: 12 naboi;

7. Papier do drukarki - 1op - 2szt 
•  oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac  5XL  (modele produkowane od 2000r - numer seryjny powyżej 720000) i Steri-Vac 8XL;
•  zgodny z z instrukcją  do  posiadanego przez Szpital  sterylizatora na tlenek etylenu  - model 5XL;
•  rolka 79mm x 30m;

•  opakowanie: 2 rolki;

8. Test chemiczny klasy V do pary – 10op a 500szt – 5000 szt

• Integrator chemiczny typ 5  do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości:
2,5cm - 3,0 cm;

• do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną;

• nie wymagający interpretacji zmiany koloru;

• parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii  i podane na opakowaniu;

• zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej;

• opakowanie: 500 sztuk;

9. Test chemiczny klasy IV do tlenku etylenu – 10op a 480sztuk – 4 800 sztuk

• wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4  do tlenku etylenu;

• liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm;

• zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony;

• 1,5 cm x 20 cm;

• zgodność z EN 867-1 lub EN ISO 11140-1;

• opakowanie : 480 sztuk;

10. Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do nadtlenku wodoru – 4op a 30szt - 120 sztuk

• fiolkowy wskaźnik biologiczny  o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru;

• ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji;

• wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji  w autoczytniku;

• wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera";

• nakrętka wskaźnika w kolorze różowym;

• na fiolce repozycjonowalna naklejka z miejscem do opisu;

• wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem – model 490, dopuszczonym  do stosowania
 po kalibracji obecnego autoczytnika w autoryzowanym serwisie;

• opakowanie: 30 sztuk;

PAKIET VI
1. Wskaźnik zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną – 20op a250szt – 5 000szt                
Wskaźniki chemiczne:
•  w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową;
•  zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemno brązowy lub czarny,
•  walidowane z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  sztucznego;
•  pasujące do posiadanego przez szpital  przyrządu testowego z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  sztucznego;
•  zgodność z normą EN ISO 11140-1;
•  pakowane w zestaw  zawierający 1 uszczelkę i 250szt samoprzylepnych, testów paskowych pokrytych polimerem;
2. Przyrząd ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego  - 1szt      
•  przyrząd testowy Compact PCD do zintegrowanego testu kontroli wsadu  w parze wodnej;
•  kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych, narzędzi prostych (litych) i wsadów porowatych;

•  przyrząd testowy BDS Compact PCD-  spełnia wymagania dla przyrządu testowego HollowA wg normy EN 867-5;
•  przyrząd testowy BDS Compact PCD składa się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na test paskowy;
Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu kompatybilnego ze zintegrowanymi wskaźnikami chemicznymi, opisanymi w pozycji nr 1 niniejszego pakietu.

3. Wskaźnik zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu – 2op a250szt - 500szt 
Wskaźniki chemiczne:
•  w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową;
•  zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor zielony;
•  walidowane z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej,
•  pasujące do posiadanego przez szpital  przyrządu testowego z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej;
•  zgodność z normą EN ISO 11140-1;
•  pakowane w zestaw  zawierający 250szt samoprzylepnych, testów paskowych pokrytych polimerem.
 4. Test symulacyjny Bowie&Dick do kontroli pracy sterylizatora parowego - 6op a250szt – 1 500szt  
      
Test Bowie&Dick:
•  w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową,
•  zmiana wskaźnika po procesie testowania na kolor ciemno brązowy lub czarny,
•  walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  sztucznego,            
•  pasujące do posiadanego przez szpital  przyrządu testowego z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  sztucznego;
•  zgodność z normą EN 867- 4 i EN ISO 11140 - 4.
5. Przyrząd ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego  – 1szt
•  przyrząd testowy Compact PCD składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na test paskowy;

•  zgodność z normą EN 867- 4 i EN ISO 11140 - 4.
•  przyrząd przystosowany do wskaźników zintegrowanych do kontroli procesów w sterylizatorach paroweych;

Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu kompatybilnego z testami symulacyjnymi, wskaźnikami chemicznymi, opisanymi w pozycji nr  4 niniejszego pakietu.

6. Koperty systemu dokumentacji –  8op a100szt - 800szt 
•  koperty służące do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę                     dla jednego sterylizatora w ciągu jednego dnia,
•  posiadające miejsce na wklejenie etykiet z kolejnych 10 wsadów dla jednego sterylizatora;

7. Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do systemu dokumentacji – 480 rolek a750szt  
     360 000szt etykiet            
•  dwukrotnie przylepne o wymiarach:25x31mm,
•  posiadające naniesiony wskaźnik sterylizacji parą wodną,
•  dokładnie pasujące do posiadanej przez szpital trzyrzędowej alfanumerycznej metkownicy
 z zapisem informacji w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet firmy Monarch, Model 1158;
•  pakowane w zestaw - opakowanie zbiorcze 12 rolek po 750szt etykiet+ wałek z tuszem,
•  rozmiar etykiet: 25x31mm,
8. Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna – 1szt 
•  z zapisem informacji  w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet;

•  możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów;|
•  umożliwia kodowanie takich informacji jak:
- w pierwszym rzędzie numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora ( 1-3symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne); kod pakietu (2-4 symbole  w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne);
- w drugim rzędzie – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);
- w trzecim rzędzie –datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);
Zamawiający wymaga zaoferowania metkownicy kompatybilnej z etykietami ze wskaźnikami  informacji parą wodną opisanymi w pozycji nr 7 niniejszego pakietu
9.  Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu do systemu dokumentacji – 12rolek a750szt - 9 000szt     
•  dwukrotnie przylepne o wymiarach:25x31mm,
•  posiadające naniesiony wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu,
•  dokładnie pasujące do  posiadanej przez szpital trzyrzędowej alfanumerycznej metkownicy z zapisem informacji

w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet firmy Monarch, Model 1158;

•  pakowane w zestaw - opakowanie zbiorcze 12 rolek po 750szt etykiet+ wałek z tuszem,
•  rozmiar etykiet: 25x31mm,
10.  Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do systemu dokumentacji - 36rolek a750szt – 27 000szt etykiet            
•  dwukrotnie przylepne o wymiarach:25x31mm,
•  posiadające naniesiony wskaźnik sterylizacji plazmowej,
•  dokładnie pasujące do posiadanej przez Szpital trzyrzędowej alfanumerycznej metkownicy z zapisem informacji 
w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet firmy Monarch, Model 1158;
•  pakowane w zestaw - opakowanie zbiorcze 12 rolek po 750szt etykiet+ wałek z tuszem,
•  rozmiar etykiet: 25x31mm,
11. Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna – 1szt 
•  z zapisem informacji  w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet;

•  możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów;|
•  umożliwia kodowanie takich informacji jak:
- w pierwszym rzędzie numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora ( 1-3symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne); kod pakietu (2-4 symbole  w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne);
- w drugim rzędzie – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);
- w trzecim rzędzie –datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);
Zamawiający wymaga zaoferowania metkownicy kompatybilnej z etykietami ze wskaźnikami informacji plazmowej opisanymi w pozycji nr 10 niniejszego pakietu.

PAKIET VII

1. Plomby uniwersalne z tworzywa sztucznego do kontenerów - 20op a 1 000szt – 20 000szt
•  plomby do kontenerów bez wskaźnika, niebieskie;
•  uniwersalne, pasujące do kontenerów Aesculap;
2. Etykieta papierowa do kontenerów - 10op a 1 000szt – 10 000szt                 
•  o wymiarach 35mm x74mm;
•  pasująca do kontenerów Aesculap;

3. Papierowe osłony na narożniki tac - 20op a600szt – 12 000szt   
•  zabezpieczające naroża tac przed uszkodzeniem  papieru lub włókniny opakowaniowej,
•  odporne na warunki sterylizacji parowej, 
•  gramatura papieru 270g/m²;
•  występujące w rozmiarach 100x100x50mm;
•  ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, samoprzylepna, z polem do dokumentacji;
4. Uchwyt ze stali nierdzewnej z klipsem - 4op a100szt - 400szt

•  posiadające wymiar: 60mm x40mm;

•   pasujący do posiadanych przez Szpital plastikowych etykiet PTL;

5. Tabliczki do oznaczenia tac narzędziowych i koszy sterylizacyjnych – 4op a100szt - 400szt   
•  wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego;        
•  posiadające wymiar: 60mm x40mm;
•  dostępne przynajmniej w 6 różnych kolorach;
•  odporne na temperaturę 134◦C;

6. Plastykowe osłonki na narzędzia – 3op – 2 100szt          
•  osłonki  na części robocze narzędzi, plastykowe, przezroczyste;
•  odporne na temp 134◦C;
•  występujące w rozmiarach:
140mm x50mm - 1op a100szt;
105mmx25mm  - 1op a1 000szt;
60mmx10mm - 1op a1 000szt;
7. Jednorazowe osłonki na narzędzia -  40op a100szt – 4 000szt             
•  osłonki  na części robocze narzędzi, plastykowe transparentne;
•  odporne na warunki sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmową;
•  występujące w rozmiarach:
19,0x1,6mm;
19,0x2,0mm; 
19,0x2,8mm; 
25,0x3,2mm ;
25,0x5,0mm
• dostępne przynajmniej w 5 różnych kolorach;
8. Silikonowe osłonki na narzędzia z podwójną końcówką - 10op a50szt – 500szt
•  osłonki  na elementy ostre i delikatne narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku;
•  plastykowe transparentne;
•  odporne na warunki sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmową;
•  występujące w rozmiarach:
 19,0x2,0mm; 
19,0x2,8mm; 
19,0x3,2mm ;
•  dostępne przynajmniej w 6 różnych kolorach;
9. Jednorazowe osłonki na  szerokie narzędzia – 3op a50szt – 150szt          
•  osłonki  na części robocze narzędzi, plastykowe transparentne;
•  odporne na warunki sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmową;
•  występujące w rozmiarach:
12,7x25mm; 
32x32mm; 
38x38mm; 
10. Pisak odporny na warunki sterylizacji - 10op a10szt – 100szt       
•  pisak do opisywania pakietów do sterylizacji w parze wodnej;
•  średnio piszący;
•   dostępny w kolorze czarnym;
11. Rękawiczki nitrylowe- 40op a100szt – 4 000szt     
•  rękawiczki bezpudrowe, bez latexu, białe;
•  posiadające  dużą przyczepność do mokrej powierzchni;
•  posiadające wysoką odporność na przebicie i rozdarcie;
•  posiadające długość  40cm;
•  występujące w rozmiarze S, M, L;

12. Fartuch nieprzemakalny  – 10op a 100szt – 1 000szt

• fartuch włókninowy, nieprzemakalny, do użytku na stronie brudnej;
• posiadający długie rękawy ;
• gramatura 15g/m²;
• rozmiar uniwersalny;
13. Przyłbica ochronna do twarzy – 10op a 25szt – 250szt

•  przyłbica ochronna do twarzy do użytku na stronie brudnej;

14. Maska ochronna z osłoną na oczy – 10op a 20szt – 200szt

• maska ochronna z osłoną na oczy do użytku na stronie brudnej;
15. Zestaw szczotek do mycia ręcznego narzędzi rurowych - 2kpl a7szt -14szt              
•  zestaw składający się z  siedmiu szczotek o różnej długości szczotki:30-100mm i średnicy:2,5mm-15mm;
•  szczotki wykonane z drutu ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego odpornego na temp 134◦C;
•  mogą być myte w myjni-dezynfektorze i sterylizowane w parze wodnej;
16. Szczotki do mycia ręcznego narzędzi rurowych - 3kpl a2szt - 6szt                      
•  zestaw składający się z dwóch szczotek o różnej długości szczotki:450mm i średnicy: 1.0mm;1,6mm; 1,8mm;
•  szczotki wykonane z drutu ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego odpornego na temp 134◦C;

•  mogą być myte w myjni-dezynfektorze i sterylizowane w parze wodnej;

17. Szczotka zwitka – 3szt 
•  szczotka – szorstki czyścik - do czyszczenia kanałów oraz innych trudno dostępnych miejsc o wąskim przekroju;
•  szczotka o średnicy 15mm i  występująca  jako zwitka o długości 5m;
18. Szczotka zwitka – 3szt 
•  szczotka – szorstki czyścik - do czyszczenia kanałów oraz innych trudno dostępnych miejsc o wąskim przekroju;
•  szczotka o średnicy 3mm i  występująca  jako zwitka o długości 10m;
19. Szczotka zwitka – 2szt 
•  szczotka – szorstki czyścik - do czyszczenia kanałów oraz innych trudno dostępnych miejsc o wąskim przekroju;
•  szczotka o średnicy 3mm i  występująca  jako zwitka o długości 7,5m;
20. Czyścik do narzędzi - 4op a 3szt  – 12szt 
•  do usuwania zanieczyszczeń, rdzy i innych trudnych zabrudzeń;
•  posiadający wymiary:150x100mm

21. Wskaźniki do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych w myjniach -dezynfektorach  – 6op a 25szt – 150szt

22. Uchwyt do wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych – 1szt

Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu kompatybilnego ze wskaźnikami do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych w myjniach-dezynfektorach, opisanych w pozycji nr 21 niniejszego pakietu.

PAKIET VIII

1. Testy kontroli mycia mechanicznego - 90op a100szt – 9 000szt 
•  test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową;
•  formuła zgodna z EN ISO 15883;
•  test niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych;
•  arkusz testowy do zastosowania  z uchwytem zapewniający kontrolę procesu mycia z czterech  różnych kierunków;
•  odczyt wyniku testu natychmiastowy, jednoznaczny w interpretacji;
•  pasujące do posiadanych przez szpital uchwytów STF;

•  oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

•  opakowanie:100 szt;

•  wymagane dostarczenie aktualnego dokumentu producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych;

2. Uchwyt - przyrząd  do  testów kontroli mycia mechanicznego w myjniach-dezynfektorach  – 1szt

Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu  dostosowanego i kompatybilnego z opisanymi testami kontroli mycia  mechanicznego opisanymi w pozycji nr 1 niniejszego pakietu

3. Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych – 6op a25szt – 150szt

•  gotowy do użycia test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych, gdzie w w jednoelementowym przyrządzie  do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa;

•  nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa znajduje się w oddzielnej fiolce;

•  w przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor już po 5 sekundach z jasnożółtej na niebieską;

•  test wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 uq;
4. Testy kontroli  zgrzewu – 2op a250 – 500szt 
•  test prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu;
•  posiadający substancję testową w kolorze czarnym;
•  wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo- foliowej;
•  występujące w opakowaniu po 250szt testów;
5. Testy kontroli skuteczności dezynfekcji  termicznej - 90°C/5min - 1op a100szt - 100szt
•  test niezawierający  niebezpiecznych substancji toksycznych;
•  nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni- dezynfektorze w zakresie krytycznych parametrów procesu ( czas, temperatura - 90°C/5min);
•  jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku poprzez zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym;

•  zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 66 wg EN ISO 11140-1;

•  występujące w opakowaniu po 100szt testów;
6. Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną – 210op a 480szt –                            
      100 800szt

•  wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej;
•  wskaźnik niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych;
•  do zastosowania we wszystkich rodzajach  autoklawów;
•  zmiana koloru  łatwa w interpretacji z białego na czarny; 
•  zgodność z normą EN 867-1 lub EN ISO 11140-1;
•  występujące w opakowaniu po 480szt;

7. Preparat do oczyszczania komór autoklawu  - 6szt 
•  preparat rozpuszczalny w wodzie, ph neutralne;

•  występujący  w butelce z atomizerem ;
•  zawierający w swoim składzie 30%-40% propan-2-ol, 1%-3% metyl-ether oxirane z 2.2 i etanol;
•  występujące w opakowaniu - butelka z atomizerem 500ml;

PAKIET IX

1. Preparat o właściwościach dezynfekcyjnych do dekontaminacji  sprzętu mobilnego – 50szt a5l 
•  środek przeznaczony do dekontaminacji powierzchni;
•  środek kompatybilny i dobrze współpracujący z posiadanym przez szpital urządzeniem- BOOQUELL Z-1;

•  wymagane: nadtlenek wodoru o stężeniu 35% i czystości do analizy CZ.D.A.;
•  opakowanie 5l kanister;

2. Wskaźnik chemiczny do kontroli procesu biodekontaminacji  gazową formą nadtlenku wodoru (HPV) – 20op a20szt 
•  wskaźnik - karta nasączona wrażliwym na nadtlenek wodoru odczynnikiem, który zmienia barwę podczas procesu i w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym opisanym w pozycji nr1 niniejszego pakietu;

•  zmiana zabarwienia świadczy o otrzymanym rezultacie przeprowadzonego procesu w czasie rzeczywistym;

•  opakowanie: 20szt;

3. Wskaźnik biologiczny do kontroli procesu biodekontaminacji gazową formą nadtlenku wodoru (HPV) – 2op a20szt 
•  wskaźnik biologiczny do kontroli procesu biodekontaminacji gazową formą nadtlenku wodoru (HPV);

•  wskaźnik biologiczny w postaci nośnika - tarcze ze stali nierdzewnej 316 L o średnicy 9mm, na każdej 
tarczy powinien znajdować się min 10x 106spor;

•  opakowanie: 20szt.

          

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania zakontraktowanych ilości zapisanych w procedurze przetargowej oraz zastrzega możliwość dokonywania zamiany w zakresie asortymentu  w obrębie  zakontraktowanej kwoty.

Uwaga!
Dopuszcza się różne opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu (szt., litrów itp.) podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość szt. była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).
Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 10/SZ/2019):

1.1.Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 1  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.2. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 2  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.3. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 3  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.4. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 4  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.5. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 5  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.6. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 6  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.7. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 7  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.8. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 8  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.9. Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 9  za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

  - Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

  - Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy oraz dostarczymy 
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie ……… dni roboczych ** (maksymalnie 6 dni roboczych) licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

  - Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  2019, poz. 175) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

  - Termin ważności oferowanych produktów  wynosić będzie min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.(oprócz zapisów przy pakietach, tj. papier krepowy - 3 lata, włóknina – 5 lat).

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do SIWZ wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

  - Oferta została złożona na ……..... kartkach , podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  …... do nr ...........

  - Oświadczam/oświadczamy, iż część zamówienia ............... (wskazać jaką) Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku braku zamiaru powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt 10 oferty – przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom ).

  - Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

13. Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

13. Oświadczamy iż Wykonawca jest  ***:

  mikroprzedsiębiorstwem

  małym przedsiębiorstwem

  średnim przedsiębiorstwem

  żadne z powyższych

14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ................................................................................. etc.

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku nie wypełnienia pola przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość graniczną określoną w nawiasach, dla danego parametru.

*** zaznaczyć krzyżykiem

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 3A

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………….....................………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni  (Nr sprawy: 10/SZ//2019)  prowadzonego przez Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Białymstoku oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w …………………………………………………………………..………...……………………,

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….…………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 3B

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………….....................………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni  (Nr sprawy: 10/SZ/2019)  prowadzonego przez Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Białymstoku oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………...…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………….....

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni  (nr sprawy 10/SZ/2019), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do żadnej grupy kapitałowej *

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) * z Wykonawcą/-ami: …………………...…………………………………… (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

#### Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/SZ/19

zawarta w dniu .................................... 2019 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………., KRS: ………….……, NIP: …………., REGON: ……………, , reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

zwani dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa ………………….. USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy.

- Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy 
z zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego 
z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

- W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej i wymagania  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar będzie zgodny z właściwymi normami 
i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich 
w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych 
w Umowie.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ……………………….. Zamówienia są realizowane 
w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub dokumentu WZ, 
z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura lub dokument WZ winny być opisane zgodnie 
z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym 
i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu ………………….. Zamawiającego w godz. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodności z zamówieniem w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze,

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni , dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej, oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną określoną w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. 
W związku z powyższym Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny 
w terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego. W przypadku opóźnienia Wykonawcy 
z zapłacie, postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni 
o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy), papier krepowy - niż …. miesięcy (min. 3 lata), włóknina – niż …. miesięcy (min. 5 lat), od dnia realizacji Zamówienia.

- Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

§ 4

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, nie przekroczy ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów 
i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową 
i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego 
i konieczności zmiany Umowy z tego wynikającej.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 5

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia 
i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającemu naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

- Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia  należytej realizacji Zamówienia,

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

  - dostarczeniu brakujących Towarów,

  - rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

  - dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego 
w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 2 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, 
w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, 
w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, 
o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem,
że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt 
o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 10 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, 
a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

- W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

§ 9

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy nie wzrośnie.

§ 10

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zamawiający - ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;

- Wykonawca  –  …………………………………………………………..….

§ 11

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo podmiotu samodzielnie zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 12

- 1. Załącznik nr 1, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania 
w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 – 4.

- 3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA									     ZAMAWIAJĄCY