Białystok, dn. 19.07.2019 r.

ZP/VII/19/423

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (sprawa nr 62/2019).

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Pytanie nr 1 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 wkręty tytanowe mikro samo nawiercające do śrubokrętu typu pogłębiony krzyżak średnicy 1,5 mm, długość od 4 do 7 mm do wyboru przez operatora?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem zachowania długości w zakresie od 4 do 8 mm.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 Płytkę Resorbowalną nieperforowaną do rekonstrukcji dna oczodołu o średnicy 23 mm, profil 0,6 mm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem zachowania średnicy od 20 do 30.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający wydzieli drut do ścięgna kąta oka, z igłą (poz. 5) do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 śrubę tytanową do osteosyntezy mini 2x9mm pogłębiony krzyżak?

**Odpowiedz: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 śrubę tytanową do osteosyntezy mini 2x11mm pogłębiony krzyżak?

**Odpowiedz: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 (dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 śrubę tytanową do osteosyntezy mini 2x13mm pogłębiony krzyżak?

**Odpowiedz: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 (dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 śrubę tytanową do osteosyntezy mini 2x15mm pogłębiony krzyżak?

Odpowiedz: **Odpowiedz: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 (dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 siatkę tytanową o grubości 0,6 mm, o wymiarach 80x50mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 9 (dotyczy pakietu nr 2)**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje (13,14,15,16 i 17) do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10 (dotyczy pakietu nr 2)**

Czy w pkt 3 nie nastąpiła omyłka w zapisie: *licząc od daty zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy*,
czy Zamawiający miał na myśli termin obowiązywania umowy czyli: przez okres 12 miesięcy?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający informuje, że doszło do omyłki. Czas obowiązywanie um,ów to 12 miesięcy**

**Pytanie nr 11**

**§3 ust. 16 - Czy w przypadku wyrobów niesterylnych Zamawiający odstąpi od wymogu podawania terminu ważności na Towarze oraz opakowaniu zbiorczym?**

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12 (dotyczy pakietu nr 2)**

**Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne
z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

**Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:**

* 1. **Pkt 1 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości niedostarczonego towaru;**
	2. **Pkt 2 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości reklamowanego towaru?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać,
za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy
z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej
na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w zakresie pakietów nr 2 i 3 zgodnie z załącznikiem poniżej:

**Pakiet nr 2**

**Zestaw mini do osteosyntezy żuchwy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
| **1** | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 2 + 2 oczka z łącznikiem, o grubości 1,0 mm |  | **400 szt.** |  |  |  |
| **2** | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 3 + 3 oczka z łącznikiem, o grubości 1,0 mm |  | **50 szt.** |  |  |  |
| **3** | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 10-40 otworowa, o grubości 1,0 mm  |  | **20 szt**. |  |  |  |
| **4** | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini prosta 10-40 otworowa, o grubości 0,6-0,8mm |  | **40 szt.** |  |  |  |
| **5** | Płytka tytanowa do osteosyntezy mini w kształcie L, T, Y, X pod wkręty 2,0 mm  |  | **30 szt.** |  |  |  |
| Śruby tytanowe kompatybilne z wyszczególnionymi płytkami mini z gniazdem krzyżakowym (+) pakowanie we wkłady do sterylizacji; kompatybilne z zestawem śrubokręta 90 ͦ : |
| **6** | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x5mm |  | **1200 szt.** |  |  |  |
| **7** | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x7mm |  | **800 szt.** |  |  |  |
| **8** | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x10mm |  | **50 szt.** |  |  |  |
| **9** | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x12mm |  | **20 szt.** |  |  |  |
| **10** | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x14mm  |  | **30 szt.** |  |  |  |
| **11** | Śruba tytanowa do osteosyntezy mini 2x16mm |  | **10 szt.** |  |  |  |
| **12** | Siatka tytanowa o grubości 0,2; 0,3; 0,4 mm, o wymiarach min, 80x50 mm |  | **6 szt.** |  |  |  |
| **13** | Folia tytanowa bezotworowa o grubości do 0,15 mm bez otworów do wyboru przez zmawiającego o wymiarach min. 80x50 mm |  | **4 szt.** |  |  |  |
| **14** | Szyny tytanowa do zaopatrzenia urazów zębów o grubości 0,2 mm, szerokość 2 i 3 mm i długości min. 50 mm mocowane za pomocą kompozytu |  | **50 szt.** |  |  |  |
| **15** | Drut tytanowy o grubości 0,3; 0,4; i 0,5 mm w rolkach po 5 m  |  | **3 szt.** |  |  |  |
| **16** | Endoproteza stawu skroniowo-żuchwowego (głowa-panewka) - komplet |  | **3 szt.** |  |  |  |
| **17** | Substytut kości w pojemniku po 0,5 g pakowany w opakowaniu po 5 szt. |  | **6 op.**  |  |  |  |

*\*Firma dostarczająca płytki i śruby zobowiązuje się do użyczenia:*

 *3 śrubokrętów 90° o wielkości główki maksymalnie 8,2 mm wraz z wiertłami i grotami do systemu 2,0*

*oraz*

*4 kompletów śrubokrętów prostych, kompatybilnych z wyszczególnionymi śrubami 2,0 na okres użytkowania zespoleń. (zgodnie z załącznikiem nr 5a „Wzór umowy udostepnienia instrumentarium”)*

Łączna wartość netto pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

**Pakiet nr 3**

**Zestaw do rekonstrukcji żuchwy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu, producent** | **Ilość i jednostka miary** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w zł** |
| **1** | Śruba tytanowa z gwintowaną głową do 2,0 mm, blokująca się w płycie, kompatybilna z zestawem śrubokręta 90 ͦ, dł. od 5 do 11 mm do wyboru przez operatora (do płyt 2.0)  |  | **120 szt.** |  |  |  |
| **2** | Płyty adaptacyjne proste maksymalnie 30 oczkowe, gwintowane, czysty tytan grubości do 2 mm  |  | **5 szt.** |  |  |  |
| **3** | Płytka wygięta lewo lub prawostronna do rekonstrukcji połowy żuchwy z gwintowanymi oczkami, czysty tytan grubość do 2,0 mm prawa lub lewa, do wyboru przez operatora, maksymalnie 30 otworowa  |  | **12 szt.** |  |  |  |
| **4** | Płytka wygięta obustronna do rekonstrukcji żuchwy z gwintowanymi oczkami, czysty tytan grubość do 2m0 mm mała, średnia, duża do wyboru przez operatora  |  | **3 szt.**  |  |  |  |

*\*Firma dostarczająca płytki i śruby zobowiązuje się do użyczenia:*

 *3 śrubokręta 90°o wielkości główki maksymalnie 8,2 mm wraz z wiertłami i grotami do systemu 2,0*

 *oraz 4 kompletów śrubokrętów prostych, kompatybilnych z wyszczególnionymi śrubami 2.0 na okres użytkowania zespoleń. (zgodnie z załącznikiem nr 5a „Wzór umowy udostepnienia instrumentarium”)*

Łączna wartość netto pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................